第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

### 本项目为临床检验室间质评品采购及技术服务项目，采购内容涵盖全血细胞计数（血液常规检验），尿液干化学分析（尿液常规检验），血型鉴定，常规化学检测等，具体内容及要求详见本谈判文件、答疑文件中所涵盖的全部服务内容。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 330000.00元

采购包最高限价（元）: 330000.00元

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇幼健康服务检验质量控制品采购 | 1.00 | 330000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：妇幼健康服务检验质量控制品采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、质评项目 全血细胞计数（血液常规检验），尿液干化学分析（尿液常规检验），血型鉴定，常规化学检测，免疫学乙型肝炎五项和梅毒检测，优生优育免疫学检测，内分泌（甲状腺功能），HPV检测。 具体项目包含如下： 1、全血细胞计数（血液常规检验） 白细胞数（WBC）、红细胞数（RBC）、血红蛋白浓度（HGB）、血小板数（PLT）、红细胞压积（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均血红蛋白含量（MCH）、平均血红蛋白浓度（MCHC） 2、尿液干化学分析（尿液常规检验） PH值（PH）、比重（SG）、蛋白（PRO）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、隐血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、白细胞定性（WBC）。 3、血型鉴定：A、B、AB、O、Rh（-）、Rh（+） ABO血型鉴定（正定、反定）和RH血型鉴定 4、常规化学检测： 肝功能谷氨酸氨基转移酶（ALT）、血清葡萄糖（GLU）、肾功能肌酐(Cr) 5、免疫学乙型肝炎五项和梅毒检测 乙肝五项：乙肝表面抗原（HBsAg）、乙肝表面抗体（HBsAb）、乙肝e抗原（HBeAg）、乙肝e抗体（HBeAb）、乙肝核心抗体（HBcAb）; 梅毒螺旋体抗体（TP-Ab） 6、优生优育免疫学检测 弓形虫（TG）IgG、IgM，巨细胞病毒（CV）IgG、IgM，风疹病毒（RV）IgG、IgM 7、内分泌（甲状腺功能） 促甲状腺激素（TSH） 核心产品8、HPV检测（定性评价项目） HPV试剂包含13+2种中高危型别（HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68），每个质控试剂中最少包含两种型别 二、室间质评品规格要求 1、血液学质控物：规格1.5ml*5支/盒，5支要求分高中低三个浓度水平，可随意搭配。 2、尿液常规质控物：规格8ml*5支/盒，可做11项，5支浓度（阴阳性）可选择， 3、血型：规格1.5ml*5支*盒（正定型）5支ABO血型、1.5ml*5支*盒（反定型）5支ABO血型和Rh（D）可按医院要求定制。 4、生化：冻干粉，规格3ml*5支/盒，5支要求分高中低三个浓度水平 5、乙肝五项： HBsAg:规格1ml*5支。HBsAb: 规格1ml*5支。HBeAg: 规格1ml*5支。 HBeAb: 规格1ml*5支。HBcAb: 规格1ml*5支。阴阳性可定制。 6、梅毒，规格1ml*5支/盒，阴阳性可定制。 7、TSH：规格1ml*5支/盒，分高中低三个浓度水平。 8、TORCH,IgM: 规格600微升/支*5支，阴阳性可定制。 9、TORCH,IgG: 规格300微升/支*5支，阴阳性可定制。 核心产品10、HPV试剂: 规格1ml*5支/盒,包含13+2种高危型别（HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68），每个质控试剂中最少包含两种型别。 三、技术服务要求 1、参加公司必须提供近三年（2022年6月1日至谈判响应时间）类似室间质评业绩，需提供合同原件和中标通知书的原件扫描件。 2、质评品为非定值。 3、具有质评品定制、分装、冷链运输能力,质评品标签和编号按照要求能够定做。能够提供冷链运输温度打印记录，并按照要求一对一送达指定地点，送达后提供签收单据。运送途中质评品外溢、蒸发和污染等成交单位应按实际情况进行补发或赔偿。 4、参加公司需按要求进行室间质评数据结果统计分析。并提供纸质版和电子版室间质评活动统计结果。 5、全年进行婚孕检两次室间质评，每次数量28套（共8大项，9小项,每个小项有5个水平的质评品），全年共计：56套。 6、全年进行HPV两次室间质评，第一次65套，第二次30套； HPV试剂数量共计：95套（每套有5个水平的质评品））。 7、成交单位必须对质控项目相关情况保密，不得外泄信息。 四、质评品数量及规格 序号; 批次; 采购内容; 数量; 规格. 1; 第 一 批; 全血细胞计数质控品; 28; 5个浓度水平. 2; 尿液干化学质评品; 28; 5个浓度水平. 3; 血型（反定型）质评品; 28; 5个浓度水平. 4; 血型（正定型）质评品; 28; 5个浓度水平. 5; 常规化学质评品; 28; 5个浓度水平. 6; 乙型肝炎病毒五项质评品; 28; 5个浓度水平. 7; 梅毒螺旋体抗体质评品; 28; 5个浓度水平. 8; 优生优育（TORCH）质评品（IgG); 28; 5个浓度水平. 9; 优生优育（TORCH）质评品（IgM); 28; 5个浓度水平. 10; 促甲状腺激素（TSH）质评品; 28; 5个浓度水平. 11; HPV(13+2); 65; 5个浓度水平. 1; 第 二 批; 全血细胞计数质控品; 28; 5个浓度水平. 2; 尿液干化学质评品; 28; 5个浓度水平. 3; 血型（反定型）质评品; 28; 5个浓度水平. 4; 血型（正定型）质评品; 28; 5个浓度水平. 5; 常规化学质评品; 28; 5个浓度水平. 6; 乙型肝炎病毒五项质评品; 28; 5个浓度水平. 7; 梅毒螺旋体抗体质评品; 28; 5个浓度水平. 8; 优生优育（TORCH）质评品（IgG); 28; 5个浓度水平. 9; 优生优育（TORCH）质评品（IgM); 28; 5个浓度水平. 10; 促甲状腺激素（TSH）质评品; 28; 5个浓度水平. 11; HPV(13+2); 30; 5个浓度水平. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

本项目服务期1年，产品自接到采购人通知后7 个日历日内配送至指定地点。

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

西安市妇幼保健院（采购人指定地点）。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明：货物到达指定地点一次性结清，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

遵照国家有关规定和合同约定执行。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

到货后有效期≥2/3保质期。

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

以合同约定为准。

#### 3.5其他要求

（1）质量要求：供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，质评品是全新的、未使用过的、且完全符合医院对货物质量、规格、技术指标等的要求。

（2）售后要求：在保修期内所发现的产品质量问题，供应商收到采购人通知后，应在  3 日内免费更换。

（3）根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竟争优化营商环境的通知》(市财函[2021]431号)文中“第16条规定供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标(响应)，应在递交投标(或响应)文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录失信行为”。

（4）成交单位应在成交结果发布后2日内提供与电子化交易平台上传一致的纸质响应文件2份。