| 序号 | 服务名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高陵工业园“安全专项评估报告”编制项目 | - 一、项目概述 本项目为西安泾河工业园（高陵片区）安全生产现状评估报告编制服务，通过系统开展园区安全风险辨识、评估、隐患排查与对策建议编制，形成符合国家、陕西省、西安市应急管理部门及工业园区认定规范要求的《安全生产现状评估报告》，为园区安全监管、隐患整改、规划优化、应急能力提升提供法定技术依据与决策支撑。 - 总体技术要求 1、合规性要求严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《化工园区安全风险评估导则》（GB/T 45233-2025）、《工业园区安全生产管理基本要求》等现行法律法规、标准规范执行。报告必须满足工业园区认定、复核、安全评级的法定技术要求，可直接用于主管部门备案、评审与验收。 2、科学性与针对性要求紧密结合泾河工业园汽车制造、机械加工、建材、轻工食品、仓储物流主导产业特征，聚焦金属粉尘爆炸、涉氨制冷、危化品使用储存、仓储火灾、有限空间作业等高风险场景。采用安全检查表法、事故后果模拟、多米诺效应分析、定量风险评估（QRA）、定性分析法组合评估，数据真实、模型可靠、结论客观。 3、成果要求报告结构完整、数据详实、附图清晰、建议可落地，包含文本报告、附图（风险分布图、四色风险图、企业分布图、基础设施图）、附表（隐患清单、危险源清单）、电子版成果。成果所有权归采购人所有，供应商须全程保密，不得擅自泄露、外传、使用。 |