工程量清单说明

一、工程概况：

本预算为2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程，主要内容包括：1、操场改造：铲除原运动场地旧面层，重新找坡，新做运动场地面层，排水沟及舞台改造，新增排水管道，增加运动设备等；2、教室改造：南教学楼4层3间大活动室改造为4间教室等；3、围墙加固。

二、 编制依据：

1、陕西建大建筑设计研究所有限公司设计图纸。

2、有关图集、施工规范规定。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》(2025年)。

4、《陕西省工程建设标准》(2025年)。

5、《陕西省建设工程费用规则》(2025年)。

三、其他说明：拆除垃圾外运暂按5km计入。

- 四、暂列金额：16万元