2026年府谷县农村供水工程水质检测项目

采购需求文件

一、采购项目名称：2026年府谷县农村供水工程水质检测项目

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：149.5655万元

2、资金来源：财政

3、价格信息来源：市场询价

4、采购方式：竞争性谈判

三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式

1、项目计划实施时间：2026年9月

2、项目实施地点：府谷县府谷镇等14镇。

3、项目概况：

- 实施2026年府谷县农村供水工程水质检测项目，涉及府谷镇等14镇，建设内容主要包括：2026年府谷县农村供水工程水质检测项目，涉及全县14个镇，共检测1057份水样。

项目建安投资：149.5655万元。

2026年府谷县农村供水工程水质检测项目共设4个合同包，投资149.57万元；

合同包1：大昌汗镇、老高川镇、庙沟门镇和新民镇共计266份水样，投资376390元；

合同包2：田家寨镇、武家庄镇和府谷镇共计272份水样，投资384880元；

合同包3：古城镇、哈镇、黄甫镇和三道沟镇共计252份水样，投资356580元；

合同包4：木瓜镇、清水镇和孤山镇共计267份水样，投资377805元；

四、合同模板：

2026年府谷县农村供水工程水质检测项目

服务合同

甲方：

乙方：

本合同甲方委托乙方就 2026年府谷县农村供水工程水质检测项目 （项目名称）合同包    进行检测技术服务，双方就本合同中所描述的环境检测技术服务内容、工作条件要求、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》达成如下协议，由双方共同恪守。

- 、甲方委托乙方进行检测技术服务的内容如下：

- 一、技术服务目标：按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～5750.12-2023，出具符合要求的检测报告。

- 二、服务内容：完成府谷县   份农村供水水质检测，检测指标如下：

- 1、微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数。

- 2、毒理指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（注：三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐。

- 3、感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。

- 4、放射性指标：总α放射性、总β放射性。

- 5、消毒剂指标：游离氯（消毒方式为次氯酸钙）

- 6、扩展指标：钼、四氯化碳、钡、硼、镍。

- 三、合作方式：

- ☑ 乙方根据甲方要求和有关规定，协商确认检测项目，由乙方进行现场采样和检测，并出具检测报告。

- □ 甲方自行送样委托甲方进行检测，并出具检测报告。

- 四、履行期限： 60日历天。

- 五、形式：乙方向甲方提交检测报告一式三份，包含一个正本、两个副本。

- 、甲方责任

一、甲方在乙方检测时按照乙方的要求提供相关资料，并保证所提供的资料真实有效；

二、为保证乙方采样人员有效开展采样工作，甲方指派人员协助配合乙方检测人员进行现场采样；

三、甲方应按本合同约定及时支付有关费用。

- 、乙方责任

- 乙方必须严格按照相关检测技术规范和标准要求，保证检测数据准确、真实、可靠；

- 乙方在进行采样时必须遵守甲方的安全管理制度，并建立相关安全风险防范管理制度；

- 乙方完成相关技术服务项目后出具的报告，仅对来样或自采样品负责（但因乙方自身原因导致样品被污染的除外），乙方有义务就报告的相关内容接受甲方咨询；

- 甲方对检测项目有特别要求，应在乙方检测开始前 2 日内以书面形式提出，乙方有权审查其合理性、合法性，并根据实际情况决定是否接受该要求及调整服务的费用、周期。

- 、双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

- 保密范围：甲方委托乙方的咨询内容及所检测数据属保密范围。

- 未经对方许可，不得将乙方提供的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三方使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。

- 保密期限：双方对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后1年内仍承担保密义务。

- 泄密责任：由于一方泄密给对方造成损失的，泄密方应向对方赔偿由此所造成的全部直接经济损失。

第五条、违约责任

一、甲方有违反本合同约定，乙方可要求甲方承担违约金。

二、乙方要按照合同规定时间按时出具检测报告，如乙方故意拖延，应按甲方受损情况赔偿。

第六条、免责条款

发生包括但不限于战争、天灾等不可抗力事件导致一方或双方不能履行本合同时，受影响一方根据实际情况可部分或全部免责。如不可抗力持续时间超过30天，另一方有权要求解除合同。

第七条、未尽事宜

合同在双方签字（盖章）后生效，在完成工作任务结清费用后终止。双方在履行本合同过程中发生争议时，应努力通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均应将争议向 甲方（委托方） 所在地人民法院提起诉讼。

- 第八条、合同经费及支付方式

- 服务费用：

- 1、本合同包服务费用为       元（大写：        ），本价格为包干价，已包括但不限于采样费、检测费、交通费、人员差旅费、报告编制费等所有费用，甲方不在另行支付其它任何费用。超出本合同的项目，其服务内容和价格标准由双方按补充协议的方式协商确认。

- 2、检测过程中项目或内容发生变更的，乙方应根据实际情况与甲方协商调整服务周期和费用。

- 二、支付方式：

- 1、乙方在项目完工后，以电话、微信或电子邮件方式通知甲方，并向甲方提交正式书面检测报告。由甲方确认费用（根据中标价，据实结算），并通知乙方开具符合甲方要求的税务发票，并在收到发票后支付相应款项。

- 2、甲方支付方式为银行转账、支票等。

第九条、合同生效及终止

本合同一式   肆  份，甲乙双方各执  贰  份，具有同等法律效力。双方签字盖章后即生效，履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：            （签章）       乙方：             （签章）

邮     编：                        邮     编：

电     话：                       电     话：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账 号：

年    月    日                       年    月    日

五、履约验收标准和方法

1、履约验收时间：2026年11月

- 2、履约验收主体及内容：府谷县水利局，2026年府谷县农村供水工程水质检测项目，涉及全县14个镇，共检测1057份水样。

3、验收程序：检测完成后，甲方组织相关人员验收。

4、履约验收标准：

按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～5750.12-2023，出具符合要求的检测报告。

- 六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具备有效的检验检测机构资质认定证书；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式：

甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，乙方在项目完工后，以电话、微信或电子邮件方式通知甲方，并向甲方提交正式书面检测报告。由甲方确认费用（根据中标价，据实结算），并通知乙方开具符合甲方要求的税务发票，并在收到发票后支付相应款项。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县水利局

2、采购单位地址：府谷县新区水利大楼

3、项目联系人：田艳菊        联系电话：15389589959

府谷县水利局

2026年9月8日