2026年府谷县农村供水工程水质检测项目
采购需求文件
一、采购项目名称：2026年府谷县农村供水工程水质检测项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
    1、采购项目预算：149.5655万元
2、资金来源：财政
3、价格信息来源：市场询价
    4、采购方式：竞争性谈判
三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式
    1、项目计划实施时间：2026年9月
    2、项目实施地点：府谷县府谷镇等14镇。
    3、项目概况：
实施2026年府谷县农村供水工程水质检测项目，涉及府谷镇等14镇，建设内容主要包括：2026年府谷县农村供水工程水质检测项目，涉及全县14个镇，共检测1057份水样。
项目建安投资：149.5655万元。
2026年府谷县农村供水工程水质检测项目共设4个合同包，投资149.57万元；
合同包1：大昌汗镇、老高川镇、庙沟门镇和新民镇共计266份水样，投资376390元；
合同包2：田家寨镇、武家庄镇和府谷镇共计272份水样，投资384880元；
合同包3：古城镇、哈镇、黄甫镇和三道沟镇共计252份水样，投资356580元；
合同包4：木瓜镇、清水镇和孤山镇共计267份水样，投资377805元；
四、合同模板：

2026年府谷县农村供水工程水质检测项目
服务合同
甲方：                   
乙方：                   
本合同甲方委托乙方就 2026年府谷县农村供水工程水质检测项目 （项目名称）合同包    进行检测技术服务，双方就本合同中所描述的环境检测技术服务内容、工作条件要求、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》达成如下协议，由双方共同恪守。
第1条 、甲方委托乙方进行检测技术服务的内容如下：
一、技术服务目标：按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～5750.12-2023，出具符合要求的检测报告。
二、服务内容：完成府谷县   份农村供水水质检测，检测指标如下：
1、微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数。
2、毒理指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（注：三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐。
3、感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨。
4、放射性指标：总α放射性、总β放射性。
5、消毒剂指标：游离氯（消毒方式为次氯酸钙）
6、扩展指标：钼、四氯化碳、钡、硼、镍。
三、合作方式：
☑ 乙方根据甲方要求和有关规定，协商确认检测项目，由乙方进行现场采样和检测，并出具检测报告。
□ 甲方自行送样委托甲方进行检测，并出具检测报告。
[bookmark: _GoBack]四、履行期限： 60日历天。
五、形式：乙方向甲方提交检测报告一式三份，包含一个正本、两个副本。
第2条 、甲方责任
一、甲方在乙方检测时按照乙方的要求提供相关资料，并保证所提供的资料真实有效；
二、为保证乙方采样人员有效开展采样工作，甲方指派人员协助配合乙方检测人员进行现场采样；
三、甲方应按本合同约定及时支付有关费用。
第3条 、乙方责任
1、 乙方必须严格按照相关检测技术规范和标准要求，保证检测数据准确、真实、可靠；
2、 乙方在进行采样时必须遵守甲方的安全管理制度，并建立相关安全风险防范管理制度；
3、 乙方完成相关技术服务项目后出具的报告，仅对来样或自采样品负责（但因乙方自身原因导致样品被污染的除外），乙方有义务就报告的相关内容接受甲方咨询；
4、 甲方对检测项目有特别要求，应在乙方检测开始前 2 日内以书面形式提出，乙方有权审查其合理性、合法性，并根据实际情况决定是否接受该要求及调整服务的费用、周期。
第4条 、双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1、 保密范围：甲方委托乙方的咨询内容及所检测数据属保密范围。
2、 未经对方许可，不得将乙方提供的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三方使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。
3、 保密期限：双方对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后1年内仍承担保密义务。
4、 泄密责任：由于一方泄密给对方造成损失的，泄密方应向对方赔偿由此所造成的全部直接经济损失。
第五条、违约责任  
一、甲方有违反本合同约定，乙方可要求甲方承担违约金。
二、乙方要按照合同规定时间按时出具检测报告，如乙方故意拖延，应按甲方受损情况赔偿。
第六条、免责条款
发生包括但不限于战争、天灾等不可抗力事件导致一方或双方不能履行本合同时，受影响一方根据实际情况可部分或全部免责。如不可抗力持续时间超过30天，另一方有权要求解除合同。
第七条、未尽事宜
合同在双方签字（盖章）后生效，在完成工作任务结清费用后终止。双方在履行本合同过程中发生争议时，应努力通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均应将争议向 甲方（委托方） 所在地人民法院提起诉讼。
第八条、合同经费及支付方式  
1、 服务费用：
1、本合同包服务费用为       元（大写：        ），本价格为包干价，已包括但不限于采样费、检测费、交通费、人员差旅费、报告编制费等所有费用，甲方不在另行支付其它任何费用。超出本合同的项目，其服务内容和价格标准由双方按补充协议的方式协商确认。
2、检测过程中项目或内容发生变更的，乙方应根据实际情况与甲方协商调整服务周期和费用。
二、支付方式： 
1、乙方在项目完工后，以电话、微信或电子邮件方式通知甲方，并向甲方提交正式书面检测报告。由甲方确认费用（根据中标价，据实结算），并通知乙方开具符合甲方要求的税务发票，并在收到发票后支付相应款项。
2、甲方支付方式为银行转账、支票等。
第九条、合同生效及终止
本合同一式   肆  份，甲乙双方各执  贰  份，具有同等法律效力。双方签字盖章后即生效，履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。


甲方：            （签章）       乙方：             （签章）
邮     编：                        邮     编：              
电     话：                       电     话：               
开户银行：                         开户银行：               
账    号：                         账 号：                 

年    月    日                       年    月    日

五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2026年11月
2、履约验收主体及内容：府谷县水利局，2026年府谷县农村供水工程水质检测项目，涉及全县14个镇，共检测1057份水样。
3、验收程序：检测完成后，甲方组织相关人员验收。
4、履约验收标准：
按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～5750.12-2023，出具符合要求的检测报告。
六、对供应商的要求
     1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
 2、具备有效的检验检测机构资质认定证书；
     3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
     5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     6、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：
甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，乙方在项目完工后，以电话、微信或电子邮件方式通知甲方，并向甲方提交正式书面检测报告。由甲方确认费用（根据中标价，据实结算），并通知乙方开具符合甲方要求的税务发票，并在收到发票后支付相应款项。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1、采购单位：府谷县水利局
2、采购单位地址：府谷县新区水利大楼
3、项目联系人：田艳菊        联系电话：15389589959

                                                府谷县水利局
2026年9月8日


2026

Äê¸®¹ÈÏØÅ©´å¹©Ë®¹¤³ÌË®ÖÊ¼ì²âÏîÄ¿

²É¹ºÐèÇóÎÄ¼þ

Ò»¡¢

²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º

2026

Äê¸®¹ÈÏØÅ©´å¹©Ë®¹¤³ÌË®ÖÊ¼ì²âÏîÄ¿

¶þ¡¢²É¹ºÏîÄ¿Ô¤Ëã¡¢×Ê½ð¹¹³ÉºÍ²É¹º·½Ê½£º

1

¡¢²É¹ºÏîÄ¿Ô¤Ëã£º

149.5655

ÍòÔª

2

¡¢×Ê½ðÀ´Ô´£º

²ÆÕþ

3

¡¢¼Û¸ñÐÅÏ¢À´Ô´£ºÊÐ³¡Ñ¯¼Û

4

¡¢²É¹º·½Ê½£º

¾ºÕùÐÔÌ¸ÅÐ

Èý¡¢

ÏîÄ¿ÊµÊ©Ê±¼ä¡¢µØµã¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö¡¢ÂÄÐÐÆÚÏÞ¼°·½Ê½

1

¡¢ÏîÄ¿

¼Æ»®

ÊµÊ©Ê±¼ä£º

202

6

Äê

9

ÔÂ

2

¡¢ÏîÄ¿ÊµÊ©µØµã£º

¸®¹ÈÏØ¸®¹ÈÕòµÈ

14

Õò¡£

3

¡¢

ÏîÄ¿¸Å¿ö£º

ÊµÊ©

2026

Äê¸®¹ÈÏØÅ©´å¹©Ë®¹¤³ÌË®ÖÊ¼ì²âÏîÄ¿£¬Éæ¼°¸®¹ÈÕòµÈ

1

4

Õò£¬½¨ÉèÄÚÈÝÖ÷Òª°üÀ¨£º

2026

Äê¸®¹ÈÏØÅ©´å¹©Ë®¹¤³ÌË®ÖÊ¼ì²âÏîÄ¿£¬Éæ

¼°È«ÏØ

14

¸öÕò£¬¹²¼ì²â

1057

·ÝË®Ñù¡£

ÏîÄ¿

½¨°²

Í¶×Ê

£º

149.5655

ÍòÔª

¡£

2026

Äê¸®¹ÈÏØÅ©´å¹©Ë®¹¤³ÌË®ÖÊ¼ì²âÏîÄ¿¹²Éè

4

¸öºÏÍ¬°ü£¬

Í¶

×Ê

149.57

ÍòÔª£»

ºÏÍ¬°ü

1

£º

´ó²ýº¹Õò

¡¢

ÀÏ¸ß´¨Õò

¡¢

Ãí¹µÃÅÕòºÍÐÂÃñÕò¹²¼Æ

266

·Ý

Ë®Ñù

£¬

Í¶×Ê

376390

Ôª£»

ºÏÍ¬

°ü

2

£º

Ìï¼ÒÕ¯Õò

¡¢

Îä¼Ò×¯ÕòºÍ¸®¹ÈÕò¹²

¼Æ

27

2

·Ý

Ë®Ñù

£¬

Í¶

×Ê

38488

0

Ôª£»

