磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市锦界镇人民政府路域环境综合整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	废旧品回收场
	
	
	

	1
	04B001
	拆除砖混房屋
	墙厚370,顶棚为混凝土顶板+压型彩钢板，H=3.3m,运距5km
	m2
	957.5

	2
	04B002
	拆移地磅
	150T，运距5km,不安装
	台
	1

	3
	04B003
	拆移龙门吊
	10T，运距5km,不安装
	台
	3

	4
	04B004
	场地内废旧品搬迁
	平均高度2m,均为废铁、铜、铝，运距3km
	m2
	7973

	5
	04B005
	场地垃圾清理
	平均厚度0.6m，运距3km
	m3
	21510.72

	6
	040103002001
	一般回填方
	平均厚度0.6m，运距3km
	m3
	21510.72

	7
	
	平整边坡土方
	
	m3
	4053.45

	8
	
	边坡种植臭柏，每平米9株
	
	m2
	8106.9

	
	
	高速路沿线
	
	
	

	9
	04B006
	废品迁移（铜，铁，铝）
	6473.77平方米，平均高度2.8米高，运距3km
	m3
	18126.55

	10
	04B007
	拆除砖房
	拆除砖房，3.3米高，运距3km
	m2
	2211.29

	11
	041001007001
	拆除实心砖围墙
	拆除实心砖围墙，2.4米高，运距3km
	m3
	226.05

	12
	04B008
	废品迁移（铜，铁，铝）
	3073.58平方米，平均高度2.8米高，运距3km
	m3
	8606.02

	13
	04B009
	拆除钢结构厂房
	6米高，运距3km
	m2
	1700

	14
	04B010
	树木修剪
	5米高河北杨
	株
	1892

	15
	04B011
	边沟清理
	0.4米宽，0.6米深，运距3km
	m3
	654.08

	16
	04B012
	沧榆高速俩侧垃圾清理
	5788米长，清理俩侧，4米宽，0.5米厚，运距3km
	m3
	11576

	17
	
	护栏刷漆
	5450.68米长，0.5米宽，双面清理除锈，刷纯热浸镀锌层
	m2
	5450.68


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
