1.中标人须全权负责本项目所供设备与医院PACS系统的接口适配、协议兼容、系统集成、联调测试及影像数据对接全部工作。

2.中标人应开放设备标准DICOM3.0通讯接口，按照医院PACS系统数据规范完成影像及检查信息双向交互、影像资料实时上传、信息归集归档，实现设备与院内现有信息系统无缝互联互通。

3.本项目为总价包干，投标综合报价已包含接口开发、程序适配、现场联调、技术服务、试运行、验收及质保期内系统适配升级维护等全部相关费用，甲方不再另行支付任何其他费用。

4.中标人须配合医院信息科完成对接调试、整改优化，直至完全满足PACS系统接入标准并通过最终验收。

注：以上四条内容为实质性要求，供应商必须响应，未响应的投标文件视为不合格投标文件，响应格式由供应商自拟。