第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★ 的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1 技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 9,614,097.73
采购包最高限价（元）: 9,614,097.73

	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业

	1
	[bookmark: _GoBack]西安市临潼区桃源西路北延施工项目
	1.00
	9,614,097.73
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包 1：
标的名称：西安市临潼区桃源西路北延施工项目

	序 号
	参数
性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
建设内容主要有道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、照明工程、景观绿化工程。具体如下：桃源西路为次干路，红线宽度30m，道路长度455m；桃源西路的标志、标线建设，交通工程面积651.935m²；雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管，雨水主管管径d500，管道总长726m；污水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管，管径为d400，污水主管长度495m；桃源西路预埋MPP200电力排管，桃源西路为16孔MPP管，总长度10446m；桃源西路双侧布置单臂路灯，路灯高度为14米和12米，布置路灯28套；桃源西路在人行道上布置行道树，树种为大叶女贞，布置行道树103棵。
二、招标范围
本次编制范围涵盖专业内容包括：道路工程、排水工程、电力工程、交通工程、照明工程、绿化工程。
三、编制依据
1.西安市临潼区桃源西路北延施工项目施工设计图纸；
2.《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）
3.《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；
4.《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；
5.《陕西省市政工程基价表》（2025）；
6.《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；
7.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
8.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；
9.《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；
10.关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知《陕建管发〔2025〕10 号》
11.正常施工组织设计及施工方法；
12.施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；
13.临潼区信息价（2025 年第 12 月）及市场价；
14.设计图纸答疑。
15.其他相关资料。
四、编制说明
1.本工程量清单编制采用广联达云计价平台GCCP7.0（陕西西安增值税版本：7.5000.23.3 版本）；
2.本预算未包括照明工程的路灯箱变、智能照明控制器。
3.拆除高压电线 398.7m，本预算按照 5000 元计入。
4.赔偿青苗费用，本预算按照 10000 元计入。
五、技术要求
1、本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、强制性条文、规范的要求。
2、本项目施工除必须达到以上标准外还应满足采购人要求，所选择材料、成品、半成品必须为符合国家相关标准的合格品。
3、本项目的材料、设备、施工如无上述1、2条标准，在材料、设备的订货、采购和施工、安装时，应出具生产厂家或施工企业、安装企业在技术监督部门已备案的企业标准，并经采购人认定质量合格后方可实施。
4、商品混凝土、预拌砂浆、生石灰、二灰石、沥青混凝土、立缘石、平缘石的采购与使用应符合国家相关标准及西安市相关管理规定，具有出厂合格证的合格产品。
5、凡由中标人采购的材料、成品、半成品所发生的检验试验、检测费均包含在投标人报价内，采购人不另支付。
六、质量标准
质量要求：合格，本项目中的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》以及陕西省、西安市或行业的工程建设标准、规范、规程及相关规定的要求。
七、商务要求
1、计划工期：自进场之日起1年，完成所有项目内容。
2、质量保修期：自项目验收后2年。
3、最终结算按实际完成量据实结算。
八、其他
1、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。
2、规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范 、规程或标准作为工作依据。
3、如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行维护维修。过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。中标人在实施过程中使用或参考国家及行业标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人的同意。


二、投标人针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包 1：
项目工程质量必须达到合格验收标准。具体要求详见施工合同。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
（1）除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。
（2）规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。
3.2 商务要求

	序号
	要求

	1
	计划工期：自进场之日起1年，完成所有项目内容。

	2
	质量保修期：自项目验收后2年。

	3
	质量标准：质量要求合格，本项目中的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》以及陕西省、西安市或行业的工程建设标准、规范、规程及相关规定的要求。


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。
2.除相关法律或行政法规或规章要求投标人在投标阶段提供检测报告的，不得要求投标人在投标阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求投标人承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
3.若要求投标人提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3 其他要求
1、本项目采购内容“西安市临潼区桃源西路北延施工项目”对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
2、投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，中标人在中标结果公示后线下递交纸质投标文件正本壹份、副本贰份，递交文件地点：西安市碑林区小东门外炮房街48号盈栋大厦6楼。
3、各投标人应根据“陕西省财政厅 陕财办采函[2023]14 号文 ”陕西省财政厅关于省级预算单位全面推行政府采购项目电子化交易的通知 ”、《政府采购项目电子化交易规则》等文件的要求，做好人员配备、设施设备、系统操作的相应准备，熟悉并正确实施相关操作流程，承担由于操作或其他因素造成的不利后果。
4、付款方式：以双方签订合同为准
6

