
项目编号：JQCG-ZX-2026024
白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目

（简易）
竞争性磋商文件

采购单位：白河县垃圾污水处理中心
代理单位：泾清项目管理有限公司
二〇二六年五月
目    录

第一章  磋商公告
第二章  磋商须知

第三章  合同主要条款

第四章  工程范围及质量验收标准
第五章  磋商响应文件基本格式

项目概况
白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目采购项目的潜在供应商应在白河县城关镇香城苑F座7单元304室获取采购文件，并于 2026年06月05日 15时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JQCG-ZX-2026024
项目名称：白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：190,000.00元
采购需求：
合同包1(白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目):
合同包预算金额：190,000.00元
合同包最高限价：190,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他专业技术服务
	白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目
	1(项)
	详见采购文件
	190,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：1年
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号；（10）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；（11）其他需要落实的政府采购政策；（12）本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目)特定资格要求如下:

(1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时，提供法定代 表人授权书、被授权人身份证原件和复印件、被授权人本单位证明 (即投标截止前的社保缴纳证明，社保证明投标单位名称和报名时投标单位名称必须一致)；

(4)信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图(提供查询结果网页截图并加盖投标人公章)。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；

（5）财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前3个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（6）税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料；

（7）依法交纳社会保障资金的证明材料：提供社会保障资金缴存单据或社保机构开具的2025年1月至今任意一个月社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）本项目不接受任何形式的联合体磋商；

（9）本项目专门面向中小企业采购（提供声明函）；
三、获取采购文件
时间： 2026年05月25日 至 2026年05月29日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：白河县城关镇香城苑F座7单元304室
方式：现场获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年06月05日 15时00分00秒 （北京时间）
地点：白河县城关镇香城苑F座7单元304室
五、开启
时间： 2026年06月05日 15时00分00秒 （北京时间）
地点：白河县城关镇香城苑F座7单元304室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
注：投标人须在文件发售时间内携带法人授权书（需附法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证正反面复印件并加盖公章营业执照复印件并加盖公章、需备注联系电话及有效邮箱，并加盖原色公章）在白河县城关镇香城苑F座7单元3楼304室进行报名，报名完毕后方可获取磋商文件。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：白河县垃圾污水处理中心
地址：白河县城关镇向荣村二组
联系方式：0915-2110596
2.采购代理机构信息
名称：泾清项目管理有限公司
地址：白河县城关镇香城苑F座7单元3楼304室
联系方式：17309151682
3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：17309151682

泾清项目管理有限公司

2026年05月21日
第一节  供 应 商 须 知

一、 总 则
本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

2.1 采   购   人：白河县垃圾污水处理中心
2.2 采购代理机构：泾清项目管理有限公司
2.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

2．合格的供应商、合格的货物与服务
2.1 合格的供应商 

2.1.1 资质要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件:

(1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时，提供法定代 表人授权书、被授权人身份证原件和复印件、被授权人本单位证明 (即投标截止前的社保缴纳证明，社保证明投标单位名称和报名时投标单位名称必须一致)；

(4)信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图(提供查询结果网页截图并加盖投标人公章)。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；

（5）财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前3个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（6）税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料；

（7）依法交纳社会保障资金的证明材料：提供社会保障资金缴存单据或社保机构开具的2025年1月至今任意一个月社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）本项目不接受任何形式的联合体磋商；

（9）本项目专门面向中小企业采购（提供声明函）；

注：供应商要保证在磋商响应文件中具有上述资质复印件并加盖公章。经审查，不合格的供应商按废标处理。

2.1.2 供应商须从采购代理机构领取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构领取磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商。

2.1.3 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求， 参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标（成交）后能顺利录入中标（成交）单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标（成交）公告，责任自负。
2.2 合格的货物及服务

2.2.1 供应商提供的所有产品和相关服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、安装、技术支持以及磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

2.2.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

2.3 知识产权

2.3.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任；造成采购人损失的，由供应商进行赔偿。

2.3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.3.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.3.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3、磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

 磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  磋商内容及要求

第五章  磋商文件基本格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人在提交首次磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构（邮箱806272964@qq.com），采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对供应商有约束力。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。
三、磋商响应文件的编制

7．编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在磋商文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

7.2 供应商提交的磋商文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

(l）磋商响应函

(2）报价一览表

(3）法定代表人授权委托书

(4）资格证明文件

(5) 商务响应偏离表
(6）实施方案
(7）技术方案
(8) 人员配置
(9) 企业业绩

(10)供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将磋商文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。
9．磋商报价

9.1 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

9.2 投标人的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

9.3 磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

9.4 投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

9.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

9.6 磋商报价应考虑的其它风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

9.7 编制报价的其它约定

9.7.1 投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

9.7.2 投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

9.7.3本项目采购预算为贰拾壹万捌仟伍佰贰拾柒元整（￥190,000.00元）磋商报价超过采购预算则视为废标。

    10．磋商货币

10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金

11.1本项目不收取保证金
12．磋商有效期

12.1 磋商有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.3.113.1纸质磋商文件

13.1.1 磋商文件构成和格式

（一）供应商编写的磋商文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

(l）磋商响应函

(2）报价一览表

(3）法定代表人授权委托书

(4）资格证明文件

(5) 商务响应偏离表
(6）实施方案
(7）技术方案
(8) 人员配置
(9) 企业业绩

(10)供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

（二）供应商应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写磋商文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

（三）供应商应将磋商文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

13.3.2供应商应提交磋商文件正本1份和副本1份，封装在一个标袋内。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.3.3磋商文件按要求均应加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在磋商文件中须同时提交法定代表人授权委托书。
13.1.4 磋商文件应以胶封方式装订成册。磋商文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

13.1.5 除供应商对磋商文件错处做必要修改外，磋商文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.1.6 磋商文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

13.1.7 纸质磋商文件的密封和标记：

磋商响应文件的“正本”与“副本”包装在一个封套内。密封处必须齐缝粘贴密封封条，并加盖供应商公章。

(1)清楚标明“递交至泾清项目管理有限公司”；

(2)注明项目名称、项目编号和“在 2026年 06月05日15:00 时之前不得启封”的字样；
(3)标明供应商名称和地址并加盖供应商公章。

13.4如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，招标采购单位将拒绝接收。

四、磋商响应文件的递交

14．磋商文件的提交
14.1 纸质磋商文件应当在开标当日，并于提交磋商文件截止时间前送达开标地点，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的磋商文件。
15．磋商截止日期

15.1供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将磋商响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.4条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
16．迟交的磋商响应文件

16.1采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回
17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.4从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商与评审

18．响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的代表须签名报到以证明其出席。

18.3 磋商时，由各供应商代表相互检查磋商响应文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封。密封不合格的磋商响应文件以及未按照第17条规定，提交了不可接受的“撤回”的磋商响应文件将不予拆封。
18.4 拆封后，采购代理机构公开宣读供应商“磋商报价表”中的全部内容。各供应商的授权代表签字确认。

18.5 采购代理机构将在磋商大会现场做磋商记录，磋商记录包括按本须知第18.2条规定在磋商时宣读的全部内容。

19．磋商小组
19.1招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部第74号令》及有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。
19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及评标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。
20  磋商办法及内容

20.1 磋商原则：
（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
（3）综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。
20.2 磋商程序： 

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

 20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

 20.2.2 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）本项目不收取保证金。

（6）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（7）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（8）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 

21. 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。 

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
23．响应文件的详细评审

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以磋商文件为依据，对所有实质上响应的磋商分别从以下方面进行评审赋分。

23.3 评分标准

  1）资格审查标准

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照；

	2
	授权委托书
	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致。）；

	3
	财务审计报告或资信证明
	提具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供2024年或2025年财务审计报告或提供其开标前一个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明）；

	4
	税收缴纳证明
	提供2025年1月至今任意一个月已缴纳的完税证明（依法免税或新成立的投标单位应提供相关文件证明）；

	5
	社会保障资金缴纳证明
	提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

	6
	设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书）；

	7
	书面声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

	8
	查询记录
	供应商须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录（查询日期为从招标文件发售之日起至开标截止日前），以网页截图（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）加盖供应商单位公章为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

	9
	中小企业声明函
	《中小企业声明函》

	10
	联合体声明函
	本项目不接受联合体投标。


2)符合性审查
	1
	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件

签字盖章
	竞争性磋商响应文件按竞争性磋商文件要求加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在竞争性磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合“招标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且报价不大于采购预算。

	
	
	投标内容、投标有效期
	符合招标文件规定


3）评分细则
	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	10分
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×10

	2
	项目拟派人员
	3分
	供应商完成该项目拟投入专业人员的能力是否能够满足项目需求进行比较评审：运维技术人员具有环保监测、自动监控等相关专业职称或职业资格证书，分工组织安排等说明，每提供一名合格的专业技术人员1分，最高得3分。

	3
	总体服务方案
	25分
	项目整体运营维护实施方案、维护体系、维护流程合理、可行，工作安排科学有序、任务清晰，进度明确，对本项目的理解和技术阐述详细可行，有针对性的，可行性，视对比情况进行评审打分(0-25分)。未提供不得分。

	4
	维护工作周期
	15分
	维护工作周期:响应时间及时、时间规划合理，有切实可行的保证措施，能满足维护工作的要求，视对比情况进行评审打分(0-15分)。 未提供不得分。

	5
	传输有效率保障
	10分
	传输有效率保障:针对本项目投标人提供传输有效率保障说明，保障现场端监测数据发送到南水北调中心监管平台，数据不缺失，保证传输有效率满足环保要求，提供技术保障方案及说明，视对比情况进行评审打分(0-10分)。未提供不得分。

	6
	服务现场设备
	10分
	供应商针对服务现场设备了解及熟悉情况，提供成熟的运营服务方案及证明材料说明，视对比情况进行评审打分(0-10分)。 未提供不得分。

	7
	售后服务机构地址
	7分
	在本地兼有稳定且长期售后服务机构得7分（包括但不限于：场地证明，如经营用房房屋租凭或购买证明等材料证明文件）。未提供不得分。

	8
	售后服务措施及承诺
	7分
	售后服务便捷、高效、条款具体、可行；在设备发生故障后的补救措施及响应时间等方面，有详细的售后服务措施及承诺，根据优劣程度酌情打分（0-7分）。未提供不得分。

	9
	技术难点处理
	10分
	针对本项目具有可行的应急响应方案，现场出现数据异常问题 (包括但不限进水水质数据异常升高等)后及时响应的应急处置方案，可提供完整的溯源方案，能够配合甲方排查问题，并能排除相关故障，视对比情况进行评审打分。（0-10分）。未提供不得分。

	10
	业绩
	3分
	提供自 2023 年1月1日至今供应商承担类似项目的业绩证明材料，每提供1份，得1分，最多得3分。 评审依据：类似业绩证明材料以合同或中标通知书为准，并加盖供应商公章。

	注：若投标人提供虚假资料，一经查实，如若成交，取消其成交资格，并报主管部门予以通报并进行相应处罚 。


23.4评标程序

23.4.1开标后对供应商进行资格评审，资格评审合格的磋商响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。

23.4.2如经过对所有供应商的磋商响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。

23.4.3.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。
 23.5根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔 2020〕 46 号）文件规定，本项目专门面向中小企业采购。投标供应商须符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准。本项目为其他未列明行业，专门面向中小企业采购项目， 即：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上， 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企 业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业； 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

23.6投标供应商须按磋商文件规定格式在资格证明文件中提供中小企业申明函原件，否则响应无效。
23.7供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的， 依照《政府采购 法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
24.确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

授予合同

25．成交通知书

25.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出成交通知书。

25.2 成交通知书是合同的组成部分。

26.成交服务费

26.1 中标人应在接到成交通知书时，按照国家发改委发改价格[2011]534号文件规定收取标准及相应的计算办法,向泾清项目管理有限公司缴纳成交服务费。

27．签订合同

27.1中标人向代理机构支付成交服务费后，按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如果成交人没有按照上述第26.1条或第27条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

28．拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制 在磋商响应文件中，同时保证磋商响应文件正、副本中都有且一致。
第三章  合同主要条款

合同主要条款
（本合同格式仅供参考，具体合同以中标方中标后与采购人签订合同为准）

水污染源自动在线监测系统
第三方运营合同

合同编号：         
甲方：白河县垃圾污水处理中心

乙方：

二Ｏ二六年五月

污染源自动在线监控设施委托第三方运营合同

甲方：白河县垃圾污水处理中心
乙方：                     
根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律，甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、互惠的原则，经友好协商，为保证甲方水质在线监测系统的高效、稳定的运行，依据《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运营技术规范》HJ355-2019，甲方将水质自动监测系统委托乙方进行第三方运营，具体约定如下：
第一条  运营项目及价格
项目名称：水污染源自动在线监测第三方运营合同
工程地点：甲方厂区内（指定地点）
运营设备清单

	序号
	运营内容
	数量(台)
	品牌
	型号
	备注

	1
	COD在线监测仪
	2
	南京振泽
	WM-CN100
	

	2
	氨氮在线监测仪
	2
	南京振泽
	WM-CN100
	

	3
	总磷在线监测仪
	2
	南京振泽
	WS-TP300
	

	4
	总氮在线监测仪
	2
	南京振泽
	WS-TN400
	

	5
	水质自动采样器
	1
	万维
	Smart WQS2000
	

	6
	PH在线监测仪
	2
	大连力得
	LDPH6000W
	

	7
	流量计
	2
	西安秦威
	XAQW-LMZ
	

	8
	数采仪
	1
	港能
	TPC 7000型
	

	9
	数采仪
	1
	万维
	W5100HB-III型
	


第二条 运营服务期限

运营服务期自 2026 年 05 月 19 日至 2027 年 05 月 18 日。
第三条 运营费用及付款方式

1、运营费用：一年运营服务费        元（大写：       ），含税。

2、付款方式：按季度支付，每季度末支付当季度运营服务费，乙方开具相应金额的技术服务类发票。

第四条 运营标准
《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运营技术规范》HJ355-2019 

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》HJ356-2019

《污染源自动监控设施运行管理办法（环发[2008]06号）》

《关于进一步加强我市重点排污单位自动监控系统运营及环境信息公开工作的通知》汉环函[2020]102号

《关于污染物排放自动监测设备标记规则(公告2022年第21号)》，公告自2023年1月1日起实施

第五条 甲方责任

l、检查、监督、乙方运营工作的质量，同时配合、协调乙方人员在现场的相关工作。

2、甲方应在乙方许可时操作设备，因甲方误操作监测设施、房屋损坏，供电故障、治理设施故障、被窃或不可抗力因素，引起仪器故障和数据失真，责任由甲方承担。

3、甲方提供监测设施日常运行所需的标准供电、供水等必需品，如因检修等可能造成停电、停水应提前4小时告知乙方。

4、甲方按合同约定及时支付乙方运营费。

5、甲方提供在线监测设施运行产生的废液存放地，并承担处理废液的相关费用。

6、因甲方责任需进行手工监测，其费用由甲方承担。

7、甲方负责生产、停产的工况数据标记。
第六条 乙方责任
l、乙方负责在线监测系统的维修和保养，确保监测系统的运行符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运营技术规范》HJ355-2019运行标准的要求，确保监测系统的正常运行。

2、交大长天数采仪确保污染物自动监测数据传输有效率≥95%，其它品牌数采仪保证下端运营正常。

3、建立健全岗位责任制、操作规程及维护保养制度，建立相关的运行台帐，记录运行情况。建立监测仪器设备的巡检、检修、维护记录技术档案等，并保存完整，供环保部门和甲方检查。

4、负责监测系统日常运行所需试剂、日常维护所需的耗材（3000元以内）、保证试剂有效期内，交通及维护发生的费用由乙方承担。

5、乙方应保证监测系统真实的监测数据，因监控设施故障或不正常造成数据失真，由乙方负责向甲方汇报并说明情况，否则由此造成甲方被环保部门处罚则由乙方承担责任。

6、乙方负责收集在线监测产生的废液到甲方指定点位，并做好台账记录，定期处置。

7、乙方负责定期递交在线监测设备运行情况报告或合理建议书。

8、乙方负责在线监测系统的日常巡检及故障维修处理，每周1次。故障响应及维修周期：紧急故障情况1小时内响应，3小时到现场，4小时内解决一般故障（工作时间内），其它故障报修电话，双方根据故障情况及报修时间，在不影响传输有效率的情况下，确定维修时间及处理办法。

第七条 违约责任

1、乙方未按时间要求及时完成维护、维修任务时，按 2000 元/日扣除运营服务费， 不足一 日按一 日计。
2、在运营服务期中任何一方无特殊原因终止合同，另一方有权起诉，索取赔偿。如果双方发生争议，由汉中市汉台区人民法院管辖。

第八条 本协议一式4份，甲乙双方各执2份。合同签字盖章之日起生效，合同期满失效。合同到期后若甲方继续委托运营，乙方可参与甲方竞标，同等价位乙方享有优先权。未尽事宜，双方协商解决。
	甲
方

（盖章）
	白河县垃圾污水处理中心
	乙
方

（盖章）
	

	委托代理人
	
	委托代理人
	

	地
址
	白河县城关镇狮子山新区
	开户行
	

	帐
号
	
	帐
号
	

	电
话
	0915-2110596
	电
话
	

	日
期
	     年   月    日
	日
期
	     年    月     日


第四章  采购内容及服务要求
一、采购内容
项目编号：JQCG-ZX-2026024

项目名称：白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目

二、服务要求
1.工作要求
（1）白河县污水处理厂在线监测设施委托运营维护项目，满足白河县污水处理厂在线监测设施环保要求，运营单位提供驻场服务。

（2）运维期限：合同签订生效后一年。

（3）运维在线监测设备清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	COD在线监测仪
	2

	2
	氨氮在线监测仪
	2

	3
	总磷在线监测仪
	2

	4
	总氮在线监测仪
	2

	5
	水质自动采样器
	1

	6
	pH在线监测仪
	2

	7
	流量计
	2

	8
	数采仪
	2


2.运行质量控制

（1）运维人员能力：

运营单位提供驻场服务，运维人员必须按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

运维人员必须遵守设备的操作规程，按照设备的使用操作维护说明书进行操作维护保养。按设备的使用操作维护说明书定期更换设备所使用的易耗品，填写易耗品更换记录。

（2）运维人员工作：

每日到场查看数据，检查仪表运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往现场进行检查。

每日至少一次到现场进行设备巡检，具体内容详见“日常设备巡检”章节的内容。

每周进行一次维护保养，安排每周的维护保养工作与每周的某一次巡检工作同时进行，避免重复工作；维护保养后，填写维护保养记录。

维护保养后，要对仪表进行校准；每月维护保养结束后进行一次手动对比校验测试，根据测定结果对仪表进行相关参数校正。

2.3运维技术方案

2.3.1具体服务对象

白河县污水处理厂在线监测设施委托运营维护项目，满足白河县污水处理厂在线监测设施环保要求，运营单位提供驻场服务，。

（2）运维期限：合同签订后365天。

（3）根据本项目的具体运维要求，集合我公司的运维经验积累，我公司制定了一系列的方法、措施，并有信心、有能力对污染源设备的运维目标顺利实现。
2.3.2运营目标
（1）保证所运营的自动监控设施运转率达95%以上；

（2）保证所运营的自动监控设施在线率达95%以上；

（3）保证有效数据传输率达95%以上；

（4）异常情况响应率达100%；

（5）对连续排放的废水污染源，化学需氧量的自动监测至少每小时获得一个监测值，每天保证有24个监测数据。

（6）对于简单故障，故障维修时间不超过2小时并向环保部门的监管员报告；

（7）对于特殊故障，故障维修时间不超过6小时并向负责平台标记；

（8）因维修、更换、停用、拆除等原因将影响自动监控设施正常运行超过6小时的，向环境保护行政主管部门监控机构进行报告，说明原因、时段等情况。

（9）运维档案完整性：建立完整的运维技术档案，确保各级环保部门可通过运维技术档案的调阅，了解该在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、样品比对等全部历史资料，以对在线监控系统各台设备的运行情况做出正确的评估。
2.3.3运营职责

在项目所在地设有办事处或服务机构，建立备品备件库、配置运营服务车辆、安排常驻专人运营维护，全面负责监控设施的日常维护、维修、校准、运行及设备软件正常升级维护工作，负责仪器设备的耗材、试剂供应及更换，确保所运营监测设施的正常运转，数据及时、准确、可靠上报，满足传输有效率考核，实现自动监控设施的运行目标。配合环保管理部门季度比对工作、节能减排检查工作，建立建全运营档案，接受环保部门考核。

2.3.4日常维护

（1）每日上午9时前到场巡检，查询所负责运营的污染源自动监控设备的运行情况，如有异常情况，记录故障企业名称、点位号及故障现象，通知负责该企业的运营区域办事处人员，及时前往企业处理故障。

（2）办事处根据巡检计划、维修计划开展运营服务工作。

（3）如接企业设备故障通知，20分钟内派出运营维护人员检查处理故障。

3.自动监控设施日常维护

（1）每月至少3-4次对整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）的运行状态和主要参数进行一次检查，判断运行是否正常。检查取水管路是否出现弯折现象，水泵的过滤网、自吸泵采水头、潜水泵泵体和吊桶每月至少清洗一次；配水与进水系统，每月要对采样器过滤头、水杯、进样管、配水板上的管路和观察窗进行清洗；对仪器分析系统，采样杯、废液桶、进样管路每月至少清洗一次，比色池、测量室、电极等每月至少清洗一次；对超声波流量计，每周至少检查一次高度是否发生变化；对数据采集传输仪，要定期观察其运行情况，并检查连接处有无损坏，检查实时数据与现场数据是否相符。
（2）每次对整个系统（包括采水系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）的运行状态进行检查，判断运行是否正常。采水系统重点检查取水管路是否出现弯折现象，水泵的过滤网、自吸泵采水头、潜水泵泵体和吊桶等是否正常；分析仪器系统重点检查试剂、泵、管路、消解等是否正常，并对零点和量程进行人工标定，标定结果与监控平台核定后记录存档；数据存储/控制系统重点检查通讯模块是否正常工作、SIM卡通讯传输是否正常，并检查实时数据与现场数据是否相符；检查超声波流量计测量液位高度是否准确并修正。

（3）配水与进水系统，每月对采样器过滤头、水杯、进样管、配水板上的管路和观察窗进行清洗；对仪器分析系统，采样杯、废液桶、进样管路每月至少清洗一次，比色池、测量室、电极等每月至少清洗一次；每月对流量等参数的测量设备进行全面检查；对历史数据存储情况进行检查；对电路系统的电压是否稳定、线路是否存在隐患、线路连接是否对应等进行检查。对分析仪所产生的废液进行收集、暂存和送处。

（4）日常巡检工作内容

每次巡检时要认真检查系统的工作情况，检查项目如下：

A.检查站房内供电、供水及空调工作是否正常；

B.检查COD仪、NH3-N仪、总磷、总氮、流量计、数采仪显示值是否异常；

C.检查超声波流量计测量液位高度是否准确；

D.检查药剂使用量，不足时及时更换或添加。检查废液是否需要处理；

E.检查计量管和排液阀处是否有漏酸；

F.检查仪器的报警记录，分析报警次数多的原因；

G.检查阀体是否有破裂，如有破裂或脏污清洗或更换，在手动状态下检查阀体开关是否自如。

H.检查测量池、计量管是否被污染，如有进行清洗；

I.检查注射泵、电磁阀等管路是否有漏液等异常现象；

J.检查潜污泵采水是否正常，潜污泵是否有污泥和杂物缠绕；

K.检查数据传输模块通讯是否正常，所传数据是否与数据库数据一致；

L.观察一个采样周期，确定仪器是否工作正常；

M.检查中如有异常要及时处理并如实填写巡检及维修记录。

（5）定期检修维护工作

定期检修项目必须在规定的时间段内进行，不允许超过检修期限。

1）每月检修项目

A.清理潜污泵泵头。

B.清洗水样管路、采样器滤网。

C.清洗COD(TOC)仪、NH3-N仪、总磷、总氮等内部管线、流量计检测、数采仪通讯是否正常。

D.清洗采样计量管及测量池。

E.清洗排液电磁阀。

F.清理流量计测量堰板上的附着物。

G.如实记录仪器的工作情况。并如实填写检修记录。

2）每季度检修项目

A.更换潜污泵泵头过滤网。

B.更换采样器过滤网。

C.更换捏阀的硅胶管。

D.更换计量管密封圈。

E.如实记录仪器的工作情况。并如实填写检修记录。

3）校准

A.每周对COD仪、NH3-N仪、总磷、总氮等的零点、量程、质控样自动校准一次。

B.每月对COD仪、NH3-N仪、总磷、总氮等进行一次比对试验。

C.每月对流量计校准一次。

D.如实记录仪器的工作情况。并如实填写校准记录。

4.故障排除与应急预案

（1）及时诊断排除的故障，如数据采集传输仪死机等，故障维修时间不超过2小时，并向环保部门报告。

（2）因维修、更换、停用、拆除等原因影响自动监控设施正常运行超过6小时的，向市、县环境保护行政主管部门监控进行报告，说明原因、时段等情况。

（3）如遇断电等问题时，及时向县环保局汇报备案。

（4）对环保部门下达的异常情况处理单进行响应处理，异常情况响应率达到100%。

5.档案管理

（1）建立完整的运营技术档案，确保各级环保部门可通过运营技术档案的调阅，了解该在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、样品比对等全部历史资料，以对在线监控系统各台设备的运行情况做出正确的评估。

（2）建立完善的技术档案管理制度。在污染源自动监控站房内需将管理制度上墙公示。管理制度包括：现场运营管理制度、岗位责任制度、设施运营操作规程、监测仪器设备的日常管理和维护制度、运营状况记录及监督检查制度、突发性事故处理及报告制度、文件资料管理制度等。

磋商响应文件基本格式

项目编号：JQCG-ZX-2026024
正（副）本
白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目

磋商响应文件

   

供  应  商 （盖章）：             
法人或被委托人（签字或盖章）：          
时        间：                    
目   录

一、磋商响应函

二、报价一览表

三、法定代表人授权委托书

四、资格证明文件

五、商务响应偏离表
六、实施方案

七、技术方案
八、人员配置
九、企业业绩
十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
一、磋商响应函

泾清项目管理有限公司：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购工程及服务的磋商邀请函 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交响应文件正本一份、副本    份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价） 。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本磋商有效期为自磋商之日起 90  个日历日（成交人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关没收磋商保证金和拒绝磋商的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：                              

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章） 
详细地址：                                

邮   政   编   码：                                

电             话：                                

电 子 邮 件 地 址：                                
年    月    日
报价一览表
                                项目编号：JQCG-ZX-2026024
	项目名称
	总报价
	服务期
	质量等级

	白河县县城污水处理厂在线监测设施运维服务项目
	
	1年
	

	总报价（大写）
	


投标人：（盖章）              
法定代表人或授权代理人签字：            
　

日期：       年      月      日

投标分项报价表（格式自拟）
投标人名称：                                       项目编号：JQCG-ZX-2026024   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总 计（人民币元）
	


注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、报价精确到小数点后两位。

5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。
投标人 ：（公章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
　日期：  年  月  日
三、法定代表人/负责人授权委托书
2.1、法定代表人/负责人资格证明

供应商：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                             

经营期限：                                             

姓名：        性别：         年龄：          职务：          

系                     （供应商）的法定代表人/负责人。

特此证明。

                供应商：                           （盖章）
                               日  期：      年     月     日

附：法定代表人/负责人身份证复印件。
	法定代表人/负责人身份证复印件正面

 
	法定代表人/负责人身份证复印件反面




2.2、法定代表人授权委托书（如有）
本授权书声明：注册于中华人民共和国的            （供应商名称）的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (采购项目名称)      的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

法人代表/负责人签字或盖章：                 被授权人签字：                  

（公章）：                                  被授权人联系电话：              
日  期：  年  月  日
	法人代表签名：                      

（公章）：

年   月   日
	（法人代表身份证复印件）


	代理人（被授权人）签字：                       
职务：                              

年   月   日
	（被授权人身份证复印件）


四、资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、满足本公告资格要求，有相应经营范围。

(1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)法定代表人参加投标时，提供本人身份证原件；授权代表参加投标时，提供法定代 表人授权书、被授权人身份证原件和复印件、被授权人本单位证明 (即投标截止前的社保缴纳证明，社保证明投标单位名称和报名时投标单位名称必须一致)；

(4)信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“信用服务”中“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图(提供查询结果网页截图并加盖投标人公章)。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；

（5）财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前3个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（6）税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料；

（7）依法交纳社会保障资金的证明材料：提供社会保障资金缴存单据或社保机构开具的2025年1月至今任意一个月社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）本项目不接受任何形式的联合体磋商；

（9）本项目专门面向中小企业采购（提供声明函）；

附件1：

承诺书
（采购人）：
我方作为                         项目（项目编号：        ）采购项目供应商，在此郑重承诺：我方具备中华人民共和国政府采购法第二十二条要求的条件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所需要的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金等。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定 ”接受处罚。
特此承诺。
供应商：                               （公章） 

法定代表人或被委托人：           （签字或盖章）

日  期：      年      月       日
附件 2：
在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：（采购人名称）
我方  （供应商名称）  参加  （项目名称）  投标，在此郑重声明：我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明，如有不实，我方愿承担由此带来的一切法律责任。

供应商：                     （盖单位章）
法定代表人或被授权委托人：    （签字或盖章）
日期：       年      月      日

附件 3：
非联合体投标声明

致：（采购人名称）
我方    （供应商名称）       参加本次项目    （项目名称）    的采购活动，非联合体投标。

特此声明！

供应商：                    （盖单位章）
法定代表人或被授权委托人：    （签字或盖章）
日期：       年      月      日

附件4：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
   人，营业 收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业；
（3）《残疾人福利性单位声明函》格式详见财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。
五、商务响应偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	竞争性磋商文件商务要求
	磋商响应文件实际响应
	响应情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 
日   期：    年    月    日
六、实施方案
按照竞争性磋商文件的评分要求编写实施方案，格式自拟。
七、技术方案
（格式自拟）
八、人员配置
附件1：拟组建承担本项目的项目组人员情况

项目负责人简历

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	工作经历

	时间
	项目名称
	项目中所任职务

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：附项目负责人身份证复印件、劳动合同或社保缴纳证明等相关资料
供应商（盖章）：                      
法定代表人或授权代理人签字：          
日期：     年   月   日
附件2：参加人员简介
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职务、职称
	专业经验、相关业绩及拟在本项目中承担分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附人员身份证复印件、劳动合同或社保缴纳证明等相关资料（复印件并加盖公章）。

九、企业业绩

2023年4月01日以来类似项目业绩一览表
	年份
	项目名称
	合同金额（元）
	完成质量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、后附业绩证明材料。

                          供应商名称：                      （单位盖章）

                          法定代表人或委托代理人：              （签字）       

日期:        年      月     日
十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

  承诺单位：　　                            　（盖章） 
  全权代表：　　　　　     　　　           　（签字） 
  地　　址：                                  
邮    编：　　                         　　 
电　　话：　　　                　    　　　
　　　　　　　　　　　　　　 


                                       年 　 　月 　　 日

