| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购内容及要求 1、要求知名品牌，满足医院日常维修。 2、锁、五金配件、电池、卫浴类、灯具类、插排、面板、其他等。需具备质量合格证明，符合国家安全标准，满足压力等级、规格等性能要求，并遵循相关国家标准。 院内水、电材料及电器设备参数及单价最高限价. 序号; 产品名称; 规格型号; 计量单位; 单价最高限价（元）. 1; 柜锁; 材质：锌合金、电镀 适用于三门更衣柜，文件柜, 连杆：U型插片/卡簧插片 规格：偏心转舌锁（25mm/20mm/16mm） 中芯转舌锁（25mm/20mm/16mm） 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 7.00. 2; 管道井锁芯; 材质：不锈钢 适用于管道井，防火门等; 个; 8.70. 3; 锁体; 材质：主体钢质防锈 轻弹簧锁体，锁舌可调节方向 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 17.00. 4; 锁体（定制）; 门诊专用定制锁体 材质：主体钢质防锈 轻弹簧锁体，锁舌可调节方向，带凹槽; 个; 20.50. 5; 木门锁芯; 材质：主体黄铜防锈 铜珠、铜内芯 规格：12.5cm*16.5cm*2cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 37.00. 6; 门扣; 材质：加厚不锈钢、银色 规格：7.5cm*2.5cm; 套; 2.50. 7; 挂锁（大）; 材质：铜芯单开，防锈 规格：50mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 14.67. 8; 挂锁（中）; 材质：铜芯单开，防锈 规格：38mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 8.33. 9; 挂锁（小）; 材质：铜芯单开，防锈 规格：25mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 8.00. 10; U型锁; 规格：长度>20cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 35.00. 11; 链锁; 防水、防锈、锁链一体，锁体部分轴芯不易脱落 长度：150cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 15.83. 12; 一管三锁; 主体钢质、锌合金， 6cm*1.5cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 13.30. 13; 卫生间门锁扣; 材质：304加厚不锈钢 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 18.63. 14; 月牙锁; 材质：塑钢/不锈钢 薄款/平门/叠门 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 9.00. 15; 球形锁; 材质：主体不锈钢 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 37.53. 16; 抽屉锁; 材质：主体钢质 适用于22mm以下板厚，开孔16mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 7.67. 17; 抽屉锁; 材质：主体钢质 适用于25mm以下板厚，开孔20mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 9.50. 18; 铜锁体; 规格：小50 不锈钢长总长144mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 40.33. 19; 铜锁体; 规格：大50 不锈钢总长148mm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 46.67. 20; 防盗门锁体; 材质：主体钢质 规格：15cm/17cm,不锈钢总长20cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 71.67. 21; 防盗门锁芯; 材质：铜质 规格：8cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 68.67. 22; 防盗门锁芯; 材质：铜质 规格：10cm 符合：中国强制性产品认证‌; 个; 77.67. 23; 分体式执手锁; 材质：主体铝合金/C级铜锁芯； 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 113.67. 24; 过道门执手锁; 材质：主体钢质 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 64.33. 25; 卫浴执手锁; 材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 77.33. 26; 防盗门执手锁; 材质：主体不锈钢/C级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 104.67. 27; 三杆执手锁; 材质：主体锌合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 120.00. 28; 防火门执手锁; 材质：主体锌合金/C级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 150.00. 29; 木门执手; 材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理; 套; 37.83. 30; 窗户执手; 材质：主体铝合金/塑钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理; 套; 35.67. 31; 分体门执手; 材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理; 套; 52.33. 32; 塑钢门执手; 材质：主体铝合金把手 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理; 套; 66.67. 33; 防盗门执手; 材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 ‌执手：锌合金; 套; 57.00. 34; 闭门器; 材质：铝合金 耐磨耐用、不易生锈、拥有停门定位、自动缓冲闭门功能、有效防夹手、; 套; 114.33. 35; 窗户限位器; 个; 12.63. 36; 抽屉滑道; 材质：钢质、防锈、静音 规格：30cm; 套; 21.00. 37; 抽屉滑道; 材质：钢质、防锈、静音 规格：40cm; 套; 26.67. 38; 弹簧合页（大弯）; 直弯合页、中弯合页、大弯合页、材质：柜门用、不锈钢; 个; 9.00. 39; 子母合页; 材质：304不锈钢; 个; 2.50. 40; 5号; 续航长、不漏液、无汞无镉，电流输出稳定 质保期≥10年 容量≥2000mAh; 个; 2.50. 41; 7号; 续航长、不漏液、无汞无镉，电流输出稳定 质保期≥10年 容量≥1200mAh; 个; 2.50. 42; 2032; 续航长、不漏液、无汞无镉，不易生锈 容量≥240mAh; 个; 5.67. 43; 1号; 续航长、不漏液、无汞无镉 质保期≥10年 容量≥12000mAh; 个; 9.50. 44; 2号; 续航长、不漏液、无汞无镉 质保期≥10年; 个; 9.30. 45; 9V; 续航长、不漏液、无汞无镉; 个; 12.50. 46; 12V12A; 续航长、不漏液、无汞无镉; 个; 6.00. 47; 189/LR54; 续航长、不漏液、无汞无镉; 个; 3.17. 48; 高弯混合龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质、增压出水、冷热双控、防爆加厚，不生锈; 套; 120.00. 49; 高弯单冷龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质材质：阀体、阀芯全铜材质、增压出水、防爆加厚，不生锈; 套; 86.67. 50; 肘碰龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质; 套; 83.67. 51; 开水器龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质; 套; 64.33. 52; 快开龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质; 套; 41.00. 53; 加长快开龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质; 套; 41.00. 54; 抬把龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质; 套; 97.00. 55; 按压式龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质、自动关闭、镜面电镀、; 套; 81.00. 56; 感应水龙头; 材质：阀体、阀芯全铜材质; 套; 280.00. 57; 龙头阀芯; 适合医院常用龙头; 个; 8.00. 58; 花洒; 材质：铝合金，带304不锈钢软管，带支架; 套; 85.00. 59; 开水器温控; 适用于医院所有开水器; 个; 98.67. 60; 开水器交流接触器; 适用于医院所有开水器; 个; 99.33. 61; 小便池（立式）; 自动感应小便池，落地款，适用于医院所有小便池；; 个; 475.00. 62; 小便池感应器; 自动感应，表面电镀处理，304不锈钢，红外智能感应，含配件；; 套; 173.33. 63; 全铜角阀; 防爆角阀，壁厚≥2.8mm 材质：全铜; 套; 50.00. 64; 淋浴龙头混水阀; 材质：全铜; 套; 80.67. 65; 脚踩阀踏板; 材质：全铜; 套; 58.33. 66; 脚踩阀阀芯; 材质：全铜; 套; 45.33. 67; 脚踩阀连接杆; 材质：全铜; 套; 23.00. 68; 脚踏阀; 材质：全铜阀芯、精铜材质、 脚踩轻松开关、; 套; 178.33. 69; 进水阀; 材质：常用马桶规格; 套; 55.00. 70; PPR活接截止阀; 全铜材质 规格：20; 套; 50.33. 71; PPR活接截止阀; 全铜材质 规格：32; 套; 59.00. 72; PPR活接截止阀; 全铜材质 规格：40; 套; 92.67. 73; PPR活接截止阀; 全铜材质 规格：50; 套; 136.67. 74; 下水软管; 规格：32; 根; 6.30. 75; 上水软管; 耐压性、耐腐蚀性、耐温性、柔韧性、环保性，采用304或316不锈钢编织层，内管为PVC或橡胶。长度≥60cm; 根; 13.20. 76; 铝塑管; 规格：16，质轻、可弯曲、不易反弹; 米; 7.50. 77; 铝塑管内丝; 规格：16; 个; 8.00. 78; 铝塑管外丝; 规格：16; 个; 8.00. 79; 铝塑管; 规格：20，质轻、可弯曲、不易反弹; 米; 22.67. 80; 铝塑管球阀; 规格：20，; 个; 43.87. 81; 铝塑管外丝; 规格：20，; 个; 15.53. 82; pvc-u管子; 规格：15、环保、壁厚≥4.2mm; 米; 12.00. 83; pvc-u接头; 规格：15、环保、壁厚≥4.2mm; 个; 1.00. 84; pvc-u弯头; 规格：15、环保、壁厚≥4.2mm; 个; 2.00. 85; pvc-u管子; 规格：25、环保、壁厚≥4.2mm; 米; 16.00. 86; pvc-u接头; 规格：25、环保、壁厚≥4.2mm; 个; 2.00. 87; pvc-u弯头; 规格：25、环保、壁厚≥4.2mm; 个; 3.00. 88; pvc-u管子; 规格：110、环保、壁厚≥4.2mm; 米; 46.97. 89; pvc-u接头; 规格：110、环保、壁厚≥4.2mm; 个; 16.33. 90; pvc-u弯头; 规格：110、环保、壁厚≥4.2mm; 个; 24.47. 91; 电焊条; 规格：2.5mm; 个; 39.00. 92; 电焊条; 规格：3.2mm; 个; 49.00. 93; 高水箱支架; 规格：301; 套; 22.33. 94; 高水箱卡座; 规格：32; 套; 18.33. 95; 壁挂式低水箱; 规格：8-10L; 套; 88.33. 96; 低水箱配件; 材质：塑料; 套; 36.00. 97; 不锈钢冲洗管; 304不锈钢，耐腐防锈，壁厚≥1.0mm 25/90°、32/90°、40/90°、50/90°; 个; 22.67. 98; PPR水管; 管径：50 压力1.25Mpa，抗压耐用，保温节能，无异味，抗腐蚀，抗水垢， 长度：米; 米; 32.00. 99; PPR直接; 用料足，抗冲击，耐冷热，耐腐蚀 管径：50; 个; 8.17. 100; PPR弯头; 用料足，抗冲击，耐冷热，耐腐蚀 管径：50/90°; 个; 9.67. 101; PPR焊接器; 工业级热熔机，快速加热，智能控温，防堵模式，3C国际认证，耐热阻燃电源线; 个; 178.00. 102; 耐高温浮球开关; 5米线; 个; 126.67. 103; 下水口; 规格：32，带下水软管; 套; 12.00. 104; 下水口; 规格：50，带下水软管; 套; 46.67. 105; 下水口; 规格：75，带下水软管; 套; 58.33. 106; 节能灯泡; 光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：5W; 个; 9.50. 107; 节能灯泡; 光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：11W; 个; 11.67. 108; 节能灯泡; 光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：55W; 个; 54.67. 109; 格栅灯架带灯管; 加厚底盘 规格：600*600; 个; 120.00. 110; 格栅灯管; 寿命≥10000小时、发光均匀、无暗区、节能，嵌入式 规格：600*600配套20w/30w/40w; 个; 14.67. 111; 格栅灯架; 加厚底盘，规格：600*600; 个; 118.33. 112; LED台灯; 护眼、无蓝光、无可视频闪，节能，广角照明，多段式多向转轴调节，电源线长1.8米，3900k暖白光; 个; 111.67. 113; 应急照明灯; 新国标、充电式双头照明; 个; 45.00. 114; 安全出口灯; 新国标LED; 个; 36.00. 115; 灭蝇灯; 公共区域≥80平方; 个; 66.00. 116; 升降灯; 个; 148.00. 117; 指示灯; 绿/红（裕豪热水器专用）; 个; 10.50. 118; 灯头; 材质：纯铜、加厚、通用款; 个; 12.33. 119; 环形灯; 规格：T9-22W 外径21cm; 个; 20.67. 120; 投光灯; IP65/200W; 个; 165.00. 121; LED灯芯; 18W，色温4000K，寿命20000小时， 能效≥二级能效; 个; 26.33. 122; LED灯芯; 24W，色温5700K、6500K/寿命20000小时，能效≥二级能效; 个; 34.50. 123; LED灯芯; 36W，色温5700K、6500K/寿命20000小时，能效≥二级能效; 个; 63.67. 124; LED球泡; 5W，色温6500K，光通量430lm， 能效≥二级能效; 个; 8.83. 125; LED球泡; 10W，色温6500K，光通量680lm， 能效≥二级能效; 个; 10.83. 126; LED球泡; 13W，色温6500K，光通量1020lm， 能效≥二级能效; 个; 12.87. 127; LED球泡; 16W，色温6500K，光通量1200lm， 能效：二级及以上能效; 个; 18.67. 128; LED球泡; 20W，色温6500K，光通量1400lm， 能效：二级及以上能效; 个; 23.67. 129; LED球泡; 32W，色温6500K，光通量2500lm， 能效：二级及以上能效; 个; 34.33. 130; 节能灯; 85W，色温6500K，光通量3430lm， 能效：二级及以上能效; 个; 68.33. 131; LED球泡感应; 5w，色温6500K，光通量430lm，能效：二级及以上能效，声光控; 个; 13.00. 132; LED球泡感应; 10w，色温6500K，能效：二级及以上能效，声光控; 个; 22.83. 133; LED灯管; T5/8W，色温6500K，光通量750lm 能效：二级及以上能效; 个; 13.17. 134; LED灯管; 14W，色温6500K，光通量1500lm，能效：二级及以上能效; 个; 14.00. 135; LED灯管; 16W，色温6500K，光通量1500lm，能效：二级及以上能效; 个; 15.50. 136; LED灯管; 28W,色温6500K，光通量1500lm 能效：二级及以上能效; 个; 16.60. 137; LED一化体灯; T5/4W，色温6500K，光通量700lm 能效：二级及以上能效; 个; 19.00. 138; LED一化体灯; T5/8W，色温6500K，光通量13000m 能效：二级及以上能效; 个; 22.83. 139; LED一化体灯; T8/28W，色温6500K，光通量24000m; 个; 28.00. 140; 手术室灯角; 手术室灯具配件; 个; 2.23. 141; LED灯管; T8/8W，色温6500K，光通量1150lm 能效：二级及以上能效; 个; 12.33. 142; LED灯管; T8/12W，色温6500K，光通量15000m 能效：二级及以上能效; 个; 13.93. 143; LED灯管; T8/24W，色温6500K，光通量2400lm 能效：二级及以上能效; 个; 17.50. 144; LED面板灯; 300*1200（带卡槽）、超薄款; 个; 66.67. 145; LED灯贴; 18W; 个; 24.33. 146; LED灯贴; 24W; 个; 32.00. 147; LED射灯; 4寸; 个; 27.67. 148; LED面板灯; 300*300/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时; 个; 80.67. 149; LED声光控面板灯; 300*300/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时; 个; 88.67. 150; LED洁净面板灯; 600*600/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时 抗菌涂层/不锈钢材质 ‌易清洁消毒; 个; 160.00. 151; LED洁净面板灯; 595*595/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时 抗菌涂层/不锈钢材质 ‌易清洁消毒; 个; 170.67. 152; LED驱动; 48W; 个; 34.33. 153; 一开双控; 塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，; 个; 10.93. 154; 二开双控; 塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，; 个; 14.00. 155; 一开五孔; 塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，; 个; 16.83. 156; 16A空调插座; 塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，; 个; 14.00. 157; 三项插头; 10A; 个; 5.50. 158; 三项插头; 16A; 个; 8.67. 159; 空开; 2P/25A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 15.00. 160; 空开; 2P/40A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 18.33. 161; 空开; 2P/63A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 24.00. 162; 空开; 4P/25A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 38.33. 163; 空开; 4P/32A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 44.00. 164; 空开; 4P/40A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 48.67. 165; 空开; 4P/63A外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作; 个; 55.33. 166; 空气开关; C40; 个; 32.67. 167; 空气开关; C60; 个; 44.33. 168; 漏电; 1P/16A过载+短路+漏电三保护; 个; 18.00. 169; 漏电; 1P/20A过载+短路+漏电三保护; 个; 20.00. 170; 漏电; 1P/25A过载+短路+漏电三保护; 个; 22.00. 171; 漏电; 1P/32A过载+短路+漏电三保护; 个; 23.00. 172; 漏电; 1P/40A过载+短路+漏电三保护; 个; 27.00. 173; 漏电; 1P/63A过载+短路+漏电三保护; 个; 29.00. 174; 漏电; 3P/40A过载+短路+漏电三保护; 个; 53.33. 175; 漏电; 3P/63A过载+短路+漏电三保护; 个; 60.00. 176; 楼顶字体控制器; 400W--12v，室外安装，需要防水注胶，; 个; 115.00. 177; 插线板; 长度：1.8米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排20孔; 个; 28.60. 178; 插线板; 长度：3米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排（双排8位）; 个; 78.00. 179; 插线板; 长度：5米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排20孔; 个; 46.00. 180; 铜塑线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：1.5mm²; 卷; 140.00. 181; 铜塑线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2.5mm²; 卷; 160.00. 182; 铜塑线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：4mm²; 卷; 260.00. 183; 铜塑线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：6mm²; 卷; 405.00. 184; 延时继电器; 高精度时控、功耗低、不易发热、绝缘阻燃、; 个; 25.00. 185; 软护套线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2×1.0mm²; 卷; 400.00. 186; 软护套线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2×1.5mm²; 卷; 432.00. 187; 软护套线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2×2.5mm²; 卷; 693.33. 188; 软护套线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：4×1.0mm²; 卷; 613.33. 189; 软护套线; 规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：4×1.5mm²; 卷; 831.67. 190; 16A插线板; 长度：1.8米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排; 个; 69.33. 191; 面板; 面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 五孔; 个; 11.67. 192; 面板; 面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 十孔; 个; 25.67. 193; 面板; 单开86型 面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺; 个; 11.00. 194; 面板; 双开86型 面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺; 个; 13.67. 195; 扳手; 优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：8寸; 个; 24.00. 196; 扳手; 优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：10寸; 个; 29.67. 197; 扳手; 优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：12寸; 个; 35.33. 198; 电笔; 绝缘外壳，合金钢头，; 个; 4.00. 199; 十字口螺丝刀; 硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：中号; 个; 13.67. 200; 十字口螺丝刀; 硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：小号; 个; 8.83. 201; 平口螺丝刀; 硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：中号; 个; 13.67. 202; 平口螺丝刀; 硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：小号; 个; 8.83. 203; 钳子; 硬度高，韧性好，防滑手柄，坚固耐用 规格：6寸; 个; 25.00. 204; 钳子; 硬度高，韧性好，防滑手柄，坚固耐用 规格：8寸; 个; 29.50. 205; 多功能尖嘴钳; 工业级，坚固耐用，不蹦刃，不卷刃，多重防腐防锈，防滑包胶手柄 规格：9寸; 个; 56.67. 206; 水口钳; 工业级，坚固耐用，不蹦刃，不卷刃，多重防腐防锈，防滑包胶手柄 规格：6寸; 个; 38.67. 207; 管钳; 勾心加长，咬合紧密，加长螺杆， 规格：12寸; 个; 51.33. 208; 管钳; 勾心加长，咬合紧密，加长螺杆， 规格：14寸; 个; 58.33. 209; 管钳; 勾心加长，咬合紧密，加长螺杆， 规格：18寸; 个; 73.00. 210; 角磨机片; 耐磨性强，寿命长，双网切割片， 切割片; 个; 2.27. 211; 钢卷尺; 加厚尺带，抗磨抗摔，防滑按钮定位制动， 尺寸：5m; 个; 14.67. 212; 开孔钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 木开/16; 个; 12.17. 213; 开孔钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 木开/25; 个; 21.17. 214; 开孔钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 木开/32; 个; 24.00. 215; 开孔钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 木开/35; 个; 25.83. 216; 不锈钢钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 8mm; 个; 12.33. 217; 不锈钢钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 10mm; 个; 15.83. 218; 不锈钢钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 11mm; 个; 18.50. 219; 不锈钢钻头; 耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利， 12mm; 个; 21.83. 220; 电锤钻头; 合金刀头，加深排屑槽，更坚固 14*250; 个; 22.17. 221; 电锤钻头; 合金刀头，加深排屑槽，更坚固 16*250; 个; 24.50. 222; 膨胀螺丝; 材质：镀锌、规格：直径10mm*长度100mm; 个; 2.13. 223; 膨胀螺丝; 材质：镀锌、规格：直径12mm*长度100mm; 个; 3.83. 224; 膨胀螺丝; 材质：镀锌、规格：直径12mm*长度150mm; 个; 5.20. 225; 膨胀螺丝; 材质：镀锌、规格：直径10mm*长度80mm; 个; 2.07. 226; 外六角膨胀螺丝; 材质：镀锌、规格：直径12mm*长度100mm; 个; 4.47. 227; 尼龙膨胀管; M10; 个; 0.60. 228; 燕尾螺丝; 30; 包; 46.33. 229; 燕尾螺丝; 40; 包; 47.00. 230; 自攻螺丝; 包; 包; 11.67. 231; 排钉; 材质：钢制、规格：ST-18; 盒; 9.67. 232; 排钉; 材质：钢制、规格：ST-25; 盒; 14.67. 233; 排钉; 材质：钢制、规格：ST-30; 盒; 19.00. 234; 钢钉; 规格：3公分; 盒; 25.00. 235; 钢钉; 规格：5公分; 盒; 33.33. 236; 高强内六角螺丝; 规格：直径8mm*长度80mm; 个; 2.10. 237; 高强内六角螺丝; 规格：直径8mm*长度100mm; 个; 2.57. 238; 高强内六角螺丝; 规格：直径10mm*长度100mm; 个; 3.07. 239; 电话线; 纯铜两芯200米; 卷; 106.67. 240; 接线子; 简单快速，内充防锈油膏，接线稳定 三进三出卡硬线 规格：包; 包; 61.00. 241; 按压式线卡; 2位; 个; 0.44. 242; 网状水晶头; 超五类; 个; 0.48. 243; 电话转接头; 1拖2; 个; 3.50. 244; 网络钳; 剥线，剪线，压线; 个; 66.67. 245; 净味乳胶漆; 规格：≥18L，环保，无异味，符合国标; 桶; 324.67. 246; 水性调和漆; 环保，符合国标，无异味 20KG; 桶; 183.33. 247; 标线漆（黄.白）; 环保，符合国标，无异味 18KG; 桶; 316.67. 248; 地坪漆; 大桶20KG; 桶; 351.67. 249; 净味调和漆; 环保，符合国标，无异味 规格：20KG; 桶; 246.67. 250; 金属防锈漆; 防腐防锈，耐黄变，耐腐蚀，气味温和，抗划耐磨，干燥快 规格：1KG; 桶; 22.00. 251; 地坪漆; 抗污耐磨，净味环保，耐酸耐碱，防水防滑，成膜迅速 规格：2.5KG; 桶; 85.00. 252; 白油漆; 防水防晒，持久保色，净味环保，快干防水， 规格：2.5KG; 桶; 81.67. 253; 标线漆; 漆膜坚固，覆盖力强，快干耐磨，防水放晒，颜色鲜艳 3KG; 桶; 115.00. 254; 滚刷; 尺寸：8寸; 个; 10.33. 255; 滚刷; 尺寸：10寸; 个; 13.67. 256; 排刷; 尺寸：3寸; 个; 5.50. 257; 排刷; 尺寸：5寸; 个; 9.00. 258; 免钉胶; 硬支装300ml、环保无甲醛、快速敬畏、粘接力强、防霉防水防潮、 一箱：24个; 箱; 265.00. 259; 中性硅酮结构胶; 高强度，抗老化，高弹高韧，室内外通用，590ml/支 一箱：20个; 箱; 256.67. 260; 玻璃胶; 硬支装300ml 一箱：24个; 箱; 290.00. 261; 水不漏; 快速固化，易施工，粘接强度高，可大面涂刷 规格：4kg/包; 包; 41.83. 262; 云石胶; 硬度强，抛光性佳，固化速度快 规格：3升/桶; 桶; 53.33. 263; 发泡胶; 粘接密封，耐热胀冷缩，隔音降噪 规格：900g/个; 个; 20.00. 264; 热熔胶枪; 粘合、固定、隔声、保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、独立电源开关，适用胶棒：7mm 规格：个; 个; 41.67. 265; 水泥; 抗压耐磨，强力粘接，1小时速干 50公斤/包; 包; 56.67. 266; 腻子粉; 普通腻子/耐水腻子，20kg/包; 包; 36.67. 267; 电胶布; 颜色：红、黑、白、黄、蓝、绿， 适用温度：-10-80℃， 额定电压：600v， 材质：PVC， 规格：卷; 卷; 3.33. 268; 丁基胶带; 5cm宽，5米/卷; 卷; 16.33. 269; 丁基胶带; 20cm宽，5米/卷; 卷; 32.00. 270; 工程专用生料带; 工程专用，耐高温，耐腐蚀，耐老化，韧性强，密封性能好 规格：卷; 卷; 2.27. 271; 强力尼龙扎带; 宽度：2.5mm,长度：200mm,止退设计 规格：包; 包; 21.67. 272; 耐高温扎带; 宽度：2.5mm,长度：100mm,耐高温≧140 规格：包; 包; 46.33. 273; 球墨铸铁井盖; 厚度≥40mm，规格≥400*600，材质：铸铁，承重≥30吨; 个; 100.00. 274; 窗纱网; 幅宽1.2米、透风性好、耐酸碱、易清洁，; 米; 8.70. 275; 钢丝芯安全绳; 规格：20米，内有钢丝; 卷; 138.17. 276; 病床护栏把手; 孔距14.5cm; 个; 127.33. 277; 空调制冷剂; 10公斤; 桶; 726.67. 278; 瓷砖; 800mm*800mm; 片; 39.50. 279; 瓷砖; 600*600mm; 片; 20.00. 280; 瓷砖空鼓剂; 规格：≥650，强力粘接，耐高低温，安全环保; 瓶; 44.33. 281; 管道疏通剂; 规格：≥500ml，快速分解，高效疏通，防止堵塞，深度清洁，除垢除味; 瓶; 10.00. 282; 减速带; 尺寸：5cm*25cm*100cm、实心、可抗压300T; 个; 65.00. 283; 超市车轮子; 定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强; 个; 38.33. 284; 推车轮; 定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：4寸; 个; 41.20. 285; 推车轮; 定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：5寸; 个; 36.67. 286; 推车轮; 定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：6寸; 个; 43.33. 287; 推车轮; 定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：8寸; 个; 55.00. 288; 斗车轮子; 80cm轴长 55cm轴长; 个; 95.00. 289; 小手电; 功率3W 亮度：200 电池：1节5号干电池; 个; 24.50. 290; 手提充电手电; 电池容量≥8000mah锂电池，续航≥7小时，大光斑，射程远，高强光，侧灯照明，前灯照明20W，侧灯照明3.6W，隐藏式充电; 个; 76.33. 291; 铁丝; 规格：14号，盘; 盘; 9.17. 292; 强光头灯; 大功率，白激光灯珠，续航时间≥4.5小时; 个; 35.50. 293; 电烧水壶; 304不锈钢内胆，带盖，双层隔热壶身，防干烧保护，高温断电，防触电 规格：1.7升; 个; 92.00. 294; 讲解器; 轻便，方便携带，操作简单，音质清晰，无杂音，智能降噪无啸叫，扩音清晰穿透强，充电款; 个; 185.00. 295; 麦克风; 讲解器配套; 个; 15.00. 296; 电表; 材质：ABS阻燃材质， 220V 40A 50HZ; 个; 66.67. 297; 微波炉; 操控方式：机械式按钮，底盘类型：平板式，开门方式：侧开门 功率≥700W; 台; 366.67. 298; 微波炉托盘; 直径 24.5cm，适用于美的微波炉; 个; 30.83. 299; 蹲便器; 适用于医院蹲便器，易洁釉面，经久耐用，前排水或后排水; 个; 300.00. 300; 防撞扶手角; PVC面板+铝合金内芯; 个; 18.70. 301; 包边条; 宽度≥2.5cm，材质：铝合金，厚度≥1.5mm，; 米; 3.00. 302; 大喇叭扬声器; 强劲穿透力、大功率、带录音功能、ABS材质、大口径、; 个; 45.80. 303; 钢制暖气片; 上下中心距离53cm，厚度9cm，片宽6cm，片间隔1cm; 片; 43.00. 304; 蒸汽疏水器; 管径：DN20,介质温度≤200度，铸铁/304不锈钢材质阀体，加厚阀体，抗压耐腐，; 个; 274.00. 305; 长效防冻冷却液; 符合国标，红色液体，冰点≤-25℃,沸点≥108℃，容量≥4升; 瓶; 38.00. 306; 皂液感应器; 滴液款/泡沫款，供电方式：电池/电池插电双模式。 容量：1000ml; 台; 202.00. 307; 空调扇; 控制方式：机械，可取水箱，缺水保护，进风滤网、静音 功率＞40W，; 台; 320.00. 308; 工业风扇; 能效≥二级，强劲动力、功率＞150W; 台; 251.00. 309; 台扇; 节能省电，三挡风速，优质电机，左右摇头，安全紧密格栅，低音降噪 功率≥60W; 台; 130.00. 310; 落地扇; 广角摇头，稳固不摇晃，高密度网罩，低音降噪，均匀散热孔 功率≥60W; 台; 180.00. 311; 对讲机; 音量调节，可连接耳麦，高清麦克风，多信道数，待机时间长 距离＞80公里; 台; 264.00. 312; 恒温电烧水壶; 全水路食品级304不锈钢内胆，可拆洗上盖，儿童锁，可视玻璃水尺 容量：5L; 台; 184.00. 313; 电油汀; 双重过热保护，倾倒自动断电， 功率≥2000W 油汀片数≥13片; 台; 275.00. 314; 电热水龙头; 进水方式：下进水，发热管：304不锈钢，阀芯：陶瓷阀芯， 功率≥3300W; 个; 177.00. 315; 百叶窗换气扇; 安装方式：墙面、窗面，电机：密封电机，材质：PP材质、耐高温，安全：自动闭合百叶，电源：三插电源带开关 规格：300*300; 台; 140.00. 316; 窗口双向对讲机; 音质清晰，无杂音，安装方便、金属话杆自由调节、音量可调、; 个; 165.00. 317; 电磁炉; 操控方式：触控式，功能：过热保护，预约定时，面板样式：一体面板 功率≥2200W、; 台; 199.00. 318; 暖奶器; 支持恒温、快速暖奶，一键高温消毒， 功率≥220W; 台; 169.00. 319; 冰箱（核心产品）; 全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，分贝低噪，风冷无霜，节能，包安装 容量：178L; 台; 1116.66. 320; 冰箱; 全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，分贝低噪，风冷无霜，节能，包安装 容量：185L; 台; 1275.00. 321; 冰箱; 全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，分贝低噪，风冷无霜，节能，包安装 容量：201L; 台; 1447.66. 322; 淋浴器; 抗溶抗爆抗酸，不易漏水，持续高效加热，节能，抑菌率99.9%，防电墙，防水，防干烧，防高压，防溅水，含配件，包安装 容量：60L; 台; 853.33. 323; 洗衣机; 上翻盖，一级能效，运行稳，噪音低，包安装 容量：8KG; 台; 1022.66. 324; 开水器; 整机304不锈钢，食品级内胆，防干烧保护，快速升温，大出水量，全自动进水，节能省电，镀铜水龙头，拒绝千沸水，洁净无异味，加厚保温，包安装 紫铜发热管：耐高温防腐蚀， 功率：9KW，国产，带支架; 台; 2035.00. 合计：; 30221.33. 二、服务要求 在质保期内因产品的质量问题，在接到采购人通知后，供应商在24小时内完成更换。 - 三、样品 - 本采购包样品要求如下（样品参与评审打分，若不提供则不得分）： - 序号; - 样品名称; - 规格; - 数量; - 单位. - 1; - 5号电池; - 5号; - 1; - 个. - 2; - LED球泡感应; - 10w; - 1; - 个. - 3; - LED洁净面板灯; - 超薄款≤15mm; - 1; - 个. |