## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市住房和城乡建设局2026年物业管理及餐厅服务项目采购，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

- 项目概况

榆林市建委办公楼位于榆阳区西沙航宇路169号，办公楼总建筑面积10080㎡，绿化总面积约800㎡。榆林市住房和城乡建设局机关及部分下属单位共约220人在该楼合署办公。为了实现办公楼环境整洁、管理井然有序，做好防火防盗工作、维修服务等及时到位，保障办公有序运转。

人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人员配置 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 人 | 男女不限，45周岁以下；5 年以上物业管理经历；专业职能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力。 |
| 2 | 物业管理员（兼文员） | 1 人 | 男女不限，50周岁以下；专业职能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力。 |
| 3 | 会议服务员 | 1 人 | 女性，40周岁以下，形象好气质佳。 |
| 4 | 保安员 | 6 人 | 男女不限，50周岁以下，责任心强，每班不少于2人，每天三班。 |
| 5 | 保洁主管 | 1 人 | 女性，50周岁以下；有较强的组织管理能力、协调能力。 |
| 6 | 保洁员 | 6 人 | 女性，55周岁以下；责任心强，能吃苦耐劳，每人负责一层含各楼层会议室。 |
| 7 | 水暖电工 | 1 人 | 55周岁以下，持特种设备作业人员证（低压电工作业操作证）上岗，具有综合水、电路、消防、楼宇智能化等专业知识，对发电机性能掌握熟练，熟悉物业维修工程各项规程。 |
| 8 | 厨师长 | 1 人 | 55周岁以下，负责餐厅后厨管理协调工作，服从相关领导的管理，保证食品安全及质量。 |
| 9 | 厨 师 | 2 人 | 55周岁以下，负责对餐厅菜品的加工制作，保证食品质量，按时开餐。 |
| 10 | 凉菜师 | 1人 | 55周岁以下，负责餐厅凉菜加工，开餐前的餐具、备料、装盘等准备工作。 |
| 11 | 配菜师 | 1 人 | 55周岁以下，具有良好的职业道德，能吃苦耐劳，工作认真负责。 |
| 12 | 面点师 | 2 人 | 55周岁以下，有各类面食制作技术。 |
| 13 | 帮 灶 | 3 人 | 55周岁以下，认真做好餐具、炊具的清洁、消毒工作，保质保量完成厨房日常清洁及通道卫生工作。 |
| 14 | 餐饮主管 | 1 人 | 女性为主，45周岁以下，责任心强，身体健康，能吃苦耐劳。 |
| 15 | 服务员 | 2 人 | 45周岁以下，责任心强，负责餐饮大厅卫生的清洁。 |
| 合计 |  | 30 人 |  |
| 备注：1.供应商中标后上岗前需提供所有人员的健康证。2.供应商中标后需办理食品经营许可证。3.以上人员上岗时提供身份证明由采购人核验年龄。4.以上要求工作经验的需提供相关证明材料。 |  |  |  |

- 服务要求

1．物业管理区域内物业共用部位、共用设施、设备的维修、养护、运 行和管理，包括：对大楼房屋构筑物，房屋使用的设备、设施等的维修、养护和管理；共用的上下管道、落水管、共用照明、高压水泵房、楼内消防设施、发电机、电梯等的维修、养护、运行和管理。

2．物业管理区域内公共环境卫生的维护，包括：大楼公共过道、楼梯、 楼道、地下车库、大楼外四周和大门口的清洁卫生、垃圾的收集以及大楼外墙、玻璃门清洗保洁。

3．物业管理区域内的绿化养护和管理。

4．物业管理区域内地下车库、院落内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放秩序及场所管理。

5．供水、供电、供气、通讯等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。

6．物业管理区域公共区间公共秩序维持和日常安全巡查服务，包括安全监控、巡视、门岗执勤。

7．物业档案资料的保管。

8．物业管理区域内单位装饰装修时的物业管理服务。

9．单位办公区区域内各类办公家具及设备的搬运。

10．单位科室使用自管的房屋部位，设施及设备的更换、维修、养护，在单位科室提出委托时，投标供应商应接受委托，费用由提出委托的单位科室签单后有由单位支付投标供应商。

11．物业管理区域内会议、接待等服务保障，每次会议召开前应做好各项相关会前、会中、会后工作。

12．提供单位餐厅服务、公务接待、会议用餐、餐厅保洁等业务和与此相关的管理工作。

13．单位委托的其他物业服务事项。

- 工作标准

1、办公楼管理总体目标为办公区域设施设备达到安全完好，定期检修 和维护并满足使用要求；办公环境优美，公共区域墙、地面干净整洁，窗明几净，空气清新，定期消毒；公共卫生间清洁，无异味。

2、办公楼全天保持公共设施表面干净，无尘土；地面干净，无污迹、烟头、纸屑、杂物、积水等。

3、办公楼门厅、走廊、楼道地面，楼梯扶手等全天保持地面干净，无污迹、无烟头、废纸屑等赃物。

4、卫生间全天保持墙、地面干净，洁具、便池无污垢、无异味，卫生间便池隔挡板面无污迹。

5、楼道等公共区域内的工艺品、电器开关保持干净无灰尘。

6、办公楼道路表面干净，无尘土；地面干净，无污迹、烟头、纸屑、杂物、积水等。

- 服务质量管理及质量标准

1.设施设备管理：消防设备、空调、智能化设备、机电设备、供水供暖设备等。

（1）建筑维修管理

- 每天检查道路、停车场，要求无积水、无漏水，无缺损。每月检查天台，要求无积水、无漏水，隔热层完好无损。

- 每天检查楼梯墙面，要求整洁无缺，扶手完好，楼梯灯正常使用。每 周检查明暗沟，即坏即修，要求畅通，无积水、无塌陷、无鼠洞。每周检查外墙，即坏即修，要求无脱落、无鼓、无渗水。

- 公共场所随时检查，即坏即修，要求整洁、安全，无乱堆乱放。

- 公共照明即坏即修，要求灯泡正常，灯罩完好，完好率 100%。每天巡视，确保公共照明按规定时间定时开关。

- 对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。

（2）供水设施管理

供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水系统的正常运行；每天对办公区供水设施进行检查，发现故障及时处理。确保阀门开闭灵活，系统密封良好，运转无异常声响，连续不间断供水，发现问题及时维修，有检查、维修保养记录。

（3）高低压配电室和消控设备管理

- 每天巡视不得少于四次，并做好值班记录。巡视内容包括：变压器、各种仪表、接头、防小动物设施，接地线、各种标识牌等的检查。

- 每天保洁一次，做到地面、设备表面无灰尘，墙面干净，室内照明、门窗正常完好。

- 按供电局规定做好停、送电及双回路线路切换工作，保障物业的正常用电。

（4）空调的检查、报修、维护：每天做好空调设备的检查，保证运行平稳，按需运行，定期进行检查维护。

（5）其他：确保公共配套的供水、供电、通讯、照明等设备正常运行。及时做好公共设施设备的小修工作，并做好维修台帐。

2.保洁服务：

（1）室外保洁

- 每天上班前完成 1 次清扫并保持全天循环保洁，确保室外无烟头、纸屑和石子等杂物，及时处理乱堆乱放物品。

- 保持停车场地的整洁、无积水。

- 每天清理室外公共告示栏、标识等，及时处理过期及破损的宣传品。

- 定期清洗各出入口的外立面。

- 每天清理绿化带内杂物，做到绿化带内无杂物、烟头。

（2）办公公共区域保洁

- 每天上班前 1 次，并保持循环保洁，确保无烟头、无纸屑、无痰迹、无污迹。

- 公共区域、墙面、天花、扶手清洁光亮，无灰尘，各种装饰件、玻璃、灯具保持光亮清洁。

- 所有楼道每天清扫、湿拖 2—3 次，擦拭楼梯扶手，无污迹、无痰迹、无积灰。

- 擦拭消防箱、灭火器，保持箱内外干净无积灰。

- 保洁过程中做好友情提示，如地面湿滑放置好注意防滑的提示牌。

（3）卫生间保洁

- 卫生间每 2 小时清洁 1 次，保洁时摆放醒目标识。

- 确保地面无烟头、纸屑、污渍、积水，墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。

3.秩序维持服务：

（1）秩序维持管理

- 实行 24 小时值班制度，穿统一制服，统一标牌，用语礼貌，文明值 勤。实行人防、技防相结合，定时巡逻，巡逻内容包括：查看引导车辆停 放秩序，车辆按指定位置有序停放；查设备设施是否完好，发现问题及时报修；查办公区域是否有可疑人员；做好巡视记录。

- 涉及安全隐患处设明显标志并采取防范措施。建立健全各种应急处理预案。

- 下班后及时检查门窗是否关闭，水电是否切断。

（2）消防管理

- 建立健全消防管理制度，定期进行消防培训，成立消防应急领导小组，掌握基本消防技能。

- 消防设施完好率 100%，每周定期巡视、检修，确保消防报警按扭无一缺损，灭火器放置合理，无缺失，无过期。

- 每月进行消防测试，每半年进行消防演练。

- 无火灾隐患，无违章用电及违章使用明火现象。

（3）车辆停放管理

- 确保门前不能乱停乱放车辆。

- 划定专用机动车和非机动车停车位，实施入位停车管理。建立停车场管理制度，停车场指示标志清晰到位。

- 疏导车辆进出及时有效，车辆引导员动作标准。及时纠正车辆违规停放现象，保障停车秩序。

4.餐饮服务：

(1)餐饮标准及菜谱管理要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 餐饮标准 | - 餐饮标准每季度可调整 1 次，采购人审核，采购人领导审批； - 餐饮标准应与当地物价水平相适宜； |
| 菜谱制定 | - 菜谱的制定应符合餐饮标准； - 菜谱的制定应在采购人的主导下实施； - 菜谱的制定应以周为周期，经采购人审批后公示； - 菜谱的制定应遵循调查、统计、分析、改进原则； - 应能满足职工营养的需求； - 应根据季节、时令的变化有所调整。 |

（2）厨房卫生、安全管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 卫生 | 个人 | - 中标供应商应每年对餐饮人员进行1次健康体检。 - 应按规定着装，佩戴工作帽，女职工应将头发扎起，供餐员应戴口罩，应使用工具打饭菜； - 不应佩戴首饰； - 不应带病工作； - 工作前及出操作间再次进入应洗手消毒； - 工作时，手不能直接接触已消毒过的餐具（如杯、碗、碟）内侧； - 不应在操作间吸烟； - 不应用烹饪工具直接尝口味； - 不应在厨房内躺卧，不应放置个人衣物、鞋子。 |
|  | 环境 | - 应每餐完毕后清洁 1 次，每周全面清洁 1 次（含下水道清理）； - 在厨房入口处应设置洗手池，以便工作人员洗手、消毒； - 非厨房工作人员不得进入厨房； - 应保持地面无油渍、无水迹、无卫生死角、无杂物； - 地面、天花板、墙壁门窗应无破损，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或出入； - 垃圾桶和馊水桶身应保持干净、标识明确并加盖，每餐完毕后清理1次； - 如下水道堵塞或溢水应立即报修。 |
|  | 冰箱 | - 冰箱应有专人管理，应当霜层达到 3mm 或每星期定期化霜； - 冰箱内外应每日擦拭一次，保持洁净； - 应每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘， 鱼类、肉类、蔬菜类，应相对分开； - 应放置脱臭剂或燃过的木炭，吸除臭味； - 冷冻柜温度应设置在 0℃以下，冷藏柜温度应设置在3-7℃； - 如遇故障应立即报修； - 放入冰箱内的食物用干净的食品袋包装，在外包装上贴上标签，注明食物名称、入箱时间，使用时，遵循先进先出的原则。 |
|  | 食品 | - 变质、有毒、有害食品不得使用； - 食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗清后，分类以食品袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内； - 鱼肉类取用处理应迅速，以免反覆解冻而影响鲜度； - 不应将食物暴露在生活常温下超过2小时； - 易腐败饮食物品，应贮藏摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物应分开贮放； - 米饭不应过夜存放，剩余面点应保存至冷藏柜，但不应超过24小时； - 当餐剩余素菜、半荤菜、汤类面食应倒掉，荤菜应保存至冷藏柜，但不应超过 24 小时； - 冰箱内保存的剩余菜肴及食品在食用前应经过高温加热处理，加热时必须热透，但不应混装加热，如发现菜肴食品在感官、味觉有异常时，不应食用； - 外购熟食应经过回烧处理方可供应； - 食品加工，洗涤要在专门地方和用具中进行操作，不能随意在地面加工食品，蔬菜至少要漂洗 15 分钟以上； - 蔬果不应有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，应退回粗加工清洗； - 干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，应放入专用储藏柜内储存，不得散放，落地； - 严禁使用未经批准的色素，硼砂等食品涤加剂。 |
|  | 用具 餐具 | - 所有餐具使用前应经过清洗、消毒处理； - 切配器具应生熟分开使用，切配完每种食材后清洗干净； - 餐具不应缺口、破边，以防发生意外伤害； - 应尽量使用不锈钢器具，并应保持本色，不洁餐具应退洗碗间重洗； - 砧板应生熟区分使用，每种食材用毕清洗 1 次，并竖放于固定位置； - 灶台应保持其本色，不应有油垢，用毕后应清洗干净； - 锅具用毕应立即清洗，并整齐放置； - 各种调料罐、缸应可加盖密封； - 炉灶排烟机应每周清洗 1 次，不应有油污。 |
|  | 消毒 消杀 | - 应按照说明书正确使用消毒工具及消毒液； - 餐具应在每次使用后消毒 1 次，并在消毒完成后放置于密封的保洁柜内； - 其它器具（锅具、砧板烹饪用具等）及与食品接触可消毒部位机械应每日消毒 1 次； - 已消毒器具不应与未消毒器具混放； - 灶台、消毒柜、冰箱及其它使用设备外部应每日消毒 1 次； - 厨房工作人员在工作前及出操作间再次进入应洗手消毒； - 应配置两种抹布（以颜色区分），在每次工作前应进行消毒处理，一条用于擦拭餐具，另一条用于擦拭灶台等其它部位； - 消毒时间应不少于 30 分钟； - “四害”消杀； - 所有消毒工作应做消毒记录。 |
| 安全 | 安全 制度 | - 承包人法定代表人是食堂安全管理第一责任人； - 主厨是后厨安全管理第一责任人； - 应每月进行 1 次安全培训，并在培训后进行考核； - 每月组织进行 1 次安全检查。 |