采购需求

一、项目概况

本项目为西安市雁塔区农业机械化学校教职工住宅小区物业管理服务采购，该项目位于西影路48号，占地面积18亩，建筑面积30622平方米，共有住户256户，其中三室户型64户，二室户型192户。项目预算496001.52元，服务期一年。

二、服务内容

1、物业共用部位的维修与管理。包括房屋主体称重结构（含基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋面等）、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道、道路、绿地、地下停车场等。

2、物业共用设施设备及其运行的维护与管理。主要包括小区上下水系统，消防设施设备、配电室、电路、集中供暖设备及其管道、水泵房、电梯等。

3、环境卫生、绿化管理服务。主要包括楼道、走道、门厅、屋顶、天台等部位的定时清扫、内墙壁的除尘，公共门窗的清洁、绿化、园地、路面的清扫，生活垃圾和建筑垃圾的清运、灭鼠、灭虫害施撒药物等。

4、管理区域内公共秩序、交通、车辆停放管理等。

5、装饰装修管理服务。包括房屋装修的建筑物安全、拆除垃圾处理、装修施工的巡视、检查等。

6、物业档案资料的管理。具体包括物业管理区域内各类物业、设施的验收接管档案（图、卡、册），物业分户产权清册、业主使用人情况表（含房屋租售情况）、共用设备、公共设施运行、保养、维修记录等物业资料的管理。

7、业主房屋自用部位、自用设施设备的维修养护，在当事人提出委托时，应接受委托并合理收费。

三、服务要求

- 基本要求

1、建立质量管理体系，各项管理制度健全，各岗位职责明确，有具体工作标准，有落实措施和考核办法。

2、所有员工统一着装，佩戴工牌，规范标准服务用语，持证上岗率 85%以上，其中企业经理、部门经理、管理员 90%持有物业管理上岗证书；特种作业员工 100%持有政府专业管理部门颁发的有效上岗证书。

3、按规定签定“物业管理服务合同”，公开服务标准、收费标准和依据，公示服务、监督联系电话。

4、小区实行每周六天、每天12小时接待服务，受理业主、使用人报修、投诉、救助，有效投诉办结率90%以上。

5、每半年至一年征询一次业主、使用人对物业管理工作的意见，达到业主、使用人基本满意。

6、房屋及其共用设施设备档案和住户资料档案基本齐全，分类成册，查阅方便。

7、多方面运用计算机管理。

（二）房屋管理

1、按有关法规政策规定和物业管理服务合同及业主管理规约的约定，对房屋及配套设施进行管理服务。

2、房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁，无污迹、无缺损现象，涂料墙面定期粉刷：房屋外墻及公共空间无乱涂、乱画、乱张贴、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌、寛虹灯按规定设置，整齐有序；房屋零修、急修及时率90%以上；房屋零修工程合格率 95%以上。

3、对违反规划私搭乱建及擅自改变房屋用途现象，及时劝告、阻止、报告并协助有关部门依法处理。

4、空调安装统一有序。有条件的应组织实施冷凝水集中排放。

5、无超出设计或统一设置的外凸防盗网、晾衣架、遮阳篷以及屋顶平台护栏等。

6、房屋装修符合规定。有小区装修管理制度和装修管理协议；有对装修公司及装修人员登记、巡查记录；对私改乱拆管线、损坏房屋结构和他人利益现象及时劝止、报告。

7、与装修施工方签定装修施工合同，有效监督他们的施工行为，确保按规定进行。

8、每日严格按照公司制定的“装修须知”、国家建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及《物业管理条例》，按装修相关管理制度对装修现场进行每日一次检查，并有记录，对存在的问题及时纠正，保证其它业主的利益。

9、装修垃圾用袋装好后，放在指定位置，不允许存在乱倒乱放的现象；

10、小区主出入口有小区平面示意图，主要路口设有路标，有幢号标志。

（三）共用设施设备维修养护

1、有完整的设备安全运行、维修养护和卫生清洁制度，并在工作场所明示。设施设备及责任人均应挂牌标识。有设备台账、运行记录、检查记录、维修记录和保养记录。

2、设备运行严格执行操作规程，无重大管理责任事故，有突发事件应对预案和处理措施、处理记录。

3、定期检查消防设施设备，确保随时启用。

4、设备主管或设备员每周2-3次对共用设施设备进行巡视，并有巡视记录（如供水、供电、供热、监控系统及电梯等）。

5、实行24小时报修值班制度，急修30分钟内到达现场，一般维修一天之内或在双方约定的时间到达现场；对投诉处理结果应建立回访制度，有回访记录，年回访率70%以上。

6、庭院灯、楼道灯、围墙灯、喷泉灯、车库灯、指示灯等完好率95%以上，并按规定时间开关。

7、道路、广场、停车场平整无残缺，涵洞通畅无损坏；护栏、围墙完好无破损，定期清洗和粉饰。

8、对有危及人身安全隐患的设施设备，设有明显标志和防范措施。

9、对蓄水池、二次供水水箱，按规定定期清洗、消毒、加药，水质符合卫生要求。

10、定期对给水管网保养一次，主要阀门、阀体开启灵活，无漏水现象。

11、雨、污水管道每月检查一次，每年对公共雨、污水管道全面疏通一次，确保排水通畅。

12、化粪池每六个月检查一次，每年清掏、疏通1-2次。

13、上门服务必须携带鞋套、工具包、工具垫布，做到工完料清场净。

14、在接到相关部门和单位的停水、停电通知后，及时通知用户。

（四）公共秩序维护

1、小区主出入口24小时值班，正门8小时立岗，区内实行定岗与流动巡逻相结合原则，重点区位每三小时巡查一次，并有巡查记录。

2、设有安全防盗监控报警系统的，应有专人24小时值守，摄录像资料至少保留一周。

3、进出小区车辆实行登记管理，引导车辆出入，有序停放。

4、门卫建立并实施来客来访登记制度，防止推销人员、废品回收人员、做生意人员、散发传单人员等闲杂人员的进入。

5、对区内搬家户实行严格的出门证管理制度，保障区内住户的财物安全。

6、对进出小区的装修施工人员、服务人员实行临时出入证管理；对可疑人员应进行盘问、登记；对来访客人指引路径。

7、对小区公共娱乐设施、水池、设备房、顶层天台等危险隐患部位，设置安全防范警示标志。

8、对火灾、水浸、电梯困人等突发事件有应急处理预案。

9、定期对消防设施设备进行检查、维修、保养，确保区内消防设施设备运行良好；

10、每年在小区进行一次消防知识的培训和模拟现场演示活动。

（五）保洁服务

1、小区公共场所、公共绿地、主次干道（不少于以下频次）

（1）公共绿地1次/天 清理

（2）硬化地面2次/天 清扫

（3）主次干道2次/天 清扫

（4）室外标识、宣传栏、信报箱、雕塑小品1次/20天 擦拭

（5）水池、沟、渠、沙井1次/天 清理

2、楼宇内公共部位

（1）所有通道楼梯1次/天 拖扫

（2）高层电梯厅（白天）2次/天 拖扫

（3）高层消防通道 1次/15天 拖擦

（4）公共活动场所1次/天 清扫

（5）楼道玻璃（不含高层及全封闭式玻璃）1次/60天 擦拭

（6）扶手、栏杆、开关面板1次/3天 全面擦拭

（7）消防栓、灭火器、过道门、踢脚线1次/20天全面擦拭

（8）公共卫生间2次/天 全面擦拭

（9）积水、积雪及时清扫。

（10）室外不锈钢扶手、护栏、娱乐健身设施、柱灯、音响、石桌、石凳、花钵（盆）、灯罩、灯具、停车场（库）出入口的阳光板、減震板等定期擦洗，保持干净、明亮、无积尘。

（11）清洁完后，清洁区域（部位）无垃圾、无杂物、无异味，并进行保洁巡查。

3、电梯清洁

（1）每日1次清扫轿厢地面垃圾、沙粒等（全天保洁）。

（2）每日1次擦洗电梯门表面、电梯轿厢内壁、门及指示板。

（3）每周1次对电梯表面涂保护油，以保持电梯表面的光洁明亮。

（4）每月1次对电梯轿厢内的灯饰、排气扇进行清洁。

4、垃圾的处理与收集

（1）合理布设垃圾桶、果壳箱。

（2）垃圾每日收集1次，做到日产日清，无垃圾桶、果壳箱满溢现象。

（3）设有垃圾中转站的，根据实际需要进行冲洗、消杀，有效控制蚊、蝇等害虫孳生。

（4）垃圾桶、果壳箱每日清理，定期清洗，保持洁净。

5、饲养家禽、家畜、宠物管理

（1）禁止饲养家禽、家畜，对违反者及时劝止、报告，并配合有关部门进行处理。

（2）饲养宠物必须符合相关规定，对违反者及时劝止、报告，并配合有关部门进行处理。

（六）绿化养护管理

定期灭虫除害。喷酒农药、投放鼠饵必须提前告知业主、使用人。

（1）花草树木适时浇灌、施肥、松土，无枯死、无杂草、无损坏、无大面积虫害现象，长势良好。

（2）对绿篱、花球、乔灌木进行及时修剪，做到平整圆滑，无下垂影响观瞻的枝叶。

（3）枯死的花草树木，必须在一周内清除，并及时补栽或补种缺少绿化的地方，保证小区无绿化空白地。

（4）绿化地设有宣传牌，宣传绿化常识，提示爱护花木。

（七）特约服务

根据区内住户的需求，并针对各个层次开展各种各样特约服务项目。

（1）为住户提供菜单式家政服务：介绍保姆、钟点工、开锁、修锁、接送学生、看护老人等。

（2）房屋中介服务：为业主出租、出售空置房等。

（3）清洗保洁服务：地板打蜡、地毯保洁、玻璃清洁、清洗油烟机、空调移机加氟等。

（4）水、电维修：疏通下水、更换洁具、更换阀门、三通、水暖维修、更换水电表、空开，室内布线等服务）。

四、商务要求

（一）服务期限

自合同签订之起⼀年。

（二）款项结算

1、 进度款，采购⼈第⼀季度向成交单位⽀付费⽤，达到付款条件起30个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的40.0%

2、 进度款，采购⼈第⼆季度向成交单位⽀付费⽤，达到付款条件起30个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的10.0%

3、 进度款，采购⼈第三季度向成交单位⽀付费⽤，达到付款条件起30个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的25.0%

4、 进度款，采购⼈第四季度向成交单位⽀付费⽤，达到付款条件起30个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的25.0%

五、其他

（一）质量验收标准或规范

《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《陕西省住宅小区物业服务指导标准》

（二）违约责任

1、因采购人行为违约导致成交供应商未能完成管理服务内容，成交供应商有权要求采购人在一定期限内解决，逾期不解决的，成交供应商有权终止合同。造成成交供应商经济损失的，采购人应给予成交供应商相应的经济赔偿。

2、 成交供应商提供的服务达不到合同约定标准，采购人有权要求成交供应商限期整改，逾期未整改或者整改后仍达不到约定服务标准的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的，成交供应商应给予采购人相应的经济赔偿。

3、 甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付人民币壹拾万元的违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予相应赔偿。