- 附件1.详细分部分项工程项目清单计价表

| 一 | 文景 校区 | 项目特征描述 （宿舍墙顶68m²） | 计量单位 | 工程 数量 | 综合 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 364 间宿舍墙顶修补、整体乳胶漆涂刷 | 宿舍墙面顶面局部打磨，修复，整体乳胶漆两遍； | m² | 23143.12 |  |  |
| 2 | 122 间卫生间门扇更换 | 拆除原木门扇（保留门框）、外运；木门扇安装；五金安装，锁具安装 | 扇 | 122 |  |  |
| 3 | 48间卫生间 铝扣板吊顶 | 轻钢龙骨；铝扣板300×300； | m² | 67.2 |  |  |
| 4 | 普通灯具 | 拆除更换卫生间吸顶灯 | 套 | 48 |  |  |
| 5 | 364间宿舍 深度清洁 | 宿舍整体清洁保洁（含窗户） | 间 | 364 |  |  |
| 6 | 生活垃圾清理 | 生活垃圾清理 | 间 | 364 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 二 | 通远 校区 | 项目特征描述 （宿舍墙顶88m²） | 计量单位 | 工程 数量 | 综合 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 污损较轻宿舍墙面局部修补 | 部分宿舍墙面局部打磨，修复，乳胶漆两遍 | m² | 2000 |  |  |
| 2 | 30间污损严重宿舍整体粉刷 | 污损严重宿舍墙面、顶面整体铲除粉刷；乳胶漆两遍 | m² | 2640 |  |  |
| 3 | 460间宿舍 深度清洁 | 宿舍整体清洁保洁（含窗户） | 间 | 460 |  |  |
| 4 | 生活垃圾清理 | 生活垃圾清理 | 间 | 460 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 三 | 自强 校区 | 项目特征描述 （宿舍墙顶75m²） | 计量单位 | 工程 数量 | 综合 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 110间宿舍墙面局部打磨修复，整体粉刷 | 宿舍墙面局部打磨，修复，整体乳胶漆两遍； | m² | 8140 |  |  |
| 2 | 宿舍顶空鼓修复 | 检查并铲除所有宿舍顶面水泥粉层空鼓，然后进行两遍粉刷、乳胶漆（排除安全隐患） | m² | 300 |  |  |
| 3 | 110间宿舍 深度清洁 | 宿舍整体清洁保洁 （含窗户） | 间 | 110 |  |  |
| 4 | 44个共用卫生间深度清洁 | 共用卫生间整体清洁保洁（含窗户） | 间 | 44 |  |  |
| 5 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾外运 | m³ | 3.6 |  |  |
| 6 | 生活垃圾清理 | 生活垃圾清理 | 间 | 110 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

附件2：文景校区宿舍内实物图

一、文景校区宿舍现状

- 1.需更换卫生间门122间。

| - 1号公寓（12间） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 103 | - 105 | - 118 | - 208 |
| - 304 | - 305 | - 310 | - 315 |
| - 321 | - 407 | - 505 | - 506 |
| - 5号西公寓（33间） |  |  |  |
| - 104 | - 105 | - 106 | - 108 |
| - 117 | - 120 | - 211 | - 213 |
| - 214 | - 306 | - 309 | - 310 |
| - 317 | - 318 | - 320 | - 321 |
| - 407 | - 409 | - 410 | - 411 |
| - 412 | - 418 | - 420 | - 421 |
| - 423 | - 424 | - 609 | - 612 |
| - 613 | - 617 |  |  |
| - 6号公寓（77间） |  |  |  |
| - 103 | - 105 | - 127 | - 128 |
| - 222 | - 224 | - 225 | - 231 |
| - 234 | - 312 | - 319 | - 321 |
| - 322 | - 324 | - 325 | - 331 |
| - 334 | - 401 | - 402 | - 403 |
| - 405 | - 410 | - 411 | - 412 |
| - 413 | - 415 | - 416 | - 417 |
| - 418 | - 419 | - 422 | - 423 |
| - 424 | - 425 | - 428 | - 431 |
| - 433 | - 435 | - 501 | - 503 |
| - 504 | - 506 | - 508 | - 509 |
| - 510 | - 511 | - 512 | - 513 |
| - 514 | - 515 | - 517 | - 518 |
| - 519 | - 520 | - 521 | - 523 |
| - 524 | - 525 | - 527 | - 529 |
| - 532 | - 534 | - 535 | - 536 |
| - 601 | - 603 | - 615 | - 616 |
| - 617 | - 622 | - 627 | - 628 |
| - 629 | - 630 | - 634 | - 635 |
| - 636 |  |  |  |

- 2. 48间宿舍卫生间漏水现状：假期逐一进行维修，并加装吊顶（1#41间、3#1间、5#5间、6#1间）。

- 3.文景校区学生宿舍墙面现状

二、通远校区宿舍现状

三、自强校区宿舍现状

- 1.宿舍墙面情况

- 2.公共卫生间、洗漱间现状

- 3.自强宿舍顶面水泥粉层空鼓

四、三校区宿舍平面图

- 1.文景宿舍平面图

- 2.通远校区宿舍平面图

- 3.自强校区宿舍平面图