工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 多孔砖墙 [项目特征] 1.砖品种 、规格 、强度等级:KP1多孔砖墙 2.墙体厚度 : 120mm |  | m3 | 14.58 |
| 2 | 010401002001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种 、规格 、强度等级 :加气混凝土砌块 2.200mm 3. 电梯门洞口封堵 |  | m3 | 1.32 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 3 | 010502004001 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级 :C2 5 |  | m3 | 1.82 |
| 4 | 010505002001 | 基础模板 [项目特征] 1.基础类型 :设备基础模板 |  | m2 | 15.44 |
| 5 | 010502027001 | 坡道 [项目特征] 1.做法 : 陕09J01 坡5 2.20厚花岗石板铺面 , 正 、背面及四周边满涂防污剂 ，灌水泥浆擦缝 |  | m2 | 74.99 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 6 | 010607006002 | 钢梯 [项目特征] 1.做法 :02J401 第78页 2.钢梯形式 :爬式 3.油21 |  | t | 0.256 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 7 | 010801001001 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 :800*2100mm |  | 樘 | 2 |
| 8 | 010801001002 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 :800*22 00mm |  | 樘 | 18 |
| 9 | 010801001003 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 :900*21 00mm |  | 樘 | 6 |
| 10 | 010801001004 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 : 1000*2 100mm |  | 樘 | 17 |
| 11 | 010801001005 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 : 1000*2 400mm |  | 樘 | 2 |
| 12 | 010801001006 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 : 1100*2 100mm |  | 樘 | 3 |
| 13 | 010801001007 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 : 1200*2 400mm |  | 樘 | 8 |
| 14 | 010801001008 | 木质门 [项目特征] 1. 门类型 :成品套装实木板门 2. 门洞口尺寸 : 1400*2 400mm |  | 樘 | 24 |
| 15 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗[项目特征] 1. 窗类型 :55系列断桥铝合金窗户 2.玻璃品种 、厚度 : 中空玻璃为5+12A+5mm |  | m2 | 34.02 |
| 16 | 010809001001 | 窗台板 [项目特征] 1.30mm白色大理石窗台板 |  | m2 | 45.38 |
| 17 | 010810001001 | 窗帘 [项目特征] 1. 窗帘材质 :成品罗马杆布艺遮光窗帘 |  | m2 | 945.07 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面[项目特征] 1.部位 : 门厅 、走廊 2.做法 : 改造工程做法楼A 3.8-10厚300*300地砖 ,干水泥擦缝 4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层 5.25厚1 :2.5水泥砂浆找平压实抹光 |  | m2 | 679.04 |
| 19 | 011102003002 | 块料楼地面[项目特征] 1.部位 :无障碍卫生间 、卫生间 、厨房 2.做法 : 改造工程做法楼B 3.8-10厚地砖,干水泥擦缝 4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2 | 311.22 |
| 20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面[项目特征] 1.部位 :接线间 、排烟机房 、 电井 、排烟井 2.做法 : 陕09J01 楼3 3.20厚1 :2.5水泥砂浆 , 压实抹光 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光 |  | m2 | 71.7 |
| 21 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面[项目特征] 1.部位 :水暖井 、热计量间 、冷媒井 2.做法 : 陕09J01 楼3 3.20厚1 :2水泥砂浆抹平,加5%防水剂 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光 |  | m2 | 15.31 |
| 22 | 011104002001 | 竹 、木 (复合)地板[项目特征] 1.部位 :综合部室 2.做法 : 改造工程做法楼C 3.8厚企口强化复合木地板(企榫涂胶粘结) 4.5厚泡沫塑料衬垫 5.25厚1 :2.5水泥砂浆找平压实抹光 |  | m2 | 189.92 |
| 23 | 011102003003 | 块料楼地面[项目特征] 1.部位 :其余 2.做法 : 改造工程做法楼A 3.8-10厚600*600地砖 ,干水泥擦缝 4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层 5.25厚1 :2.5水泥砂浆找平压实抹光 |  | m2 | 1579.25 |
| 24 | 011102003004 | 块料楼地面[项目特征] 1.部位 :楼梯间 2.做法 : 陕09J01 楼39 3.铺6～10厚地砖楼面 , 干水泥擦缝 4.5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光 |  | m2 | 36.94 |
| 25 | 011102003005 | 块料楼地面[项目特征] 1.部位 : 电梯厅 2.做法 : 陕09J01 楼40 3.铺6～10厚地砖楼面 , 干水泥擦缝 4.5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 20.24 |
| 26 | 011106003001 | 块料楼梯 [项目特征] 1.做法 : 陕09J01 楼39 2.铺6～10厚地砖楼面 , 干水泥擦缝 3.5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4.20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光 |  | m2 | 139.78 |
| 27 | 011105003001 | 块料踢脚线[项目特征] 1.做法 : 陕09J01 踢25 2.踢脚线高度 :80mm 3.6～10厚钒钛瓷砖踢脚 ，干水泥擦缝 4.5厚1 ∶2水泥砂浆 (内掺粘结剂）粘结层 5.8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛 6.水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶,砖墙无此道工序） |  | m | 523.57 |
| 28 | 011107002001 | 石材台阶 [项目特征] 1.做法 : 陕09J01 台5 2.20厚花岗石板铺面 , 正 、背面及四周边满涂防污剂 ，稀水泥浆擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水） 4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分 ) 台阶面外坡1% 7.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实 8.素土夯实 |  | m2 | 7.2 |
|  | A.12 | 墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 29 | 011203003002 | 块料墙 、柱面[项目特征] 1.部位 :卫生间 、厨房等用水房间 2.做法 : 陕09J01 内11 4 3. 白水泥擦缝（或1 : 1彩色水泥细砂浆勾缝） 4.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上 ) 5.4厚强力胶水泥粘结层 ，挤揉压实 |  | m2 | 1062.4 |
| 30 | 011201001010 | 墙 、柱面一般抹灰[项目特征] 1.部位 :其余 2.做法 : 陕09J01 内33砼墙面 3.5厚1 :2.5水泥砂浆找平 4.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶） |  | m2 | 17.16 |
| 31 | 011201001011 | 墙 、柱面一般抹灰[项目特征] 1.部位 :其余 2.做法 : 陕09J01 内32砖墙面 3.5厚1 :2.5水泥砂浆找平 4.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 4384.45 |
| 32 | 011201001013 | 墙 、柱面一般抹灰[项目特征] 1.部位 :教室 、走廊、 楼梯 、 门厅 、综合部室 2.做法 : 陕09J01 裙7 3.6厚1 ∶0.3 ∶2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 4. 10厚1 ∶ 1 ∶6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿） |  | m2 | 1115.67 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 33 | 011301001005 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.部位 :排烟机房 、接线间 、热计量间 2.做法 : 改造工程做法 3.顶棚素水泥浆一道压实抹平 |  | m2 | 97.02 |
| 34 | 011301001004 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.部位 :其他房间 2.做法 : 陕09J01 棚17 3.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  | m2 | 2372.63 |
| 35 | 011302001002 | 平面吊顶天棚[项目特征] 1.部位 :卫生间 2.做法 : 陕09J01 棚35 3.0.7厚长幅铝合金条板（或0.6厚长幅镀锌钢板冷弯成形） ，用自攻螺丝与铝合金龙骨固定 4.铝合金龙骨100×36 , 吊件中距≦ 1200， 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 |  | m2 | 243.69 |
| 36 | 011302001003 | 平面吊顶天棚[项目特征] 1.部位 :一层结构标高 -0.3处备用房间 2.做法 :参陕09J01 棚84 3.纸面石膏板 4.板材用自攻螺栓与龙骨固定 ， 中距≦200 , 螺钉距板边长边≧1 0 ，短边≧15 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50 ×2 0） ， 间距1200 ，用挂件与承载龙骨联结 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50 ×2 0） ， 间距400 ，用挂件与承载龙骨联结 7.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50 ×2 0） ， 中距≦ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. φ6钢筋吊杆 ，双向中距≦ 1200 ， 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇钢筋混凝土膨 胀螺栓固定 ，双向间距≦ 1200（预制混凝土板 、板缝内预留吊环） |  | m2 | 52.74 |
| 37 | 011302004001 | 格栅吊顶 [项目特征] 1.部位 : 门厅 、走廊 2.铝格栅吊顶 |  | m2 | 679.94 |
|  | A.14 | 油漆 、涂料 、裱糊工程 |  |  |  |
| 38 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料[项目特征] 1.做法 : 陕09J01 内32 、33 2. 白色无机涂料 |  | m2 | 4429.69 |
| 39 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料[项目特征] 1.部位 :教室 、走廊、 楼梯 、 门厅 、综合部室 2.做法 : 陕09J01 裙7 3.无机涂料 |  | m2 | 1040.45 |
| 40 | 011403001002 | 抹灰面油漆[项目特征] 1.部位 :其他房间 2.做法 : 陕09J01 棚17 3. 喷（刷 、辊）合成 树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 4.封底漆一道（干燥后再做面涂） |  | m2 | 2335.95 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 41 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆 、栏板（楼梯） [项目特征] 1.做法 : 11J935 第28页 2.栏杆 、栏板高度 :90 0mm 3.扶手材料种类 、规格 :不锈钢管φ50*2 4.栏杆（板）材料种类 、规格 :不锈钢管φ 40*2 |  | m | 47.95 |
| 42 | 011503004005 | 成品带扶手栏杆 、栏板（楼梯） [项目特征] 1.做法 : 11J935 第28页 2.扶手材料种类 、规格 : φ40硬木扶手 3.栏杆（板）材料种类 、规格 :不锈钢管φ 30*2 |  | m | 44.65 |
| 43 | 011503004002 | 成品带扶手栏杆 、栏板（护窗） [项目特征] 1.做法 : 陕09J08 第68页② 2.栏杆 、栏板高度 :80 0mm 3.扶手材料种类 、规格 :不锈钢管φ50*1.5 4.栏杆（板）材料种类 、规格 :不锈钢管φ 20 |  | m | 212.72 |
| 44 | 011503004004 | 无障碍坡道栏杆[项目特征] 1.做法 : 陕09J08 第76页① 、A 2.成品栏杆（板）种类 、规格 : φ40不锈钢管 3.栏杆 、栏板高度 :85 0mm |  | m | 27.4 |
| 45 | 011505001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.做法 : 陕09J05 第54页① 2.25mm花岗岩饰面板 |  | m2 | 2.43 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 46 | 01B003 | 蹲位隔断 [项目特征] 1.做法 : 陕09J05 第27页详图④ 2.材质 :成品卫生间隔断 |  | 套 | 45 |
| 47 | 01B005 | 小便斗隔断 |  | 个 | 18 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:A3 规格 :600*400*1 800 3.安装方式 :落地式 | 台 | 1 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称 : 1AL 2规格 :600*800*2 50 3.安装方式 :底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格 :2.5mm2 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 | 1.名称 :2AL 2.规格 :600*800*2 50 3.安装方式 :底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格 :2.5mm2 | 台 | 1 |
| 4 | 030402012004 | 成套配电箱 | 1.名称 :3AL 2.规格 :600*800*2 50 3.安装方式 :底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格 :2.5mm2 | 台 | 1 |
| 5 | 030402012005 | 成套配电箱 | 1.名称 : 1AP-KT 2.规格 :600*600*2 50 3.安装方式 :底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格 :4mm2 | 台 | 1 |
| 6 | 030402012006 | 成套配电箱 | 1.名称 :2AP-KT 2.规格 :600*600*2 50 3.安装方式 :底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格 :4mm2 | 台 | 1 |
| 7 | 030402012007 | 成套配电箱 | 1.名称 :3AP-KT 2.规格 :600*600*2 50 3.安装方式 :底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格 :4mm2 | 台 | 1 |
| 8 | 030402012008 | 成套配电箱 | 1.名称:WDAP-KT 2.规格 :600*1000* 300 3.安装方式 :底边距地1米 | 台 | 1 |
| 9 | 030402012009 | 成套配电箱 | 1.名称 : 1AT-YL | 台 | 1 |
| 10 | 030402012010 | 成套配电箱 | 1.名称 :空调室外机配套控制箱 | 台 | 3 |
| 11 | 030402012011 | 成套配电箱 | 1.名称:HDS 2.规格 :450*300*1 20 3.安装方式 :底边距地1.8米 4.接线端子材质、规格 :2.5mm2 | 台 | 9 |
| 12 | 030402012012 | 成套配电箱 | 1.名称:P1 2.规格 :450*300*1 20 3.安装方式 :底边距地1.8米 4.接线端子材质、规格 :2.5mm2 | 台 | 18 |
| 13 | 030402012013 | 成套配电箱 | 1.名称:P2 2.规格 :450*300*1 20 3.安装方式 :底边距地1.8米 4.接线端子材质、 规格 :2.5mm2 、4mm 2 | 台 | 1 |
| 14 | 030402012014 | 成套配电箱 | 1.名称:P3 2.规格 :600*600*2 50 3.安装方式 :底边距地1.5米 4.接线端子材质、规格 :2.5mm2 | 台 | 1 |
| 15 | 030416001001 | 基础槽钢 、角钢 | 1.名称 :配电箱基础槽钢 | m | 2 |
|  |  | 电缆 桥架 |  |  |  |
| 16 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :桥架安装 2.型号 :300*150 | m | 6.5 |
| 17 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :桥架安装 2.型号 :200*100 | m | 62.42 |
| 18 | 030409016003 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 : 防火桥架安装 2.型号 :200*100 | m | 8.3 |
| 19 | 030409016004 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :桥架安装 2.型号 : 100*100 | m | 129.06 |
| 20 | 030409017001 | 桥架支撑架 | 1.名称 :桥架支撑架 | t | 0.248 |
| 21 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4 X95+1X50 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 200 |
| 22 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4 *120+1*70 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 19.98 |
| 23 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4 *25+1*16 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 106.91 |
| 24 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5 *6 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 38.57 |
| 25 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5 *4 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 39.02 |
| 26 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4 *2.5 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 105.54 |
| 27 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-3 *6 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :桥架及穿管敷设 | m | 938.84 |
| 28 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.名称 :控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY- 6*1.5 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式 :一般敷设 | m | 104.36 |
| 29 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-4 X95+1X50 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 2 |
| 30 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-4 *120+1*70 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 2 |
| 31 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-4 *25+1*16 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 12 |
| 32 | 030409002004 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-5 *6 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 2 |
| 33 | 030409002005 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-5 *4 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 8 |
| 34 | 030409002006 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-4 *2.5 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 6 |
| 35 | 030409002007 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格:WDZ-YJE-3 *6 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 28 |
| 36 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称 :控制电缆头 2.规格:WDZ-KYJY- 6*1.5 3. 电压（kV） : 1KV | 个 | 6 |
| 37 | 030409008002 | 防火堵料(包) | 1.名称 : 防火堵洞 | 处 | 6 |
|  |  | 配管 配线 |  |  |  |
| 38 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格 :JDG20 3.配置形式 : 暗配 | m | 3461.61 |
| 39 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格 :JDG25 3.配置形式 : 暗配 | m | 1126.45 |
| 40 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格 :JDG32 3.配置形式 : 暗配 | m | 81.58 |
| 41 | 030412001004 | 配管 | 1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设 2.规格 :JDG32 3.配置形式 : 吊顶内敷设 | m | 74.5 |
| 42 | 030412001005 | 配管 | 1.名称 :焊接钢管 2.规格 :SC20 3.配置形式 : 暗配 | m | 10.72 |
| 43 | 030412001006 | 配管 | 1.名称 :焊接钢管 2.规格 :SC25 3.配置形式 : 暗配 | m | 21.3 |
| 44 | 030412001007 | 配管 | 1.名称 :焊接钢管 2.规格 :SC50 3.配置形式 : 暗配 | m | 6.17 |
| 45 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.配线形式 :管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2. 5 | m | 10543.74 |
| 46 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.配线形式 :管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4 | m | 3127.32 |
| 47 | 03B001 | 墙体开槽及恢复 | 1.名称 :墙体开槽及恢复 | m | 396.9 |
| 48 | 030801020001 | 低压金属软管 | 1.名称 :金属软管 2.规格:DN20 | m | 36.5 |
| 49 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 | 个 | 801 |
|  |  | 插座 灯具 |  |  |  |
| 50 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称 :壁灯 2.型号 : 14W 3.安装形式 : 吸壁 , 距地2.6米暗转 | 套 | 6 |
| 51 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称 :壁装单管荧光灯(带护眼） 2.型号 :28W | 套 | 1 |
| 52 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称 :单管格栅灯 (带护眼） 2.型号 : 1X14W 3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装 | 套 | 48 |
| 53 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称 :单管格栅灯 EN (带护眼） 2.型号 : 1X14W 3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装 | 套 | 13 |
| 54 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称 :单管格栅灯-(教室灯） (带护眼） 2.型号 : 1X14W 3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装 | 套 | 144 |
| 55 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称 :单管荧光灯 (带护眼） 2.型号 :24W 3.安装形式 :链吊,距地2.6m | 套 | 2 |
| 56 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称 :单管荧光灯HB(带护眼） 2.型号 :24W 3.安装形式 :链吊,距地2.6m | 套 | 27 |
| 57 | 030413003007 | 荧光灯 | 1.名称 :双管格栅灯 (带护眼） 2.型号 :2X14W 3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装 | 套 | 125 |
| 58 | 030413003008 | 荧光灯 | 1.名称 :三管格栅灯 (带护眼） 2.型号 :3X14W 3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装 | 套 | 50 |
| 59 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称 : 吸顶灯(自带红外感应开关) 2.型号 :22W 3.安装形式 : 吸顶安装 | 套 | 12 |
| 60 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称 :排气扇 | 个 | 28 |
| 61 | 030413013001 | 插座 | 1.名称 :二 、三极插座 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 :安全型, 吸壁,距地0.3m , 电气竖井内距地1 .8m | 套 | 4 |
| 62 | 030413013002 | 插座 | 1.名称 :二 、三极插座(安全型） 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 :安全型, 吸壁,距地1.8m | 套 | 164 |
| 63 | 030413013003 | 插座 | 1.名称 :二 、三极插座W1 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 :安全型, 吸壁,距地1.8m ,加防溅面盖,用于卫生间 | 套 | 25 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 64 | 030413013004 | 插座 | 1.名称 : 防水性插座 | 套 | 1 |
| 65 | 030413013005 | 插座 | 1.名称 :桌面插座 | 套 | 8 |
| 66 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称 :单联单控开关 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m | 套 | 60 |
| 67 | 030413012002 | 开关 、按钮 | 1.名称 :双联单控开关 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m | 套 | 43 |
| 68 | 030413012003 | 开关 、按钮 | 1.名称 :三联单控开关 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m | 套 | 4 |
| 69 | 030413012004 | 开关 、按钮 | 1.名称 : 四联单控开关 2.规格 :250V 10A 3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m | 套 | 9 |
| 70 | 030413012005 | 开关 、按钮 | 1.名称 :室外现场启停按钮盒 2.规格 : IP54以上 | 套 | 3 |
| 71 | 030413012006 | 开关 、按钮 | 1.名称 :新风净化换气机控制面板 2.安装形式 : 吸壁,距地1.3m | 套 | 24 |
| 72 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称 : 吊扇（教室） | 台 | 54 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 73 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称 :送配电系统调试 2. 电压等级（kV） : 1KV | 系统 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 1 | 030501005001 | 插箱 、机柜 、机架 | 1.名称:NC-1-1 (4 2U) 2.型号 、规格 :600 *1200*2000 | 台 | 2 |
| 2 | 030501005002 | 插箱 、机柜 、机架 | 1.名称:NC-1-2 、3 (24U) 2.型号 、规格 :600 *600*1200 | 台 | 2 |
| 3 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称 :光纤配线架 | 架 | 4 |
| 4 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称 : IP-PBX | 台 | 1 |
| 5 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称 :24口核心交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称 :24口POE交换机 | 台 | 9 |
| 7 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称 : IPTV服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 030501019002 | 服务器 | 1.名称 :服务器 | 台 | 1 |
| 9 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称 :24口RJ45配线架 | 架 | 9 |
| 10 | 030502007001 | 跳线 、跳纤 | 1.名称 :光纤LC-LC跳线 | 条 | 14 |
| 11 | 030502007002 | 跳线 、跳纤 | 1.名称 :数据跳线 | 条 | 126 |
|  |  | 管线 插座 |  |  |  |
| 12 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :桥架安装 2.型号 :200*100 | m | 59.12 |
| 13 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | 1.名称 :桥架安装 2.型号 : 150*75 | m | 152.12 |
| 14 | 030409017001 | 桥架支撑架 | 1.名称 :桥架支撑架 | t | 0.211 |
| 15 | 030409008001 | 防火堵料(包) | 1.名称 : 防火堵洞 | 处 | 3 |
| 16 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:PC20 3.配置形式 : 暗配 | m | 479.21 |
| 17 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:PC25 3.配置形式 : 暗配 | m | 484.97 |
| 18 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称 :双绞线 2.规格:CAT.6U/UT P 3.敷设方式 :管内敷设 | m | 1700.75 |
| 19 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称 :双绞线 2.规格:CAT.6U/UT P 3.敷设方式 :桥架敷设 | m | 3142.53 |
| 20 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称 :光缆 2.规格 :8芯室内单模光缆 3.敷设方式 :桥架内敷设 | m | 83.66 |
| 21 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称 :语音插座T P 2.安装方式 :距地0 .3米安装 | 个 | 29 |
| 22 | 030502002002 | 弱电插座 | 1.名称 : 网络插座T O 2.安装方式 :距地0 .3米安装 | 个 | 17 |
| 23 | 030502002003 | 弱电插座 | 1.名称 : 网络插座2 TO 2.安装方式 :距地0 .3米安装 | 个 | 40 |
| 24 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 | 个 | 86 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 25 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称 :光纤配线架 | 架 | 1 |
| 26 | 030501015006 | 交换机 | 1.名称 :24口POE交换机 | 台 | 2 |
| 27 | 030502008004 | 配线架 | 1.名称 :24口数据配线架 | 架 | 2 |
| 28 | 030502007003 | 跳线 、跳纤 | 1.名称 :光纤LC-LC跳线 | 条 | 2 |
| 29 | 030502007004 | 跳线 、跳纤 | 1.名称 :数据跳线 | 条 | 36 |
|  |  | 管线 |  |  |  |
| 30 | 040205019001 | 监控摄像机 | 1.类型 :半球式摄像机 | 台 | 9 |
| 31 | 040205019002 | 监控摄像机 | 1.类型 :枪式摄像机 | 台 | 24 |
| 32 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称 :求助呼唤按钮 2.安装形式 : 吸壁,距地0.4m | 套 | 6 |
| 33 | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称 : 呼叫求助声光信号装置 2.型号 、规格 : 吸壁,距地2.5m | 个 | 3 |
| 34 | 030908003001 | 监控模块 | 1.名称 :与监控联动模块 | 个 | 3 |
| 35 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:PC20 3.配置形式 : 暗配 | m | 310.37 |
| 36 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称 :双绞线 2.规格:CAT.6U/UT P 3.敷设方式 :管内敷设 | m | 375.17 |
| 37 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称 :双绞线 2.规格:CAT.6U/UT P 3.敷设方式 :桥架敷设 | m | 883.91 |
| 38 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称 :光缆 2.规格 :8芯室内单模光缆 3.敷设方式 :桥架内敷设 | m | 107.03 |
| 39 | 030412005002 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 | 个 | 45 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 40 | 030502015002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别 :测试4对双绞线缆 | 链路 | 3 |
| 41 | 030502017002 | 光纤测试 | 1.测试类别 :测试光纤 | 链路 | 1 |
| 42 | 030506019001 | 安全防范全系统调试 | 1.调试类别 :安全防范全系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 广播系统 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 43 | 030504015001 | 终端设备 | 1.名称 :校园网 ON U | 个 | 2 |
| 44 | 030505003001 | 周边设备 | 1.名称 : IP网络寻址器 | 台 | 2 |
| 45 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称 :纯后级功放 | 台 | 2 |
| 46 | 030413013001 | 插座 | 1.名称 :8孔位-PDU （插排） | 套 | 2 |
| 47 | 030502007005 | 跳线 、跳纤 | 1.名称 :数据跳线 | 条 | 2 |
|  |  | 管线 |  |  |  |
| 48 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:PC20 3.配置形式 : 暗配 | m | 118.28 |
| 49 | 030412001005 | 配管 | 1.名称 :焊接钢管 2.规格 :SC20 3.配置形式 : 暗配 | m | 196.22 |
| 50 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称 :双绞线 2.规格:CAT.6U/UT P 3.敷设方式 :管内敷设 | m | 141.68 |
| 51 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称 :双绞线 2.规格:CAT.6U/UT P 3.敷设方式 :桥架敷设 | m | 296.82 |
| 52 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称 :光缆 2.规格 :8芯室内单模光缆 3.敷设方式 :桥架内敷设 | m | 21.36 |
| 53 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式 :管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS -2X1.5 | m | 203.22 |
| 54 | 030412003002 | 配线 | 1.配线形式 :桥架穿线 2.规格:WDZN-RYJS -2X1.5 | m | 24.97 |
| 55 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称 : 吸顶式扬声器 | 台 | 12 |
| 56 | 030502002004 | 弱电插座 | 1.名称 :广播插座 | 个 | 9 |
| 57 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称 : IP音箱 | 台 | 9 |
| 58 | 030412005003 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 | 个 | 30 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 59 | 030505013001 | 公共广播 、背景音乐系统调试 | 1.调试类别 :公共广播 、背景音乐系统调试 | 系统 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管S4级 2.规格:DN50 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 6.管道消毒 、水冲洗 | m | 3.69 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管S4级 2.规格:DN40 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 6.管道消毒 、水冲洗 | m | 11.17 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管S4级 2.规格:DN32 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 6.管道消毒 、水冲洗 | m | 87.59 |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管S4级 2.规格:DN25 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 6.管道消毒 、水冲洗 | m | 192.72 |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管S4级 2.规格:DN20 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 6.管道消毒 、水冲洗 | m | 58.42 |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管S4级 2.规格:DN15 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 6.管道消毒 、水冲洗 | m | 190.32 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型 : 闸阀 2.规格 、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 3 |
| 8 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 7 |
| 9 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级 :DN40 3.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 8 |
| 10 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级 :DN32 3.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 16 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 11 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管（PV C-U） 2.规格:DN100 3.连接形式 :粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 | m | 208.31 |
| 12 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管（PV C-U） 2.规格:DN75 3.连接形式 :粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 | m | 31.8 |
| 13 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管（PV C-U） 2.规格:DN50 3.连接形式 :粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 | m | 253.85 |
| 14 | 031003017001 | 地漏 | 1.材质 :地漏 2.规格:DN50 | 个 | 48 |
| 15 | 031003018001 | 地面扫除口 | 1.材质 :塑料清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 29 |
| 16 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型 :柱式陶瓷洗手盆（感应式龙头） | 套 | 41 |
| 17 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型 :坐式大便器 2.成品洁具 | 套 | 3 |
| 18 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型 :蹲式大便器（延时自闭冲洗阀） 2.成品洁具 | 套 | 56 |
| 19 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型 :小便器 (感应式冲洗阀） 2.成品洁具 | 套 | 21 |
| 20 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型 :厨房洗涤盆 2.成品洁具 | 套 | 2 |
| 21 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.类型 :成品拖布池 2.带水龙头 | 套 | 15 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 道路铺装 |  |  |  |
| 1 | 011601003001 | 块料道路面层 | [项目特征] 1. 100厚预制广场砖 ， 以振动压实机振动至面层平整 ，干石灰粗砂扫缝后洒水扫缝 2.25厚粗砂（计入 费用汇总） 3. 100厚C25混凝土垫层 | m2 | 2682.07 |
| 2 | 011601003002 | 塑胶道路面层 | [项目特征] 1.铺设环保硅pu塑胶8mm ，分三层每层2.5mm左右摊铺 2.铺设白色环保橡胶颗粒9mm厚 ，底层找平 3.涂刷底胶1mm 4.打磨清理 ， 除油污及脏污 5. 150厚C25混凝土垫层面层分块捣制 , 随打随抹平 ，每块长度不大于6m， 缝宽10-15mm ，沥青砂子处理过的松木条嵌缝 | m2 | 888.68 |
| 3 | 011601005001 | 安砌侧(平 、缘)石 | [项目特征] 1.995*290*150花岗岩路缘石 2.现浇C20砼低侧石底座 | m | 501.66 |
| 4 | 040504010001 | 雨水口 | [项目特征] 1.做法 : 16S518-P8 2. 雨水口规格 :680 *380*1000mm 3.750*450*25mm铸铁箅子 | 座 | 6 |
| 5 |  | 素土回填 5km |  | m3 | 2204.74 |
| 6 |  | 中粗砂回填 |  | m3 | 183.86 |