2026年葛牌镇葛牌村革命老区建设项目

招标清单编制说明

一、工程概况：

1、建设单位:蓝田县葛牌镇人民政府

2、项目名称:2026年葛牌镇葛牌村革命老区建设项目

3、设计单位:皓筠工程设计有限公司

4、项目建设地点:蓝田县葛牌镇粉房沟、葛牌沟

二、编制范围及区域划分

施工范围:粉房沟砌筑浆砌石挡墙长232.13m；破除旧路771.2m²；新建18cm厚C30混凝土路面恢复809.07m²。葛牌沟砌筑浆砌石挡墙长36.38m（内容详见图纸）。

三、编制依据：

1、依据《2026年葛牌镇葛牌村革命老区建设项目》施工图相关资料；

2、《陕西省建设工程费用规则》(2025)、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(DB 61/T 5126-2025)、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》(DB 61/T 5128-2025)；

3、本工程采用广联达云计价平台 GCCP7.0(7.5000.23.3 版本)。