采购需求

项目编号：GXTC-A1-26570190

项目名称：西安石油大学校史馆展陈设计及改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：4750000.00元

最高限价：4750000.00元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天（包含深化设计、装修及布展等）。

是否接受联合体：接受

项目基本情况

西安石油大学校史馆位于鄠邑校区图书馆一层，现有建筑面积670㎡，自2011年建成投用以来，已成为弘扬精神、思政育人、传承校史的重要阵地。但目前面临展陈内容信息陈旧，展厅空间不足，未能反映学校创建宏伟的历史背景及红色根脉，空间布局及展线不连贯，硬件设施存在隐患等问题。在建校75周年之际实施本次展陈设计、扩建装修一体化工程，规划场馆面积约1300㎡，以“薪火七十五载・铸魂强能报国”为主题，通过实物及实物还原、多媒体演示、场景再现、多模态文创等沉浸、互动多种展陈方式，打造主题鲜明、叙事完整、数字互动、运维长效的全新西安石油大学校史文化标杆场馆，完整呈现75年办学成就。本项目力求优化场馆动线与功能分区，保障内部通行顺畅，各展厅及出入口通达便捷，统筹人流疏导与无障碍需求，适配接待、教学、研学等多元使用场景,全面提升参观舒适度，满足师生、校友及社会各界人员的参观需求。

项目服务范围

本项目为西安石油大学校史馆展陈设计及施工一体化项目。需对西安石油大学校史馆进行校史馆提升工程的方案设计和施工图设计及后期服务。设计范围包括但不限于：功能分区优化与整体布局设计；含部分建筑工程的拆建及原部分展陈设施拆建的基础改造；空调系统、消防安防、强弱电等配套必要改造的以及部分建筑功能调整的全套设计；重点亮点展项深化、艺术场景设计；统筹展板展柜展台、灯光系统、多媒体展示内容设计及软硬件系统集成等项目的技术参数等。

项目建设要求

（1）功能分区优化与整体布局设计：

基于场馆现状及现场勘查，按照“形象厅→序厅（溯源厅）→通史厅→校友厅→国旗厅→愿景厅→尾厅”展陈逻辑，深化展陈主题，明确展览的核心思想与叙事逻辑，形成系统的展陈内容体系。实现“展陈主线清晰、功能分区明确、动线高效连贯”，形成《功能分区总平面图》《整体动线规划图》（含说明）。

（2）展陈区效果图设计与展项细化设计：

①细化展厅、版面的彩立面设计，标注尺寸参数、材质选用、工艺要求及展示内容（如标题、文字、图片布局），完成视觉效果设计，输出各区对应的效果图，设计标识导视系统。其中，风格与色彩设计上，需体现场所的文化气质或庄重感，体现历史纵深感和深厚文化底蕴，兼顾时代性与前瞻性，深度融合学校石油石化办学特色以及红色厚重历史根脉，避免同质化设计，凸显学校办学辨识度。其中形象厅、序厅重在主形象设计（如主题雕塑、背景墙）和学校精神文脉、核心元素的融合、展示与布局；通史厅重在确定时间轴展墙、实物展柜、展陈重点亮点的布局及互动方式；校友厅注重查询展示功能，具备动态典藏、内容迭代功能，国旗厅注重红色展教一体，寓教于展；愿景厅展示学校发展规划、办学目标与未来蓝图，彰显办学追求与奋进方向。尾厅凝练办学精神主旨，营造回味感悟氛围，兼具寄语打卡功能，圆满收尾参观动线。

②细化展品清单，设计展具（展柜、展台、展板、展架等）的样式、尺寸、材质，确保与展陈主题及展品特性相匹配，同时提出展具安装所需的荷载、固定方式等要求。

③聚焦重点亮点展项，规划包括但不限于立体雕塑、浮雕、版画、插画、油画、电子沙盘、场景还原、动态演示等特殊展陈形式的空间布局与实施细节，明确点位、所需的空间条件与技术支持。​​

④规划声、光、电等多媒体系统，结合展陈内容，设计多媒体展示方案，如视频播放、音频解说等，明确多媒体设备的类型、数量、安装位置（点位图）及技术参数。设计展陈灯光方案，包括基础照明、重点照明、氛围照明的灯具选型、布置方式及光照参数，满足展品保护与展示效果的需求，同时提出对供电线路的要求。

⑤展馆设计方案应符合相关设计规范及国家有关规定，符合公共场所安全、消防规范，结构安全；展板的形式、色调、构图以及展台展柜的形式及效果兼顾质感与安全环保。

（3）信息化系统设计

提供中控集成系统的配套硬件、软件等指标，包括不限于显示屏、功放、话筒、计算机、笔记本、电动屏幕、灯光等设备的在线实时控制；互动查询展示系统，由一套后台管理系统、一套视频照片采集系统和多台显示终端构成，终端分为展示型终端、查询型终端和互动型终端3种。

（4）基础改造施工图设计

①基础改造

平面布局：根据展陈需求，出具墙体拆建、调整的施工详图（标注尺寸、材料、做法）。地面/墙面/吊顶：明确各区域基层处理标准、装饰材料及施工工艺。

②空调系统

系统设计：采用中央空调，出具风管走向、风口布置图（展厅风口避开展品区）。控制方案：分区域温控，出具温控点位及联动控制图。

③消防系统

出具喷淋、烟感、消火栓布置图，确保与展陈布局无冲突。

④安防系统

展厅、出入口等全域布设高清视频监控，留存录像；重点区域加装入侵报警装置，联动监控；出入口设置门禁，展厅配套应急照明、疏散标识；安防管线敷设需与其他系统合理避让。

⑤强弱电系统

强电：分展区配电箱设计，预留展柜照明、多媒体设备电源接口。弱电：网络覆盖所有展厅及办公区、多媒体信号传输的管线施工图。

⑥暖通给排水系统

出具空调冷凝水管的布置图。