## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

为西安市生态环境保护综合执法支队执法一大队开展非道路移动机械执法检查工作提供检测服务。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 74,500.00

采购包最高限价（元）: 74,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 1.00 | 74,500.00 | 批 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目简介 非道路移动源排气污染执法检查工作是西安市生态环境保护综合执法支队执法一大队一项日常工作，主要由环保部门会同各职能部门对非道路移动污染源排放状况进行监督抽测。因执法一大队为行政执法部门，无相应检测资质，无法按照计量认证体系要求签发具有法律效力的检测报告，须委托具有市场监管部门颁发资质的检验检测机构。现拟开展非道路移动源排气污染监督性检测工作，实现检测与执法分离。 二、检测依据 依据《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》“市生态环境主管部门对机动车和非道路移动机械排气污染防治实施统一监督管理”，根据《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求，由具有检验检测资质的第三方检测机构对被检非道路移动机械进行检测，并出具具有法律效力的检测报告。 三、技术要求 （一）供应商应对非道路移动机械出具具有法律效力的检测报告，并对其检测行为及检测结果承担法律责任。 （二）供应商应提供检定合格、手续完备、能按照国家标准要求开展非道路移动源污染物排放检测的仪器及备品备件，若检测设备、检测用车发生故障，供应商须及时提供备用检测设备和车辆。所有主要检测设备必须实现量值传递和溯源。 （三）资质认定应包括检验检测机构计量认证。 （四）可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。 四、工作要求 （一）为西安市生态环境保护综合执法支队开展非道路移动源执法检查工作提供检测服务。能够熟练按照《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求进行非道路移动机械排气污染物检测，了解相关法律法规以及基本的尾气治理的相关知识，严格遵守一大队制定的各项规章制度。 （二）服务团队检验检测人员须相对固定，至少拟派3名非道路移动污染源检验检测人员，按照采购人要求提供相关服务，检测人员须具备环境监测技术人员证书或采样员证书，能熟练操作检测仪器。服务团队配备保障服务车辆。 （三）具有经计量检定合格的便携式不透光烟度检测设备及设备所需耗材配件等辅助设备。 （四）负责检测仪器的校准、维护保养、耗材、交通、服装、就餐等相关费用。 （五）提供能够实时监控记录检测现场的视频音频记录设备，并配备相应的备用电源和存储模块，确保该设备能全时段记录检测现场的音视频，同时在当日工作结束后整理存储检测现场的音视频，定期传输至采购人。 （六）供应商应服从采购人的统一调度，遇有应急检测（重污染天气、紧急信访等情况），应及时配合开展检测（接到通知2小时内到达指定现场） （七）供应商在当天现场检查（夜间检查除外）出具检测报告，并于次日中午12点前送采购人。 （八）供应商为服务人员（检测人员）购买相关意外保险。在项目实施过程中，产生的安全事故及经济损失均由供应商自行负责。 （九）供应商应严格按照相关检测法律法规、技术规范开展检测工作。若因开展检测工作不规范导致行政复议或行政诉讼的，供应商对造成的损失负全责。 五、其它要求 1、抽检数量：以实际发生为准。 2、最高限价：非道机械检测全费用单价：400元/台。（注：本项目报价形式为单价，要求供应商按照最小数量单位“1”进行报价） 3、服务期：从合同签订后至2026年11月30日截止。 4、付款方式：本项目无预付款，服务费用按供应商成交单价×实际检测量计算总价，最终根据绩效考核结果，支付相应比例的服务价款，且支付总价不超过采购预算。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

满足采购需求及采购人要求

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

满足采购需求及采购人要求

### 3.2.5其他要求

采购包1：

无

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

从合同签订后至2026年11月30日截止。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

符合《陕西省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收管理有关事项的通知》（陕财办采函【2025】19号）及采购人的相关规定。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.3.5支付约定

采购包1：

1、 付款条件说明： 本项目无预付款，服务费用按供应商成交单价×实际检测量计算总价，最终根据绩效考核结果，支付相应比例的服务价款，且支付总价不超过采购预算。达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。 ，达到付款条件起 15 日内， 支付合同总金额的100.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同要求提供服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。3.具体内容详见甲乙双方签订合同。

### 3.4其他要求

3.4.1合格供应商少于3家的处理：3.4.1.1评审过程中，若出现合格供应商只有2家时，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第3条第4项情形的，或者本项目为政府购买服务指导性目录中的，可以继续进行；只有1家时，采购人应依法重新组织采购活动。 3.4.1.2评审过程中，除符合第3.4.1.1条条款规定情形外，若出现合格供应商少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。 3.4.2本项目需要落实的政府采购政策：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库〔2022〕19号；（3）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；（4）财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知-财库〔2017〕141号；（5）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；（6）财政部生态 环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕18号；（7）财政 部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕19号；（8）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知-财库〔2021〕19 号；（9）财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知-财库〔2021〕20号；（10）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知-陕财办采函〔2022〕10 号；（11）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知-陕财办采〔2021〕29号；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23号（13）陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15号；（14）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知-陕财办采〔2023〕5号。（15）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号；（16）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。 3.4.3异常低价处理：（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）磋商小组启动异常低价响应审查后，相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。