一、项目概况
[bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc19076][bookmark: OLE_LINK3]为实施2026年度食品安全监督抽检计划，对西安市灞桥区食品安全开展抽检服务，计划完成抽检批次共2500批次，采购预算为最高付款额度，各供应商需确保以完成计划采购抽检批次为前提，实际总支付费用以实际检测费用为准，但不得超过采购预算。具体分包情况如下：
	采购包号
	采购内容
	数量
	单位

	采购包1
	计划完成抽检700批次
	1
	批

	采购包2
	计划完成抽检700批次
	1
	批

	采购包3
	计划完成抽检700批次
	1
	批

	采购包4
	计划完成抽检400批次
	1
	批



[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _GoBack]二、服务内容
按照采购人要求，完成2026年度辖区内食品安全检验检测工作，完成采购人临时性突发性食品安全检验检测任务。全年365天提供24小时服务，有专门团队负责采样，检测结果及时准确，报告复检维持率高。成交供应商对其报告及提供其他资料真实性、合法性负责。
固定单价报价项目详见以下日常检测项目表，如因工作需要，如有服务外包项目招（投）文件未涉及的日常检测项目单价，各成交供应商需向采购人及时提供增补项目单价清单，并向同级财政部门进行审批备案。
日常检测项目表（固定单价报价项目）
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	检测项目名称

	1
	6-苄基腺嘌呤

	2
	4-氯苯氧乙酸钠

	3
	恩诺沙星

	4
	地塞米松

	5
	挥发性盐基氮

	6
	五氯酚酸钠

	7
	克伦特罗

	8
	莱克多巴胺

	9
	沙丁胺醇

	10
	甲氧苄啶

	11
	替米考星

	12
	氯霉素

	13
	甲硝唑

	14
	金刚烷胺

	15
	倍他米松

	16
	尼卡巴嗪

	17
	亚硫酸盐

	18
	镉

	19
	总砷

	20
	铅

	21
	总汞

	22
	灭蝇胺

	23
	克百威

	24
	吡虫啉

	25
	孔雀石绿

	26
	氟苯尼考

	27
	磺胺类（总量）

	28
	地西泮

	29
	环丙氨嗪

	30
	丙溴磷

	31
	呋喃唑酮代谢物

	32
	呋喃西林代谢物

	33
	呋喃妥因代谢物

	34
	呋喃它酮代谢物

	35
	多西环素

	36
	土霉素

	37
	四环素

	38
	金霉素

	39
	林可霉素

	40
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

	41
	氧乐果

	42
	氯氟氰菊酯

	43
	阿维菌素

	44
	喹乙醇

	45
	氯丙嗪

	46
	噻虫胺

	47
	噻虫嗪

	48
	杀扑磷

	49
	倍硫磷

	50
	吡唑醚菌酯

	51
	敌敌畏

	52
	啶虫脒

	53
	氟虫腈

	54
	甲拌磷

	55
	甲胺磷

	56
	联苯菊酯

	57
	二甲戊灵

	58
	氯氰菊酯

	59
	水胺硫磷

	60
	氯唑磷

	61
	甲氰菊酯

	62
	霜霉威

	63
	唑虫酰胺

	64
	多菌灵

	65
	西布曲明

	66
	乐果

	67
	六六六

	68
	辛硫磷

	69
	乙酰甲胺磷

	70
	腐霉利

	71
	溴氰菊酯

	72
	毒死蜱

	73
	苯醚甲环唑

	74
	腈菌唑

	75
	马拉硫磷

	76
	三氯杀螨醇

	77
	灭线磷

	78
	噻菌灵

	79
	地美硝唑

	80
	酸价

	81
	过氧化值

	82
	黄曲霉毒素B1

	83
	培氟沙星

	84
	组胺

	85
	氯吡脲

	86
	三唑磷

	87
	苯并【a】芘

	88
	玉米赤霉烯酮

	89
	赭曲霉毒素A

	90
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇

	91
	过氧化苯甲酰

	92
	脱氢乙酸

	93
	苯甲酸

	94
	山梨酸

	95
	糖精钠

	96
	甜蜜素

	97
	安赛蜜

	98
	菌落总数

	99
	大肠菌群

	100
	沙门氏菌

	101
	金黄色葡萄球菌

	102
	二氧化硫残留量

	103
	溶剂残留

	104
	特丁基对苯二酚

	105
	乙基麦芽酚

	106
	极性组分

	107
	丙二醛

	108
	氨基酸态氮

	109
	全氮

	110
	铵盐

	111
	对羟基苯甲酸酯类

	112
	总酸

	113
	三氯蔗糖

	114
	罗丹明B

	115
	苏丹红I

	116
	苏丹红Ⅱ

	117
	苏丹红Ⅲ

	118
	苏丹红IV

	119
	谷氨酸钠

	120
	罂粟碱

	121
	吗啡

	122
	可待因

	123
	那可丁

	124
	阿斯巴甜

	125
	乙二胺四乙酸二钠

	126
	二氧化钛

	127
	氯化钠

	128
	碘

	129
	亚铁氰化钾

	130
	亚硝酸盐

	131
	甲基异柳磷

	132
	铬

	133
	胭脂红

	134
	酸性橙II

	135
	商业无菌

	136
	蛋白质

	137
	非脂乳固体

	138
	酸度

	139
	脂肪

	140
	三聚氰胺

	141
	乳酸菌数

	142
	霉菌

	143
	酵母

	144
	展青霉素

	145
	苋菜红

	146
	柠檬黄

	147
	日落黄

	148
	亮蓝

	149
	茶多酚

	150
	咖啡因

	151
	铝的残留量

	152
	诱惑红

	153
	赤藓红

	154
	水分（干燥失重）

	155
	单核细胞增生李斯特氏菌

	156
	副溶血性弧菌

	157
	氟

	158
	酒精度

	159
	甲醇

	160
	氰化物

	161
	甲醛

	162
	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和

	163
	相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和

	164
	蔗糖分

	165
	还原糖分

	166
	色值

	167
	螨

	168
	总糖分

	169
	不溶于水杂质

	170
	丙酸及其钠盐

	171
	纳他霉素

	172
	丙二醇

	173
	洛硝达唑

	174
	嗜渗酵母计数

	175
	10-羟基-2-癸烯酸

	176
	狄氏剂

	177
	阴离子合成洗涤剂

	178
	百菌清

	179
	原麦汁浓度

	180
	溴酸盐

	181
	硝酸盐

	182
	铜绿假单胞菌

	183
	电导率

	184
	耗氧量

	185
	余氯（游离氯）

	186
	三氯甲烷

	187
	沙拉沙星

	188
	锌

	189
	甲基硫菌灵

	190
	偏硅酸

	191
	硒

	192
	游离二氧化碳

	193
	溶解性总固体

	194
	呈味核苷酸二钠

	195
	丁基羟基茴香醚（BHA）

	196
	二丁基羟基甲苯（BHT）

	197
	格列齐特

	198
	格列吡嗪

	199
	格列本脲

	200
	卡托普利



