已标价工程量清单

| 第一部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 全费用单价响应报价（元） | 全费用单价响应合价（元） |
| 南侧绿植处地面硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面清表 | 绿植树木砍伐及 清理 | 95 | m2 |  |  |
| 2 | 土方开挖 | 开挖土方、深度300mm | 95 | m2 |  |  |
| 3 | 灰土垫层 | 3:7灰土夯实 厚度300mm | 95 | m2 |  |  |
| 4 | 路面浇筑 | C25混凝土地面硬化 厚200mm | 95 | m2 |  |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 37.5 | m3 |  |  |
| 原石子地面硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道牙拆除 | 水泥道牙拆除 | 60 | 米 |  |  |
| 2 | 路面拆除 | 石子地面高出部分开挖找平 | 150 | m2 |  |  |
| 3 | 基层处理 | 150级配碎石铺设 | 830 | m2 |  |  |
| 4 | 路面浇筑 | C25混凝土地面硬化 厚200mm | 830 | m2 |  |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 25 | m3 |  |  |
| 北侧道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | 开挖土方、深度300mm | 368.5 | m2 |  |  |
| 2 | 灰土垫层 | 3:7灰土夯实 厚度300mm | 368.5 | m2 |  |  |
| 3 | 路面浇筑 | C25混凝土地面硬化 厚200mm | 368.5 | m2 |  |  |
| 暂列金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 | ￥30000.00 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |