一、项目概况
为扎实推进西安市第八十三中学办学条件提质升级，着力补齐学校教学用房短板，优化校园功能布局，扩大优质公办基础教育学位供给，全面提升学校办学硬件水平与育人保障能力，需重点调研分析校园现状办学条件、校舍资源现状、场地建设条件、地下空间利用、既有信息化机房能力等核心指标，系统梳理校园现有可利用建设条件，同时严格对标中小学建设相关规范标准开展新建教学楼工程建设，确保项目全面符合教育建筑规范化建设要求。通过系统梳理与综合研判，编制形成《西安市第八十三中学新建教学楼项目项目建议书》，明确项目建设点位、核心建设内容、投资估算等关键信息。通过进一步深化项目建设方案，精准测算总投资额，依规编制《西安市第八十三中学新建教学楼项目可行性研究报告》及相关成果文件。
二、服务内容
1. 全面开展实地调研与现状梳理，为报告编制筑牢基础
组建专项调研团队，针对西安市第八十三中学拟建教学楼场地开展工作，通过现场踏勘、资料核查、走访座谈等方式，系统摸清校园现有办学条件、校舍现状、场地地形地质条件、地下管线分布、既有建筑、校园信息中心主控机房配置及配套基础设施情况，重点核查校园供水供电、网络广播、安防监控、既有地下空间、道路交通等设施运行现状。同步对接教育、发改、住建、自然资源、文物等主管部门以及学校管理单位，收集学校办学规模现状、学位缺口、校园总体规划、地质勘察、文物勘察、既往校园改造建设资料等基础数据，梳理当前办学存在的教学用房缺口、硬件设施短板、建设制约因素及项目建设需求，形成完整的调研数据集与现状分析材料，为后续报告编制提供精准依据。
2. 深化需求分析与合规性论证，明确项目核心定位与建设方向
基于实地调研成果，结合教育发展规划、《中小学设计规范》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等国家及省市政策、规范标准，开展多维度需求分析。从教育发展需求出发，结合学校办学现状，测算教学用房缺口，分析学位供给提升的现实需要；从民生保障需求出发，聚焦教学条件改善、标准化考场建设、校园安全防护等薄弱环节，明确项目建设功能完善优先级；从政策合规需求出发，对标最新建筑抗震设防、消防、绿色低碳、校园电气安全等强制性标准，排查建设过程中需要落实的合规要求。通过综合论证，确立项目建设的核心目标、服务范围、功能定位，确定选址方案、建设规模与重点建设内容，为工程技术方案编制提供清晰指引。
3. 科学开展方案设计与技术论证，形成可行的建设实施路径
围绕需求分析结论，开展选址多方案比选优化，明确项目建设范围、技术路线、总平布局及建设内容，重点涵盖新建教学楼主体、独立地下车库、教室专项电气安全、智能照明、微型消防站、标准化考场布线、智能化系统与校园既有机房衔接升级、室外道路管网、透水铺装、屋面绿化等核心工程，同步配套设计暖通空调、给排水、强弱电、消防、智能化等公用附属工程方案。针对方案技术可行性，结合建筑、结构、暖通、电气、智能化等专业开展技术论证，对地基基础处理、多联机空调系统应用、低烟无卤线缆选用、新旧智能化系统融合、建筑节能降碳、碳汇措施、功能分区合理性等关键要点进行研判，确保方案满足现代化中学教学使用要求。同时开展投资估算与资金筹措分析，精准测算项目总投资，明确财政资金等资金来源，论证资金使用的合理性与可持续性。
4. 细化实施安排与风险管控，保障项目有序推进
制定分阶段项目实施计划，明确前期准备、主体工程施工、验收及试运行等各环节的时间节点、工作任务及责任主体，统筹协调勘察、设计、施工、监理等参建单位分工，衔接各主管部门审批流程，确保项目高效落地。同步开展风险评估，识别工程建设、资金使用、技术应用、校园施工期间教学秩序、后期运维管护等环节可能存在的风险点，制定针对性防控措施与应对预案。此外，在报告中明确项目建成后的运维管理机制，包括管护责任分工、建筑及机电设施维护流程、运维经费保障渠道等；结合社会效益、节能效益、碳达峰碳中和效益开展综合分析，论证本项目实施对改善办学条件、扩大优质学位供给、提升校园硬件水平的综合价值，为项目决策与落地实施提供全面支撑。
三、成果咨询及审批
项目建议书及可研报告初稿完成后，组织编制单位并邀请各方面的专家组成专家组，对可研进行评审和论证，并按照咨询意见修改完善。项目通过评审论证后，依相关程序报批。
四、成果要求
数量：项目建议书和可行性研究报告纸质版各3 套；电子版各1套。
纸质版要求提交报告最终成果；电子版应保持原有文件格式。（文字部分.docx 格式，图纸 CAD 格式，电子表格保留原有链接等）。
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