采购内容及要求

一、工程内容

拟对长安校区5-8号学生公寓的松动、缺失护栏进行加固维修，并对楼宇外立面护栏实施全面除锈与油漆粉刷。本次工程主要包括两项内容：一是对学生公寓内所有松动、缺失及严重锈蚀的护栏进行维修，以彻底消除安全隐患；二是对上述公寓外立面护栏进行整体除锈与油漆粉刷。工程涉及多栋学生公寓护栏维修，除锈刷漆总面积约为4647.36平方米。各公寓面积具体分配如下：5号学生公寓1137.84平方米，6号学生公寓1137.84平方米，7号学生公寓1816.1平方米，8号学生公寓1816.1平方米，具体详见工程量清单。

二、工程地点：西安财经大学长安校区。

三、计划工期：8月25日前完工。

四、质量保修期：自竣工验收合格之日起不低于2年。

- 五、施工要求

# （一）在施工期间，成交供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。各专业施工人员必须持证上岗，做到文明施工，入场当天与采购人签订安全责任书，施工期间所有的人身安全、意外责任及后果等均由成交供应商负责，与甲方无关。

(二)施工主要材料进场施工前需要提供产品的合格证、质检报告等相关资料并经甲方验收。

(三)施工过程中，成交供应商与员工之间的劳资等所有纠纷由成交供应商自行解决，并承担所有责任和后果，同时不得影响正常施工。

(四)该项目严禁成交供应商分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，所有损失由成交供应商承担。

# 六、商务要求

1、款项结算：

(1)合同签订后7个工作日内支付合同总价款40%作为预付款；

(2)工程竣工并经甲方验收合格并结算审计和收到乙方发票之后10个工作日内再支付剩余合同款项。甲方付款前，乙方应向甲方提交全额增值税发票，甲方收到发票且经查验无误后一个月内以银行转账形式支付。凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且乙方必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

七、其他

(一)质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

(二)违约责任

依据合同文本。