分项报价表

采购编号：：

项目名称：：

包号：：

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 子项 | 详细功能说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础共性建设（二期） | 地上三维建模及融合测试 | 针对高新区地上区域建筑物三维建模及三维模型整体融合与测试。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | CIM基础平台建设（二期） | 以完善 CIM 数据库为核心，全面收集渭南 CIM 模型数据，同步构建标准化处理系统，优化数据管理模块；搭建辅助决策、智能审查等分析计算功能，实现区县级平台接入与运行监测，汇聚物联感知动态数据与运行监控信息；完成与省、区县级 CIM 平台及其他单位的对接，为各类智慧应用提供数据支持，并推进系统信创适配与集成，强化平台服务能力与生态融合。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 数据共享管理平台（二期） | 1、企业数据互通接口建设，通过交换平台实现各企业之间、企业与监管部门之间异构数据库之间的数据集成，实现原有各业务系统在数据及集成，保证异构数据库之间的数据交换与共享。 2、对接政务数据平台，数据浏览、查询、下载、订阅、在线服务调用等方式共享cim数据。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  | 综合运行管理系统（二期） | 对一期的分析功能进行持续优化，并根据热力、给水等专题增加相应的分析功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 移动端APP（二期） | 补充完善热力、给水的一张图、风险评估、监测预警、隐患管理、应急处置等模块。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 燃气专项二期建设 | 燃气基础数据探测 | 针对城市生命线安全工程普查要求，对高新区预估207公里燃气管网探测 | Km | 207 |  |  |
| 7 |  | 燃气管道泄漏检测 | 针对城市生命线安全工程及燃气管网带病运行专项治理要求，对燃气管网泄漏隐患进行100%检测。 | Km | 207 |  |  |
| 8 |  | 燃气专项风险评估 | 对高新区燃气设施及其影响范围内的社会公共设施（包括地质灾害、应急保障等）进行综合风险评估，并进行量化和分级，精确划定风险隐患点位、风险隐患区域、风险隐患级别（红、橙、黄、蓝）；形成隐患风险数据库。 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | 燃气管网设施建模 | 针对燃气管网及其附属设施进行三维建模 | Km | 207 |  |  |
| 10 |  | 燃气专业建模 | 针对燃气管网系统建立仿真模型，包括泄漏模拟预测、故障诊断分析、极端工况测试、事故场景推演（火灾、爆炸、管道破裂等）、动态仿真等。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  | 燃气（液化气）专项监测系统及前端感知系统 | 前端感知系统包括实时监测与数据采集、安全预警与风险防控、数据分析与决策支持、应急联动等。 燃气（液化气）专项监测系统一张图气瓶管理、气瓶全流程监管系统、气瓶管理系统；集成监管端、企业端、用户端，基于二维码 / 电子标签实现气瓶 “一码溯源”；一张图展示气瓶分布、充装站状态、配送车辆轨迹；全流程监管充装、配送、用户使用环节；实现充配比分析、产权瓶档案管理、气瓶隐患闭环管理。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 |  | 燃气设施智能化改造 | 可燃气体监测仪（相邻地下空间），各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 660 |  |  |
| 13 |  |  | 可燃气体监测仪（阀门井），各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 220 |  |  |
| 14 | 排水专项二期建设 | 排水（高新区）专项风险评估 | 对高新区排水设施进行风险评估，并进行量化和分级，精确划定风险隐患点位、风险隐患区域、风险隐患级别（红、橙、黄、蓝）；形成隐患风险数据库 | 项 | 1 |  |  |
| 15 |  | 排水专项前端感知系统（污水）及市政巡检系统 | 排水专项前端感知系统包括污水系统实时监测、数据分析与决策支持等。 市政巡检系统包含GIS基本功能、巡检任务中心、问题工单中心、综合评价模块;提供地图查询、网格检索、测量定位等GIS功能;实现巡检任务领取、轨迹记录、进度查看;支持问题上报、历史查询、反馈及流程追踪;展示区域、部门、人员考评结果；全局监控中心、巡检任务配置派发模块、问题工单处置模块、统计分析及综合评价模块、权限管理维护模块;实时监控人员位置、任务状态、问题点位;配置派发巡检任务;审核、分派、复核问题工单;多维度统计分析业务数据并生成综合评价;管理系统角色与权限。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 |  | 排水设施智能化改造（污水） | 根据风险评估及导则要求，布设管网液位、流量计，各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 109 |  |  |
| 17 |  |  | 根据风险评估及导则要求，布设在线水质监测仪，各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 34 |  |  |
| 18 |  |  | 根据风险评估及导则要求，布设电子水尺，各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 16 |  |  |
| 19 |  |  | 根据风险评估及导则要求，布设视频监控，各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 桥梁专项二期建设 | 桥梁设施智能化改造 | 对新建的华山大街跨沋河桥进行智能化改造，各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 座 | 1 |  |  |
| 21 |  | 桥梁专项前端感知系统 | 包括实时监测掌握桥梁结构健康状况、安全预警、数据分析等。 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 供水专项建设 | 供水基础数据补充探测 | 针对城市生命线安全工程普查要求，对临渭区215公里供水管网缺失的属性（覆土深度、建设年代）、附属设施健康状态（检查井、阀类、仪器表）、区域环境、管网漏损率等信息进行补充调查。 | Km | 215.68 |  |  |
| 23 |  |  | 针对城市生命线安全工程普查要求，对缺失的市政管网高新南区供水主管网63.21公里，高新北区供水管网 29km，以及与庭院接驳管网进行补充探测补充探测预占比25%，折合长度为23公里。 | Km | 115.26 |  |  |
| 24 |  | 再生水基础数据探测 | 根据城市生命线安全工程普查要求，对针对临渭区现有再生水市政管网约51.28公里，高新区再生水现有市政管网约49.5公里进行探测。 | Km | 100.78 |  |  |
| 25 |  | 供水管网漏损检测 | 对临渭区供水管网预估266.96公里，高新区预估164.76公里开展漏损检测。 | Km | 431.72 |  |  |
| 26 |  | 供水管网设施三维建模 | 针对临渭区、高新区供水管网及其附属设施进行三维建模。 | Km | 431.72 |  |  |
| 27 |  | 供水专项风险评估 | 对供水设施进行风险评估，并进行量化和分级，精确划定风险隐患点位、风险隐患区域、风险隐患级别（红、橙、黄、蓝）；形成隐患风险数据库。 | 项 | 1 |  |  |
| 28 |  | 供水专项监测系统 | 包括基础信息管理、实时监测和分析等6个子系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  | 供水设施智能化改造 | 根据风险评估及流量压力分析结果对供水管网重要节点及漏损重点区域进行渗漏监测。各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 60 |  |  |
| 30 | 供热专项建设 | 供热基础数据探测 | 针对城市生命线安全工程普查要求，对缺失的供热市政管网进行探测，临渭区145.37公里，对缺失的市政管网和与庭院接驳管网进行补充探测，补充探测预估占比25%，折合长度为36.34公里。 | Km | 181.71 |  |  |
| 31 |  |  | 针对城市生命线安全工程普查要求，对缺失的供热市政管网进行探测，高新南区82.42公里；高新北区70.52公里对缺失的市政管网和与庭院接驳管网进行补充探测，补充探测预估占比25%，折合长度为38.24公里。 | Km | 191.18 |  |  |
| 32 |  | 供热管网漏损检测 | 根据管网数据对临渭区、高新区开展漏损检测 | Km | 372.89 |  |  |
| 33 |  | 供热管网设施三维建模 | 针对临渭区、高新区供热管网及其附属设施进行三维建模 | Km | 372.89 |  |  |
| 34 |  | 供热专项风险评估 | 对供热设施进行风险评估，并进行量化和分级，精确划定风险隐患点位、风险隐患区域、风险隐患级别（红、橙、黄、蓝）；形成隐患风险数据库 | 项 | 1 |  |  |
| 35 |  | 供热专项监测系统 | 包括基础数据管理、风险评估管理、实时监测与报警等5个子系统 | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  | 供热设施智能化改造 | 根据风险评估结果对供热管网重要节点及漏损重点区域进行渗漏监测。各功能参数需满足陕西省《城市基础设施生命线安全工程监测技术导则(试行)》要求。提供加盖供应商公章的承诺书。 | 套 | 18 |  |  |
| 37 | AI算力&图形渲染工作站 | AI算力&图形渲染工作站 | 用于支撑软件平台领导驾驶舱三维场景的实时运行与渲染，实现部分业务场景三维模型的存储及高效加载，完成管网三维模型的生成，保障整体三维相关操作的稳定与高效，同时为平台 AI 助手提供算力支撑。 | 套 | 3 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本《分项报价表》附件只是一个示例模板，具体响应模板以供应商在投标（响应）客户端响应的为准。