清单编制说明

一、工程概况

灞桥区2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目涉及全区6个街道办及其下属25个行政村，28个自然村涉及28处供水工程，工程概算总投资80万元，巩固和保障41159人人的饮水安全问题。

主要建设内容：农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件等更换，供水管材管件购置与更换。

二、编制原则及依据

1、2026年3月《灞桥区灞桥区2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目实施方案》；

2、清单编制依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及其配套文件中工程量计算办法；

3、依据正常的施工组织设计及施工办法。

三、编制说明

1、按照《关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》 （2024 年修正）等计价依据的通知》（陕水规计发〔2024〕107 号）、《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》及2026年一季度价格水平进行编制。

2、主要材料预算价：材料预算价格=（材料原价+运杂费）×（1+采购保管费率），根据工地所在地实际情况及上述公式计算确定。

3、临时工程：不计列。

4、本项目执行财税[2018]32号文件《关于调整增值税税率的通知》。