采购需求

1.供应商熟悉海绵城市建设相关规范、标准及地方政策；

2.需完成方案设计、初步设计、施工图设计全套成果，包含设计说明、设计图纸、工程量清单、设计概算等全套文件；

3.设计成果需符合《海绵城市建设技术指南》《陕西省海绵城市建设技术标准》及延安市本地相关要求，通过相关部门技术性审查；

4.提供设计交底、施工现场配合、设计变更指导等后续技术服务，配合完成项目验收相关设计支撑工作；

5.设计周期满足采购人要求，保障项目推进进度，设计成果精准无误，无重大设计缺陷。