1.请明确新建混凝土道路面积以哪张图为准；

以新建平面图工程量为准。

- 请明确回填材料；

基础换填为砂砾石换填。

- 请明确拆除原有挡土墙工程量；

原有挡土墙拆除按照每延米2.62立方米计入。

- 请明确挡墙是否需要计算垫层；

无垫层。

- 5.反滤堆以哪个为准？

反滤层尺寸为300*300*300mm，材质为砂砾石或碎石，土工布包裹。