### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 790000.00

采购包最高限价（元）: 789052.32

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安校区学生公寓卫生间改造 | 1.00 | 790000.00 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：长安校区学生公寓卫生间改造项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.工期：自合同签订之日起25天内 2.质量保修期和缺陷责任期：本项目竣工验收合格之日起三年。 3.施工范围及工作内容：为给学生提供舒适、整洁的住宿环境，后勤集团实施长安校区学生公寓1、2号楼各有六层，每层有两间盥洗间、卫生间，拟改造20个盥洗间、卫生间。本次施工的基础保障设施改造内容包含原有墙地面铲除翻新、防水分层施工、给水管道更换、洁具拆装更新、墙地砖铺贴、厕所隔挡更换、照明通风设备更换、地漏更换、建筑垃圾清运、现场成品保护等全套工序。 4.实施要求：（1）所选材料必须质量可靠，具备出厂合格证，进货渠道正常，符合国家相关标准，满足学校要求。工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。工程质保期按国家行业标准规定执行。 （2）承包人必须自行施工，不得转包、分包。承包人对施工工程中的人员、财物及第三方安全等承担全部责任，如出现人员、财产或第三方安全问题，产生的所有费用及法律后果由承包人承担。 （3）其他要求：在施工过程中，保留洗衣机、热水器线路，且在施工后进行恢复。排气扇及排气扇线路，并将排气扇开关移至采购人指定位置。 蹲便、小便斗的尺寸需要由采购人确定。 （4）时限要求：务必于2026年8月20日前完成施工并打扫卫生，确保2026级新生顺利入住。 5.合同价款形式 固定总价 6.付款方式 （无进度款）待工程竣工验收合格后付至合同金额的80%；经学校审计后付至审定金额的100%。 7.质量保证及验收标准 符合国家相关标准，满足学校要求。工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。工程质保期按国家行业标准规定执行。 验收依据： （1）合同文本及合同补充文件(条款)； （2）采购文件； （3）成交人的响应文件； （4）工程质量必须符合国家相关政策执行标准； （5）《竣工报告》。 8.违约责任 中标/成交供应商所交付工程不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。 - 工程量清单（详见附件） |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：符合国家相关标准，满足学校要求。工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。工程质保期按国家行业标准规定执行。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

/

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）