工程量清单：
	工程名称：排洪管涵
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501001001
	混凝土管
	1.基础材质、形式及厚度:C20混凝土
2.管道规格、等级:D1000
	m
	414

	2
	040305004001
	砖砌体
	1.材料品种、规格:标准砖
	m3
	12.5

	3
	04B001
	垃圾及土方清运
	
	m3
	1656

	4
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	
	m3
	980

	5
	041001008001
	拆除钢筋混凝土
	
	m3
	0.8

	工程名称：箱涵工程
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:C15
	m3
	65.34

	2
	040306003001
	箱涵底板
	1.厚度:300
2.混凝土强度及抗渗等级:C25
	m3
	130.68

	3
	040306004001
	箱涵侧墙
	1.厚度:300
2.混凝土强度及抗渗等级:C25
	m3
	190.08

	4
	040306005001
	箱涵顶板
	1.厚度:300
2.混凝土强度及抗渗等级:C25
	m3
	130.68

	5
	040901001001
	构件钢筋
	
	t
	38.54

	6
	04B001
	土方开挖
	
	m3
	2821

	7
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	
	m3
	1862

	工程名称：挡墙护坡
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040305003001
	浆砌块料挡墙
	1.材料品种:M10浆砌片石
	m3
	986.4

	2
	040305005001
	骨架护坡砌体
	1.材料品种:M10浆砌片石
	m3
	2773

	3
	04B001
	垃圾及土方清运
	
	m3
	5293

	4
	040103001001
	种植土回填
	
	m3
	2520

	5
	04B002
	土方开挖
	
	m3
	3889.6

	6
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	
	m3
	897

	7
	041001007001
	拆除砖石结构-旧房
	
	m3
	1700
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