江塝村“千万工程”示范村基础设施提升及公共服务建设项目

工程量清单编制说明

# 一、工程概况：

江塝村“千万工程”示范村基础设施提升及公共服务建设项目，建设地点为汉中市西乡县峡口镇；主要建设内容：改造卫生间两处、安装太阳能路灯80盏、沿峡骆路栽植色带220平方米、做造型路沿石362m、舞台改造、增加钢结构雨棚等。

二、编制依据：

1、江塝村“千万工程”示范村基础设施提升及公共服务建设项目设计图纸；

2、陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准(2025)；

3、与本工程相关的标准、规范等技术资料；

4、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）、陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）及其他相关计价依据和办法；

5、使用广联达计价软件GCCP7.0编制。

- 三、工程工期：60日历天。

- 四、工程质量：合格。