留坝县城关小学厕所改造、运动场护坡美化，校园绿化

硬化、消防安全项目工程量清单编制说明

留坝县城关小学：

受贵单位委托，我公司依据现行清单计价编制规则，对你单位拟建项目留坝县城关小学厕所改造、运动场护坡美化，校园绿化硬化、消防安全项目工程量清单编制工作已完成，现将有关情况说明如下：

一、工程概况：

- 本项目建设地点位于留坝县城关小学，主要建设内容：卫生间装修改造，运动场护坡美化，中院地面硬化、绿化，室外消防栓4处。校园卫生间装修改造：校内公共卫生间整体翻新，包含墙体地面防水、墙地砖铺贴、给排水管道更换、节水感应洁具安装、隔断、通风照明、无障碍设施改造。运动场护坡美化工程：运动场边坡修整、坡面校园文化美化涂装。校园中院地面硬化+绿化工程：中院原有破损地面破除清运、路基夯实、透水混凝土路面铺设、路沿石、雨水沟槽施工；绿化带土方平整、土壤改良，乔木、灌木、草坪栽植，景观造景。室外消火栓建设：新建4处室外消火栓，配套消防管网开挖铺设、阀门井砌筑、消火栓主体安装、管道水压试压、消防警示标识施划。

二、编制依据：

（一）留坝县城关小学厕所改造、运动场护坡美化，校园绿化硬化、消防安全项目全套施工图纸及有关问题说明；

（二）《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额（2025）》《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》以及《陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）》。

（三）《陕西省建设工程费用规则（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》《陕西省通用安装工程基价表（2025）》《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》。

三、计价软件：

使用广联达计价软件GCCP7.0（7.5000.23.3）版本进行编制。

四、有关问题说明

1.余土外运运距暂按：7公里计入。

2.该项目暂列金额：35000元。

3.施工过程中实际发生的工程量增减，工程内容变更情况，由建设单位与施工单位及时办理签证，并按程序进行竣工结算。

五、要求工期： 30 日历天

六、工程质量： 合  格

七、施工时若发生设计图纸变更，由双方协商解决。