| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01B001 | 地面破除 | [项目特征] 1.拆除类型：地面破除 2.暂计150mm厚混凝土、碎砖、灰土等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 8615.37 |
| 2 | 010101001001 | 挖除杂填土 | [项目特征] 1.土的类别：挖除杂填土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 | m3 | 26104.57 |
| 3 | 010101001002 | 挖掘机装土 | [项目特征] 1.土的类别：推堆、装车 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 | m3 | 27926.72 |
| 4 | 010103001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土的类别：挖、拉后推平 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平 | m2 | 8615.37 |
| 5 | 01B002 | 建筑垃圾弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种：清除工程范围内建筑垃圾和混凝土残渣 2,运距：承包方根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 27926.72 |