- 采购需求

- 一、项目概况

1.工程名称：团结片区规划调整新增10KV电力线路迁改工程

- 2.工程地点：西安市未央区

- 3.工程内容包括：水厂专线电缆迁移：包括电缆拆除、拆除物返库、敷设电缆、人行道的拆除和恢复、配合做好交通导向等施工内容；徐一线液化支线路迁移工程：包括拆除电杆、变压器、杆上设备等物、拆除物返库、新立电杆、架设导线、安装变压器、配电等设备、开挖并恢复人行道、配合做好交通导向等施工内容；永庆路电缆迁移工程：包括电缆拆除、拆除物返库、敷设电缆、人行道的拆除和恢复、配合做好交通导向等施工内容。详见设计图纸及工程量清单。

- 二、工程量清单编制依据

- 1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

- 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

- 3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

- 4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法；

- 5.与招标工程相关的技术标准规范；

- 6.《团结片区规划调整新增10KV电力线路迁改工程》的设计图纸；

- 7.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3。

三、其他说明

- 本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、答疑纪要等进行组价。

四、商务要求

1、工期：自合同签订之日起 90日历日完工。

2、付款条件说明：

（1）预付款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%；

（2）进度款，工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%；

（3）进度款，工程审计结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的20.0%。

五、质量要求：

达到国家现行有关施工质量验收规范“合格”标准。

六、质量保修期：

自工程竣工验收合格之日起1年。