政府采购项目
采购项目编号：SBK2026-ZB-0302
2025年中国电气装备集团有限公司帮扶麟游县农村供水水质提升项目
招 标 文 件

采购人：麟游县水利工程建设管理站

采购代理机构：陕西胜博凯项目管理有限公司
二〇二六年四月

目  录

1第一章  招标公告


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求


2三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


3六、其他补充事宜


4七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


5第二章  投标人须知


5（一）投标人须知前附表


9（二）投标人须知


9一、总  则


11二、招标文件


12三、投标文件的编制


14四、投标文件的递交


15五、开标及评标


19六、确定中标


27附件1：投标担保函


29附件2：履约担保函格式


31第三章  评标方法和标准


35附表一  资格审查标准


39附表二  符合性审查标准


44第四章  拟签订的合同文本


49第五章  采购需求及要求


82第六章  投标文件格式


82一、资格证明文件


83第一部分  身份证明文件


86第二部分  资格证明文件


93二、商务及技术文件


94目  录


95投标函


96开标一览表


97投标分项报价表


非98预留份额投标分项报价表


预留份额投标分项报价表
99
100节能产品、环境标志产品明细表


101技术偏离表


102商务条款偏离表


103符合评分标准要求的商务文件


104投标方案或技术方案


105业绩一览表


106投标人须知前附表要求的其他文件


107投标保证金支付凭证或担保函



       

第一章  招标公告

2025年中国电气装备集团有限公司帮扶麟游县农村供水水质提升项目招标公告

项目概况
2025年中国电气装备集团有限公司帮扶麟游县农村供水水质提升项目的潜在投标人应在 宝鸡市公共资源交易中心网站（http://ggzy.baoji.gov.cn/）下载 获取招标文件，并于2026-5-15  9:00:00 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：SBK2026-ZB-0302

项目名称：2025年中国电气装备集团有限公司帮扶麟游县农村供水水质提升项目
采购方式：公开招标

预算金额：2300000.00元

采购需求：

合同包1（2025年中国电气装备集团有限公司帮扶麟游县农村供水水质提升项目） 

合同包预算金额：2300000.00元

合同包最高限价：2300000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	水质污染防治设备
	2025年中国电气装备集团有限公司帮扶麟游县农村供水水质提升项目
	1批
	详见招标文件采购内容及要求
	2300000.00
	2300000.00


本合同包  （不接受）  联合体投标。

合同履行期限：合同签订后60个日历日内将所有货物送至采购人指定地点并安装调试完成。（具体起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目属于部分面向中小企业采购，面向中小企业预留金额为920000.00元，预留比例为40%。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的须出具法人身份证并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权委托书及被授权人本单位证明（养老保险缴纳证明）。

三、获取招标文件

时间：2026-4-23   08:30:00起至2026-4-30   17:30:00 止

地点：宝鸡市公共资源交易中心网站下载获取（http://ggzy.baoji.gov.cn/）

方式：1、获取须知：使用捆绑陕西省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、未在文件发售时间内从电子交易平台下载招标文件的，无法完成后续流程。3、电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。4、本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。5、请各投标人自行获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2026-5-15    09:00:00 

提交投标文件地点：网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息 

名称：麟游县水利工程建设管理站
地址：麟游县东大街19号

联系方式：0917-7962027

2、采购代理机构信息

名称：陕西胜博凯项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区马营路7号院9号楼三楼
联系方式：0917—3676866

3、项目联系方式

项目联系人：巨丹
电 话：0917—3676866
第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：麟游县水利工程建设管理站
地  址：麟游县东大街19号

电  话：0917-7962027

	1.2
	采购代理机构：陕西胜博凯项目管理有限公司
地址：宝鸡市金台区马营路7号院9号楼三楼
联系人：巨丹
电话：0917-3676866

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：

1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的须出具法人身份证并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权委托书及被授权人本单位证明（养老保险缴纳证明）。

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：本项目属于部分面向中小企业采购，预留比例为40%。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：否

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：/

	1.7
	项目所属行业：工业

	2.2
	项目预算金额：2300000.00元；最高限价：2300000.00元

其中：专门面向中小企业产品金额： 920000.00 元
非专门面向中小企业产品金额： 1380000.00 元

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

□/
□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标/包

	11
	投标报价为提供招标文件要求货物的所有费用，包括但不限于提供产品设备费、管路管道安装费、运杂费、安装调试费、培训费、人工费、材料费、管理费、投标人应缴纳的所有税费、规费、保险费（如果有）、安装费、集成费等全部费用。

	12.1
	投标保证金：人民币肆万元整（人民币40000.00元）；

保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户
开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 

账    号：80602000142101980617583
备注：

1、在汇款时务必注明本项目随机生成的投标保证金账号的子账号后5位数字，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担；；

2、请各投标人在投标文件递交截止时间前，按文件的要求递交投标保证金；

3、投标保证金有效期同投标有效期。

	13.1
	投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日

	14.1
	资格证明文件投标文件：本项目以上传的电子文件为准；

商务及技术投标文件：本项目以上传的电子文件为准；

备注：另中标单位需提交纸质投标文件（签字、盖章齐全）一份，并与电子版文件一致，自行密封，以交采购人留存。

	16.1
	投标截止时间：2026-5-15     09:00:00 

	18.1
	开标时间：2026-5-15     09:00:00 
开标地点：本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。

	19.2
	信用查询时间：资格审查时

	20.4
	本项目涉及的政府强制采购产品：无
本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：无

	20.5
	支持本国产品：

□适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书

和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

☑不适用

	20.6
	本项目核心产品：反渗透膜、超滤膜

	23.2
	评标方法：适用综合评分法

	27.1
	推荐中标候选人的数量： 3 

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	是否提交履约保证金：否
履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的5%）

提交履约保证金的时间：签订合同后5个日历日

	32.1
	预付款比例为： 40 %。

	32.3
	情形如下：无
□采购资金在履约完成之后才能到位

□政府采购合同履约期限小于20日

□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

☑参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准下浮8%收取。

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西胜博凯项目管理有限公司

开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡高新支行
账    号：806021401421011234

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西胜博凯项目管理有限公司

联 系 人：巨丹
联系电话：0917—3676866

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	电子投标注意事项：

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时如因投标人自身原因数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
2、制作电子投标文件

投标投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。


（二）投标人须知

一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西胜博凯项目管理有限公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金，投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内联系采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   电子投标文件编制必须使用新点投标文件制作软件（陕西省宝鸡市公共资源交易中心）制作工具编制，电子投标文件制作工具可在宝鸡市公共资源交易中心网-服务指南-下载专区下载。请及时关注版本更新情况！
14.2   电子投标文件必须对应上传至指定位置，如未按要求提供，导致与之相关的评分项不得分的，其责任由投标人自行承担。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的密封和标记

15.1    电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，宝鸡市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

15.2    文件加密要求按照全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）平台有关要求进行。
16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件电子版上传到招标文件中规定的地点。
16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3   投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交，投标人的投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加线上不见面开标会议。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，各投标人需在解密时间规定内在完成标书解密。所有投标人解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统，并在线唱标。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

20.6   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。公告中标结果时同时公告中标投标人的评审总得分。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

政府采购投标人申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低投标人融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

[image: image1.png]RETRGARRETTE




[image: image2.png]SRETE RN

BETRGARRETE




 省级政府采购项目贷款银行信息：

 一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部
西安市南广济街38号
白玉皓
13201603166

    西安莲湖路支行
西安市莲湖路35号
刘  冲
17702902131

    西安曲江支行
西安市雁塔南路2216号
樊理君
18691568151

    西安高新区支行
西安市高新路42号
卞斯超
15191075651

    西安经开区支行
西安市未央路125号
惠  媛
17792256100

    西安南大街支行
西安市南大街15号
乔  鉴
18089136919

西安和平路支行
西安市和平路101号
陈  歆
18691816821

西安兴庆路支行
西安市兴庆路61号
李  妍
13892880386

西安新城支行
西安市南新街29号
朱子君
18629286269

西安长安区支行
西安市长安区青年街2号
王淑芸
13572289603

咸阳分行
咸阳市西兰路4号
邰  洋
13299079906

宝鸡分行
宝鸡市红旗路36号
李  倩
18629019817

铜川分行
铜川市新区正阳路与长虹路十字
张小波
18691932636

榆林分行
榆林市高新技术产业园区创业大厦
张君君
15991929275

延安分行
延安市宝塔区中心街
陈进佃
15609110557

汉中分行
汉中市石灰巷21号
王晨旭
15319375850

安康分行
安康市育才路102号
张少帅
13165762680

商洛分行
商洛市名人街广电大楼下
郭  杨
17809267188

二、北京银行（政府订单贷）





西安分行营业部
        刘晓伟
总经理助理
029-61828763
18066630518

西安高新开发区支行
    梁凡
行长助理
029-61828531
18681945597

西安曲江文创支行
    蒋超
室经理
029-65667366
15891737329

西安经济技术开发区支行
孟庆龙
行长助理
029-61828272
13991990373

西安长缨路支行
        范凯
副行长
029-68717760
13991315609

长安区西长安街支行   
陈明
行长助理
029-85724301
18149209660

泾渭工业园支行
        杨奕
室经理
029-68213773
15934802021

北客站科技支行
        周洁
副行长
029-61828129
18629518636

解放路支行
            王莉
行长助理
029-61828185
15802966196

延安分行
            奥宝森
室经理
0911-8076038
15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行
张岭
客户经理
0912-6183827
15353386777

宝鸡分行
郭进
客户经理
0917-3238282
18991749262

安康分行
郑婕
客户经理
0915-3236275
15667856663

铜川分行
彭东东
客户经理
0919-2151878
17392898832

延安分行
党莹
经理助理
0911-2380826
15291142933

汉中分行
杨薇薇
部门副经理
0916-2606773
18591607453

渭南分行
张欢
客户经理
09132095066
15229730006

咸阳分行
袁霖
客户经理
029-33259370
18591006506

商洛分行
张铮
经理助理
0914-2310908
18691410305

商洛分行
余勇博
客户经理
0914-2310908
18092802280

西安分行
巩越
客户经理
029-87609419
18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行
西安市朱雀大街中段1号
曹晓聪13759957407 魏敏18681897602

咸阳分行
秦皇中路绿苑大厦
杭群13992016859

宝鸡分行
宝鸡市高新大道50号财富大厦B座
王尧13636762976

渭南分行
渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦
杨阳
18191815559

榆林分行
榆林市高新区长兴路248号中信银行
刘洪巍
13636885556

汉中分行
汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼
陈真
18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）





宝鸡分行
杨 欢
0917-3451055
18329677163

榆林分行
尚云鹏
0912-3548019
18690473126

延安分行
汪昊田
0911-8011831
13509115500

咸阳分行
侯 佳
32100021
15229500088

营销一部
李 敏
87236311
13772031109

营销二部
朱翰辰
87236201
17791788078

营业部
张翔琮
87236306
18829235568

电子城支行
张曼玉
88247071
18009298787

明德门支行
王 晨
85350770
13991249430

东大街支行
刘 林
87438914
15029673754

经济开发区支行
陆家俊
86525176
18629303397

凤城九路支行
宋 宜
89155022
18966911622

兴庆路支行
司 洋
83290033
18629251819

长乐西路支行
张 超
82566208
15877390201

友谊路支行
贠程敏
88422067
18792795210

边家村支行
王 鹏
85251673
15309223048

北关支行
菅新培
86248203
18092169361

南郊支行
程 拓
85265234
13772491661

西关正街
马 瑜
89548109
13772337373

丈八东路支行
杨筱凡
81026910
15129044185

雁塔路支行
闫梓闶
82222501
18691561524

唐延路支行
尉二宝
88329478
13991930150

枫林绿洲支行
杨 嘉
87302120
13609199490

南关正街支行
郭 敏
85230722
18066610983

南二环支行
刘 超
88362861
18192080396

曲江支行
田 鹏
81205890
13991937977

太白路支行
马振林
68912880
15353736656

明光路支行
刘二渭
81623506
13201793405

凤城二路支行
张 洋
86680267
13720423343

昆明路支行
张 洁
84592506
13991821278

丈八北路支行
郭 浩
81875192
15667087662

新城支行
余振东
87251680
18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行
吴晨雨
客户经理
029-63603803
15991724645

西安分行
陈福全
客户经理
029-63603441
17782511994

西安分行
韩瑾
客户经理
029-63603443
18202909790

西安分行
李瑞雪
客户经理
029-63603445
18220862398

榆林分行
陈晓晓
公司业务部
0912-2216068
15691269965

榆林分行
郭小东
公司业务部
0912-2216008
15291820586

宝鸡分行
张一岚
公司业务部
0917-8662919 
18690008816

宝鸡分行
朱强
公司业务部
0917-8662926 
13909176381

渭南分行
王晓峰
公司业务部
0913-3357080
13992363166

咸阳分行
薛晗
公司业务部
029-32083788
15109226216

35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函
（适用于投标保证金保函）
                                             保函编号:

麟游县水利工程建设管理站（下称受益人）:

    鉴于    （下称被保证人）将于      年  月  日参加贵方招标编号为  （采购项目编号）的  （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）        元（小写）        元整（大写）。

    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

    三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

    1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

    2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

    3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他投标人、采购代理机构恶意串通。

    四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

    六、本保证担保项下的权利不得转让。

    七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

    九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：                                      

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：                

单位地址：                                           

电话：                                               
日期：           年     月      日
附件2：履约担保函格式
                             编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为      

   元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：                   
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
时间：         年      月      日              

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的 合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对投标人所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求投标人澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8、异常低价审查 

8.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； 

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； 

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 

5.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9、中标候选人并列时的处理方式：

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准

	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件；

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；

（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；

（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。
	

	2
	财务状况报告：提供（1）或提供（2）
	（1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求：

①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。

②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。

③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。

④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。

⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。
	

	
	
	（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：

①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。

②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。

③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
	

	3
	依法缴纳税收的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

（2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

（3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。

（4）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。
	

	4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（提供相关证明材料），并加盖本单位公章。

（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。

（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。
	

	7
	信用信息
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；

不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。

（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。
	

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	按照资格证明文件附件6-7格式做出说明
	

	9
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动
	按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
	

	10
	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明
	（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；

（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。
	

	11
	中小企业声明函
	预留份额须由中小企业提供，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。格式及内容符合招标文件要求，并作为资格证明文件的一部分。

本项目属于部分面向中小企业采购，预留比例为40%。
	

	12
	预留比例
	预留份额货物的报价不得低于投标报价的40%，其中预留给小微企业的比例不低于预留份额货物报价的60%。
	

	13
	法律、行政法规规定的其他条件
	不存在违反法律法规的情况
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


附表二  符合性审查标准
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章
	

	2
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的
	

	3
	投标报价
	投标人投标报价(总价)没有超出最高限价
	

	4
	预防不正当竞争
	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况
	

	5
	投标保证金
	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求
	

	6
	投标内容
	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形
	

	7
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
	

	8
	其它
	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

                       附表三  评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

	序号
	评审项目
	评审内容
	评  审  标  准
	满分

	1
	价格

（30分）
	报价得分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

①属于非专门面向中小企业采购的份额，小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用该部分投标报价扣除后的价格参加评审。

②属于专门面向中小企业采购的份额，该部分投标报价不再进行价格扣除。
	30

	2
	商务

（11分）
	业绩
	投标人提供2022年4月1日至今（以合同签订日期为准）完成的业绩，每提供一项得2分，最多得10分（需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）。
	10

	
	
	质保期
	质保期不少于2年，以2年为基础承诺每增加1年质保期加1分，最多得1分。
	1

	3
	技术

（59分）
	技术

响应
	根据投标人所投产品的技术参数进行综合打分，满足招标文件要求得基本分10分，每有一项参数正偏离加1分，最多加7分，技术参数正偏离证明材料包含但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等资料复印件。

注：不同村镇同一参数不重复计分。
	17

	
	
	供货、验收方案
	根据投标人针对本项目的供货方案进行评审。

投标人提供的供货方案包括但不限于：①供货方案；②供货保障措施；③供货时间进度；④货物验收方案等。

对方案内容合理性，措施完善性，针对性及操作性进行比较，每缺一项扣4分；

每1项内容有缺陷扣1分，扣完为止。
	16

	
	
	产品质量
	产品进货渠道正规，须提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），每提供一个得1分，最多得5分。
	5

	
	
	
	根据投标人提供的质量保证方案进行评审。

投标人所投产品质量保证方案包括但不限于：①管理体系与组织机构；②质量管理措施；③质量控制流程等。对方案内容合理性，措施完善性，针对性及操作性进行比较，每缺一项扣3分；

每1项内容有缺陷扣1分，扣完为止。
	9

	
	
	售后方案
	售后服承诺符合国家规定要求。

投标人所投产品售后服务方案包括但不限于：①售后服务方案、②到达现场处理时间；③培训方案；④售后服务团队人员配备；⑤备品备件等。对方案内容合理性，措施完善性，针对性及操作性进行比较，每缺一项扣2分；

每1项内容有缺陷扣1分，扣完为止。
	10

	
	
	节能环保
	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。

备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
	2


说明：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②存在与项目明显无关的文字内容；

③内容不适用项目的实际情况；

④对采购需求理解缺位混乱；

⑤描述的内容混乱，重点不突出；

⑥内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；

⑧适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨地点区域错误，或项目名称错误等。

第四章  拟签订的合同文本
甲方：（前款所称采购人）     住所：
乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为      合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：合同签订后预付40%，全部设备到场开箱验收合格后支付40%，安装调试完成且出水水质初步达标（连续72小时运行测试）后支付10%，采购人出具最终验收合格证明后15个工作日内支付剩余10%。
2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由         负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：

2、地点：

3、方式：

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到故障通知后2小时内远程响应，并根据故障等级，在24-72小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用产品、承担维修产品所需的往返费用。
4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要补救措施，但应事先将解决方案及费用估算通知乙方。所产生的费用应合理且有据，乙方应在收到费用凭证后15日内支付。双方就费用合理性无法达成一致的，可协商或按合同争议条款解决，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。
六、验收

1、货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、最终验收：设备安装完成后，乙方须在7日内完成设备调试，确保设备运行稳定、出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；调试合格后，组织采购人及相关部门进行联合验收，提供完整的验收资料。

3、验收依据：

3-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

3-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、甲方履约延误

2-1 甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同款项。如甲方无正当理由逾期支付，乙方有权要求甲方按照以下方式承担违约责任：（1）甲方应及时以书面形式将逾期支付的事实、可能支付的期限和理由通知乙方。（2）每逾期一周，甲方应按逾期支付金额的百分之零点五（0.5%）向乙方支付逾期付款违约金。逾期付款违约金的总金额不超过合同价格的百分之五（5%）。（3）如果甲方在收到乙方书面通知后，超过   （时间）  仍未能支付款项，且未与乙方达成谅解协议，乙方可部分或全部终止合同，并保留追究甲方违约责任的权利。

2-2 在合同履行过程中，因甲方原因（包括但不限于未能及时提供必要的资料、信息、许可、工作条件或做出必要的确认、决定等）直接导致乙方服务交付延误的，乙方应及时以书面形式将受影响的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。（1）甲方在收到通知后，应尽快对情况进行评价。因此类原因造成的服务交付延迟，乙方不承担误期赔偿责任，且乙方有权要求相应延长服务期限。（2）若因甲方原因导致乙方产生额外费用，乙方有权提出索赔，甲方应予以合理补偿。

2-3 如甲方非因乙方违约而单方面无故终止合同，应向乙方承担违约责任。甲方除应结清乙方已完成服务的相应款项外，还应向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的         ，以补偿乙方因此遭受的损失。
3、乙方履约延误

3-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

3-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

	甲方名称（盖章）:

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：
	乙方名称（盖章）:

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：


合同附件：

	政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

	采购单位
	　

	采购项目
	　

	项目编号
	　
	合同金额
	¥:

	
	
	验收时间/地点
	　

	供货单位
	　

	开户行
	　
	账号
	　

	联系人
	　
	电话
	　

	  供货单位：（盖章）
	   使用单位验收意见：（盖章）



	 签字：
	
	签字：
	　

	　
	年     月   日
	　
	年   月   日

	采购内容

	采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价


第五章  采购需求及要求

一、商务要求：

（一）、付款结算

1、付款比例：合同签订后预付40%，全部设备到场开箱验收合格后支付40%，安装调试完成且出水水质初步达标（连续72小时运行测试）后支付10%，采购人出具最终验收合格证明后15个工作日内支付剩余10%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，中标人开具合同总价数的全额发票交采购人。

（二）、交货条件：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：合同签订后60个日历日内将所有货物送至采购人指定地点并安装调试完成。

3、设备进场前需经采购人确认后方可进场。

（三）、运输

1、中标人负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成采购人损失的，由中标人为采购人修复或更新。

（四）、质量保证

1、中标人提供货物必须是原品牌制造厂近3年正规量产的全新产品，符合国家现行质量标准，无翻新、返修情况。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后2年。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，中标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵采购人指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权商标权或工业设计权的起诉。

（五）、技术服务

1、技术资料：

1-1、产品合格证及检验报告；

1-2、产品使用说明书（中文）；

1-3、其它资料。

2、技术培训：

2-1、货物(产品)送达后，中标人必须安排技术人员对使用单位的产品管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能；对系统使用人员进行应用培训，使其能达到独立操作维护的水平；须具体规定培训内容、培训时间和培训名额等。

2-2、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。

3、售后服务

3-1、中标人在接到故障通知后2小时内远程响应，并根据故障等级，在24-72小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，中标人应提供备用产品、承担维修产品所需的往返费用。

3-2、如果中标人在收到通知后2天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要补救措施，但应事先将解决方案及费用估算通知中标人。所产生的费用应合理且有据，中标人应在收到费用凭证后15日内支付。双方就费用合理性无法达成一致的，可协商或按合同争议条款解决，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

4、伴随服务

4-1、中标人应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

4-1-1、完整的操作使用手册和维护、保修卡等。

4-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

4-1-3、必须的其它技术资料。

4-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

（六）、验收

1.进场验收：中标人所供设备、管材、管件、消毒设备、仪表等所有物资到货后，由采购人与中标人共同验收，核对产品品牌、型号、规格、数量与合同约定一致，核查产品合格证、涉及饮用水卫生许可批件、第三方检测报告等相关证明文件，验收合格后方可进场使用；不合格物资严禁进场，中标人需在规定时限内更换，产生的费用由中标人承担。

2.试运行验收：项目完工后，中标人组织进行连续通水试运行，试运行期限不少于72小时，试运行期间需监测设备运行稳定性、供水压力、流量及水质情况，做好试运行记录；试运行合格后，提交试运行验收申请，由采购人核查，确认无异常后，方可进入竣工验收环节。

3.竣工验收：试运行验收合格后，中标人完成自检并整理全套竣工资料，提交竣工验收申请。由采购人组织乡镇水利站、卫生健康部门等相关单位组成联合验收小组，开展全面验收，验收内容包括项目实体质量、水质、设备功能、安全条件及竣工资料等，验收合格后签署《竣工验收鉴定书》；未通过竣工验收的，中村人需按验收意见限期整改，整改费用由施工单位承担，整改完成后重新组织验收，直至合格。

4、验收合格标准

（1）管网水压试验、闭水试验合格，无渗漏，管网末端压力、流量满足设计要求；

（2）连续通水试运行不少于72小时，设备、系统运行正常，供水稳定；

（3）水质经CMA检测机构连续2次及以上检测，所有指标全部合格；

（4）设备、自控系统、消毒系统运行可靠，满足自动化、常态化供水需求；

（5）竣工资料完整、规范、真实，符合归档要求；

（6）已完成运维人员操作培训，形成培训记录，具备移交运维条件。

5、验收依据：

（1）合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

（2）国内相应的标准、规范。
二、技术要求：

1、良舍供水站参数

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	原水泵
	类型：深井泵；

流量：0～15m³/h；

扬程：155～175m；

材质：304不锈钢；

电机功率：13kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	高压泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～15m³/h；

扬程：135～155m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：11kW；

防护等级：IP55；

控制方式：与系统联动，根据产水箱液位自动启停。
	1
	台

	★3
	供水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：135～155m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：7.5kW；

防护等级：IP55；

控制方式：与系统联动，根据产水箱液位自动启停。
	2
	台

	★4
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～24m³/h；

扬程：30～35m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：4kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★5
	反渗透膜
	型号：8英寸；

膜面积：≥37㎡/支；

材质：聚酰胺复合膜；

脱盐率：≥99.5%；

网格尺寸：≥28mil；

耐化学性：耐受pH范围2-11；

设计通量：22～25LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	12
	支

	★6
	产水箱
	容积：≥4m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	1
	台

	★7
	液位计（就地磁翻板）
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP55。
	1
	台

	
	液位计（静压式）
	测量范围：0～200m；

材质：304不锈钢；

显示方式：静压式；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	1
	台

	★8
	涡街流量计
	公称直径：DN32、DN40；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。

数量：DN32、DN40各1台
	2
	台

	★9
	温度传感器
	测量范围：0～100℃；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；
	1
	台

	★10
	压力传感器、压力开关
	测量范围：0～2.0MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	4
	台

	★11
	电导率仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～2000us/cm、0～200us/cm；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24V DC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★12
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥20g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1
	台

	13
	反渗透膜壳
	型号：8英寸，2芯装；
材质：FRP；

承压：≥300Psi；

预期使用寿命：≥12年。
	6
	支

	14
	反渗透膜架
	材料：方管SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	15
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

公称压力：PN16；

阀体材质：304不锈钢衬四氟；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN40、DN50各1台
	2
	台

	16
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN50；

阀体材质：UPVC；

公称压力：≤1.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。
	12
	台

	17
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	18
	截止阀
	类型：手动法兰连接式；

公称直径：DN32/DN50；

阀体材质：SUS304；

公称压力：≤1.6MPa；

手动操作：手轮式，带开度指示。

数量：DN32、DN50各1台
	2
	台

	19
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～15m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN50。
	1
	台

	20
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=0～30m³/h，Q=0～24m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	21
	水箱
	材质：PE；

容积：≥1000L
耐化学性：耐酸碱；带盖。
	1
	台

	
	
	材质：PE；

容积：≥60L

耐化学性：耐酸碱；带盖。
	1
	台

	22
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	23
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa/0～2.5MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	6
	块

	24
	各类UPVC及SUS304管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	25
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	26
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：宽10cm，高10cm，厚度≥1.0mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	27
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	28
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	2
	台

	29
	配套安装
	24墙开门洞及墙面恢复：1.6m×2.6m，符合施工规范要求。

拆门洞：1.2m×2.6m。

拆除原塑钢窗：0.9m×1.2m；

混凝土路面破除及恢复：宽0.5m×长1.2m×厚0.15m（含清运）,路面恢复符合施工规范要求。

屋面树脂瓦拆除及恢复：拆除，新购瓦，安装及辅料，约10平方米。

排水管沟开挖及回填：50m×0.5m×0.8m，符合施工规范要求。

C型钢圈梁加固：梁长度2m，梁宽度0.24m，距地面高度2.7m；

塑钢窗安装：1樘，0.9m×1.2m；
DN50PE排水管架设：50m，符合施工规范要求。

更换水泵：水泵规格：Q=5m³/h，H=300m，N=9.2kw，深度120m，数量1台；

24墙水钻开孔：φ63,数量8个；

水泵电缆：160m，规格：符合设备工作要求。
	1
	项


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

2、杨家堡供水站设备参数
	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	增压泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～6m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：0.55kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	反洗泵


	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.5kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★3
	供水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～5m³/h；

扬程：60～80m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：2.2kW；

防护等级：IP55；

控制方式：与系统联动，根据产水箱液位自动启停。
	1
	台

	★4
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～4m³/h；

扬程：20～30m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：0.75kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★5
	超滤膜
	型号：中空纤维超滤膜；

膜面积：≥51㎡/支；

材质：PVDF（聚偏氟乙烯）；

截留分子量：100000 Dalton；

过滤精度：≤0.03μm；

耐化学性：耐受pH范围2-12；

耐受余氯浓度：≤200ppm；

设计通量：45-50LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	2
	支

	★6
	罗茨风机
	流量：≥0.3m³/min；

出口压力：50～70kPa；

电机功率：0.55kW。
	1
	台

	★7
	磁翻板液位计
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	2
	台

	★8
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	★9
	电磁流量计
	公称直径：DN40、DN50；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。

数量：DN40、DN50各1台
	2
	台

	★10
	pH计
	测量范围：0-14pH

精度：±0.05pH；

输出信号：4～20mA；

供电：220V/24V

带就地LCD显示。
	1
	台

	★11
	压力传感器
	测量范围：0～0.3MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	2
	台

	★12
	在线浊度仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～100NTU、0～5NTU；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24VDC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★13
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥10g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1台
	台

	★14
	视频监控
	类型：≥400万像素全彩半球网络摄像机；

供电方式：POE；

夜视功能：红外补光，照射距离≥30米；

防护等级：IP67；

存储：接入硬盘录像机。
	4
	台

	★15
	硬盘录像机
	盘位：8盘位（支持硬盘热插拔）；

硬盘：标配2T监控专用硬盘（可扩展）；

视频输入：支持8路网络摄像机接入；

录像分辨率：支持4K；

网络功能：支持远程访问与手机APP查看。
	1
	台

	★16
	显示器
	尺寸：≥32英寸；

分辨率：≥4K UHD（3840×2160）；

接口：HDMI、VGA。
	1
	台

	17
	集装箱
	尺寸：长度≥5.5m，宽度≥2.5m，高度≥2.5m；

材质：碳钢，表面防腐蚀处理；

保温性能：气密性良好，内部保温层厚度≥50mm；

防护等级：IP55；

使用寿命：≥12年。
	1
	台

	18
	加药泵
	类型：机械隔膜式；
膜式；流量：0～20L/h；

压力：5～7bar；

材质：泵头PTFE/PVC；

控制方式：自动控制。
	3
	台

	19
	超滤膜架
	材料：方管 SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	20
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN32、DN40、DN50；

公称压力：PN10；

阀体材质：碳钢球墨铸铁衬胶；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN32、DN40、DN50各2台
	6
	台

	21
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	22
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

阀体材质：UPVC；

工作压力：≤0.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。

数量：DN40 6台、DN50 9台
	15
	台

	23
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～6m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN40。
	1
	台

	24
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=6m³/h，Q=10m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	25
	水箱
	容积：≥2m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	2
	台

	26
	化洗水箱/溶药箱
	容积：化洗水箱≥200L，溶药箱≥25L

材质：PE；

耐化学性：耐酸碱；带盖、搅拌接口；

化洗水箱1台，溶药箱3台；
	4
	台

	27
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	2
	块

	28
	各类UPVC管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	29
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	30
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：100mm×100mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	31
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	32
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	1
	台

	33
	超五类网线
	水晶头、电源线、接线端子、号码管、线槽等安装调试所需消耗材料。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

3、永安供水站设备参数
	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	增压泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～6m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：0.55kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	反洗泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.5kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★3
	供水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～5m³/h；

扬程：100～120m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：2.2kW；

防护等级：IP55；

控制方式：与系统联动，根据产水箱液位自动启停。
	1
	台

	★4
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～4m³/h；

扬程：20～30m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：0.75kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★5
	计量泵
	类型：机械隔膜式；
流量：0～20L/h,；

压力：5～7bar；

材质：泵头PTFE/PVC；

控制方式：自动控制。
	3
	台

	★6
	超滤膜
	型号：中空纤维超滤膜；

膜面积：≥51㎡/支；

材质：PVDF（聚偏氟乙烯）；

截留分子量：100000 Dalton；

过滤精度：≤0.03μm；

耐化学性：耐受pH范围2-12；

耐受余氯浓度：≤200ppm；

设计通量：45-50LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	2
	支

	★7
	罗茨风机
	流量：≥0.3m³/min；

出口压力：50～70kPa；

电机功率：0.55kW；
	1
	台

	★8
	产水箱
	容积：≥2m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	1
	台

	★9
	液位计（就地磁翻板）
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP55。
	1
	台

	
	液位计（静压式液位计）
	测量范围：0～4.0m；

材质：304不锈钢；

显示方式：静压式液位计；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	1
	台

	★10
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	★11
	电磁流量计
	公称直径：DN40、DN50；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。

数量：DN40 1台、DN50 1台。
	2
	台

	★12
	pH计
	测量范围：0～14pH

精度：±0.05pH；

输出信号：4～20mA；

供电：220V/24V；
带就地LCD显示。
	1
	台

	★13
	压力传感器
	测量范围：0～0.3MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	2
	台

	★14
	在线浊度仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～100NTU、0～5NTU；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24VDC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★15
	视频监控
	类型：≥400万像素全彩半球网络摄像机；

供电方式：POE；

夜视功能：红外补光，照射距离≥30米；

防护等级：IP67；

存储：接入硬盘录像机。
	4
	台

	★16
	硬盘录像机
	盘位：8盘位（支持硬盘热插拔）；

硬盘：标配2T监控专用硬盘（可扩展）；

视频输入：支持8路网络摄像机接入；

录像分辨率：支持4K；

网络功能：支持远程访问与手机APP查看。
	1
	台

	★17
	显示器
	尺寸：≥32英寸；

分辨率：≥4K UHD（3840×2160）；

接口：HDMI、VGA。
	1
	台

	18
	集装箱
	尺寸：长度≥5.5m，宽度≥2.5m，高度≥2.5m；

材质：碳钢，表面防腐蚀处理；

保温性能：气密性良好，内部保温层厚度≥50mm；

防护等级：IP55；

使用寿命：≥12年。
	1
	台

	19
	超滤膜架
	材料：方管 SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	20
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN32、DN40、DN50；

公称压力：PN10、PN16；

阀体材质：碳钢球墨铸铁衬胶；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN32 1台、DN40 1台、DN50 5台。
	7
	台

	21
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	22
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

阀体材质：UPVC；

工作压力：≤0.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。

数量：DN40 5台、DN50 9台。
	14
	台

	23
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～6m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN40。
	1
	台

	24
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=6m³/h，Q=10m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	25
	化洗水箱/溶药箱
	容积：化洗水箱≥200L，溶药箱≥25L

材质：PE；

耐化学性：耐酸碱；带盖、搅拌接口；

化洗水箱1台，溶药箱3台；
	4
	台

	26
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	2
	块

	27
	各类UPVC管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	28
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥10g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1
	台

	29
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	30
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：宽10cm，高10cm，厚度≥1.0mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	31
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	32
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	1
	台

	33
	超五类网线
	水晶头、电源线、接线端子、号码管、线槽等安装调试所需消耗材料。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

4、澄铭窑供水站设备参数

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	增压泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～6m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：0.55kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	反洗泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.5kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★3
	计量泵
	类型：机械隔膜式；
流量：0～20L/h,；

压力：5～7bar；

材质：泵头PTFE/PVC；

控制方式：自动控制。
	3
	台

	★4
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～4m³/h；

扬程：20～30m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：0.75kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★5
	超滤膜
	型号：中空纤维超滤膜；

膜面积：≥51㎡/支；

材质：PVDF（聚偏氟乙烯）；

截留分子量：100000 Dalton；

过滤精度：≤0.03μm；

耐化学性：耐受pH范围2-12；

耐受余氯浓度：≤200ppm；

设计通量：45-50LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	2
	支

	★6
	罗茨风机
	流量：≥0.3m³/min；

出口压力：50～70kPa；

电机功率：0.55kW。
	1
	台

	★7
	液位计（就地磁翻板）
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP55。
	1
	台

	
	液位计（静压式液位计）
	测量范围：0～4.0m；

材质：304不锈钢；

显示方式：静压式液位计；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	1
	台

	★8
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	★9
	电磁流量计
	公称直径：DN40、DN50；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。

数量：DN40 1台、DN50 1台。
	2
	台

	★10
	在线浊度仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～100NTU、0～5NTU；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24VDC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★11
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥10g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1
	台

	★12
	视频监控
	类型：≥400万像素全彩半球网络摄像机；

供电方式：POE；

夜视功能：红外补光，照射距离≥30米；

防护等级：IP67；

存储：接入硬盘录像机。
	4
	台

	★13
	硬盘录像机
	盘位：8盘位（支持硬盘热插拔）；

硬盘：标配2T监控专用硬盘（可扩展）；

视频输入：支持8路网络摄像机接入；

录像分辨率：支持4K；

网络功能：支持远程访问与手机APP查看。
	1
	台

	★14
	显示器
	尺寸：≥32英寸；

分辨率：≥4K UHD（3840×2160）；

接口：HDMI、VGA。
	1
	台

	15
	集装箱
	尺寸：长度≥5.5m，宽度≥2.5m，高度≥2.5m；

材质：碳钢，表面防腐蚀处理；

保温性能：气密性良好，内部保温层厚度≥50mm；

防护等级：IP55；

使用寿命：≥12年。
	1
	台

	16
	超滤膜架
	材料：方管 SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	17
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN32、DN40、DN50；

公称压力：PN10、PN16；

阀体材质：碳钢球墨铸铁衬胶；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN32 1台、DN40 1台、DN50 4台。
	6
	台

	18
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	19
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

阀体材质：UPVC；

工作压力：≤0.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。

数量：DN40 5台、DN50 9台。
	14
	台

	20
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～6m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN40。
	1
	台

	21
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=6m³/h，Q=10m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	22
	水箱
	容积：≥2m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	1
	台

	23
	化洗水箱/溶药箱
	容积：化洗水箱≥200L，溶药箱≥25L

材质：PE；

耐化学性：耐酸碱；带盖、搅拌接口；

化洗水箱1台，溶药箱3台。
	4
	台

	24
	pH计
	测量范围：0-14pH；
精度：±0.05pH；

输出信号：4～20mA；

供电：220V/24V；
带就地LCD显示。
	1
	台

	25
	压力传感器
	测量范围：0～0.3MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	2
	台

	26
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	2
	块

	27
	各类UPVC管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	28
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	29
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：宽10cm，高10cm，厚度≥1.0mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	30
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	31
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	1
	台

	32
	超五类网线
	水晶头、电源线、接线端子、号码管、线槽等安装调试所需消耗材料。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

5、西坊供水站设备参数

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	进水泵
	类型：深井泵；

流量：0～11m³/h；

扬程：45～50m；

材质：304不锈钢；

电机功率：2.2kW；

防护等级：IP68；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	增压泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～11m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.1kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★3
	反洗泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～20m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：2.2kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★4
	供水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：45～50m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：4.0kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★5
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～8m³/h；

扬程：20～30m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：1.1kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★6
	计量泵
	类型：机械隔膜式；
流量：0～20L/h；

压力：5～7bar；

材质：泵头PTFE/PVC；

控制方式：自动控制。
	3
	台

	★7
	超滤膜
	型号：中空纤维超滤膜；

膜面积：≥51㎡/支；

材质：PVDF（聚偏氟乙烯）；

截留分子量：100000 Dalton；

过滤精度：≤0.03μm；

耐化学性：耐受pH范围2-12；

耐受余氯浓度：≤200ppm；

设计通量：45-50LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	4
	支

	★8
	罗茨风机
	流量：≥0.5m³/min；

出口压力：50～70kPa；

电机功率：0.75kW。
	1
	台

	★9
	液位计（就地磁翻板）
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP55。
	2
	台

	
	液位计（静压式）
	测量范围：0～4.0m；

材质：304不锈钢；

显示方式：静压式液位计；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	1
	台

	★10
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	★11
	电磁流量计
	公称直径：DN50；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。
	2
	台

	★12
	pH计
	测量范围：0-14pH；
精度：±0.05pH；

输出信号：4～20mA；

供电：220V/24V；
带就地LCD显示。
	1
	台

	★13
	压力传感器
	测量范围：0～0.3MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	2
	台

	★14
	在线浊度仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～100NTU、0～5NTU；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24VDC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★15
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥20g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1
	台

	★16
	视频监控
	类型：≥400万像素全彩半球网络摄像机；

供电方式：POE；

夜视功能：红外补光，照射距离≥30米；

防护等级：IP67；

存储：接入硬盘录像机。
	4
	台

	★17
	硬盘录像机
	盘位：8盘位（支持硬盘热插拔）；

硬盘：标配2T监控专用硬盘（可扩展）；

视频输入：支持8路网络摄像机接入；

录像分辨率：支持4K；

网络功能：支持远程访问与手机APP查看。
	1
	台

	★18
	显示器
	尺寸：≥32英寸；

分辨率：≥4K UHD（3840×2160）；

接口：HDMI、VGA。
	1
	台

	19
	集装箱
	尺寸：长度≥6.5m，宽度≥2.5m，高度≥2.5m；

材质：碳钢，表面防腐蚀处理；

保温性能：气密性良好，内部保温层厚度≥50mm；

防护等级：IP55；

使用寿命：≥12年。
	1
	台

	20
	超滤膜架
	材料：方管 SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	21
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN40、DN50、DN80；

公称压力：PN10；

阀体材质：碳钢球墨铸铁衬胶；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN40 1台、DN50 3台、DN80 2台。
	6
	台

	22
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	23
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

阀体材质：UPVC；

工作压力：≤0.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。

数量：DN40 6台、DN50 10台。
	16
	台

	24
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～11m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN40。
	1
	台

	25
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=10m³/h，Q=20m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	26
	水箱
	容积：≥4m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	2
	台

	27
	化洗水箱/溶药箱
	容积：化洗水箱≥300L，溶药箱≥25L

材质：PE；

耐化学性：耐酸碱；带盖、搅拌接口；

化洗水箱1台，溶药箱3台。
	4
	台

	28
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	2
	块

	29
	各类UPVC管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	30
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	31
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：宽10cm，高10cm，厚度≥1.0mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	32
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	33
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	1
	台

	34
	超五类网线
	水晶头、电源线、接线端子、号码管、线槽等安装调试所需消耗材料。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

6、常丰五申供水站设备参数

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	原水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～6m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：0.55kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	反洗泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.5kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★3
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～4m³/h；

扬程：20～30m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：0.75kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★4
	计量泵
	类型：机械隔膜式；
流量：0～10L/h；

压力：5～7bar；

材质：泵头PTFE/PVC；

控制方式：自动控制。
	3
	台

	★5
	超滤膜
	型号：中空纤维超滤膜；

膜面积：≥51㎡/支；

材质：PVDF（聚偏氟乙烯）；

截留分子量：100000 Dalton；

过滤精度：≤0.03μm；

耐化学性：耐受pH范围2-12；

耐受余氯浓度：≤200ppm；

设计通量：45-50LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	2
	支

	★6
	罗茨风机
	流量：≥0.3m³/min；

出口压力：50～70kPa；

电机功率：0.55kW。
	1
	台

	★7
	液位计（就地磁翻板）
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP55。
	2
	台

	
	液位计（静压式）
	测量范围：0～4.0m；

材质：304不锈钢；

显示方式：静压式液位计；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	1
	台

	★8
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	★9
	电磁流量计
	公称直径：DN40、DN50；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。

数量：DN40 1台、DN50 1台。
	2
	台

	★10
	pH计
	测量范围：0-14pH；
精度：±0.05pH；

输出信号：4～20mA；

供电：220V/24V；
带就地LCD显示。
	1
	台

	★11
	压力传感器
	测量范围：0～0.3MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	2
	台

	★12
	在线浊度仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～100NTU、0～5NTU；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24VDC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★13
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥10g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1
	台

	★14
	视频监控
	类型：≥400万像素全彩半球网络摄像机；

供电方式：POE；

夜视功能：红外补光，照射距离≥30米；

防护等级：IP67；

存储：接入硬盘录像机。
	4
	台

	★15
	硬盘录像机
	盘位：8盘位（支持硬盘热插拔）；

硬盘：标配2T监控专用硬盘（可扩展）；

视频输入：支持8路网络摄像机接入；

录像分辨率：支持4K；

网络功能：支持远程访问与手机APP查看。
	1
	台

	★16
	显示器
	尺寸：≥32英寸；

分辨率：≥4K UHD（3840×2160）；

接口：HDMI、VGA。
	1
	台

	17
	超滤膜架
	材料：方管 SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	18
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN32、DN40、DN50；

公称压力：PN10、PN16；

阀体材质：碳钢球墨铸铁衬胶；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN32 1台、DN40 1台、DN50 4台。
	6
	台

	19
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	20
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

阀体材质：UPVC；

工作压力：≤0.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。

数量DN40 6台、DN50 10台。
	16
	台

	21
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～6m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN40。
	1
	台

	22
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=6m³/h，Q=10m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	23
	水箱
	容积：≥2m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	2
	台

	24
	化洗水箱/溶药箱
	容积：化洗水箱≥200L，溶药箱≥25L

材质：PE；

耐化学性：耐酸碱；带盖、搅拌接口；

化洗水箱1台，溶药箱3台。
	4
	台

	25
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	2
	块

	26
	各类UPVC管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	27
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	28
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：宽10cm，高10cm，厚度≥1.0mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	29
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	30
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	2
	台

	31
	超五类网线
	水晶头、电源线、接线端子、号码管、线槽等安装调试所需消耗材料。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	32
	设备拆除
	拆除现有φ750石英砂过滤器1台，连接管件1套。
	1
	项


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

7、焦家庄供水站设备参数

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	★1
	原水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～6m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：0.55kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★2
	反洗泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～10m³/h；

扬程：15～25m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.5kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★3
	化洗水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～4m³/h；

扬程：20～30m；

材质：泵体及叶轮为304不锈钢；

电机功率：0.75kW；

防护等级：IP55；

控制方式：手动控制。
	1
	台

	★4
	供水泵
	类型：立式离心泵；

流量：0～5m³/h；

扬程：45～50m；

材质：过流部件为304不锈钢；

电机功率：1.1kW；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F级；

运行方式：连续运行；

控制方式：自动控制。
	1
	台

	★5
	计量泵
	类型：机械隔膜式；
流量：0～10L/h；

压力：5～7bar；

材质：泵头PTFE/PVC；

控制方式：自动控制。
	3
	台

	★6
	超滤膜
	型号：中空纤维超滤膜；

膜面积：≥51㎡/支；

材质：PVDF（聚偏氟乙烯）；

截留分子量：100000 Dalton；

过滤精度：≤0.03μm；

耐化学性：耐受pH范围2-12；

耐受余氯浓度：≤200ppm；

设计通量：45-50LMH；

预期使用寿命：≥3年。
	2
	支

	★7
	罗茨风机
	流量：≥0.3m³/min；

出口压力：50～70kPa；

电机功率：0.55kW。
	1
	台

	★8
	液位计
	测量范围：0～1.7m；

材质：304不锈钢；

显示方式：就地磁翻板；

信号输出：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

防护等级：IP65。
	2
	台

	★9
	配电柜
	控制核心：PLC；

人机界面：≥10英寸彩色触摸屏；

通讯：含物联网模块（支持4G/WIFI，实现远程监控与数据上传）；

防护等级：IP54。
	1
	台

	★10
	电磁流量计
	公称直径：DN40、DN50；

压力等级：PN10；

精度：±0.5%；

输出信号：4～20mA，带脉冲输出；

显示：现场LCD显示瞬时与累计流量。

数量：DN40 1台、DN50 1台。
	2
	台

	★11
	pH计
	测量范围：0-14pH；
精度：±0.05pH；

输出信号：4～20mA；

供电：220V/24V；
带就地LCD显示。
	1
	台

	★12
	压力传感器
	测量范围：0～0.3MPa；

精度：±0.5%FS；

输出信号：4～20mA（两线制）；

供电：24VDC；

介质接触材质：316不锈钢。
	2
	台

	★13
	在线浊度仪
	型号：散射光式；

测量范围：0～100NTU、0～5NTU；

精度：±2%FS；

输出信号：4～20mA；

供电：24VDC；带就地LCD显示；

其他：含温度检测及输出功能。
	2
	台

	★14
	次氯酸钠发生器
	产氯量：≥10g/h；

电源：380V AC；

电解方式：无隔膜电解；

原料：食盐水（饱和氯化钠溶液，浓度≥26%）；

控制方式：自动/手动。
	1
	台

	★15
	视频监控
	类型：≥400万像素全彩半球网络摄像机；

供电方式：POE；

夜视功能：红外补光，照射距离≥30米；

防护等级：IP67；

存储：接入硬盘录像机。
	4
	台

	★16
	硬盘录像机
	盘位：8盘位（支持硬盘热插拔）；

硬盘：标配2T监控专用硬盘（可扩展）；

视频输入：支持8路网络摄像机接入；

录像分辨率：支持4K；

网络功能：支持远程访问与手机APP查看。
	1
	台

	★17
	显示器
	尺寸：≥32英寸；

分辨率：≥4K UHD（3840×2160）；

接口：HDMI、VGA。
	1
	台

	18
	超滤膜架
	材料：方管 SS304，规格38～80mm，壁厚1.6～2.0mm；

表面处理：酸洗钝化；

结构特点：模块化组装，便于膜组件安装与维护。
	1
	套

	19
	电动蝶阀
	类型：电动执行器驱动双法兰蝶阀；

公称直径：DN32、DN40、DN50；

公称压力：PN10、PN16；

阀体材质：碳钢球墨铸铁衬胶；

阀板材质：304不锈钢；

控制方式：接受PLC控制；

防护等级：IP67。

数量：DN32 1台、DN40 1台、DN50 4台。
	6
	台

	20
	手动球阀
	类型：双由令球阀；

公称直径：DN15～DN50；

连接方式：粘接；

阀体材质：UPVC；

阀球材质：UPVC；

工作温度：0-60℃；

适用介质：水、酸碱溶液（浓度≤10%）。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	21
	手动蝶阀
	类型：对夹式蝶阀；

公称直径：DN40、DN50；

阀体材质：UPVC；

工作压力：≤0.6MPa；

手动操作：手柄式，带开度指示。

数量：DN40 6台、DN50 10台。
	16
	台

	22
	自清洗过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤精度：≤50μm；

处理能力：Q=0～6m³/h；

清洗方式：自动反冲洗；

控制方式：压差或定时控制；

进出口径：DN40。
	1
	台

	23
	保安过滤器
	壳体材质：SS304；

过滤形式：袋式或PP滤芯；

过滤精度：≤5μm；

处理能力：Q=6m³/h，Q=10m³/h；配套滤袋或滤芯。
	2
	台

	24
	水箱
	容积：≥4m³；

材质：SS304不锈钢，拼接式；

厚度：箱体壁厚≥1.5mm；

配备：人孔、呼吸器、溢流口、排污口。
	2
	台

	25
	化洗水箱/溶药箱
	容积：化洗水箱≥200L，溶药箱≥25L；
材质：PE；

耐化学性：耐酸碱；带盖、搅拌接口；

化洗水箱1台，溶药箱3台。
	4
	台

	26
	压力表
	类型：充油耐震压力表；

量程：0～1.0MPa；

精度：1.6级；

表盘直径：60mm；

材质：不锈钢壳。
	2
	块

	27
	各类镀锌及UPVC管材管件
	涵盖拷贝林、接头、法兰、弯头、活接、补芯、管道、内外丝等，型号齐全。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	28
	管道支架
	材质：304不锈钢；

规格：50mm×50mm，壁厚≥2mm C型钢及管卡；

表面处理：哑光。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	29
	桥架及配件
	材质：雪花板（镀锌钢板）；

规格：宽10cm，高10cm，厚度≥1.0mm；

含配套三通、弯头、连接板、螺丝、接地线等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	30
	SC镀锌线管及配件
	材质：热镀锌钢管；

规格：φ25；

壁厚：≥2.0mm；

含配套锁头、弯头等。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批

	31
	石墨加热板
	功率：≥2000W；

电压：220V AC；

供热面积：15～20㎡；

控制方式：温控器PID调节。
	2
	台

	32
	超五类网线
	水晶头、电源线、接线端子、号码管、线槽等安装调试所需消耗材料。

数量：1批，符合本清单的设计需求内容。
	1
	批


注：“★”产品为非专门面向中小企业采购，非“★”产品为专门面向中小企业采购，所有参数不得负偏离。

第六章  投标文件格式

一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）
                 投 标 人：                   

时    间：                   
第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                              
详细通讯地址：                                  
邮 政 编 码 ：                                  
电　　　　话：                                  
注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人（盖公章） ：                

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件
符合《政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料；

1. 投标人的企业法人营业执照副本复印件（格式要求见附件6-1）；

2. 投标人提供2024年度经审计的财务报告复印件（须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）；

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

5. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）；

6. 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）；

7. 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）；

8. 本项目部分专门面向中小企业，供应商的资格证明文件中应提供制造商为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明函（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

      2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  经审计的财务报告
投标人提供2024年度经审计的财务报告（须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（提供相关证明材料），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西胜博凯项目管理有限公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：                                    

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              

日    期：     年      月     日

 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西胜博凯项目管理有限公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：                                      

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西胜博凯项目管理有限公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：    
我方的控股股东如下：    
我方直接控股的企业如下：    
与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：    
投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西胜博凯项目管理有限公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  本项目部分专门面向中小企业，供应商的资格证明文件中应提供制造商为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明函

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                          
日  期：                                           

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）
                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录
1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合评分标准要求的商务文件

7、投标方案或技术方案

8、业绩一览表     

9、投标人须知前附表要求的其他文件

10、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（  名称  ）提交本项目投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（¥：   元）。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：                采购项目编号：
	投标总价（单位：元）
	交货期
	交货地点
	备注

	大写：

小写：
	
	
	

	本项目属于部分面向中小企业采购，预留比例不得低于40%。
其中中小企业预留份额占比：         %
预留份额货物报价：大写：         ，小写：        元


投标人（盖公章）：                            
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日    期：                           
注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表（所有采购内容）
项目编号：                                         
项目名称：

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂家
	数量
	单价
	小计
	制造厂家是否为中小企业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

非预留份额投标分项报价表

项目编号：                                         
项目名称：

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂家及厂家类型
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


备注：非预留份额（非专门面向中小企业采购）指货物的制造厂家可以为大中小企业。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

预留份额投标分项报价表

项目编号：                                         
项目名称：

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂家及厂家类型
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


备注：1、预留份额（专门面向中小企业采购）指货物的制造厂家须为中小企业（表中“制造厂家”信息与投标文件中提供的《中小企业声明函》厂家类型一致），且预留份额货物的报价不得低于投标报价的40%，其中预留给小微企业的比例不低于预留份额货物报价的60%。

2、厂家类型指中型企业、小型企业、微型企业。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：                                         
项目名称：

	序

号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书

编号
	数

量
	单

价
	总

价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：                                            
项目名称：

	序号
	货物名称
	数量
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。
2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。
（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：                                             
项目名称：

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	交货期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	质保期
	
	
	

	
	投标保证金
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
符合评分标准要求的商务文件

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
投标人须知前附表要求的其他文件

投标保证金支付凭证或担保函

