招标内容及采购需求

本次采购项目为榆林市中级人民法院2026年物业管理及餐厅包厨服务项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求

一、采购项目介绍（简要说明）

榆林市中级人民法院办公楼位于开发区长兴路与建业大道西北角，占地50.18亩，总建筑面积29498.29m2 ，其中地上建筑面积22479.47m2，地下建筑面积6144 m2，南侧、东侧门房建筑面积共75 m2，餐厅建筑面积：799.82 m2。

二、榆林市中级人民法院物业需求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要 求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 45周岁以下，大专及以上学历，从事相关工作5年以上；知识面宽，专业技能熟练，具有较强的组织管理协调能力。 | 负责项目整体工作运行，并严格履行《物业服务合同》；负责协调处理采购方提出的各项要求和意见。 |
| 2 | 文员 | 1 | 35周岁以下，本科及以上学历，从事相关工作2年以上。 | 负责项目服务中心电话报修、来访接待、物业档案资料整理归档、编写各类文字材料。 |
| 3 | 物管员 | 1 | 女性，35周岁以下，大专及以上学历，品貌端正，能吃苦耐劳，从事相关工作5年以上。 | 负责项目工作的监督检查，以及相关物资的记录领用。 |
| 4 | 会议 服务员 | 5 | 女性，35周岁以下，大专及以上学历，品貌端正，能吃苦耐劳，从事相关工作1年以上。 | 负责会议服务过程中各项工作的准备、引导、茶水、签到及桌签的摆放、礼仪。 |
| 5 | 图书室管理员 | 1 | 女性，35周岁以下，大专及以上学历，品貌端正，能吃苦耐劳。 | 负责图书室整理、借阅、管理工作；确保图书室整洁舒适；督促职工遵守图书室管理规定。 |
| 6 | 法庭 管理员 | 4 | 35周岁以下，大专及以上学历，从事相关工作1年以上。 | 负责审判法庭环境卫生及庭审期间安保工作；审判法庭内机器设备的日常维护。 |
| 7 | 工程 维修员 | 1 | 男性，45周岁以下，从事相关工作1年以上，提供中华人民共和国特种作业操作证（操作项目：高压电工作业），责任心强，吃苦耐劳。 | 负责高低压设备日常运行，负责给排水的日常管理，办公区公用设施设备的日常管理、维修。 |
| 8 | 弱电 维修员 | 1 | 男性，45周岁以下，从事相关工作2年以上，提供电工证，责任心强，吃苦耐劳。 | 负责弱电设施设备的维修、保养、运行等工作。 |
| 9 | 电梯 维保员 | 1 | 男性，45周岁以下，从事相关工作1年以上。 | 负责电梯维保工作。 |
| 10 | 安保员 | 11 | 男性，年龄40周岁以下，责任心强，能吃苦耐劳。 | 负责区域内门岗、巡逻、车场指挥及消防安全等各项工作，三班24小时运行。 |
| 11 | 消防 监控员 | 3 | 45周岁以下，负责消防安全检查、消防监控室监控、消防设施操作维护。 | 负责所有安防摄像头的视频及消防烟感、温感的监控。 |
| 12 | 保洁员 | 11 | 50周岁以下，责任心强，能吃苦耐劳。 | 负责室内、室外各项保洁工作。 |
| 13 | 绿化员 | 2 | 50周岁以下，从事相关工作1年以上，责任心强，能吃苦耐劳。 | 负责室内花卉和室外绿化的浇灌、修剪、施肥的整体养护工作。 |
| 14 | 厨师长 | 1 | 50周岁以下，从事相关工作10年以上，负责灶务管理熟悉团餐运营、食品安全台账、日常管控、迎检工作。 | 负责厨房食材把控，研究菜品，组织厨房业务培训、技术指导工作。 |
| 15 | 主厨 | 2 | 50周岁以下，从事相关工作10年以上，服从工作安排，按质、按量烹饪食物、做到饭菜可口，保质保鲜。 | 烹制每日餐饮，保证饭菜质量。 |
| 16 | 厨师 | 2 | 50周岁以下，从事相关工作5年以上，服从工作安排，按质、按量烹饪食物、做到饭菜可口，保质保鲜。 | 烹制每日餐饮，保证饭菜质量。 |
| 17 | 配菜师 | 2 | 50周岁以下，从事相关工作3年以上，精力充沛，仪表端庄，无不良嗜好。 | 听从厨师长安排，做好洗菜、配菜、协助厨师做好食堂管理工作。 |
| 18 | 面点师 | 2 | 50周岁以下，从事相关工作3年以上，熟练掌握各种面点的制作工艺，保证面点质量和及时供应。 | 服从组织安排，协助做好食堂全面工作，主要负责面点类烹饪。 |
| 19 | 凉菜师 | 1 | 50周岁以下，从事相关工作3年以上，服从工作安排，按质、按量烹饪食物、做到饭菜可口，保质保鲜。 | 服从组织安排，协助做好食堂全面工作，主要负责冷菜类烹饪。 |
| 20 | 打菜师 | 1 | 55周岁以下，责任心强，能吃苦耐劳。 | 服从组织安排，协助做好食堂全面工作，负责食堂餐厅打菜。 |
| 21 | 风味小吃厨师 | 1 | 50周岁以下，从事相关工作3年以上，服从工作安排，按质、按量烹饪食物、做到饭菜可口，保质保鲜。 | 服从组织安排，协助做好食堂全面工作，主要负责风味小吃烹饪。 |
| 22 | 洗碗工 | 3 | 50周岁以下，责任心强，能吃苦耐劳。 | 服从组织安排，负责食堂餐具及厨房卫生。 |
| 23 | 服务员 | 3 | 35周岁以下，爱岗敬业、头脑灵活；懂得接待礼仪，具有良好的沟通能力，注意个人形象和卫生，从事相关行业1年以上。 | 服从组织安排，协助做好食堂全面服务工作。 |
| 24 | 采购人员 | 1 | 35周岁以下，责任心强，从事相关行业1年以上。 | 服从组织安排，负责厨房采购工作严格执行进货手续、票据报账等相关工作 |
| 25 | 库管人员 | 1 | 35周岁以下，责任心强，从事相关行业1年以上。 | 服从组织安排，主要负责库房管理和消费机管理等工作。 |
| 合计 |  | 63 |  |  |
| 备注：1.以上人员上岗时提供健康证；2.以上人员上岗时提供身份证由采购人核验年龄；3.以上人员要求工作经验、学历的需在投标文件中提供相关证明材料。 |  |  |  |  |

三、岗位配置及保密要求

1.人员配置与岗位管理

1.1本项目各岗位设置最低人员配置标准，投标人投标文件中须列明各岗位人员数量、岗位职责、排班方案，实际在岗人数不得低于投标文件承诺最低配置，严禁中标后随意削减人员。

1.2项目设置驻场物业项目经理1名，项目经理不得兼任其他项目，保持7×24小时通讯畅通，负责现场统筹、对接采购人、落实整改要求。

1.3采购人有权对物业所有工作人员进行背景复核，对不符合条件人员有权要求中标单位限期更换，中标单位不得拒绝。

1.4中标单位建立完善人员请假、调休、离职、替补补位制度。安保、消控、工程等关键岗位人员发生事假、病假、年假、离职时，中标单位必须提前安排同等资质替补人员顶岗，替补人员资料须提交采购人审核通过后方可上岗，严禁出现岗位空岗、单人多岗超负荷值守。人员发生变动须形成书面报备材料报送采购人存档。

1.5全部物业人员统一工装、佩戴工牌上岗；严禁穿戴、仿制法院制式制服。

1.6中标单位须为在岗人员依法缴纳社会保险，购买员工意外伤害保险。本项目不得转包。

1.7建立常态化培训制度，开展岗前培训及在岗培训，培训内容包含法院规章制度、保密教育、服务礼仪、消防应急、岗位操作规范，完整留存培训计划、签到表、培训记录。

2.保密管理要求

2.1所有物业服务人员上岗前必须与中标单位签订保密协议，中标单位将保密协议复印件报送采购人备案，定期组织保密警示教育。

2.2物业工作人员严禁翻阅、拍照、录音、录像、传播案件卷宗、庭审内容、会议记录、干警个人信息、信访材料等内部涉密信息。保洁人员工作过程中，如遇散落卷宗、纸质文件，不得翻动、查看，第一时间通知法院工作人员到场处理。

2.3未经采购人许可，物业人员不得携带手机、相机等摄录设备进入机要室、档案库房等涉密区域；进入上述区域开展保洁、维修作业，必须由法院工作人员全程陪同，物业人员不得单独滞留。

2.4项目形成的设备图纸、楼宇档案、台账记录等全部资料所有权归采购人所有，服务期满完整移交，中标单位不得私自复制、外传。

2.5中标单位人员若发生泄密事件，一切法律责任、经济损失均由中标单位承担，采购人有权解除服务合同。

四、日常物业餐厅服务内容及质量标准

（一）设施设备管理

公共设施、设备包含：消防设备、电梯、空调、智能化设备、机电设备、供水设备等。

1、建筑维修管理

1.1每天检查道路、停车场，要求无积水、无漏水，无缺损。

1.2每月检查天台，要求无积水、无漏水，隔热层完好无损。

1.3每天检查楼梯墙面，要求整洁无缺，扶手完好，楼梯灯正常使用。

1.4每周检查明暗沟，即坏即修，要求畅通，无积水、无塌陷、无鼠洞。

1.5每周检查外墙，即坏即修，要求无脱落、无鼓、无渗水。

1.6公共场所随时检查，即坏即修，要求整洁、安全，无乱堆乱放。

1.7公共照明即坏即修，要求灯泡正常，灯罩完好，完好率100%。每天巡视，确保公共照明按规定时间定时开关。

1.8设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。

1.9对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。

1.10每日开展全部审判法庭专项巡检工作，纳入建筑维修日常巡检台账管理： ①对各审判庭内全部话筒、显示器、扫描仪逐一检查、缺失； ②对全部审判人员标志牌、法槌逐一清点核对数量，防止标识牌、法槌遗失、损坏；发现标志牌缺失、破损、字迹模糊第一时间登记上报司法行政装备部门；③庭审结束后重点复查法庭，确认话筒、各类席位标志牌全部归位收纳，不得遗落于法庭、走廊；④建立审判法庭设备及标志牌专项巡检记录表，每日巡检签字留存，记录包含：法庭编号、巡检时间、话筒设备状态、标志牌清点数量、缺损/遗失情况、处理措施、巡检人。发生标志牌丢失、话筒损坏故障第一时间报送采购人，及时调取监控查找，如未及时报送采购人照价赔偿。

2、供水设施管理

2.1供水设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水系统的正常运行；每天对大楼供水设施进行检查，发现故障及时处理。

2.2确保阀门开闭灵活，系统密封良好，运转无异常声响，连续不间断供水，发现问题及时维修，有检查、维修保养记录。

3、高低压配电室和消控设备管理

3.1每天巡视不得少于四次，并做好值班记录。巡视内容包括：变压器、各种仪表、接头、防小动物设施，接地线、各种标识牌等的检查。

3.2每天保洁一次，做到地面、设备表面无灰尘，墙面干净，室内照明、门窗正常完好。

3.3按供电局规定做好停、送电及双回路线路切换工作，保障物业的正常用电。

3.4每天做好对监控设备、周界报警设备、摄像头、喷淋、烟感器的检查，确保设备完好。

4、电梯、空调系统的检查、报修、维护

4.1每天做好电梯、空调系统设备的日常检查，保证运行平稳无振动、轿箱内警铃风扇、电话保持工作状态、信号灯齐全，按需运行，定期进行专项检查维护。

4.2电梯设施设备必须委托有资质的专业公司及人员进行维保，维保时中标单位工作人员须在场。

5、其他

5.1按采购人实际需求开关风机，及时补充大楼新风。

5.2确保公共配套的供水、供电、通讯、照明等设备正常运行。

5.3及时做好公共设施设备的小修工作，并做好维修台帐。

（二）保洁服务

1、室外保洁

1.1每天上班前完成1次清扫并保持全天循环保洁，确保室外无烟头、纸屑和石子等杂物，及时处理乱堆乱放物品。

1.2保持停车场地的整洁、无积水。

1.3保持升旗台的卫生洁净。

1.4每天清理室外公共告示栏、标识等，及时处理过期及破损的宣传品。

1.5定期清洗各出入口的外立面。

1.6每天清理绿化带内杂物，做到绿化带内无杂物、烟头。

1.7做好室外篮球场的保洁清理工作。

2、楼层公共区域保洁

2.1每天上班前完成1次清洁工作，并保持循环保洁，确保无烟头、无纸屑、无痰迹、无污迹。

2.2公共区域、墙面、天花、扶手清洁光亮，无灰尘，各种装饰件、玻璃、灯具保持光亮清洁。

2.3所有楼道每天清扫、湿拖2—3次，擦拭楼梯扶手，无污迹、无痰迹、无积灰。

2.4每天至少保洁电梯轿厢2次，保持轿厢无积尘，无异味，无任何手印痕迹。

2.5擦拭消防箱、灭火器，保持箱内外干净无积灰。

2.6保洁过程中做好友情提示，如地面湿滑放置好注意防滑的提示牌。

3、会议室保洁

3.1每天打扫会议室，确保随时处于备用状态。

3.2随时做好会议室的通风工作。

3.3会议前提前做好会议室的布置工作，会议前配备好茶水、烟灰缸、纸巾等相关物品，在会议召开前调节好空调、话筒、音响，并打开灯或窗帘保持开会期间的光线明亮。

3.4会议中做好倒水、续水及其他会议服务等事宜。

3.5会议结束后及时清理会场，清洗茶具、台布、毛巾等用品，并关好电源和门窗。

4、卫生间保洁

4.1卫生间每2小时清洁1次，保洁时摆放醒目标识。

4.2清洁内容包括：通风、洁具、地面、垃圾篓、大小便器、洗手盆、墙面、台面、开关、门牌、镜面。

4.3每月对共用卫生间进行2次消杀，及时清理墙壁字迹，确保室内无异味、臭味。

4.4每天更换洗手间垃圾袋，保持随时循环保洁。

4.5确保地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。

5、羁押室与值班室保洁

5.1每天进行日常保洁，包括除尘、通风等。

5.2对使用后的房间做好床单、毛巾等的洗涤、床铺整理、设施归位摆放、垃圾清理、补足消耗品等工作。

5.3定期检查房内设施设备完好情况，发现情况及时报修。

6、活动场地保洁

6.1每天对活动场地内地面和设施设备进行日常保洁，包括除尘、通风等。

6.2对活动场地内使用后的设备进行归位摆放，保持齐整、洁净。

6.3做好活动场地内设备的调试和开启工作，活动结束后关好电源和门窗。

7、领导办公室保洁

7.1每日上班前全面保洁1次，确保双人同行，保持全天候循环保洁。

7.2保持室内空气新鲜，畅通，办公桌台面无积灰、无水渍，文件、办公用具摆放整齐，办公室墙面、顶面、地面无污垢，无脏迹，无积灰，茶具每天清洗一次，电话机两周消毒一次。

7.3领导接待客人后即时进入保洁，保持室内干净整洁。

7.4积极完成领导临时布置的各项工作。

8、审判庭保洁

8.1每日做好审判庭及庭审休息室的日常保洁，使庭内地面、桌椅保持干净无尘，对庭审使用的话筒、投影仪等设施经常进行擦拭。

8.2庭审结束保洁作业同步配合完成审判庭物资清点：保洁人员清扫法庭时，留意审判人员标志牌、话筒配件，发现散落、遗留立即归集至法庭指定收纳位置，发现缺失第一时间上报物业项目经理；保洁人员不得私自挪动、带出各类审判席位标志牌；

8.3根据庭审计划临时做好法庭的突击打扫工作。

9、垃圾清运

9.1生活垃圾每日收集2次，上下午各1次。

9.2垃圾袋装化，日产日清，及时外运。

9.3 按照环卫部门要求，做好垃圾分类。

10、环境美化及消杀

10.1大厅内适量摆花，重大节日摆放绿色植物花卉。

10.2及时清除过期及破损的广告宣传品和其他影响环境的物品。

（三）会议服务

1、做好所有会前准备、会中服务、会后清理的系统接待工作。

2、做好所有会议室区域内的卫生清洁情况，其中专项服务要负责相关领导层的清洁卫生情况。

3、专项服务时负责领导办公室开水及毛巾、报刊的分发工作。

4、做好会议室区域内的物品保养、保管工作。

5、遵守规章制度，穿戴整洁，时刻注意仪容仪表，保持良好服务心态。

6、严格执行本岗位工作的操作规程，按照规程具体内容执行操作；在服务中，要及时发现问题，积极采取措施。

7、会议服务时应使用普通话，并掌握好节奏，态度要谦和，掌握好礼貌用语的运用。

（四）绿化养护服务

1、乔木养护标准

生长旺盛，枝叶健壮，水分充足，无枯死，保持植物生长特性，无明显长枝和过密的内膛枝，整型修剪效果要与周围环境协调，下缘线高于2m，通风良好，主侧枝分布均匀（树冠生长受阻情况除外）。

1.1 病虫危害率不超过8%，单株受害率不超过8%；

1.2 当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝；

1.3 人车通行处乔木枝条不阻碍人车通行，下缘线高于2m；

1.4 每年保证施有机肥一次，施肥深度不少于30cm。

造型植物及灌木养护标准

2.1 生长旺盛，枝叶健壮，无死树；

2.2 病虫危害率每百平方米不超过8%，单株受害率不超过8%；

2.3 无枯枝枯叶，无缺苗死苗，无黄土裸露，超长5-10cm即修；

2.4 预留观花的灌木，保证开花繁茂，枝条不过于杂乱；

2.5 越冬重剪不妨碍观瞻，保留部分主侧枝。

绿篱地养护标准

3.1 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次；

3.2 病虫危害率每百平方米不超过5%；

3.3 绿篱、花丛边修剪整齐美观，单体花坛线条清晰；

3.4 目视无枯枝枯叶，无杂草，超长5—10cm即修剪；

3.5 纯花坛无残花，无杂草，超长5—10cm即修剪；

3.6 草边切除整齐，杂草不入花丛；

3.7 生长旺盛，缺苗、死苗及时更换；

3.8 过密花丛及时分栽、老化花丛及时翻种；

3.9 每季度施肥一次，预留观花的植物，保证开花繁茂，枝条不过于杂乱。

4、草坪养护标准

4.1 生长旺盛，叶色浓绿，总体平整，草坪覆盖率达98%以上；

4.2 抽查的草坪范围杂草率低于3%，纯度达97%以上外力破坏后三天内修复；

4.3 总体高度在4cm以下，草边切除整齐，不入路芽、花丛；

4.4 病虫危害率每百平方米不超过3%，每季度施肥一次。

5、室内盆景养护标准

5.1生长旺盛，叶色浓绿，总体长势良好；

5.2定期修剪，保持造型精致美观，定期浇水施肥；

5.3按需更换、新增盆景。

6、总体

6.1病虫害预防及时，无大面积病虫害现象发生及无明显损失；

6.2不同植被结合部有切边处理，边沟清晰无杂草；

6.3无缺水、缺肥；

6.4草皮修剪整齐不凌乱；

6.5各类绿篱花球不超长凌乱，修剪整齐美观；

6.6绿篱、花丛内无垃圾、无石块、无枯枝枯叶；

6.7绿化作业应做到工完场清，绿化垃圾及时清收，不隔夜存放。

（五）安保服务

1、安保管理

1.0必须严格执行本项目安保最低人员配置及备勤补位制度，严禁因人员请假、离职造成岗位空岗、减员运行；一旦出现安保岗位缺人、无替补顶岗情况，采购人有权进行考核处罚。

1.1实行24小时值班制度，穿统一制服，带统一标牌，用语礼貌，文明值勤。

1.2主门岗在特殊时段(上下班期间、领导参观等)保持立岗，控制人员、车辆进出，外来人员应登记并经许可后方能进入，严禁闲杂人员进入，门岗人员文明提供咨询服务。

1.3次门岗原则上严禁非工作人员进入，访客进入需电话征得被访人员同意后并经登记方可进入。

1.4实行人防、技防相结合，定时巡逻，夜间巡逻时确保双人同行，巡逻内容包括：查车辆停放秩序，车辆按指定位置有序停放；查设备设施是否完好，发现问题及时报修；查办公楼是否有可疑人员。巡逻途经审判法庭区域时，关注法庭门窗、电源开闭情况，留意有无审判标志牌、话筒配件遗落室外公共区域，发现异常及时处置上报；做好巡视记录、交接班记录，各项制度齐全。

1.5涉及安全隐患处设明显标志并采取防范措施。

1.6建立健全各种应急处理预案。

1.7下班后及时检查大楼门窗是否关闭，水电是否切断。

2、消防管理

2.1建立健全消防管理制度，定期进行消防培训，成立消防应急领导小组，掌握基本消防技能，消控值班人员持证上岗。

2.2消控室实施24小时值班制度，按照消防规定配足人员，值班记录完整。

2.3消防设施完好率100%，每周定期巡视、检修，确保消防报警按扭无一缺损，指示灯正常，灭火器放置合理，无缺失，无过期，消防通道保持通畅，有疏散示意图。

2.4每月进行消防测试，每半年进行消防演练。

2.5无火灾隐患，无违章用电及违章使用明火现象。

3、车辆停放管理

3.1确保办公大楼前不乱停乱放车辆。

3.2划定专用机动车和非机动车停车位，实施入位停车管理。

3.3建立停车场管理制度，停车场指示标志清晰到位。

3.4疏导车辆进出及时有效，车管员动作准确。

3.5及时纠正车辆违规停放现象，保障停车秩序。

（六）其他服务

1、特殊部位清洗，化粪池的清洗：1年4次,每季度1次。

2、提供邮政、信报服务，每日做好信件、报纸分发工作。

3、遇有重要活动协助进行会场布置、迎宾接待等工作。

4、遇到特殊患病干警的照顾就医服务。

5、各类提示服务，在大堂处设立提示板，将当日天气预报、留言及相关通知及时提示。

（七）相关费用支付

1、物业所需办公性用品及耗材由中标单位自备。

2、保洁服务所需工具、确保所使用各类用品均为正规厂家生产，且在市场占有率较高的正规品牌并不得发生断档。

3、安保服务所需通讯等警用器具由中标单位自备，涉及安防、消防设施设备更换的，由中标单位提出方案或建议，经招标单位同意后方可实施，费用由招标单位承担。

4、维修服务所涉及工具由中标单位自备，维修材料（单价200以下的）由中标单位自备，凡涉及设备更新、改造、更换等中大型维修工程由中标单位提出方案或建议，经招标单位同意后方可组织实施，费用由招标单位承担。

（八）应急处置管理

1.中标单位须结合法院工作实际编制全套专项应急预案，预案包含：火灾消防、电梯困人、大面积停水停电、防汛排涝、冬季冰雪除冰、极端恶劣天气、信访突发秩序事件、食品安全突发事件、治安突发事件、重要保障任务应急处置等。

2.建立24小时应急响应机制，明确故障分级、到场处置时限。发生突发事件第一时间向采购人后勤部门报告，严禁迟报、瞒报，同步开展现场处置。

3.定期开展应急演练，每半年至少开展一次专项或综合应急演练，演练方案、现场影像、演练总结记录提交采购人存档。

4.冬季雨雪天气，须及时开展对院区出入口、台阶、审判庭门前、地下车库出入口开展除雪除冰作业，设置防滑警示标识，保障通行安全。

（九）物业台账与档案管理

1.中标单位须建立完整项目台账，采购人可随时抽查查阅，主要台账包含： （1）设施设备类：设备总台账、巡检记录、维修保养记录、故障处置闭环记录； （2）安保消防类：消控值班记录、巡逻签到记录、外来人员车辆登记、消防测试记录、应急演练记录； （3）审判法庭专项：审判法庭设备及标志牌专项巡检记录表； （4）人员管理类：人员花名册、无犯罪记录证明、健康证、社保缴纳凭证、培训记录、人员变动报备材料； （5）餐饮服务类：食品留样记录、餐具消毒记录、厨房消杀记录、从业人员健康档案； （6）保洁绿化类：公共区域消杀记录、化粪池清理记录、绿化养护作业记录； （7）整改沟通类：采购人整改通知单、整改落实闭环资料、服务投诉处理记录。

2.服务合同到期或者合同解除，中标单位须将全部台账、图纸、钥匙、采购人购置物资完整清点移交采购人，不得损毁、截留；配合后续服务单位完成工作交接，不得设置交接障碍。

四、餐饮服务：

（一）服务范围：工作早餐、午餐、晚餐，另外需保障临时加班用餐、各类公务接待用餐和会议、培训等用餐任务（服务时间段包含双休日、节假日）。

（二）工作内容：承担干警的餐厅餐饮、公务接待、会议用餐、餐厅保洁等业务和与此相关的管理工作。

（三）服务规范及要求：

1.餐饮标准及菜谱管理要求

1.1餐饮标准应符合榆林市中级人民法院相关管理规定；

1.2餐饮标准应能满足单位多数职工的合理餐饮需求；

1.3菜谱制定应有科学依据；

1.4菜谱制定应以职工为导向，并持续改进；

1.5负责单位职工的早、午、晚餐三次餐饮。

1.6菜谱的制定应符合餐饮标准；

1.7菜谱的制定应在采购人的主导下实施；

1.8菜谱的制定应以每周为一个周期，经采购人审批后公示；

1.9菜谱的制定应遵循调查、统计、分析、改进原则；

2.厨房卫生、安全管理要求

1.1厨房地面、墙面（含门窗）应无污迹，无明显破损，保新度达到80%。

1.2厨房内操作间、工作台应严格按功能分割，工作台、设备、器具、工具、物品的摆放应有专属位置，不得混放。

1.3安全标识、安全设施设备完好率100%。

1.4厨房内设施完好率应达到90%，设备完好率应达到100%。

1.5餐用具使用前消毒率100%。

1.6用餐人员满意度达到90%。

1.7食物中毒事件为0。

1.8安全生产事故为0。

3.个人：

3.1须每年进行1次健康体检，上岗时提供健康证；

3.2须按规定着装，佩戴工作帽，女职工须将头发扎起，供餐员须佩戴口罩，须使用工具打饭菜；

3.3不得佩戴首饰；

3.4不得带病工作；

3.5工作前及出操作间再次进入须洗手消毒；

3.6工作时，手不能直接接触已消毒过的餐具（如杯、碗、碟）内侧；

3.7不得在操作间吸烟；

3.8不得用烹饪工具直接尝口味；

3.9不得在厨房、清洗间内躺卧，不得放置个人衣物、鞋子。

环境：

4.0 所有餐厅工作人员衣物及个人物品需放在餐厅门口储物柜内，不得带入工作区域；

4.1须每餐完毕后清洁1次，每周全面清洁1次（含下水道清理）；

4.2在厨房入口处须设置洗手池，以便工作人员洗手、消毒；

4.3非厨房工作人员不得进入厨房；

4.4须保持地面无油渍、无水迹、无卫生死角、无杂物；

4.5地面、天花板、墙壁门窗应无破损，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或出入；

4.6垃圾桶和馊水桶身应保持干净、标识明确并加盖，每餐完毕后清理1次；

4.7如下水道堵塞或溢水应立即报修。

5.冰箱：

5.1冰箱应有专人管理，每星期定期化霜或霜层达到3mm及时化霜；

5.2冰箱内外应每日擦拭一次，保持洁净；

5.3应每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘，鱼类、肉类、蔬菜类，应相对分开；

5.4应放置脱臭剂或燃过的木炭，吸除臭味；

5.5冷冻柜温度应设置在0℃以下，冷藏柜温度应设置在3-7℃；

5.6放入冰箱内的食物用干净的食品袋包装，在外包装上贴上标签，注明食物名称、入箱时间，使用时，遵循先进先出的原则；

5.7如遇故障应立即报修。

6.食品：

6.1变质、有毒、有害食品不得食用；

6.2食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后，分类以食品袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内；

6.3鱼肉类取用处理应迅速，以免反复解冻而影响鲜度；

6.4不得将食物暴露在生活常温下超过2小时；

6.5易腐败饮食物品，应贮藏在摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物应分开贮放；

6.6米饭不得过夜存放，剩余面点应保存至冷藏柜，但不得超过24小时；

6.7当餐剩余素菜、半荤菜、汤类面食应倒掉，荤菜应保存至冷藏柜，但不得超过24小时；

6.8冰箱内保存的剩余菜肴及食品在食用前应经过高温加热处理，加热时必须热透，但不得混装加热，如发现菜肴食品在感官、味觉有异常时，不得提供食用；

6.9外购熟食应经过回烧处理方可供应；

6.10食品加工，洗涤要在专门地方和用具中进行操作，不能随意在地面加工食品，蔬菜至少要漂洗15分钟；

6.11蔬果不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，应退回粗加工清洗；

6.12干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，应放入专用储藏柜内储存，不得散放，落地；

6.13严禁使用未经批准的色素，硼砂等食品添加剂。

7.用具、餐具

7.1所有餐具使用前应经过清洗、消毒处理；

7.2切配器具应生熟分开使用，切配完每种食材后清洗干净；

7.3餐具不得缺口、破边，以防发生意外伤害；

7.4应尽量使用不锈钢器具，并应保持本色，不洁餐具应退洗碗间重洗；

7.5砧板应生熟区分使用，每种食材用毕清洗1次，并竖放于固定位置；

7.6灶台应保持其本色，不得有油垢，用毕后应清洗干净；

7.7锅具用毕立即清洗，并整齐放置；

7.8各种调料罐、缸应加盖密封；

7.9炉灶排烟机应每周清洗1次，不得有油污。

8.消毒、消杀

8.1应按照说明书正确使用消毒工具及消毒液；

8.2餐具应在每次使用后消毒1次，并在消毒完成后放置于密封的保洁柜内；

8.3其他器具（锅具、砧板烹饪用具等）及与食品接触可消毒部位机械应每日消毒1次；

8.4已消毒器具不得与未消毒器具混放；

8.5灶台、消毒柜、冰箱及其他使用设备外部应每日消毒1次；

8.6厨房工作人员在工作前及出操作间再次进入应洗手消毒；

8.7应配置多种抹布（以颜色区分），在每次工作前应进行消毒处理，一条用于擦拭餐具，另一条用于擦拭灶台等其他部位；

8.8消毒时间应不少于30分钟；

8.9须配合“四害”消杀公司做好消杀工作，并及时提出意见和建议；

8.10所有消毒工作应做消毒记录。

（四）.餐饮服务管理要求

1.服务标准

1.1餐厅地面、墙面（含门窗）、天花应无污迹，无明显破损，保新度达到90%。

1.2餐厅餐桌及桌上物品摆放横竖成线，餐桌完好率达到98%。

1.3餐厅设施设备（桌椅、沙发、餐具、电气设备等）无破损，地面、墙面（含门窗）、天花无污迹，无破损。

1.4垃圾桶无异味，盛物不超过容量2/3。

2.具体要求

2.1餐厅应每日清洁3次，每周全面清洁、消毒1次；

2.2保洁工具应放入专用房间；

2.3不得有与餐饮无关的杂物；

2.4特殊气候（雨天、雪天、沙尘暴等）应增加清洁次数。

2.5服务期间不得饮食、抽烟、接打私人电话；

2.6遇到职工询问应予以解释，指引；

2.7职工用餐完毕离开应收拾、清洁桌面；

2.8餐具在每次使用后应消毒1次，并做好记录；

2.9特殊气候（雨天、雪天）应在入口处增设防滑垫，并树立提示标识。

（五）质量标准

1、投标人在服务过程中要严格服从采购人对生产场地、工作及生活环境的安排和要求，服从采购人现场标准的相关管理规定。

1.1投标人应落实审判法庭话筒设备、审判人员标志牌每日巡检清点制度，完整留存专项巡检台账。因物业服务人员工作疏漏，造成审判标志牌丢失、话筒设备遗失损坏，由中标单位承担相应责任，采购人有权按照考核细则予以处罚。

1.2投标人必须落实安保最低人员配置、请假备勤补位、人员变动报备制度。若出现安保岗位空岗、未安排替补顶岗、实际在岗人数低于投标承诺最低配置人数，采购人有权进行处罚；多次整改不到位，采购人有权追究违约责任。

1.3物业人员发生违规翻阅卷宗、私自拍摄院内场景、泄露内部信息等违反保密管理要求行为，采购人有权予以处罚；造成泄密后果的，采购人可单方解除合同，全部损失由中标单位承担。

1.4中标单位须按要求落实应急演练、各类台账记录归档工作；台账缺失、应急处置不及时，纳入季度考核予以处罚。

2、当办公区就餐满意度调查过半不满意时，采购人可要求投标人进行整改，投标人应无条件配合整改，整改不合格的，采购人有权进行处罚。

3、餐饮所有人员每人每年体检一次。

4、如发生食品卫生事故、企业员工意外伤害事故和因工作原因被有关监督部门处罚， 采购单位有权终止与中标企业所签合同，造成损失和责任全部由中标企业承担。