采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子虚实综合开发平台 | 1套 | 核心产品 |

二、技术参数

1.电力电子虚实综合开发平台 1套

▲1.1处理器

4核，主频不小于2.2GHz；配置不小于6MB三级缓存，满足高速运算与实时数据处理需求。

▲1.2存储空间及启动时间

设备搭载≥8 GB DRAM内存、可扩展Flash存储空间支持Flash自动启动模式，针对5 MB大小的应用程序，整体启动耗时≤5秒。

▲1.3接口

集成多类高速及通用接口，配置千兆以太网上位机接口；实时以太网接口不少于2通道，采用USB2.0接口用于数据记录和实时应用的存储；CAN接口不少于4通道，LIN接口不少于4通道，串行接口不少于2通道，支持RS232、RS422、RS485收发器；内置可编程FPGA，可实现灵活的逻辑编程与信号处理。

1.4模拟输入输出参数

▲1.4.1模拟输入配置：包含≥8通道14位、10 MSPS差分输入接口，同时配备≥24通道16位、1 MSPS差分输入接口，满足高精度、高速率模拟信号采集需求。

▲1.4.2.模拟输出配置：配备≥16通道，≥16位、1 MSPS模拟输出接口，输出精度高、响应速度快。

▲1.5数字输入输出参数

配置≥48通道双向单端数字IO，兼容2.5 V、3.3 V、5 V电气规格；配备≥12通道双向差分数字IO，适配RS422/485类型传感器连接。IO通道支持开关量、频率量、电机控制等多种工作模式，适配多场景控制需求。

▲1.6电机控制 IO功能

集成专用电机控制接口，配备≥6个增量式编码器接口，支持差分编码器信号采集；配置≥2个三相霍尔传感器接口、≥2个旋变器接口、≥2个SSI接口、≥2个EnDat接口。设备支持多相PWM输出及方波调制PWM功能，可满足各类电机精准控制需求。

1.7开源驱动器

1.7.1额定输入电压AC380V/DC600V；

1.7.2额定输出功率/电流3kw/100A；

1.7.3采样信号调理模块包括：电压、电流、温度等；

▲1.7.4电压采样模块(6路)：精度等同或优于0.5%，响应时间≤40us，频率≥200Hz；

▲1.7.5电流采样模块(5路)：精度等同或优于0.5%，响应时间≤1us，频率≥100KHz；

1.7.6数字输入输出DIDO模块各3路；

▲1.7.7 IGBT开关频率≥20KHz；

1.7.8编码器采样模块（支持5V电源的增量式差分信号）；

1.7.9变频器要具有故障保护模块(过压过流过温)；

1.7.10主电路拓扑结构为背靠背两电平三相全桥六桥臂；

1.7.11过载能力最大支持3倍过载（过载时间1秒）；

1.7.12直流母线电压最高支持720V（过压阈值）；

1.7.13电路板全部采用≥6层板设计，具有抗干扰能力强，信号可靠性高、EMC电磁兼容功能强等特点。

2无刷直流电机1台：额定功率200w、额定电压24V、转速3000r/min，适配配套驱动控制系统

▲3.双馈风力发电机对托机组1套：额定功率3kw、电压380V、额定转速1200r/min、额定频率50Hz，满足风电模拟、发电控制试验需求。

▲4.直流调速1套：电枢输入3AC 400V 50A 50/60Hz；输出 DC ±420V 60A；励磁输入2AC 400V 10A 50/60Hz、输出 DC ±325V 10A；冷却方式为自冷，可稳定实现直流电机调速控制。

5.系统集成要求

5.1系统集成有相关插件、太网连接器，可无缝适配Simulink环境，具备电压、电流、位置、温度等多信号的高速实时采集，并能以多种通信方式和上位机进行信号交互，具备大功率电机驱动控制能力，以及完善的自我保护功能。

▲5.2系统集成直流、双馈、无刷电机专用变频器及直流母线电容，配套搭载各类电机变频器信号采集传感器，同时集成配套上位机台式设备及操作软件，可通过Simulink仿真模型下载，实现对双馈风力发电机组、无刷电机的精准控制。

▲5.3系统调试完成后，双馈电机并网前、并网后的定子电压、定子电流、转子电压、转子电流等波形参数符合国家标准：GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》和GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》，即：电压允许偏差为额定值的 +7% 至 -10%，谐波畸变率≤5%。

▲5.4系统应与现有的电压跌落发生器（远方 EMS61000-11C）、弱电网模拟装置（总感值23.14mH 6抽头）、阻抗测试负载箱（RT-380 220V-10KW）、调压器(天正 TSGC2-15KVA)等设备实现联合调试、协同运行。

5.5系统控制器集成支持多种电机的控制（交直流直线电机、交流异步、同步电机、直流无刷电机）和微电网控制；支持多种编码器类型（光栅尺、霍尔、5V(或24V)单端/差分增量式、绝对式、旋变编码器）；支持编码器数字/模拟信号输出，支持高分辨率/精度的编码器（比如2500线/3600线/5000线等）。

▲5.6系统集成有上位机及其软件，利用Simulink仿真模型的下载，实现对托双馈风力发电机组及无刷电机的按要求控制功能。

三、其他要求

1.电力电子虚实综合开发平台应无缝支持Simulink环境，具备电压、电流、位置、温度等多信号的高速实时采集，并能以多种通信方式和上位机进行信号交互，具备大功率电机驱动控制能力、智能算法训练与推理等综合功能，整体系统在Simulink支持下，需实现双馈风力发电机的发电、并网及无刷电机的控制，支持科研、教学及产学研应用场景。系统应保证安全、稳定、可扩展，符合国家相关标准及实验室长期运行需求。

2.材料与结构要求：系统外壳与护罩需具备防尘、防静电、安全保护及防护能力，避免安全隐患；技术要求中所列核心设备以及关键部件应为原厂制造。

3.安全与标准，系统需符合国家及行业相关电气安全标准，具备过压、过流、急停与过载保护机制。

4.服务与保障，供应商负责整套系统的安装、调试及运行测试，保证设备按期交付并达到性能指标；提供教师与学生的操作培训。