陕西省康复医院

消防控制室空间升级改造项目（三次）

竞争性磋商文件

项目编号：【KRDL】K4-2608167.1B2

采购人：陕西省康复医院

代理机构：开瑞项目管理有限公司

2026年10月

重要提示

为了打造市场化法治化国际化营商环境，加快现代化产业体系建设，推动经济社会高质量发展，促进政府采购工作的公正公平开展，根据国务院办公厅印发的《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的精神，参与本项目的供应商应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物及服务招投标管理办法》等相关法律法规，坚持诚实守信、公平竞争的原则。

在投标过程存在下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的响应文件相互混装；

(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

如在投标环节及后续审查、审计中发现存在围标串标等问题的，我公司及采购人将上报上级监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定依法追究有关责任单位的法律责任，同时将按照《中华人民共和国民法典》第五百条的规定追究其缔约过失责任，赔偿由此给采购人带来的相关损失。

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知前附表及供应商须知	5

第三章  工程技术标准和要求	22

第四章  评审办法	26

第五章  拟签订的合同文本	36

第六章  响应文件格式	56

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

陕西省康复医院消防控制室空间升级改造项目的潜在供应商应在陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层获取竞争性磋商文件，并于2026年10月30日15时00分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：【KRDL】K4-2608167.1B2

项目名称：消防控制室空间升级改造项目（三次）

采购人式：竞争性磋商

预算金额：300000.00元

采购需求：

合同包1(陕西省康复医院消防控制室空间升级改造项目（三次）)：

合同包预算金额：300000.00元

合同包最高限价：284148.92元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗卫生用房施工 | 消防控制室空间升级改造项目 | 1（项） | 详见采购文件 | 300000.00 | 284148.92 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自接到采购人开工通知之日起45个日历天内。

二、供应商的资格要求：

陕西省康复医院康复楼地下车库修缮工程的供应商资格要求是：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商为向采购人提供工程及配套服务的法人或其他组织；

3.2供应商未被“信用中国”网站列入“安全生产严重失信主体名单（法人）、“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；

同时拟派项目经理未被列入“信用中国”网站的“重点领域严重失信主体名单”中的“安全生产严重失信主体名单（自然人）”；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.4供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，或消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.5供应商具备有效的安全生产许可证，且未被“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”网站列为暂扣或吊销状态；

3.6供应商拟派项目经理资质和专业要求：供应商拟派项目经理须具备合法有效的机电工程专业注册建造师二级（含）以上执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书（安全B证），在本单位注册且无在建工程；

3.7财务状况证明：供应商提供2025年度经审计赋码的财务审计报告（成立时间至提交响应截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或专业担保机构出具的投标担保函；

3.8税收缴纳证明：提供2025年8月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

3.9社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.10供应商及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站可查询；如供应商为外省进陕企业，还须同时提供“陕西省住房和城乡建设厅”官网企业库外省进陕施工企业信息截图。

三、获取采购文件

时间：2026年10月20日至2026年10月26日，每天上午09：00：00至12：00：00，下午14：00：00至17：00：00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

方式：线下购买

售价：500.00元，售后不退

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月30日15时00分（北京时间）

地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第2会议室

五、开启

时间：2026年10月30日15时00分（北京时间）

开标地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第2会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.领取竞争性磋商文件时请携带单位介绍信原件（或授权委托书原件）以及经办人身份证原件及复印件加盖公章，现场领取，谢绝邮寄。

2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.落实政府采购政策

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（5）其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省康复医院

地址：西安市雁塔区电子二路52号

联系方式：029-89288722

2.采购代理机构信息

名称：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系方式：029-89581863、15667067713、17302920968

3.项目联系方式

项目联系人：姚瑶、代光艳、路坦、贾亚妮、王昭、刘昆、张晨、王森、靳祥德、成荔、彭明杨、王莉

电话：029-89581863、15667067713、17302920968

第二章  供应商须知前附表及供应商须知

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 工程地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 本项目拟对陕西省康复医院消防控制室进行全面改造，包括消防主机移位、土建改造、电源改造、地面及其他改造以及相关系统设备移位等，使其符合消防规范要求，提升消防安全保障能力。具体内容及要求详见本竞争性磋商文件、答疑文件中所涵盖的全部服务内容。 |  |  |
| 1.3.2 | 工期 | 自接到采购人开工通知之日起45个日历天内 |  |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。 |  |  |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 详见本文件“第一章 竞争性磋商公告”供应商资格要求。 |  |  |
| 1.10 | 答疑 | 已领取本竞争性磋商文件的供应商若对本竞争性磋商文件有疑问，需要采购人或采购代理机构回复的，应在响应文件递交截止时间5天前向采购代理机构指定邮箱提交疑问问题word版电子文件以及加盖公章的PDF扫描件，如缺少上述要求的书面材料或逾期提交的，采购人或采购代理机构将依法不予进行回复。指定邮箱为：2698462816@qq.com |  |  |
| 3.1.2 | 响应文件的份数 | 正本一份、副本二份、电子版文件一份（电子版本文件为已标价工程量清单PDF一份，与纸质版本响应文件一致的word版本及盖章签字后扫描的PDF版本各一份），电子版内容仅作为后期留存资料，如后期核对中发现电子版本与纸质版本内容不一致或因故无法正常读取的，供应商应配合及时完成更换） 备注：电子版文件存储介质：U盘，供应商所递交的U盘上用标签注明单位简称、项目名称，便于审查。 |  |  |
| 3.1.3 | 响应文件的密封与包装 | 1.响应文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2.密封包装方式： 响应文件的正本与电子版文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本密封于一个密封袋内。 3.封套上应载明的信息：照本文件“第六章 响应文件格式”编制。 |  |  |
| 3.2.3 | 磋商 报价要求 | 1.本项目采用工程量清单计价，签订单价合同。供应商根据《陕西省建设工程费用规则》、2025版《陕西省建设工程工程量清单计价标准》、2025《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、2025《陕西省通用安装工程工程量计算标准》、2025《陕西省市政工程工程量计算标准》、2025《陕西省园林绿化工程工程量计算标准》等现行陕西省工程建设标准的要求及采购文件的有关规定，自主填报已标价工程量清单。所有响应报价中的单价、合价及响应总价均以人民币表示。 2.供应商在响应报价时应仔细对采购文件进行透彻地分析研究，对图纸进行仔细地阅读和理解，根据采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计进行报价。采购人所发布的工程量清单的工程项目仅表达了主要工程做法，报价时各供应商应依据图纸用料说明、相关图集，结合图纸、采购文件、合同条款、技术规范及现场情况进行科学合理组价。所投标的综合单价采购人视为是相应清单项在招标范围内的全部内容价格。 3.供应商在计算报价时须全面考虑采购文件及拟签订合同中所明示或可能涉及的全部风险，除采购文件及拟签订合同中允许调整的内容外，供应商所报的综合单价在合同实施期间不予调整。 4.已标价工程量清单中供应商均应按清单项填报综合单价并计算合价；每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；供应商未填综合单价和合价的，均视为此项目费用已包含在其他综合单价和合价中，中标后不予增加。 5.填报已标价工程量清单时供应商不得更改分部分项工程项目清单。除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明。 6.措施项目费在报价时供应商可以按自身编制的施工方案、施工组织设计对措施项目清单进行补充、完善，自主填报金额、风险自负。项目实施过程中除安全文明施工措施项目费及以单价计价的措施项目外不再进行调整。 7.供应商应当按照采购文件及工程量清单编制说明、最高投标限价编制说明等要求填报暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价，未按照要求的金额或内容填报的，按照无效投标处理。 计日工按照工程量清单及最高投标限价编制说明中列出的项目和数量自主填报综合单价、合价、响应报价（如有）。 总承包服务费按照工程量清单中列出的具体内容和要求自主计算费用。 优质工程增加费等内容按照采购文件及拟签订合同的内容，综合考虑在响应报价中，不再另行计取。 8.供应商自行前往工地现场踏勘，以便充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及人和其他足以影响承包价的情况，任何因供应商疏忽或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对采购文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由供应商负责。 9.增值税和安全文明施工措施费属不可竞争费用，按照现行有关规定填报。 10.本工程施工过程中产生的所有建筑垃圾均须运至场外，有关费用在响应报价中综合考虑，采购人不再另行支付； 11.临时围挡的施工，承包人需按照发包人提供或确认的图纸进行施工，在响应报价中综合考虑，采购人不再另行支付，且在施工过程中承包人所做围挡应满足现场安全和相关部门的检查等。 12.本项目计价依据及标准详见工程量清单编制说明及最高投标限价编制说明。其他报价需要注意的事项以采购文件及拟签订合同中的要求为准。 13.各供应商根据采购人提供的工程量清单进行自主填报磋商报价。供应商不得修改或删减采购人提供的工程量清单内容，否则按无效磋商处理。结算时依据采购人审定的工程量，以成交供应商一次磋商报价中的各项单价进行组价×（1-下浮率）据实结算，下浮率=[（一次磋商报价-最后磋商报价）/一次磋商报价]*100%。 |  |  |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自响应文件递交截止之日起90天。 |  |  |
| 3.4 | 磋商保证金 | 需要交纳。响应保证金要求如下： 1.交纳金额：人民币肆仟元整（￥4000.00元） 2.交纳时间：以到账时间为准，由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致采购被拒绝，建议提前转账；缴纳截至时间以响应文件递交截至时间为准。 3.响应保证金的交纳形式：本项目接受所有符合国家相关规定形式的保证金缴纳（包括但不限于现金转账、银行保函、担保公司出具的保函或保险机构出具的保证保险保单、电子保函等)，鼓励采用电子保函形式缴纳。 4.指定账户名称：开瑞项目管理有限公司 账 号：129905724510703 开户行：招商银行股份有限公司西安分行营业部 转账事由：【项目编号（或项目名称）磋商响应保证金】 注：供应商必须将上述转账事由填写清楚，否则所带来的不利后果由其自行承担。 注：①对公转账、电汇时必须写明【项目编号（或项目名称）响应保证金】等字样，便于采购代理机构查询登记。 ②响应保证金交纳时间以到达指定账户时间为准。各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，确保在本文件规定的交纳截止时间之前交纳进入到指定账户内的响应保证金，如果在本文件规定的交纳截止时间之前未能收到响应保证金，则视为未响应本竞争性磋商文件要求，按照为无效响应处理，不得进入后续评审环节。 |  |  |
| 3.5 | 资格审查要求 及审查依据 | 序号 | 资格审查要求 | 审查内容及依据 |
|  |  | 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺函并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 2 | 本项目为专门面向中、小企业采购； | 评审依据：供应商应提供中小企业声明函，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 3 | 供应商为向采购人提供工程及配套服务的法人或其他组织； | 评审依据：供应商应提供营业执照复印件或扫描件，其他组织提供相应证明材料。 |
|  |  | 4 | 供应商未被“信用中国”网站列入“安全生产严重失信主体名单（法人）、“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”； 同时拟派项目经理未被列入“信用中国”网站的“重点领域严重失信主体名单”中的“安全生产严重失信主体名单（自然人）”；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺函并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的供应商关联关系说明并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 6 | 3.4供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，或消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； | 评审依据：提供上述资质证明文件的复印件或扫描件及承诺函，格式详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 7 | 供应商具备有效的安全生产许可证，且未被“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”网站列为暂扣或吊销状态； | 评审依据：提供安全生产许可证复印件或扫描件，同时提供响应文件递交截至时间前的全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户安全生产许可证信息查询截图。 |
|  |  | 8 | 供应商拟派项目经理资质和专业要求：供应商拟派项目经理须具备合法有效的机电工程专业注册建造师二级（含）以上执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书（安全B证），在本单位注册且无在建工程； | 评审依据：提供上述证明文件的复印件或扫描件及承诺函，格式详见详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 9 | 财务状况证明：供应商提供2025年度经审计赋码的财务审计报告（成立时间至提交响应截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或专业担保机构出具的投标担保函； | - 评审依据：供应商应在响应文件中提供上述证明资料的复印件或扫描件。 |
|  |  | 10 | 税收缴纳证明：提供2025年8月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； | - 评审依据：供应商应在响应文件中提供上述证明资料的复印件或扫描件。 |
|  |  | 11 | 社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | - 评审依据：供应商应在响应文件中提供上述证明资料的复印件或扫描件。 |
|  |  | 12 | 供应商及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站可查询；如供应商为外省进陕企业，还须同时提供“陕西省住房和城乡建设厅”官网企业库外省进陕施工企业信息截图。 | 评审依据：提供上述承诺函，格式详见附件。如供应商为外省进陕企业，还须同时提供“陕西省住房和城乡建设厅”官网企业库外省进陕施工企业信息截图。 |
|  |  | 备注： ①以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按竞争性磋商文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。 ②信用信息查询渠道：“信用中国”“中国执行信息公开网”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”“陕西省住房和城乡建设厅官网”为供应商信用信息查询渠道。 ③供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料。 ④磋商小组或者采购人有权在评审过程中对供应商提供的证明材料进行复核，若发现复核结果与供应商提供的证明材料不符的，供应商自行承担相关不利风险。 |  |  |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 2026年10月30日15时00分（北京时间） |  |  |
| 4.2.2 | 递交响应文件 地点 | 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第2会议室 |  |  |
| 5.2 | 磋商程序 | 本次磋商项目原则上采用二次报价。 （1）对供应商的响应文件的密封性进行审查； （2）由工作人员拆封供应商的响应文件； （3）核验供应商的资格证明材料，资格审查不合格的不进入下一步评审环节； （4）对供应商的响应文件进行初步审查，对通过初步审查的供应商进行下一步评审； （5）对有效供应商分别进行磋商； （6）对有效供应商要求提交第二次商务报价，在磋商小组未对竞争性磋商文件进行实质性修改的情况下，第二次报价不得超过一次报价； （7）磋商小组评审。 注：在本项目磋商过程中，磋商小组可根据本竞争性磋商文件要求和磋商情况实质性变动服务要求中的技术、服务要求以及合同草案条款。根据相关规定，所有报价在公示前均不公开宣布。 |  |  |
| 6.1.1 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组构成：3人。其中专家2人，采购人1人。 磋商小组确定方式：评审前24小时内在法律认可的专家库中随机抽取专家。 |  |  |
| 7.1 | 定标方式 | 是否授权磋商小组确定成交供应商： □是 ☑否 采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数： 3 ； |  |  |
| 7.3 | 履约担保 | □要求 ☑不要求 |  |  |
| 10.1 | 需要补充的 其他内容 | 1.本项目采购预算为人民币贰拾玖万捌仟元整（¥300000.00元）；最高响应限价为：人民币贰拾捌万肆仟壹佰肆拾捌元玖角贰分（¥284148.92元） 备注：各供应商磋商报价不得超过上述磋商采购预算及最高响应限价，否则将按照无效磋商处理。 2.本项目标的所属 建筑业 行业； 3.知识产权：构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交的响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 4.确定成交供应商后3日内，由成交供应商参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的有关规定下浮15%计取向采购代理机构一次付清代理服务费。 5.本竞争性磋商文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。本竞争性磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。 |  |  |
| 本表是对供应商须知的提示和说明，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性磋商文件内容为准。 |  |  |  |  |

二、供应商须知正文

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1本采购项目已具备采购条件，根据《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行磋商采购。

1.1.2 采购人：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.3 采购代理机构：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.4 项目名称：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.5 工程地点：详见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政性资金。

1.2.2 资金落实情况：已落实。

1.3 采购范围、工期和质量要求

1.3.1 采购范围：详见供应商须知前附表。

1.3.2 工期：详见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：详见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资质条件：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一，否则其磋商无效：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（2）财产被接管或冻结的；

（3）为本采购项目提供采购代理服务的；

（4）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本采购项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本采购项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（7）供应商之间负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（8）被政府有关部门责令停业的；

（9）被暂停或取消磋商资格的；

（10）法律法规规定的其他情形；

1.4.3 是否接受联合体磋商：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.5 费用承担：供应商参与本项目所有发生的费用，不论成交与否均由供应商自行承担。

1.6 保密：参与采购磋商活动的各方均应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

1.7 语言文字：除专用术语外，与采购磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：除供应商须知前附表10.1需要补充的其他内容特殊要求外，不组织统一踏勘现场，各供应商可自行前往项目所在地进行踏勘。过程中所产生的任何费用及安全问题由供应商自行承担。不论供应商是否踏勘，与本项目实施的所有因素、细节由供应商自行考虑并承担相关不利风险。

1.10 答疑：详见供应商须知前附表。

1.11 转包：本项目不允许成交后转包。

2.竞争性磋商文件的组成

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1本竞争性磋商文件包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知前附表及供应商须知

第三章  工程技术标准和要求

第四章  评审办法

第五章  拟签订的合同文本

第六章  响应文件格式

根据本章第1.10款和第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，均构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.2供应商应及时获取竞争性磋商文件，否则引起的一切风险由供应商自负。

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向采购代理机构提出疑问，要求采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 供应商应及时登录相应网站查看本项目的采购变更信息并获取澄清和修改后的文件，未按澄清和修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

2.2.3当竞争性磋商文件、磋商文件澄清（答疑）纪要、磋商文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

2.2.4其它关于澄清与修改的要求以现行相关法律、法规为准。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成：

3.1.1响应文件应按照本竞争性磋商文件提供的“第六章 响应文件格式”、“第四章 评审办法”及本文件的其他要求完整的进行编制。

供应商在编制响应文件时未按照上述要求提供证明材料、擅自修改响应文件格式内容、未按照响应文件格式内容进行响应的，将视为响应文件的组成不完整，在初步审查时将按照不合格处理。

3.1.2响应文件的份数：详见供应商须知前附表。

3.1.3响应文件的密封与包装：详见供应商须知前附表。

3.1.4响应文件的补充、修改和撤回：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，但需要书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）供应商在提交响应文件截止时间后，撤回响应文件的，磋商保证金不予退还。

3.1.5响应文件被拒绝接收的情形：

（1）未按照竞争性磋商文件要求递交响应文件的；

（2）逾期提交响应文件的；

（3）其它法律法规规定的应当拒绝接受的情形。

3.1.6响应文件由于编制问题导致无法正常评审的，将按无效响应文件处理。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应按照竞争性磋商文件中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的磋商将按照废标处理。

3.2.2磋商报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格的磋商均按照废标处理。

3.2.3磋商报价其他要求：详见供应商须知前附表。

3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期：在规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。其他内容详见供应商须知前附表。

3.3.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知关于磋商担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 磋商保证金：详见供应商须知前附表。

3.5 资格审查要求及审查依据：详见供应商须知前附表。

3.6 是否允许递交备选磋商方案：供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制及组成

3.7.1响应文件应按 “响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件明确的实质性要求和条件进行响应，对于竞争性磋商文件特别要求需要逐条明确响应或提供相关证明材料的，应当按照其要求进行编制，否则视为未响应。

4.磋商

4.1 响应文件的标记

4.1.1 响应文件的封面上应写明的其他内容：按照本文件“第六章 响应文件格式”编制。

4.2响应文件的递交

4.2.1 供应商递交响应文件截止时间：详见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：详见供应商须知前附表。

4.2.3是否退还响应文件：不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5.开标

5.1 磋商会议时间和地点：磋商会议时间及地点与供应商递交响应文件截止时间及地点一致。采购人在规定的磋商截止时间（磋商会议时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商会议，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序：详见供应商须知前附表。

6.评审

6.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见供应商须知前附表。

6.2 磋商小组成员发现有法定回避情形的应当主动提出回避，采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

6.3 磋商小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4评审过程的保密

（1）开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在响应文件的评审、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其中标资格。

（3） 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

7.合同授予

7.1 定标方式：详见供应商须知前附表，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.2 成交通知

7.2.1在本章规定的磋商有效期内，采购代理机构将对成交供应商进行中标（成交）结果公示同时发布成交通知书，公告期限为1个工作日。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日后，在规定时间内根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同并按照规定予以备案。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新采购：执行现行相关法律法规。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

供应商应当严格按照相关法律法规提出质疑和投诉，对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.需要补充的其他内容

10.1详见供应商须知前附表。

第三章  工程技术标准和要求

## 一、项目概况

## 本项目拟对陕西省康复医院消防控制室进行全面改造，包括消防主机移位、土建改造、电源改造、地面及其他改造以及相关系统设备移位等，使其符合消防规范要求，提升消防安全保障能力。

二、工程技术标准及要求

## 1.工程范围

## （1）土建及室内改造工程

## 根据消防规范要求对控制室场地进行标准化改造，包含室内墙体修整、门洞改造、防火门窗安装、场地规整、通道拓宽整改，确保控制室使用面积、疏散通道、防火分隔完全达标；地面防静电处理、地坪翻新、墙面防尘防潮处理，满足消防控制室专用场地建设标准；室内通风、防尘、降噪配套改造，完善室内基础配套设施。

## （2）消防设备移位及安装工程

## 对原有火灾报警控制器、联动控制柜、消防电源设备、图形显示装置、传输终端等所有消防控制设备进行精准移位、固定安装、规整排布；优化设备间距、操作空间及检修空间，符合规范操作及后期检修要求；所有设备固定牢固、标识清晰、排布整齐。

## （3）电源系统改造工程

## 整改原有不规范供电线路，重新布设消防专用供电回路；改造双电源自动切换系统、预留消防专用UPS不间断电源配置；优化设备接地、防雷、防静电系统，整改零乱接线、不规范配线问题；实现消防设备专用供电、独立回路、过载保护、断电续电功能，保障消防系统全天候稳定运行。

## （4）线路敷设及配套改造

## 对所有消防信号线、电源线、控制线进行重新梳理、规范穿管敷设，强弱电分管布线，杜绝线路混接、裸线、老化、杂乱问题；线路标识统一规范，布线横平竖直，符合消防施工验收标准；完成原有废弃线路清理、管线规整封堵，消除电气安全隐患。

## （5）系统调试及验收配合

## 工程完工后对整套火灾自动报警及联动系统进行全面调试、单机测试、联动测试、信号传输测试，确保所有设备、点位、联动功能正常有效；整理全套施工资料、竣工资料、检测资料，配合采购人完成消防合规核查、验收及备案工作。

## （6）本工程进场主材、消防设备、电气线缆、防火建材等需按规范复试的材料设备，由施工单位负责取样送检，相关检测费用由施工单位承担；施工单位委托具备资质的第三方机构检测并出具合格报告，检测报告随竣工资料一并提交，作为验收资料组成部分。

## （7）本项目所用空调机组、照明设备须符合财政部《节能产品政府采购品目清单》相关管理规定，选用列入节能产品政府采购品目清单内的产品，并随响应文件及竣工资料一并提交对应有效证明材料。

## （8）未尽事宜详见采购文件及工程量清单、建筑图电子文档等资料。

## 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

## 本项目所有施工、设备安装、系统调试必须严格执行国家、行业现行有效规范标准，包含但不限于：

## （1）《建筑装饰装修工程质量验收标准》中华人民共和国行业标准GB50210-2018

## （2）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

## （3）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022

## （4）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

## （5）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

## （6）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

## （7）《消防设施通用规范》 GB 55036-202210、

## （8）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

## （9）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

## （10）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》CB 50343-2012

## （11）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

## （12）《低压配电设计规范》GB 50054-2011

## （13）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

## （14）建筑电气与智能化通用规范》CB 55024-2022

## （15）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

## (16)《建筑照明设计标准》CB 51348-2019

## (17)《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2019

## 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

## 在合同履行期间，供应商应满足采购人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省及西安市的有关强制性规定；严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，供应商指令执行时，应当执行。

## 3.实施要求，包括但不限于项目实施需满足的质量、安全、文明施工、工期等要求；严格按照施工合同和西安市文明工地施工管理制度规范执行。

三、工程量清单及图纸

1.工程量清单：详见附件。

2.图纸：详见附件。

## 四、商务要求

## 1.工期：自接到采购人开工通知之日起45个日历天内。

## 2.质保期：自验收合格之日起2年。

## 3.付款方式：

## （1）预付款：合同签订后20个工作日内，支付至合同总价（扣除暂列金额及安全文明施工措施费）的30%。

## 初验款：成交供应商完整报送全套竣工资料、工程结算资料，且项目竣工验收合格后20个工作日内，付至合同金额的80%。

## 结算款：审计完成并收到供应商开具增值税普通发票后20个工作日，付至结算总价的97%，剩余3％为质量保修金，缺陷责任期（2年）满且无质量问题后无息退还。

## （2）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定

## 签订合同后20天内采购人一次性支付100%安全文明施工措施费给供应商，供应商应当确保安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单，供应商不得挪用安全文明施工措施项目费。

## 4.验收标准及要求

## （1）验收标准：符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。

## （2）验收方式：由采购人组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

第四章  评审办法

（一）评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格评审标准 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 本项目为专门面向中、小企业采购 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 营业执照 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 信用查询 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 控股关系 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 企业资质要求 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 安全生产许可要求 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 拟派项目经理 资格要求 |  | 符合第二章 “磋商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | “陕西省住房和城乡建设厅官网”可 查询 |  | 符合第二章“磋商须知前附表”第3.5项规定 |
| 2.2 | 初步评审标准 | 2.2.1 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 磋商函 签字盖章 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 响应文件格式内容 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 每次报价只能有一个有效报价 |
|  |  | 2.2.2 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“磋商须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 磋商 有效期 | 符合第二章“磋商须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 实质性条款响应 | 资格要求、形式评审以及响应性评审、商务要求各项条款、标记“★”条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的磋商为无效磋商。 |
|  |  |  | 权利义务 | 磋商函附录中的响应表符合或优于磋商文件的相关规定 |
|  |  |  | 已标价的工程量清单 | 已标价工程量清单扉页(仅指投标总价扉页)加盖有注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章或工程造价咨询企业(提供双方合作协议)的造价人员签字并盖执业印章； |
|  |  |  | 授权代表 | 法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截至响应文件递交截止时间前在本单位6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料 |
|  |  |  | 有效磋商 价格 | 小于等于本工程的采购预算及最高限价。 |
|  |  |  | 落实节能、环保产品 政策 | 本项目采购“空调机组”产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照“第六章 响应文件格式”列明的承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 本项目采购“照明设备”产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商应当按照“第六章 响应文件格式”列明的承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 |
| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.3.1 | 分值构成 （总分100分） |  | （1）技术部分：70分 |  |
|  |  |  | （2）商务部分：30分 |  |
| 2.3.2 | 商务部分 报价评审标准 （30分） |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30 |  |
| 2.3.3 | 技术部分 评分标准 （70分） |  | 企业业绩 （15分） | 供应商提供自2023年8月1日至本项目响应文件递交截止时间前已承接的类似业绩证明材料，每提供1项得3分，最多得15分。未提供的不得分。 评审依据：类似业绩证明材料指维修改造工程的业绩证明材料，或其他工程施工中包含维修改造工程施工内容的业绩证明材料，提供施工合同证明材料复印件，时间以合同体现时间为准。 |
|  |  |  | 拟派项目 经理 （10分） | 1.拟派项目经理的职称（满分3分） 拟派项目经理具备中级及以上职称证书的得3分，其余情况不得分。 评审依据：评审时以供应商提供的的拟派项目经理最高职称证书的扫描件或复印件为准，提供多个职称证明材料的，以最高职称材料为准，未提供的不得分。 - 拟派项目经理学历（满分2分） - 拟派项目经理具备大专及以上学历的得2分；其他情况不得分。 - 评审依据：以供应商提供的拟派项目经理学历证书的扫描件或复印件为准，提供多个学历或学位证书的，以最高学历为准，未提供的不得分。 3.拟派项目经理业绩（满分5分） 供应商提供拟派项目经理自2023年8月1日以来至今已完成的类似项目业绩证明材料的（在该项目中担任项目经理一职）提供1项得2.5分，满分5分。未提供的不得分。 评审依据：类似业绩证明材料指维修改造工程的业绩证明材料，或其他工程施工中包含维修改造工程施工内容的业绩证明材料，以合同及竣工验收资料为准。业绩时间以合同所体现的时间为准。缺少资料或未按照上述要求提供的，均按照0分计入。所提供合同或竣工验收资料复印件或扫描件中必须体现拟派项目经理在该项目中担任项目经理一职，否则不予赋分。企业业绩和拟派项目经理业绩可重复计分。 |
|  |  |  | 施工组织设计（45分） | 1.供应商提供的施工总体规划部署及施工方案需包含①项目施工总体思路；②施工实施阶段划分；③关键工序技术把控措施，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及工程内容的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 2.供应商提供的质量管控体系方案需包含①质量目标及管控措施；②全流程质量检验、整改机制；③质量通病防治措施，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及工程内容的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 3.供应商提供的进度管控与应急方案需包含①进度管控节点设置、动态调整；②工期延误风险预判及应对措施；③季节性施工（暑期、雨期）适配措施，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及工程内容的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 4.供应商提供的安全文明施工方案需包含①安全生产管理制度、责任分工；②安全风险防控、应急处置方案；③文明施工、环保措施（扬尘、噪音管控等），共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及工程内容的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 5.供应商提供的资源配置保障方案需包含①施工队伍、管理人员及经验；②施工机械设备、材料供应；③人力、设备调度方案，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及工程内容的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
| 备注：若出现综合得分并列时，按最后磋商报价由低到高顺序排列。得分且最后磋商报价均相同的，以响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且依次按照企业业绩→拟派项目经理→施工组织设计的顺序进行对比。 |  |  |  |  |

（二）评审办法正文

1.评审办法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

2.评审标准

2.1 资格评审标准

资格评审标准：见磋商须知前附表。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成

（1）技术部分：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表。

2.3.2 商务部分报价评审标准：见评审办法前附表。

2.3.3 技术部分评分标准：见评审办法前附表。

3.评审程序

3.1 资格评审

由采购人或采购人授权的采购代理机构进行审查。

3.2 初步评审

3.2.1 磋商小组依据本章第2.2.1项、第2.2.2项规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。对各响应文件的“初步评审”将在整个评审过程中穿插进行。

3.2.2报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，否决其磋商。

（1）响应文件中磋商一次报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一次报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一次报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3评审价的确定

3.3.1响应文件经资格评审、初步评审合格的，为有效磋商。对于所有有效响应按照以下规则进行评审价的确定：

对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整：

对非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合相关规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2其他方式按照国家相关现行规定执行。

3.4详细评审

3.4.1 磋商小组按本章第2.3.3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.3.2规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2）按本章第2.3.3规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B，各供应商的技术部分得分为磋商小组各个成员评分结果的算术平均值，并以此计算各供应商的技术部分得分。

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 供应商得分=技术部分得分+商务部分得分=A十B。

3.4.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，按无效磋商处理。

3.5 响应文件的澄清和补正

3.5.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，但不得超出响应文件的范围或响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.5.3 响应文件的评审、比较和否决

（1）磋商小组仅对在实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评估和比较。未响应磋商文件和合同条款的响应文件，不得进行评审。

（2）磋商小组依据本次评审标准和方法，对响应文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐成交候选人。

3.6评审结果

3.6.1 除第二章“供应商须知前附表及供应商须知”授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

3.6.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.7其他

3.7.1特殊情况的处理及评审规则

（1）每个评委必须按照本办法据实记分，凡记分不符合本办法规定要求者，均按无效记分对待。

（2）评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

（3）未尽事宜按有关规定执行，没有规定的，由磋商小组研究确定。

（4）本评审办法由采购人、采购代理机构负责解释。

3.7.2否决投标的情形

（1）供应商或其响应文件有下列情形之一的，否决其磋商：

（2）磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的，且供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

（3）要求提交响应文件电子版但不能正常参与评审的；

（4）不允许供应商改动工程量清单但供应商私自改动工程量清单的；

（5）其他经磋商小组确认未能实质性响应磋商文件要求的；

（6）法律、法规规定的以及本磋商文件规定的其他情形。

第五章  拟签订的合同文本

（合同签订时采购人有权根据供应商响应文件中的内容及承诺对合同内容进行补充和完善）

陕西省康复医院

消防控制室空间升级改造项目

施

工

合

同

发包人（甲方）：      陕西省康复医院

承包人（乙方）：

14

发包人：陕西省康复医院

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 陕西省康复医院消防控制室空间升级改造项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况及其他说明

1．工程名称；陕西省康复医院消防控制室空间升级改造项目

2．工程地点：西安市雁塔区

3．资金来源：财政资金

4．工程内容： 陕西省康复医院消防控制室存在设备布局不合理、面积不达标、电源及其他设施不符合规范等问题。本项目旨在对消防控制室进行全面改造，包括消防主机移位、土建改造、电源改造、地面及其他改造以及相关系统设备移位等，使其符合消防规范要求，提升消防安全保障能力。

5．工程承包范围：本项目的采购文件、工程量清单、图纸、答疑文件及其他补充说明文件等文件所涵盖的全部内容。

6．适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程质量管理条例》《工程建设强制性标准条文》《房屋建筑工程质量保修办法》；陕西省、西安市关于安全生产文明施工的法规、条例和规范性文件等。

7．标准和规范

适用于工程的标准规范包括但不限于：

（1）《工程测量规范》GB50026-2007；

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

（3）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001；

施工安全管理规范、规程及规定

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86；

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86；

（3）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

（4）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）；

（5）建设厅关于建筑施工现场安全管理的文件及规定。

8．交通运输

关于出入现场的权利的约定：承包人负责现场管理，发包人遵守承包人现场管理的规定。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场情况，双方另行约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以场地现状为准，发包人不提供除现状外的其他道路。

超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路费用和其他有关费用由承包人承担。

9．知识产权

关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在议价报价中，发包人不再另行支付费用。

10．分包：除发包人指定分包的内容外一律不允许分包。

11．工程照管与成品、半成品保护均由承包人负责并不另外记取任何费用。

二、合同工期

计划开工日期：2026年    月    日。

计划竣工日期：2026年    月    日。

工期：共计  45  个日历天。

三、项目经理

承包人项目经理：       ，联系方式：               。项目经理无正当理由不得更换，否则发包人有权解除本合同并由承包人承担由此带来的全部损失。

四、质量标准

1．本工程质量标准为 符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准 ，所用材料在市场有良好市场声誉的材料。

2．承包人必须严格按照采购文件和建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人代表的管理和监督。

3．承包人应严格按照质量验收标准对工程组织施工。工程完工应会同发包人进行验收。

承包人提交竣工验收申请前 7 日历天，须完整报送全套竣工资料（一式四份）及工程结算资料，资料缺失、内容不完善的，发包人有权暂缓组织竣工验收。

4．工程竣工后，承包人应按规定对工程进行保修，保修日期自交工验收合格之日算起，装修工程保修期2年，防水工程保修期5年。

五、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）：含税价：                元整(¥           元）。

2．合同价格形式：固定综合单价合同。

六、履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

七、合同价款的调整

本工程发包采用固定综合单价合同，成交（中标）后，承包人完成合同约定范围内工程量以及完成该工程量而实施的全部工作，并达到相关质量要求，通过最终验收，竣工结算以审定金额为准。

八、工程款的支付与决算

（1）预付款：合同签订后20个工作日内，支付至合同总价（扣除暂列金额及安全文明施工措施费）的30%。

初验款：承包人完整报送全套竣工资料、工程结算资料，且项目竣工验收合格后20个工作日内，发包人支付至合同总价的80%。

结算款：审计完成并收到乙方开具增值税普通发票后20个工作日，付至结算总价的 97%，剩余3％为质量保修金，缺陷责任期（2年）满且无质量问题后无息退还。

（2）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定

签订合同后20天内发包人一次性支付100%安全文明施工措施费给承包人，承包方应当确保安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单，承包人不得挪用安全文明施工措施项目费。

九、安全文明施工与环境保护

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。

关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场地应自费配备消防设施，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由发包人和承包人共同编制，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

合同当事人对文明施工的要求：满足陕西省对文明工地的要求。

十、工程验收

1．工程竣工验收。以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》等文件和施工图纸、施工技术文件为依据组织总体验收。

2．施工材料到达现场后由发包人、承包人共同验收，验收合格后方能使用。

3．承包人递交竣工报告时同步提交全套竣工资料和竣工结算资料，发包人收到资料后启动验收程序，验收合格的，交付发包人使用。验收不合格的，承包人应当根据发包人要求进行修改、调整、重做或采取其他措施，直至发包人验收合格为止。

4.因承包人原因逾期未提交或资料不完整的，结算审核周期相应顺延，相关损失由承包人负责。若结算资料缺失、不全、编制不规范，发包人有权暂缓组织验收、暂缓启动结算审计。承包人经发包人书面催告 14 日内仍未补齐完整结算资料的，发包人可依据现有资料审核结算，由此产生的价款扣减、付款延期等全部责任由承包人承担。

十一、质保金

1．质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：

4

是。质量保证金为竣工审计结算价的 3%。

2．修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为正常工作日二小时内答复，十二小时内到现场处理。节假日及法定休息日六小时内答复，二十四小时内到现场处理。

十二、甲方权利与义务

12.1 甲方权利

有权根据医院运营需求，通过电话、微信、书面派工单三种方式向乙方下达维修指令，明确维修点位、维修要求、完工时限。

有权全程监督乙方维修全过程，对乙方施工人员资质、施工工艺、材料质量、现场安全、服务态度进行检查，对不合格维修有权要求乙方无偿返工、限时整改。

有权对乙方违规施工、逾期完工、服务态度恶劣、现场脏乱差等行为按照合同约定进行罚款、扣除服务费，情节严重有权单方解除合同。

单次维修完工后，甲方有权进行现场验收，验收不合格不予签字结算。

12.2 甲方义务

及时向乙方提供维修现场基础信息，配合乙方做好施工前场地清空、水电临时接驳、病区医患沟通告知工作，保障乙方正常施工条件。

安排专职对接人员，及时对乙方完工项目进行现场验收、单据签字确认，不得无故拖延验收流程。

按照合同约定，按时足额支付合格维修项目的服务费用，无正当理由不得拖欠款项。

对乙方施工人员进行医院院内规章制度、院区防疫要求、病区管理要求交底，明确院内禁止施工区域与禁止施工时段。

保护乙方合法施工权益，不得无故阻挠乙方合规维修作业。

十三、乙方权利与义务

13.1 乙方权利

有权要求甲方提供维修必要的现场配合条件，因甲方场地不具备施工条件导致工期延误的，乙方不承担违约责任。

维修项目验收合格后，有权按照合同约定按时收取维修服务费用。

对于甲方超出合同范围、无合理理由的违规扣款，乙方有权在扣款通知发出后3个工作日内书面提出异议并申请双方复核，逾期未提出异议的视为乙方认可该扣款

13.2 乙方义务

人员管理义务：乙方所有进场维修人员必须持证上岗，统一着装、佩戴工牌，遵守医院全院规章制度，严禁在院内吸烟、喧哗、随地吐痰、占用医患休息设施；严禁无关人员进入手术室、ICU、病房无菌区域；乙方人员在院内发生一切违法违规行为，全部责任由乙方承担。

时效响应义务：常规维修：接到甲方通知后60分钟内到场；一般故障维修：24小时内完工；应急抢修（漏水、漏电、大面积断电）：30分钟内必须到场处置，夜间、节假日无休值守，不得拒绝派单。

材料质量义务：所有维修主材、辅材必须符合国家行业标准，符合医院使用要求，严禁使用三无产品、翻新劣质材料；材料进场需接受甲方查验，私自使用劣质材料，甲方有权要求无条件返工并追责。

施工安全义务：乙方全面承担施工现场全部安全责任，自行配备安全防护用具、消防器材；施工期间做好水电封堵、地面防滑、围挡警示，避免医患摔倒、触电、漏水次生事故；施工造成医患人身伤害、医院财产损失，由乙方全额赔偿。

现场文明施工义务：病区、门诊等诊疗区域施工，必须避开诊疗高峰，采取静音施工；维修垃圾做到日产日清，完工后现场恢复原貌，无灰尘、无废料、无积水；不得破坏院内原有装修、管线、标识标牌。

保密义务：乙方施工人员不得窥探、传播医院患者信息、院内运营数据、科室内部资料，离场后不得泄露医院后勤设施布局、管网线路图纸等涉密内容。前述信息仅可用于本项目施工必要用途，保密期限为永久，不得向任何第三方披露。

十四、违约责任及明确扣罚标准

14.1施工质量与返工违约扣罚

施工工艺不达标、维修不合格，乙方无偿限时返工，返工后仍不合格的，扣除该单次维修全部费用，同时追加单次合同金额30%的违约金。

私自使用劣质、三无维修材料，单次扣款1000元，无条件全部拆除更换合格材料，并由乙方承担因此产生的全部拆除、更换、返工费用以及给甲方造成的其他一切损失，同时承担因此造成的设施二次损坏赔偿。

质保期内同一故障重复返修超过2次，除免费维修外，单次额外扣款300元。

14.2现场文明与安全施工违约扣罚

施工后现场垃圾未清理、场地未复原，单次扣款200元，甲方可代为清理，清理费用由乙方承担。

施工人员在院内吸烟、大声喧哗、违规穿行无菌区域，单次每人扣款200元；屡教不改者，甲方有权禁止该人员进入院区施工。

未做安全围挡、警示标识，造成医患滑倒、磕碰等轻微安全事故，单次扣款500元；造成人身伤害或大额财产损失，乙方承担全部赔偿责任，同时甲方有权立即解除合同。

施工过程中误破坏医院原有管线、装修、设备，乙方全额承担修复及赔偿费用，额外单次扣款300-1000元（具体金额由甲方根据损失程度核定）。

14.3人员管理与服务态度违约扣罚

施工人员无证上岗，单次每人扣款400元。

乙方人员与医护人员、患者发生争吵、冲突，无论起因，单次扣款800元，乙方必须更换涉事施工人员。

14.4结算与其他违约

乙方虚报维修工程量、私自加价、伪造维修单据，一经查实，双倍扣除虚报金额，累计2次直接解除合同。

乙方擅自转包、分包本合同项下零星维修业务，甲方有权立即单方解除合同，扣除当月全部未结服务费，乙方承担全部违约责任。

因乙方维修失误，影响医院正常诊疗工作开展，单次扣款1000-3000元，造成医疗运营损失的另行赔偿。乙方需遵守安全生产规定，配备专职安全员，承担施工期间全部安全责任及事故损失。

十五、违约责任

1．发包人违约

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前3天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任双方另行协商。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

（5）其他：双方协商解决。

2．承包人违约

（1）承包人不得更换经发包人认定的项目经理。承包人擅自更换项目经理，应按5万元／人·次的标准向发包人支付违约金。

（2）承包人项目经理和技术负责人无特殊情况不得离开项目工地，项目经理在工程施工期间，要暂时离开工地现场的，应事先征得发包人的同意。随意离开工地，承包人向发包人支付500元／天的违约金。项目经理和技术负责人需要离开工地时必须提前一天书面向发包人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理。

（3）项目经理不胜任本职工作，发包人可提前3天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利。

（4）出现以下一项或多项问题时发包人可单方解除合同：a．出现重大质量问题，经发包人提出，没有采取有效措施进行补救。b.被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。c.出现重大安全隐患，经发包人提出，在限期内没有得到整改。d.被建设行政主管部门因为安全问题通报两次者。e.或发生其它使合同无法履行的行为。

（5）工期延误的，承包人应向发包人支付1000元／天的违约金。

（6）施工期间发生安全事故的，承包人应承担全部责任，若因承包人处理不当给发包人造成影响或损失的，承包人应当赔偿发包人因此产生的损失，发包人可暂扣工程款不予支付，并可以要求承包人承担合同价款20%的违约金。

（7）如因国家政策调整或其他客观原因导致发包人未能按照合同约定向承包人付款的，承包人同意免除发包人的违约责任和相应的资金利息。承包人不得以自身垫资为由停工或拖延工期，每停工或拖延一天支付违约金10000元。

（8）承包人不得以任何理由聚众闹事、到发包人或政府部门上访、静坐，围攻或围堵发包人办公场所等，每发生一次支付违约金50000元，发包人直接从承包人工程款中扣除；若对发包人造成损失的，按照实际发生额由承包人承担。

（9）双方一致同意发包人对承包人违约行为的容忍、原谅、免除违约金等不代表发包人默认该行为合法，也不应当由发包人承担该行为所产生的所有不利后果，承包人仍应当承担所有责任。承包人再次因同一行为违约时，并不必然代表发包人选择了同样的方式处理该次违约。发包人对承包人违约行为的容忍、原谅、免除违约金不适用于同类行为。

（10）如因承包人原因造成建设单位、政府部门对发包人的安全、质量、环保等罚款或者要求发包人承担责任的，承包人须承担罚款金额，同时向发包人承担罚款金额两倍的违约金。

因以上原因终止施工合同，承包人应支付合同价款20％的违约金，另由于终止合同对发包人造成的损失由承包人承担。

3.甲乙双方的权利义务：发包人提供基础施工资料，水电，做好协调；配合承包人管理；承包人按照工期施工，双方遵守合同。包括但不限于甲方、第三方的人身损害赔偿、财产损失等。

十六、不可抗力

正常年份的风、雨、雪、雾天气不属于不可抗力；一个有经验的承包商应当能够估计到的自然气候、环境（制约）变化的影响原则上也不做为不可抗力事件对待；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令均不做为不可抗力事件对待。由于发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾造成对工程的影响，经国家有关部门鉴定后可按不可抗力对待；发生破坏性地震的属于不可抗力事件。

十七、保险

关于工程保险、承包人人员相关保险、设备设施保险等已包含在合同价款中，承包人应当就建设项目为建设工程、施工人员、设备设施等购买必要的保险，保险费用由承包人承担，未购买的承包人承担全部责任。

十八、其他

1．在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人和他人财产的人行道的进入、使用或占有，产生不必要及不适当的干扰；

2．承包人的施工管理区及施工现场应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当；

3．竣工验收合格后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，恢复损坏的原有公共设施，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意。在保修期结束之前，未完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的和设备、临时设施保留在发包人指定的位置；

4．承包人应全权负责其劳务及资源的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏；

5．承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。在施工中发生的

6

任何机械及人身伤害事故均由承包方承担赔偿责任，因承包人未能及时妥善处理导致发包人遭受损失的，发包人有权从工程款中扣除；

6．承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料运至工地现场，并按工程规范要求做相应的试验、试样和检测工作，当这些工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定由相关资质的检测单位进行试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担；

7．承包人必须服从发包人对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建必须按发包人批准的搭建方案实施，严禁擅自乱建或扩大面积；

8．承包人负责处理与主体施工单位的协调问题。

9．承包人自行解决临时用房。

10．承包人所有材料必须使用合格、安全、绿色、环保、无毒无味的材料产品。

11．工程施工完毕后应对施工现场进行保洁工作，且保洁标准及要求必须达到发包人相关要求。

12．施工中承包人必须注意保护室内设施设备（如电扇、家具、柜子等）的完整度，如发生损坏或丢失的则按照医院相关规定进行赔偿，并承担相关责任；工程施工完毕后应按照发包人原先对各个宿舍的物品摆放位置进行复位，并到达发包人相关要求，相关费用在合同价款中全部包含，发包人不再予以增加任何费用。

13．发包人要求中需要拆除的设施及相关费用在报价时候综合考虑，不再另行支付，且拆除时需要确保玻璃、消防设备等成品的完整，拆除后的原来材料所有权归发包人所有，并放置在发包人要求的指定位置；如发包人表示拆除后的材料不再回收使用的，则按照垃圾清理；承包人在报价中综合考虑，发包人不予增加费用。

14．承包人的合同总价款应包括本项目实施过程中按表计量的工程水、电费。发包人在工程竣工后付费时，将挂表计量发生的费用按实扣回。

15．双方发生争议应友好协商解决，解决不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十九 、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

响应文件、工程报价单或预算书及其附件、采购文件及工程量清单、图纸、标准、规范及有关技术文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二十、承包人承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

二十一、签订时间及地点

本合同于 2026 年     月     日签订。

本合同签订地点：在陕西省康复医院签订。

二十二、附则

本合同一式肆份，发包人执 叁 份、承包人执 壹 份。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后，发包人付清工程款，工程保修期限届满且承包人完全履行质保义务后终止。

（以下无正文）

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同

附件3：安全生产协议

发包人：陕西省康复医院（公章）     承包人：            （公章）法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：126100004352035792   组织机构代码：

地址： 西安市雁塔区电子二路52号   地址：

电话：    029-88217034             电话：

开户银行：中国银行西安紫薇支行     开户银行：

账号：  102401765337               账号：

2

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：陕西省康复医院

承包人（全称）：

为保证陕西省康复医院消防控制室空间升级改造项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本项目承包范围内全部内容。具体质量保修内容双方约定如下：

对承包人施工的内容进行保修，凡属承包人施工质量问题引起的维修，均由承包人负责保修。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起算。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

（2）装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、给排水设施、道路等配套工程为2年。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。因承包人逾期修理造成发包人损失的，承包人还应承担赔偿责任。

2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发包人：陕西省康复医院   （盖章）       承包人：                （盖章）

法定代表人或其授权代理人：             法定代表人或其授权代理人：

（签字）                               （签字）

2026年    月    日                     2026年    月    日

附件2：廉政合同

工程建设廉政合同

甲方：		陕西省康复医院

乙方：

为了贯彻落实省关于在工程建设领域中加强党风廉政建设的精神，进一步规范各方工程技术管理人员的行为，预防和遏制工程建设领域中腐败现象的滋生，保证工程项目建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，特订立以下工程建设廉政合同。

第一条 甲、乙双方共同的权利和义务：

合同双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照工程项目的设计要求，把保质保量和及时完成合同要求项目作为各自最终的权利和义务。严禁损害国家和各方的合法利益。

合同各方必须经常教育各自的业务人员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉政规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法的行为发生，使工程项目建设的过程同时成为党风气廉政建设的过程。

涉及发生合同各方的不洁行为，合同各方有查处和支持、配合查处的权利和义务。

第二条 甲方廉政建设义务。

甲方业务人员不准向乙方索请、索礼、索贿；不准收受乙方赠送的礼物、礼金和礼券；不准向乙方报销应自理的各种费用；不准向乙方购买廉价商品和物资；不准参加由乙方提供的公费旅游；不准接受乙方可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；不准为亲属、子女向乙方分包工程项目；不准为亲属、子女向乙方介绍或推销物资和商品；不准把亲属、子女安排到乙方工作；不准接受乙方提供的住房装修等劳务。

第三条：乙方廉政建设义务。

乙方不准向甲方工作人员送礼、行贿和给予报销应由自己支付的各类费用；不准用公款宴请甲方工作人员或提供公费娱乐活动；不准向甲方工作人员提供廉价的物资和商品；不准安排甲方工作人员的子女或亲属到本单位工作；不准提供资金邀请甲方工作人员及其子女、亲属进行旅游；不准为甲方工作人员的子女或亲属购买或推销商品；不准向甲方工作人员提供住房装修等劳务。

第四条 合同各方的权利。

甲方、乙方单位发现有违反本合同第二条、第三条所规定的情况时，有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。

第五条：违约责任。

甲方单位如发现乙方单位有违反本合同第三条规定行为的，视情作出必要处理，直至解除“工程建设合同”，为此而造成的一切损失，乙方承担全部责任；乙方如发现甲方违反本合同规定第二条规定行为的，并由此而造成乙方损失的，甲方单位应承担全部责任。

第六条 本合同与工程建设合同同时签订，同时生效，双方必须认真履行、相互监督。

甲方：陕西省康复医院          （盖章）  乙方：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：              法定代表人或其授权代理人：

（签字）                               （签字）

2026年    月    日                   2026年    月

14

日

附件3：安全生产协议

安全文明生产合同

甲方：	陕西省康复医院

乙方：

为在陕西省康复医院消防控制室空间升级改造项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方共同协商，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配置1名专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11．乙方工作人员必须遵守甲方医院管理规定，未遵守规定或在施工时违犯操作规程导致人身伤亡等的发生均由乙方负责。

12.施工期间，乙方指派       负责项目工程的安全生产工作。乙方更换负责人或安全员的，应当提前7天书面告知甲方，并将乙方负责人或安全员的基本信息报甲方备案。

13.乙方施工期间，造成人身伤亡、火灾、机械等安全事故（包括乙方责任造成甲方、第三方损失等），乙方应积极采取补救措施并负责事故上报、经济赔偿及善后处理。甲方因此产生任何损失、受到任何处罚或被任何第三方索赔的，有权向乙方全额追偿。

三、违约责任：

如因乙方违反本合同约定造成安全事故或发生安全事件，甲方将依法追究责任，由乙方承担事件或事故处理与赔偿责任。

本合同由双方签字及加盖公章生效。

甲方：  陕西省康复医院      （盖章）   乙方：                   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：            法定代表人或其授权代理人：

（签字）                              （签字）

2026年	 	月	    日                  2026年  	月

14

日

第六章  响应文件格式

响应文件编制说明

1．编制响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

2．在编制响应文件时，应当按照样本竞争性磋商文件提供的格式内容逐一做出明确的响应，磋商响应文件中须包含资格审查部分、技术部分及商务部分内容，同时竞争性磋商文件提供的格式内容在编制响应文件时不得更改，内容可以扩充。供应商认为有必要，对还可以做其它补充，其目录自行编制，如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。

【项目编号：        】                    【正/副本】

陕西省康复医院

消防控制室空间升级改造项目

响应文件

供应商：                          （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （盖章或签字）

联系人：           联系电话：

法定地址：

年    月   日

目  录

【供应商根据本项目竞争性磋商文件格式要求自行编制目录】

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（采购人名称） ：

1．根据你方发售的            竞争性磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑文件及其它相关文件后，我方愿以大写       人民币，小写￥        元的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

3．我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

4．若我方中标，我方保证按工期自接到采购人开工通知之日起    日历天内完成本工程，质保期为自验收合格之日起    年。

5．若我方中标，我方保证工程质量等级达到       。本工程项目经理为      。

6．若我方中标，我方保证达到安全文明施工达到文明工地标准。

7．若我方中标，我方保证进场提供的主要材料设备的技术指标与响应文件响应、承诺的技术指标一致，若进场提供的主要材料设备技术指标不符合响应文件响应、承诺的，及时更换至符合要求为止。

8．我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的投标须知中规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9．在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交人通知书和本响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

10．我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回响应文件。

11．我方完全接受并响应竞争性磋商文件、答疑文件、评审办法、采购预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守项目采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。但我单位所编制的响应文件如未按照竞争性磋商文件特别要求逐条明确响应或提供相关证明材料编制响应文件的，我方自愿被按照无效投标处理。

注：磋商报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。精确到分。

供   应  商：                                     （盖章）

单 位 地 址：

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

邮 政 编 码：            电话：          传真：

日       期：               年             月            日

（二）磋商函附录

项目名称：                
项目编号：

竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：供应商应承诺是否响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。如供应商不承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如供应商不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为供应商承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件。

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年       月       日

二、首次报价一览表
2.1首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 （元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| 工期 | 自接到采购人开工通知之日起 个日历天内 |
| 质量标准 | 符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准 |
| 质保期 | 自验收合格之日起 年 |
| 付款方式是否响应 (是/否) |  |
| 拟派项目经理 | 姓名： 建造师注册证书号： |

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年       月       日

2.2已标价的工程量清单

备注：已标价工程量清单扉页(仅指投标总价扉页)加盖有注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章或工程造价咨询企业(提供双方合作协议)的造价人员签字并盖执业印章；供应商自行承担未按上述要求加盖执业印章而被导致符合性评审不合格的不利风险。

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 企业类型 |  |  |  |
|  | 成立日期 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 年龄 |  |
|  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 身份证（人像面、国徽面） |  | 法定代表人签字或盖章： |  |
|  |  |  | （供应商加盖公章处） 年 月 日 |  |

（二）授权委托书

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 年龄 |  |
|  | 身份证号码 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自响应文件递交截止日起有效期90天。 |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人签字或盖章： 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 身份证（人像面、国徽面） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （供应商加盖公章处） 年 月 日 |  |  |

（三）被授权代表社保证明材料

法定代表人授权合法授权代表参加竞争性磋商会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证,同时提供截至响应文件递交截止时间前在供应商本单位6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料；供应商自行承担未按要求提供社保证明材料被导致符合性审查不通过的不利风险。

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证等资格审查要求的相关资料复印件或扫描件。

（一）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（二）供应商近年企业信誉情况

1.近年企业不良行为记录情况

2.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3.其  他

备注：

不良行为记录是指：因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，受到县级以上建设行政主管部门的行政处罚，且处罚中规定该供应商不得进入建设项目所在地建筑市场投标或施工、并且本项目磋商时间仍在处罚执行期的情况。其他不良行为不作为资格审查合格与否的依据。

五、主要项目管理人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证及本文件要求的其他证明材料。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 注册证号 |  | 身份证号码 |  |
| 注册建造师执业资格等级及专业 |  |  | 专业 级注册建造师 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：承诺函

拟派项目经理无在建的承诺函

（采购人名称）：

我方在此郑重承诺，我方拟派往（项目名称）的项目经理（拟派项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年       月       日

六、供应商关联关系说明

我单位承诺：未隐瞒相关关联关系或法律法规禁止的情形。

1.供应商单位负责人在其他单位任职情况

2.供应商控股关系说明

（1）供应商控股谁：

（2）供应商被谁控股：

3.供应商管理关系说明

（1）供应商管理谁：

管理职责（行政、人事等）：

（2）供应商被谁管理：

管理职责（行政、人事等）：

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年       月       日

七、其他材料

附件1：

承诺函

致：     （采购人名称）    ：

1.我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.我公司在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力且无不良记录；

3.我公司未被“信用中国”网站列入“安全生产严重失信主体名单（法人）、重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；

我公司拟派项目经理未被列入“信用中国”网站的“重点领域严重失信主体名单”中的“安全生产严重失信主体名单（自然人）”；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。

4.我公司及拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站可查询。

5.我公司与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

以上承诺，如有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年       月       日

附件2：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3：节能环保产品

（1）节能环保、环境标志产品明细表

| 序号 | 产品 名称 | 制造厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证 书编号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年      月      日

注：

1.如磋商产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附合规有效的节能/环境标志产品认证证书（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

（2）承诺书

强制、优先采购产品承诺函

致：     （采购人名称）

我公司               为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺：

本项目采购我公司提供的“空调机组”产品属于强制节能政府采购品目清单范围的产品，具有强制节能产品认证证书。

我单位提供的“照明设备”产品属于优先环境标志政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有环境标志产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。

我单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我单位愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺。

供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

八、企业业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：此表后附符合本文件要求的证明材料，每提供一个业绩填写一份。

九、拟派项目部人员构成

主要项目管理人员包括不限于施工员、安全员、造价员、质量员等及本文件要求的其他技术人员。具体要求详见第四章 评审办法。此表后附符合本文件要求的证明材料。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

十、工程技术组织措施及方案

1.供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的技术方案：

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  临时用地表

附表一：

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

十一、主要材料、设备品牌表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：后附符合本文件要求的相关证明材料，具体详见评审办法。

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

十二、其他资料

- 监狱企业（格式具体见附件）

- 残疾人福利性单位声明函（格式具体见附件）

- 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式具体见附件）

- 供应商可根据企业自身情况自行提供企业实力证明资料，如荣誉证书等

注：后附相关格式，供应商未在此条后附相关证明材料的，不属于响应文件的完整性不符合竞争性磋商文件要求的情形。

附件1：《监狱企业声明函》（如有可提供）

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为      （请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：             （签字或盖章）

日期：      年      月      日

注：

1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

附件2：《残疾人福利性单位声明函》（如有可提供）

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年     月       日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件3：

《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取成交人交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交人。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商响应供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他磋商响应供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：                              电话：

年    月    日