# 采购需求

- 项目概况

随着医院业务的不断发展，为了确保氧气质量可靠、价格合理，同时提高采购效率，医院决定进行氧气的招标采购。

二、采购内容

| 产品名称 | 型号规格 | 计量单位 | 最高限价 （单价：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用液氧 | ≥99.5% | 吨 | 1100.00 | 含运费 |
| 瓶装医用氧气 | 40L | 瓶 | 50.00 |  |
| 瓶装医用氧气 | 10L | 瓶 | 25.00 |  |
| 瓶装氧气运费 |  | 次 | 300.00 | 单次运输不足40瓶,运费另计。单次运输≥40瓶免运费 |
| 钢瓶检测费 |  | 支 | 75.00 | 每三年检测一次 |
| 胶圈 |  | 个 | 16.00 | 钢瓶使用 |
| 瓶头 |  | 个 | 80.00 | 钢瓶使用 |

三、技术要求

1.每瓶40L氧气充装量≥12MPa；每瓶10L氧气充装量≥12MPa。

2.医用液氧指标：液态氧气氧含量≥99.5%，一氧化碳、二氧化碳、水分等指标符合要点标准。

3.氧气密度和液氧比重：在标准状况［0°C，1个大气压（0.1mpa）］下，液氧密度为1.14吨/m3。

4.液氧汽化比：在标准状况［O°C，1个大气压（0.1mpa）］下，1m3医用液氧可汽化成≥804m3的氧气。