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1、 项目概况
随着医院业务的不断发展，为了确保氧气质量可靠、价格合理，同时提高采购效率，医院决定进行氧气的招标采购。
二、采购内容
	产品名称
	型号规格
	计量单位
	最高限价
（单价：元）
	备注

	医用液氧
	≥99.5%
	吨
	1100.00
	含运费

	瓶装医用氧气
	40L
	瓶
	50.00
	

	瓶装医用氧气
	10L
	瓶
	25.00
	

	瓶装氧气运费
	
	次
	300.00
	单次运输不足40瓶,运费另计。单次运输≥40瓶免运费

	钢瓶检测费
	
	支
	75.00
	每三年检测一次

	胶圈
	
	个
	16.00
	钢瓶使用

	瓶头
	
	个
	80.00
	钢瓶使用


三、技术要求
1.每瓶40L氧气充装量≥12MPa；每瓶10L氧气充装量≥12MPa。
2.医用液氧指标：液态氧气氧含量≥99.5%，一氧化碳、二氧化碳、水分等指标符合要点标准。
3.氧气密度和液氧比重：在标准状况［0°C，1个大气压（0.1mpa）］下，液氧密度为1.14吨/m3。
4.液氧汽化比：在标准状况［O°C，1个大气压（0.1mpa）］下，1m3医用液氧可汽化成≥804m3的氧气。

