### 技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标：主要建设内容为：阳光房晾晒场硬化1664㎡，大棚前硬化549㎡，道路一硬化长147米，宽4m，道路二硬化长67米，宽8米，20m*7.5m*3m成品蓄水池1座，6m*3m*1m清洗池1座，3m*2m*2m渗水井1座及其他相关配套设施。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准： 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93） 《安全防范工程技术规范》（GB50348 -2004） 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB 50618-2011） 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011） 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015） 《工程建设标准强制性条文》（2013年版） 其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：120日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：临渭区阳郭镇大王村。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。工程完工并验收合格后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终应付款，审计报告出具后支付剩余工程款。 |  |  |
| 8 | 工程项目建设相关要求：本项目严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。 |  |  |
| 9 | 本工程应按图纸、工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
| 10 | 依据磋商文件、成交人响应文件及签证单等文件进行验收。 |  |  |
| 11 | 供应商严格执行安全措施和交通组织措施，以保证施工及过往行人人身安全，杜绝安全事故的发生，因施工原因造成安全事故的责任和损失由成交人自行承担，采购人概不负责任和赔偿。 |  |  |
| 12 | 供应商负责施工期间与相关部门的协调，并承担相关责任及发生的相关费用，必须确保本项目施工最终验收通过。 |  |  |
| 13 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与响应文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日