| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金靶材 | 1.形状：长方形板式形状； 2.尺寸：254mm×54mm×1mm，误差≤30μm； 3.纯度：达到99.99%及以上，且满足以下杂质质量百分比上限要求：银（Ag） ≤0.0025% ，铁（Fe）≤0.0025% ，铜 (Cu)≤0.0008%，镁 (Mg)≤0.0008%，铬 (Cr)≤0.0002% 4.其他：形状、尺寸、纯度必须同时达标。 | 1 | 块 |