采购需求

一、项目概况

本项目位于陕西省西安市碑林区东羊市小学内，项目主要包含地基基础桩基加固，墙体抗裂灌缝加固处理，一层部分教室楼梯间走道拆除原有地胶，重新铺设地胶地面；微机房重新做防静电地板；一至三层走廊、楼梯间墙面拆除，重新刷涂料与墙裙；会议室重新做墙布；外墙真石漆修补重做；室外部分地面、台阶、散水拆除重做，具体以工程量清单为准。

本项目所属行业为建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：包含土石方工程；桩基工程；混凝土及钢筋混凝土工程；金属结构工程；屋面及防水工程；楼地面装饰工程；墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程；油漆、涂料、裱糊工程；室外总体工程、拆除工程等各专业内容，具体以工程量清单为准。

（二）工程地点：陕西省西安市碑林区东羊市小学内。

（三）计划工期：自合同签订之日起50天

（四）缺陷责任期：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

（五）质量保修期：按照国家民用建筑相关规定执行。

（六）质量要求：合格。

三、工程量清单和编制依据

（一）编制依据：

1.西安市碑林区东羊市小学教学楼地基基础加固项目施工图纸及相关标准图集；

2.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，陕西省建设工程清单计价标准及计算标准(2025)、《陕西省建设工程费用规则(2025)》及其配套文件中工程量计算办法；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)》、陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)及其他相关文件；

4.陕西省园林绿化工程基价表(2025),陕西省通用安装工程基价表(2025)

5.工程量依据施工图纸计算及图纸答疑确定；

6.依据工程特点及常规施工方案、相关国家和陕西省建筑施工规范要求等；

7.主要材料价格参考陕西西安市2026年5月信息价及市场价。

（二）其他说明：

1.截桩头长度暂按0.5m计入。

2.由于本项目为改造项目，未知因素较多，暂列金额按150000元计入；

3.软件版本号：7.5000.23.3。

四、施工要求

1.在施工期间，供应商必须注意施工现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

2.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

3.施工过程中，严格遵守采购人各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

4.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

5.工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

6.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

7.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件，所有提供的材料均需使用环保产品，对学校师生无危害，由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

8.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

9.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

10.选用的主材、设备、辅材必须使用合格产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料需先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

11.供应商必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

12.供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

五、其他要求

1.需严格遵循行业规程，地层划分准确，清表工作完整，无遗漏、无破坏。

2.所有记录资料、图纸、影像需规范归档，编号统一，内容对应，能够完整反映全过程及成果；

3.工作报告需符合行业编制规范，内容涵盖项目概况、清表过程等，经采购人组织专家评审合格后方可正式交付。

六、商务要求（如合同价款及结算方式等）

款项结算：合同签订后支付合同总价（扣除暂列金额、安全文明施工费）40%的工程预付款；工程进度达100%，竣工验收合格后，由成交供应商报送完整结算资料，竣工结算审计完成后15日内，发包人支付至审定结算工程总价的100%。