工程量清单编制说明

工程名称：院本部教研室、停车场维修工程项目

一、工程概况： 工程名称：院本部教研室、停车场维修工程项目； 该项目建设地为西安市。 二、编制依据： 1、 根据《建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）及相关配套费用文件； 2、正常的施工组织设计及常规施工方案； 3、与本建设工程项目有关的标准、施工规范及验收规范； 4、建设单位提供的图纸及施工现场勘察； 5、计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位； 6、严格执行国家、行业现行的有关专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。 三、计算范围： （1）土建部分： 本次计算范围：院本部教研室、停车场维修工程项目，具体工程范围以工程量清单为准。 1#教学楼维修改造范围： D102、D104、D202、D204、D206、D502、D504、D506、A204、A205、A206、B502、C201、C307、D208、D210、D212、D302、D304、D306、D308、D310、D312、D402、D404、D406、D408、D410、D412、D508、D510、D512室新增窗套及窗台板、纱窗更换、窗帘更换为电动窗帘等。 3#教学楼维修改造范围： 3113、3115、3119、3121、3213、3215、3313、3315、3327、3413、3515、3517、3202、3204室对墙面乳胶漆翻新、顶面乳胶漆翻新、新增窗套及窗台板、纱窗更换、窗帘更换为电动窗帘、月牙锁更换、暖气片刷漆、暖气片上方增加支架及台板、二三四五层东侧公共卫生间地面地砖更换等。 系部办公楼 404新增窗套及窗台板、纱窗更换、窗帘更换为电动窗帘等。 停车场范围： 砖砌挡墙、旧砖砌围墙拆除、新增砖砌围墙、室外地沟、人行道铺砖、水泥混凝土地面、道牙石安装、室外草坪铺装等。 （2）安装部分： 3#教学楼二层、三层、四层、五层公共卫生间洁具更换； 1#教学楼、3#教学楼室内灯具更换等，3#教学楼开关、插座更换； 室外排水管道安装、太阳能庭院灯安装；具体工程范围以工程量清单为准。 四、工程量清单报价表的有关说明： 1、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，投标报价时应依据图纸、相关图集、结合招标文件、合同条款、技术规范等文件进行组价。 2、以“项”为单位的清单项目，依据相关内容、踏勘现场实际情况及市场常规做法计量计价。 3、本工程预算采用广联达计价软件GCCP7.5000.23.2。 4、3#教学楼公共卫生间墙面拆除恢复算至地面以上1m高度。 5、成品电动窗帘安装按暂估价200元/㎡计。 6、本次计入暂列金8万元。