采购需求

[bookmark: _GoBack]西安市第二社会福利院为公益一类事业单位，位于西安市长安区太乙宫街道113号，属一级用电负荷单位。现有供电系统为单回路10kV供电、配电容量500kVA，无备用电源与自动切换装置，一旦停电将导致院内照明、电梯、消防、供氧、监控等关键设备全部停运，存在重大安全隐患。 本项目主要新增第二路10kV电源进线，将配电容量增容至1250kVA，采购安装干式变压器、高压开关柜、低压配电柜、箱式变电站等核心设备，同步实施土建施工、电缆敷设、系统调试及供电部门并网接入。 项目建成后，实现两路电源互为备用、自动投切，彻底消除单回路供电隐患，保障院区24小时不间断安全供电，具体采购内容详见采购文件。
