工程量清单说明

一、工程概况：

本工程为韩城职专本部教学楼室内外粉刷及零星维修改造工程，主要内容包括：

①五间房及食堂后院：墙面涂料改造、部分门更换、部分洁具更换、线路改造、食堂设备更换等。

②实训楼：一层大厅地面地坪漆、墙裙油漆改造等。

③门房：地面瓷砖，油漆墙裙，墙面、顶棚涂料改造等。

④南教学楼：油漆墙裙，墙面、顶棚涂料改造等。

⑤西教学楼：地面瓷砖，油漆墙裙，瓷砖墙裙，墙面、顶棚涂料改造等。

⑥其他部位修缮(办公楼、西区厕所檐底)：顶棚涂料改造。

⑦室外污水管网：拆除新做井，更换污水管道等。

二、 编制依据：

1、中凡国际工程设计有限公司设计图纸。

2、有关图集、施工规范规定。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》(2025年)。

4、《陕西省工程建设标准》(2025年)。

5、《陕西省建设工程费用规则》(2025年)。

三、暂列金额：3.5万元

四、其他说明：

1、垃圾外运暂按5km计入。