| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 计量 单位 | 全费用综合单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路排水(15m³多功能吸污车) | 道路排水(15m³多功能吸污车) 1.名称：道路排水(15m³多功能吸污车) 2.工作内容：①积水路段巡查、启闭井盖、井口防护、过往人员安全防护、雨水抽取、雨水转运、排放至指定地点等。②机动性强、支援更迅速，适应各种路段地形。主要针对积水量较少影响行人非机动车同行路段。 | 1 | 台班 | 4500.00 |
| 2 | 道路排水(25m³多功能吸污车) | 道路排水(25m³多功能吸污车) 1.名称：道路排水(25m³多功能吸污车) 2.工作内容：①积水路段巡查、启闭井盖、井口防护、过往人员安全防护、雨水抽取、雨水转运、排放至指定地点等。②机动性强、可同时兼顾2个积水点，支援更迅速，适应一般路段地形。主要针对积水量少影响行人非机动车小型车通行路段。 | 1 | 台班 | 4900.00 |
| 3 | 道路排水(400m³-800m³专用排水车) | 道路排水(400m³-800m³专用排水车) 1.名称：道路排水(400m³-800m³专用排水车) 2.工作内容：①积水路段巡查、启闭井盖、井口防护、过往人员安全防护、雨水抽取、排放至指定地点等。②机动性强、可同时兼顾多个积水点，支援更迅速，适应各种路段地形。主要针对积水量大各种车辆无法通行的路段。 | 1 | 台班 | 6200.00 |
| 4 | 管道疏通 | 管道疏通 1.名称：管道疏通 2.工作内容：启闭井盖、自然通风、冲洗井座、井壁、管壁上的污泥、清洗保养机具。 | 1 | m | 33.35 |
| 5 | 检查井清掏 | 检查井清掏 1.名称：检查井清掏 2.工作内容：启闭井盖、强制送风、有害气体检测、清理出井内淤泥、砂石、杂物等并运输到场内指定地点等。 | 1 | 座 | 3950.00 |
| 6 | D400mm-D500mm管道清淤 | D400mm-D500mm管道清淤 1.名称：D400mm-D500mm管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑） | 1 | m | 126.00 |
| 7 | D600管道清淤 | D600管道清淤 1.名称：D600管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑） | 1 | m | 165.00 |
| 8 | D800管道清淤 | D800管道清淤 1.名称：D800管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑） | 1 | m | 264.00 |
| 9 | D1000管道清淤 | D1000管道清淤 1.名称：D1000管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑） | 1 | m | 380.00 |
| 10 | D1200管道清淤 | D1200管道清淤 1.名称：D1200管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑） | 1 | m | 460.00 |
| 11 | D1350管道清淤 | D1350管道清淤 1.名称：D1350管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按80%考虑） | 1 | m | 510.00 |
| 12 | D1500管道清淤 | D1500管道清淤 1.名称：D1500管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按75%考虑） | 1 | m | 685.00 |
| 13 | D1650管道清淤 | D1650管道清淤 1.名称：D1650管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按70%考虑） | 1 | m | 881.29 |
| 14 | DN1800管道清淤 | DN1800管道清淤 1.名称：DN1800管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按60%考虑） | 1 | m | 907.74 |
| 15 | DN2000管道清淤 | DN2000管道清淤 1.名称：DN2000管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按60%考虑）。 | 1 | m | 960.00 |
| 16 | D1200管道内部水泥破除 | D1200管道混凝土/水泥破除 1.名称：D1200管道内水泥混凝土破除 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、现场安全防护。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、封堵排水、人工配合风镐破除管道内淤积、附着的水泥混凝土、高压水射流附着清理残渣、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③破除作业需满足有限空间作业安全规范（混凝土/水泥按100%考虑）。 | 1 | m | 3500.00 |
| 17 | DN600以下管道内部水泥破除 | DN600以下管道混凝土/水泥破除 1.名称：DN600以下管道内水泥混凝土破除 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、现场安全防护。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、封堵排水、人工配合风镐破除管道内淤积、附着的水泥混凝土、高压水射流附着清理残渣、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③破除作业需满足有限空间作业安全规范（混凝土/水泥按100%考虑）。 | 1 | m | 3000.00 |
| 18 | DN600以上管道内部水泥破除 | DN600以上管道混凝土/水泥破除 1.名称：DN600以上管道内水泥混凝土破除 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、现场安全防护。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、封堵排水、人工配合风镐破除管道内淤积、附着的水泥混凝土、高压水射流附着清理残渣、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③破除作业需满足有限空间作业安全规范（混凝土/水泥按100%考虑）。 | 1 | m | 2000.00 |
| 19 | 管道蛙人潜水作业 | 管道蛙人潜水作业 1.名称：管道蛙人潜水作业 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清出井外、并堆放在场内指定地点、清理现场等。③包含下井检测、巡查及打捞垃圾费用，不包含特殊作业费用。 | 1 | 台班 | 20000.00 |
| 20 | 管堵砌墙 | 管堵砌墙 1.名称：管堵砌墙 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门、场地清理等。 | 1 | D1000以内（含）/处 | 4350.00 |
| 21 | 管堵砌墙 | 管堵砌墙 1.名称：管堵砌墙 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门、场地清理等。 | 1 | D1000以上（不含）/处 | 5300.00 |
| 22 | 管道堵头拆除 | 管道堵头拆除 1.名称：管道堵头拆除 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清出井外、并堆放在场内指定地点、清理现场等。 | 1 | D1000以内（含）/处 | 4260.00 |
| 23 | 管道堵头拆除 | 管道堵头拆除 1.名称：管道堵头拆除 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清出井外、并堆放在场内指定地点、清理现场等。 | 1 | D1000以上（不含）/处 | 5100.00 |
| 24 | 气囊封堵 | 气囊封堵 1.名称：气囊封堵 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②安装、塞气囊、管塞充气。 | 1 | 800mm以内（含）/处 | 4050.00 |
| 25 | 气囊封堵 | 气囊封堵 1.名称：气囊封堵 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②安装、塞气囊、管塞充气。 | 1 | 800mm以上（不含）/处 | 4600.00 |
| 26 | 蛙人潜水气囊封堵 | 蛙人潜水气囊封堵 1.名称：蛙人潜水气囊封堵 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②蛙人水下摸排、安装、塞气囊、管塞充气。③包含下井检测、巡查及打捞垃圾费用，更换安装设备检修等完成此项工作的所有费用。 | 1 | 台班 | 20000.00 |
| 27 | 强排抽水 | 功率：75kw，流量：1000m³/小时，扬程：10m | 1 | 台班 | 1500.00 |
| 28 | 4寸水泵 | 流量100m³/小时，扬程：25m，功率：7.5kw | 1 | 台班 | 308.00 |
| 29 | 6寸水泵 | 流量250m³/小时，扬程：15m，功率：11kw | 1 | 台班 | 365.00 |
| 30 | 龙带 | 1.规格:DN250mm | 1 | m | 0.50 |
| 31 | 警戒线 | 1.名称:施工警戒线 2.布置 | 1 | m | 0.20 |
| 32 | 交通疏导员 | 1.施工交通疏导 2.工作内容：疏导、执勤 | 1 | 工日 | 155.00 |
| 33 | 太阳能爆闪灯（15W） | 1.名称:一体四灯、带支架 2.安装 3.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 13.05 |
| 34 | 放置导行牌/警示牌 | 1.尺寸、规格:1800mm×600mm 铝合金材质 2.工作内容：安装 3.人字形 4.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 26.73 |
| 35 | 放置导行牌/警示牌 | 1.尺寸、规格:1000mm×1000mm 铝合金材质 2.工作内容：安装 3.人字形 4.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 25.23 |
| 36 | 导行锥桶 | 1.名称:60cm高，黑色橡胶导行锥桶 2.工作内容：安装 3.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 6.26 |
| 37 | 隔离水马 | 1.名称:隔离水马 2.工作内容：安装 3.规格：1100*700mm/4kg 4.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 8.16 |
| 38 | 防撞水桶 | 1.名称:防撞水桶 2.工作内容：安装 3.规格：塑料，600*800mm 4.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 8.76 |
| 39 | 放置、回收移动式红绿灯 | 1.名称:放置、回收移动式红绿灯 2.工作内容：放置、回收移动式红绿灯 3.参数：固定立柱单面三灯30W太阳板 4.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 个/次 | 84.13 |
| 40 | 施工围挡/铁马 | 1.含安装拆卸，运输，加固等 2.工作内容：安装拆卸、运输 3.2m/块 4.包含材料折旧费，倒运、放置以及回收费 | 1 | 块/次 | 1.87 |
| 41 | 清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱 | 1.清洗 2.工作内容：清洗 3.规格：600*800mm | 1 | 个 | 1.50 |
| 42 | 更换防坠网 | 1.DN700的尼龙防防坠网更换 2.工作内容：拆除、安装 | 1 | 套 | 79.55 |
| 43 | 球墨铸铁爬梯更换 | 1.球墨铸铁爬梯更换 2.工作内容：拆除、安装 3.规格：30cm长 | 1 | 个 | 40.00 |
| 44 | 安装防盗链（雨水口） | 安装防盗链（雨水口） [项目特征] 1.安装8mm防盗链（雨水口） 金属防盗链。 2.夜间施工 | 1 | 条 | 21.00 |
| 45 | 检查井升降 | 检查井升降 [项目特征] 1.材料品种:砖砌25cm厚检查井 2.平均升降高度:20cm以内 [工作内容] 1.升降检查井，夜间施工 | 1 | 座 | 1269.74 |
| 46 | 更换检查井井框 | 更换检查井井框 [项目特征] 1.构件尺寸:φ700，球墨铸铁检查井井框 [工作内容] 1.旧井框拆除 2.新井框安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 | 1 | 个 | 515.34 |
| 47 | 更换收水井井框 | 更换收水井井框 [项目特征] 1.构件尺寸:750*450，混凝土井框 [工作内容] 1.旧井框拆除 2.新井框安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 | 1 | 个 | 328.27 |
| 48 | 更换加重井圈盖 | 更换加重井圈盖 [项目特征] 1.构件尺寸:φ700，D400等级镍复合材料，检查井井盖 [工作内容] 1.旧井盖拆除 2.新井盖安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 | 1 | 个 | 811.69 |
| 49 | 更换检查井井盖 | 更换检查井井盖 [项目特征] 1.构件尺寸:φ700，D400等级高分子材料，检查井井盖 [工作内容] 1.旧井盖拆除 2.新井盖安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 | 1 | 个 | 759.38 |
| 50 | 更换球墨铸铁井圈盖 | 更换球墨铸铁井圈盖 [项目特征] 1.构件尺寸:φ700，D400等级球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖 [工作内容] 1.旧井盖拆除 2.新井盖安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 | 1 | 个 | 893.15 |
| 51 | 更换收水井井篦 | 更换收水井井篦 [项目特征] 1.构件尺寸:750*450，镍复合加重型，收水井井篦 [工作内容] 1.旧井篦拆除 2.新井篦安装 3.夜间施工 4.转运至市政堆场 | 1 | 个 | 400.56 |
| 52 | 安装检查井下橡胶圈 | 安装检查井下橡胶圈 [项目特征] 1.材质：橡胶圈 2.尺寸、规格：DN700 [工作内容] 1.人工安装检查井橡胶圈 2.清理现场 | 1 | 个 | 60.42 |
| 53 | 安装检查井钢筋砼井圈 | 安装检查井钢筋砼井圈 [项目特征] 1.构件尺寸:100mm厚检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23 [工作内容] 1.检查井钢筋砼井圈安装 | 1 | 个 | 310.19 |
| 54 | DN2200管道清淤 | DN2200管道清淤 1.名称：DN2200管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按60%考虑）。 | 1 | m | 1056.63 |
| 55 | 管道人工清掏淤泥 | 管道人工清掏淤泥（管径大于800）包含挖泥、管内运泥，井口上泥。 | 1 | m3 | 1096.59 |
| 56 | 收水井清理 | 收水井清掏 1.名称：收水井清掏 2.工作内容：启闭井盖、强制送风、有害气体检测、清理出井内淤泥、砂石、杂物等并运输到场内指定地点等。 | 1 | 座 | 300 |
| 57 | 小计 |  |  |  | 111529.28 |