西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：大差市院区一站式非医疗板块保障服务-2026

项目编号：XCZX2026-0027

2026年5月

目　　录

第一章　投标邀请函	1

第二章　供应商须知	4

第三章　招标内容及要求	38

第四章　合同文本	105

第五章　投标文件构成及格式	113

第一章　投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市人民医院(西安市第四医院)的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对大差市院区一站式非医疗板块保障服务-2026进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：大差市院区一站式非医疗板块保障服务-2026

项目编号：XCZX2026-0027

备案编号：ZCBN-西安市-2026-00524

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目

三、采购预算：〈69256004.57元〉（最高限价〈69256004.57元〉）

四、采购内容和要求：

详见第三章「招标内容及要求」。

五、供应商的资格条件：

详见第二章「资格性审查表」。

六、执行的政府采购政策：

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4．《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

6．详见第二章「关于政府采购政策」。

七、获取招标文件的时间及方式：

1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

八、提交投标文件截止时间及方式：

1．提交投标文件截止时间：2026年5月28日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

九、开标时间、地点及形式：

1．开标时间：2026年5月28日10:30

2．开标地点：本集采机构虚拟开标室4。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

十、联系方式：

1．采购人：西安市人民医院(西安市第四医院)

地址：西安市解放路21号

联系人：胡老师

联系电话：029-61220013

2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

招标文件联系人及分机号：韩老师（80857）

开标联系人及分机号：吴老师（80870）

第二章　供应商须知

### 『前附表』

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 大差市院区一站式非医疗板块保障服务-2026 |
|  | 项目编号 | XCZX2026-0027 |
|  | 项目性质 | ☑非专门面向中小企业 ☐专门面向中小企业 ☐专门面向小微企业 |
|  | 项目总预算 | _69256004.57元（最高限价69256004.57元） |
|  | 是否接受联合体 | ☐接受 ☑不接受 |
|  | 是否允许分包 | ☑允许 ☐不允许 允许分包的内容：1.消防维保服务；2.桶装水服务；3.绿植租摆服务；4.布草洗涤服务；5.手术智能柜租赁服务；6.直饮机租赁服务；7.搬家服务；8.医废追溯服务；9.病案托管服务；10.医疗废水运维服务。 占合同总金额的［20.36］% |
|  | 是否允许进口产品 | ☐允许 ☑不允许 |
|  | 是否适用本国产品支持政策 | ☐适用 ☑不适用 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | ☑不收取 ☐占合同总价的___%，由采购人自行收退 ☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退 |
|  | 代理服务费 | 0.00元 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标供应商无需提供纸质投标文件； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问 | 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 |
|  | 质疑 | 1．采购人受理方式 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 2．采购代理机构受理方式 受理部门：采购代理机构综合业务组 联系电话：029-86510166/86510167转80706 |
|  | 投诉 | 受理单位：西安市财政局政府采购管理处 联系电话：029-89821846 地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
|  | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。 ☐见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交投标文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。 |
|  | 评标形式 | ☑暗标盲评 ☐明标 详见本章「评审方法和程序」有关内容。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理 |
|  | 中标通知书 | 领取时间及方式见中标公告。 |
|  | 电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司） | 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 驻场技术人员：徐工 联系电话：029-86510166/86510167转80310 |
|  | 样品☐ | 无 |
|  | 现场演示☐ | 无 |
|  | 现场踏勘和集中答疑 | ☐不组织 ☑组织 集合时间：2026年5月13日上午10：00 集合地点：西安市解放路 21号西安市人民医院(西安市第四医院)大差市院区住院部一层门口 联系人：胡老师 联系电话：18192380857 |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。

3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。

5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投 标流程

1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3．制作电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

4．提交电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。

6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。

7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．投 标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

2．履约保证金

采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。

（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。

（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：

① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室

③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。

（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（4）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（五）关于政府采购政策

1．对中小企业的扶持政策

（1）中小企业的界定

指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：

① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：

① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．本国产品标准及相关政策

（1）本国产品标准

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本国产品应当符合的条件：

①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。

根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。

②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第①项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第一条第①项和第②项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策的具体措施

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供符合本国产品标准的产品，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

4．政府采购信用担保及信用融资政策

（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。

5、绿色包装及运输要求

根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。

（六）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。

（七）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（九）关于现场踏勘和集中答疑

本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

（十）关于联合体

1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。

3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。

6．联合体可享受的中小企业优惠政策：

（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：

（1）联合体没有提交有效的联合协议的；

（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；

（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商参加本次采购活动的费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章　投标邀请函

第2章　供应商须知

第3章　招标内容及要求

第4章　合同文本

第5章　投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

（五）电子投标文件的提交

供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：

1．误投的；

2．逾期提交电子投标文件的；

3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。

（六）电子投标文件的撤回、补充及修改

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。

中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。

（七）关于电子投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。

（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

5．不同供应商的投标文件相互混编或混装的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（一）基本流程

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；

（4）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，应予以废标。

#### 『资格性审查表』

| 序号 | 资格性审查项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
| 1 | 有效的注册登记证明文件 | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | 1．2025年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 6 | 法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。 |
| 7 | 分包意向协议书 | 采用合同分包的，提供分包意向协议书。 |
| 二 | 落实政府采购政策需要满足的资格条件 |  |
| 1 | 无 |  |
| 三 | 特定资格条件 |  |
| 1 | 保安服务要求 | 自行招用保安员的投标供应商，须出具承诺书（承诺书形式不限），承诺自承接本项目之日起30日内向采购人所在地设区的市级人民政府公安机关备案。 |
| 注意事项： 1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（二）评标形式

1．关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2．“暗标盲评部分”编制要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。

（1）不得出现任何可直接识别投标供应商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。

（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。

暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查时，任意一项审查项未通过，投标文件视为无效。符合性审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，评标委员会应当场告知其未通过的原因。

#### 『符合性审查表』

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件与本项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） （5）投标方案 （6）供应商概况 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 注意：暗标部分不得进行签章。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。 （招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） |
| 8 | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

3．投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．异常低价的审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③ 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于第①项至第④项情形的，相关供应商应当在40分钟内通过电子交易平台，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5．综合比较与评价

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

#### 『评审要素及分值一览表』

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 20 | 20 | 有效供应商最低报价为基准价得20分，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×20%×100分 |  |
| 技术 部分（暗标盲评） | 52 | 8 | 项目需求分析与整体方案： 一、评审内容 提出针对于本项目的需求分析与整体把握方案，方案内容包含：①项目分析与保障服务目标理解；②重点、难点分析与应对方案；③项目整体实施规划方案；④服务质量保障方案。 二、评审标准 1、针对性及完整性：方案能够紧扣项目实际情况，并且对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：方案内容科学合理，实施步骤清晰，可操作性强。 三、赋分标准（满分8分） ①项目分析与保障服务目标理解：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②重点、难点分析与应对方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③项目整体实施规划方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ④服务质量保障方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 |  |
|  |  | 10 | 服务实施方案一： 一、评审内容 提出针对于本项目的服务实施方案一，方案内容包含：①保洁服务（含再生资源回收服务）方案；②公用设施设备维护服务方案；③安保服务方案；④消防维保服务方案；⑤辅医服务方案。 二、评审标准 1、针对性及完整性：方案能够紧扣项目实际情况，并且对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：方案内容科学合理，实施步骤清晰，可操作性强。 三、赋分标准（满分10分） ①保洁服务（含再生资源回收服务）方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②公用设施设备维护服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③安保服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ④消防维保服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ⑤辅医服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 |  |
|  |  | 10 | 服务实施方案二： 一、评审内容 提出针对于本项目的服务实施方案二，方案内容包含：①桶装水服务方案；②绿植租摆服务方案；③布草洗涤服务方案；④手术智能柜租赁服务方案；⑤直饮机租赁服务方案。 二、评审标准 1、针对性及完整性：方案能够紧扣项目实际情况，并且对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：方案内容科学合理，实施步骤清晰，可操作性强。 三、赋分标准（满分10分） ①桶装水服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②绿植租摆服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③布草洗涤服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ④手术智能柜租赁服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ⑤直饮机租赁服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 |  |
|  |  | 8 | 服务实施方案三： 一、评审内容 提出针对于本项目的服务实施方案三，方案内容包含：①搬家服务方案；②医废追溯服务方案；③病案托管服务方案；④医疗废水运维服务方案。 二、评审标准 1、针对性及完整性：方案能够紧扣项目实际情况，并且对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：方案内容科学合理，实施步骤清晰，可操作性强。 三、赋分标准（满分8分） ①搬家服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②医废追溯服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③病案托管服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ④医疗废水运维服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 |  |
|  |  | 8 | 项目进场方案： 一、评审内容 提出针对于本项目的项目进场方案，方案内容包含：①交接方案；②人员培训方案；③人员进场方案；④保密方案。 二、评审标准 1、针对性及完整性：方案能够紧扣项目实际情况，并且对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：方案内容科学合理，实施步骤清晰，可操作性强。 三、赋分标准（满分8分） ①交接方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②人员培训方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③人员进场方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ④保密方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 |  |
|  |  | 8 | 应急预案： 一、评审内容 提供针对本项目的应急方案，方案内容包含：①设备突发故障事件（如：电梯故障困人、停电等紧急突发事件）应急方案；②重大突发公共卫生危机事件（如：传染病、疫情防控等）应急方案；③医院重大工作日的卫生检查与临检事件等应急方案；④治安消防应急方案；⑤极端天气及灾害应急方案；⑥节假日及临时性活动应急方案。 二、评审标准 1、针对性及完整性：方案能够紧扣项目实际情况，并且对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：方案内容科学合理，实施步骤清晰，可操作性强。 三、赋分标准（满分8分） ①设备突发故障事件（如：电梯故障困人、停电等紧急突发事件）应急方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②重大突发公共卫生危机事件（如：传染病、疫情防控等）应急方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③医院重大工作日的卫生检查与临检事件等应急方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ④治安消防应急方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ⑤极端天气及灾害应急预案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ⑥节假日及临时性活动应急方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分。 |  |
| 商务 部分 | 28 | 3 | 管理体系： 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个有效证书得1分，满分3分，未提供得0分。备注：须提供证书扫描件并加盖公章。 |  |
|  |  | 4 | 设施设备投入： 一、评审内容 供应商提供拟投入的设施设备情况，包括：①专用设备及维修用具；②耗材；③配备专用车辆；④办公设备。 注：1、内容分列详细； 2、除耗材外的设施设备须提供购买发票或租赁合同。 二、评审标准 1、针对性及完整性：紧扣项目实际需求，物资配备合理、齐全，物资投入计划合理，能够满足服务期内物业服务需要； 2、实用性：设备工具、耗材质量有保障、使用率高、安全性能强、环保性强。 三、赋分标准（满分4分） ①专用设备及维修用具：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ②耗材：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ③配备专用车辆：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ④办公设备：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分。 |  |
|  |  | 11 | 人员配备： 一、项目总经理（满分4分） 要求：年龄≤50周岁，本科及以上学历，具备物业类相关证书，具有≥5年以上相关管理岗位工作管理经验。 评审标准：以上评审内容须提供身份证复印件、学历证书复印件、物业类相关证书（物业项目经理证或物业管理师证书，不限制颁发机构）、2025年6月（含）至今供应商为其连续缴纳的不少于3个月的社保缴纳证明、5年及以上物业类项目合同（合同中须体现项目总经理姓名）或被服务单位出具的加盖公章的相关证明。 赋分标准：资料完整且全部符合要求得4分；缺一项，本项不得分。 二、项目副总经理（满分3分） 要求：年龄≤50周岁，本科及以上学历，具备物业类相关证书，具有≥3年以上相关管理岗位工作管理经验。 评审标准：以上评审内容须提供身份证复印件、学历证书复印件、物业类相关证书（物业项目经理证或物业管理师证书，不限制颁发机构）、2025年6月（含）至今供应商为其连续缴纳的不少于3个月的社保缴纳证明、3年及以上物业类项目合同（合同中须体现项目副总经理姓名）或被服务单位出具的加盖公章的相关证明。 赋分标准：资料完整且全部符合要求得3分；缺一项，本项不得分。 三、其他人员（满分4分） 要求： 1、安保经理（基本要求：男，年龄≤50周岁，具有大专及以上学历）：在满足基本要求的基础上，具有≥5年以上相关岗位工作管理经验，得2分；具有3（含）-5年相关岗位工作管理经验，得1分。其他不得分。 2、保洁经理：（基本要求：年龄≤50周岁，具有大专及以上学历）：在满足基本要求的基础上，具有≥5年以上相关岗位工作管理经验，得2分；具有3（含）-5年相关岗位工作管理经验，得1分。其他不得分。 评审标准：以上人员须提供身份证复印件、学历证书复印件、2025年6月（含）至今供应商为其连续缴纳的不少于3个月的社保缴纳证明、相关经验证明文件（以被服务单位出具的加盖公章的相关证明为准）。 赋分标准：资料完整且全部符合要求得对应分值；缺一项，对应项不得分。 |  |
|  |  | 5 | 服务承诺：（提供承诺函） 1、供应商承诺“后期进场人员均按采购要求配备上岗所必须的相关证件。”得1分，未承诺或承诺内容不全的得0分。 2、供应商承诺“上岗人员固定，不随意更换，若出现人员因事、病等不能工作的，及时调整其他人员补充，确保服务工作的正常进行。”得1分，未承诺或承诺内容不全的得0分。 3、供应商承诺“接受采购人对服务的考核、监督及管理，并定期回访征询采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效。”得1分，未承诺或承诺内容不全的得0分。 4、供应商承诺“人员配置中安保人员年龄45岁及以下占比≥40%；且退役军人占比≥15%”得1分，未承诺或承诺不符合要求的得0分。 5、供应商承诺“人员配置中保洁人员年龄50岁及以下占比≥40%”得1分，未承诺或承诺不符合要求的得0分。 |  |
|  |  | 5 | 业绩： 提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）起类似项目业绩，业绩证明文件包括：合同（至少应包含合同首页、服务内容页、合同金额所在页、签字盖章页）、服务评价（好评/优秀），二者同时出具方为有效，服务评价需加盖被服务单位公章。评审时以投标文件中加盖供应商公章的扫描件为计分依据，每提供一份符合要求的业绩证明文件得1分，满分5分。 |  |
| 说明 | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。 2．价格评审优惠： 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |

6．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

7．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（四）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告政府采购监管部门依法处理。

（五）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送政府采购监管部门备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）合同履行

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。

十、其他

1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章　招标内容及要求

（标注★的为实质性条款）

一、项目概况

西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区作业面积约95933平方米（含建筑面积、绿地面积、道路面积）。本次采购范围为大差市院区所有后勤服务项目。

二、采购内容

### （一）物业保障类后勤服务：

物业服务：保洁服务（含再生资源回收服务）、公用设施设备维护服务【水、木、电、空调、污水、电梯等运维服务，物资配送服务，司梯服务，能源管理服务，房屋资产管理服务，污水处理，锅炉水样送检、环保及环境化验检测服务，电梯等特种设备运维服务（含设施检验检测），化粪池及下水管网清掏冲洗，有毒有害废物处置，二次供水水箱清洗服务，各类维修工具、检测设备、试剂、单价500元以内维修配件等】、保安服务（含应急处置队伍）；

### （二）临床支持类后勤服务：

1.消防维保服务；2.桶装水服务；3.绿植租摆服务；4.布草洗涤服务；5.手术智能柜租赁服务；6.直饮机租赁服务；7.搬家服务；8.医废追溯服务；9.病案托管服务；10.医疗废水运维服务；11.辅医服务等。

### 分项限价表

| 类别 | 序号 | 服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务事项 |  | 限价 |
| 第一大类：物业保障类后勤服务 | 1 | 物业服务 | 保洁服务 | 14422270.68 |
|  |  |  | 公用设施设备维护服务 | 15907557.48 |
|  |  |  | 保安服务 | 14498830.02 |
|  | 2 | 管理团队 |  | 3060000.00 |
| 第二大类：临床支持类后勤服务 | 1 | 消防维保服务 |  | 341584.00 |
|  | 2 | 桶装水服务 |  | 68322.81 |
|  | 3 | 绿植租摆服务 |  | 143146.90 |
|  | 4 | 布草洗涤服务 |  | 11587358.34 |
|  | 5 | 手术智能柜租赁 |  | 36821.92 |
|  | 6 | 直饮机租赁服务 |  | 305581.50 |
|  | 7 | 搬家服务 |  | 249828.00 |
|  | 8 | 医废追溯服务 |  | 635583.94 |
|  | 9 | 病案托管服务 |  | 452113.14 |
|  | 10 | 医疗废水运维服务 |  | 283105.84 |
|  | 11 | 辅医服务 |  | 7263900.00 |

三、技术（服务）要求

### （一）管理人员要求

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整体要求： |
| 1.1 | 服务周期：大差市院区2026年6月15日至2029年6月14日。 |
| 1.2 | 按照服务项目模块分别设置项目部管理人员，负责各部门后勤技术支持即与院方相关部门的工作沟通衔接。 |
| 2 | 人员素质要求 |
| 2.1 | 配置项目总经理，年龄≤50周岁，本科及以上学历，具有≥5年以上相关医院管理岗位工作管理经验。 |
| 2.2 | 其他项目部人员要求男女≤50周岁。 |
| 3 | 服务范围及内容 |
| 3.1 | 项目总经理，主要负责项目整体后勤运营管理，负责中标供应商与院方的工作沟通、协调，负责中标供应商工作质量的控制，严格执行医院各项管理制度，监督中标供应商各部门工作情况及质量控制。 |
| 3.2 | 部门经理、主要负责各部门日常管理事务，负责本部门员工的质量考核、员工培训、突发事件处置等，监督员工的工作状况及质量标准，随时对不合格项目进行积极整改及反馈，落实医院安排的各项工作任务。 |
| 3.3 | 后勤技术支持人员，中标供应商应针对本项目配置相应的后勤技术支持人员，主要负责中标供应商日常工作质量及技术力量的支持，解决一线服务人员的工作难题，负责中标供应商日常的技术监督及质量评估。 |

### （二）保洁服务（含再生资源回收服务）要求

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整体要求 |
| 1.1 | 服务周期：大差市院区2026年6月15日至2029年6月14日。 |
| 1.2 | 人员素质要求：配置部门经理和主管、保洁服务人员、医废及生活垃圾收集人员，具有有效期内的健康证。其中男性保洁员的比例不低于25%；年龄要求：男≤60周岁、女≤60周岁。部门经理要求有大专及以上学历，年龄≤50周岁。 |
| 2 | 服务范围及内容： |
| 2.1 | 室内保洁：负责室内所有区域清洁卫生（包括内墙、玻璃、通风口、地面、室内家具、电视机、空调内机表面、楼梯、扶手、走廊、窗户、纱窗、门、门框、门帘、宣传栏、指示牌、洗手间、电梯间、公共通道、医生办公室、护士站、值班室、屋面楼顶、等）。保洁日常所需工具、室内外垃圾袋由中标供应商自行负责，采购人不再提供。 |
| 2.2 | 室外保洁： ①负责所有院落、道路（包括公共区域、连椅、垃圾桶、栏杆、扶手、活动器材，宣传牌、指示牌、标识牌、灯箱、路灯、幕墙、楼宇外立面清洗等）的保洁工作和生活垃圾的收集运送工作。 ②负责草坪、绿篱内垃圾的清理；负责工作区所有电梯的保洁。 |
| 2.3 | 工作区域内生活垃圾的收集、转运：垃圾收集转运时间应按照院内垃圾清运时间专人收集、清运，垃圾收集场所由专人负责并装运上车。严格按照西安市卫健委关于转发《西安市2019年生活垃圾分类工作实施方案》要求应做好生活垃圾分类工作。 |
| 2.4 | 厕所专人保洁：男保洁员打扫男厕所，女保洁员打扫女厕所。 |
| 2.5 | 住院部病床实行一床一巾，拖布、抹布集中洗涤，集中发放。 |
| 2.6 | 急诊科、产房、NICU、ICU、血透、手术室等特殊科室的保洁员夜班应跟随科室具体工作安排要求，机动调配。门诊区域应设置夜间保洁巡回，住院部区域应设置夜间保洁巡回。 |
| 2.7 | 现场经理需保持电话24小时畅通，及时响应。 |
| 2.8 | 保洁人员同事兼具控烟监督员作用，需佩戴控烟袖标并主动劝阻院内吸烟人员。及时巡回，发现烟头及时清理。 |
| 2.9 | 全院不锈钢设施的每周保养一次（包含电梯轿厢、不锈钢门、门套、不锈钢楼梯扶手、不锈钢宣传栏等）。 |
| 2.10 | 按照控感要求达到中华人民共和国卫生行业标准WS/T 512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范（2016）的要求。 |
| 2.11 | 全院所有病区病床床单铺设和撤出由中标单位辅医负责，每个病区配置辅医不少于1名。 |
| 2.12 | 合同服务期内，如采购人有施工项目，施工完成后的区域保洁服务，也包含在本项目中。 |
| 2.13 | 医疗废物收集： 其中医废收集人员按照医废收集有关规定开展工作，由中标供应商负责承包并安排专人收集和管理，要求每半年对工作人员进行一次常规体检。 医废追溯系统（医废收集车辆带有信息系统）所有维修、配件更换，及医废系统耗材（医废标签、医废专用扎带等）由中标供应商负责承包，采购人不在支付额外费用。必须保证采购人医废按医疗规范正常采集。 |
| 2.14 | 环境要求： |
| 2.14.1 | 负责医院范围内大楼的室内、室外清洁卫生。 |
| 2.14.2 | 按医院垃圾收集时间规定及时收集垃圾，并转运至院内指定地点。 |
| 2.14.3 | 按时巡视，楼内要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。 |
| 2.14.4 | 为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。 |
| 2.14.5 | 要求对清净工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。 |
| 2.15 | 分类要求： |
| 2.15.1 | 屋顶（天花板）及排风口：无蜘蛛网、霉菌、污渍、灰尘。做到每日保洁。 |
| 2.15.2 | 墙面：包括墙面附着物标识牌、指示牌、灯箱等擦洗、清理及时，做到干净无污渍、无灰尘、无野广告。 |
| 2.15.3 | 地面：护士站、医生办、诊室、候诊区、治疗室、换药室、病房、公共区域、洗漱间等区域地面光亮、洁净，无污渍、水迹，无杂物，地脚线无积尘。室外地面：随时保持洁净，无污渍、印迹、水渍，痰迹、烟头、纸屑、杂物等。遇到下雨天气，利用雨水冲洗地面；遇到下雪天气，需组织人力及时清除积雪。 |
| 2.15.4 | 不锈钢：严格按照不锈钢保养流程每周进行定期保养，表面污渍及时保洁。 |
| 2.15.5 | 门窗玻璃表面光洁、无污迹、水迹、手印、灰尘，窗户门槽无沙粒、烟头、烟灰等，门顶门框无灰尘。 |
| 2.15.6 | 诊疗室、清洁室、处置室随时保持地面光洁、无污染、无水迹、无异味，无烟头、无其他杂物等。墙面干净无污渍（墙面包括墙面附着物标识牌、灯箱等）。柜子、检查设备等附着物应做到表面干净整洁，无灰尘。 |
| 2.15.7 | 病房随时保持地面光洁、无污染、无水迹、无异味，无烟头、无其他杂物等。病房内病床、床头柜擦拭应做到一床一巾，避免交叉感染。柜子、靠椅、输液架等干净整洁，无灰尘、无污渍。 |
| 2.15.8 | 卫生间顶棚无灰尘、门、隔断面、墙角、墙面开关无灰尘、污迹、蜘蛛网等。地面光洁、无污染、无水迹、无异味，无烟头，无堆放其他杂物等。洗手台面、镜面干净，无污渍、无水渍。蹲便池、小便器、拖把池洁净无污渍、无污染。便池必须使用洁厕净进行清洗，不得使用盐酸清洗便池。洗手水龙头、台盆支架及下水管、把手、保持光亮无污渍、无蛛网。垃圾筐冲洗干净，套袋管理，摆放整齐，无臭味，垃圾不外溢。拖把、抹布等清洁工具分类摆放，用颜色、字标等进行区分。卫生间内无异味。卫生间内设施设备不能正常使用及时报修。 |
| 2.15.9 | 垃圾管理： ①生活垃圾台周围地面干净整洁，垃圾不冒尖，无异味、无飞虫、无蚊蝇。 ②垃圾桶分类管理，应定期进行外部保洁干净整洁，垃圾桶分类套袋管理。 ③垃圾及时清运，垃圾桶加盖无外溢、周围无污垢、无积水、无杂物、无臭味。 |
| 2.15.10 | 设施清洁设备、设施无灰尘或蜘蛛网、污渍等(含病床、电视、病历架、空调、办公桌、打印机、休息椅、扶手、消防设施及器材表面、热水器、宣传栏、相框、画框等设施）。 |
| 2.15.11 | 消毒杀菌： |
| 2.15.11.1 | 按医院控感的要求，定期进行全方位和重点区域消毒。 |
| 2.15.11.2 | 按照消毒规范要求，将医院环境划分成污染区、半污染区和清洁区，采用分色管理的原则配备相应的保洁工具和耗材。 |
| 2.15.11.3 | 手术室、ICU、NICU、产房、日间手术室等区域按照各部门特殊要求做好消毒和保洁工作。 |
| 2.15.11.4 | 保洁杀菌、消毒药品浓度配比，需达到医院控感要求。 |
| 2.15.12 | 楼梯地面：随时保持无烟头、无痰迹、无杂物、无水渍，墙面无污渍、野广告、无蛛网。扶手无污渍、无灰尘、无蛛网（包括楼梯间有窗户的栏杆）。 |
| 2.15.13 | 电梯： |
| 2.15.13.1 | 电梯地面随时保持洁净、无杂物、无水渍。 |
| 2.15.13.2 | 电梯轿厢四壁、顶部无灰尘、无印痕、无污渍。 |
| 2.15.13.3 | 电梯门槽中无沙粒、烟头。 |
| 2.15.13.4 | 每天定时定点对院内所有电梯轿厢进行消毒。 |
| 2.15.14 | 地面维护专项：对各种材质的地面维护有专项计划，并按照专项计划执行。 |
| 2.15.15 | PVC地面： |
| 2.15.15.1 | 手术室、ICU、NICU的PVC地面彻底起蜡、全面打蜡一年完成二次，抛光喷磨至少2周1次。 |
| 2.15.15.2 | 其他科室的所有PVC地面彻底起蜡、全面打蜡一年完成一次，定期刷洗、抛光、喷磨至少1周1次。病房通道刷洗补蜡至少每月1次。 |
| 2.15.16 | 石材每月需要高压水枪冲洗1次；地砖地面：全面洁净后每周进行保养。 |
| 2.15.17 | 绿化带、花园：每天保持绿化带干净，无烟头、无杂物，定期清理落叶，花坛外立面石材表面干净。 |
| 2.15.18 | 垃圾中转：每天严格按照医院控感要求在早晨7:30之前、中午12：00之前、下午17：00之前，三次对全院区域生活垃圾采取集中收集中转，中转途中密封加盖，严禁途中抛洒。 |
| 2.15.19 | 医院新建建筑及新装修科室，中标供应商负责前期开荒、专项保洁等服务，采购人不再另外付费。 |
| 2.15.20 | 全院玻璃雨棚（挑檐）每月清洗一次，无灰尘、清澈、透明。 |
| 2.15.21 | 医院楼宇外立面清洗：服务期内对医院所有建筑楼体外墙及玻璃幕墙进行1次清洗（中标方负责生产安全及楼体完整，造成的所有损失及责任由中标方承担）。 |
| 3 | 设备要求： |
| 3.1 | 本项目需提供以下专用设备：（包含但不限于，根据采购人实际情况增减） （1）高压清洗机2台；（2）抛光机2台；（3）扫地机2台；（4）洗地机5台；（5）小型扫水车1台；（6）尘推车5台 ；（7）洗衣机2台；（8）烘干机1台；（9）割草机1台；（10）绿篱机1台 |
| 4 | 管理团队服务要求： 配有专业项目管理团队，为采购人提供整体后勤环境及绿化养护品质服务管理，从品质监管、培训作业、数据上报、工作量统计、人员考核等全方位提供整体后勤环境品质服务支撑。 |
| 4.1 | 服务流程及服务品质监管： 专业现场管理团队根据科室分布的不同区域及面积配置满足需要、保证服务品质的保洁人员；同时制定对应的绿化养护及保洁服务标准，并监管、指标量化等。 |
| 4.2 | 培训考核： 为了提高现场保洁人员的服务水平，现场管理团队需通制定详细的培训计划，包括对不同岗位的岗位职责培训，保洁人员的各类知识培训，包括清洁知识技能培训、各类安全培训等，不同岗位的服务人员可通过多种方式进行学习，提高技能，现场管理团队会根据项目情况及保洁人员的基本素质制定详细的培训考核，检查保洁人员的基本技能。 |
| 5 | 其他要求： |
| 5.1 | 保洁人员严格按照合同要求在岗在位，服从医院保洁工作需求。 |
| 5.2 | 巡检表填报规范。 |
| 5.3 | 清洁车、洗地机等清洁设施整洁无污渍、灰尘，清洁用具摆放整齐。 |
| 5.4 | 抛光机、打蜡机等清洁工具整洁，无灰尘和污渍。 |
| 5.5 | 清洁设备、用具、清洁剂、消毒剂按照市场上出售的品牌提供和使用，拖布及抹布必须为超细纤维。 |
| 5.6 | 保洁人员上班期间不得迟到，早退；不得聚众聊天；不得在院内任何区域吸烟；不得随意堆放破烂；严禁收集或倒卖医疗垃圾。 |
| 5.7 | 医院负责提供保洁管理人员办公室、现场运作所需场所及能源等。其他各种垃圾桶（篓）、地垫、垃圾袋、垃圾分类标签、消毒剂及办公、保洁用具、一床一巾、统一的员工工服、保洁设施都由中标供应商承担。 |
| 5.8 | 中标供应商自行配置项目相关人员的装备设施、保洁用品及耗材。 |
| 5.9 | 中标供应商自备电脑、指纹考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标供应商自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜。 |
| 5.10 | 中标供应商的各岗位员工要统一服装，服装整齐、干净，礼貌用语规范。服装由中标供应商负责其员工工服配备和洗涤。 |
| 5.11 | 中标供应商的服务人员100%经过岗前培训合格方可上岗。 |
| 5.12 | 未经医院同意，中标供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。 |
| 5.13 | 中标供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个保洁系统安全、高效、有序和有计划地运转。 |
| 5.14 | 中标供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。 |
| 5.15 | 中标供应商要严格遵守医院控感规章制度，严禁收集、运输、买卖医疗废物，并具有具体的承诺。 |
| 5.16 | 因保洁区域地面湿滑、污物处理不及时、无防护标识牌导致任何人员伤亡或造成其他损失的，由中标供应商承担全部责任。中标供应商所提供使用的清洁、洗涤剂、消毒剂、地面保养产品，必须是通过国家相关部门审批并予以使用的优质产品。所用消毒剂必须是通过国家卫生部审批准予使用的，对人体无伤害，并符合医院感染科的要求，由于使用不合格产品对人员造成的伤亡或其他损失，由中标供应商承担全部责任。 |
| 5.17 | 中标供应商应提供患者对保洁工作满意度评价的反馈渠道或平台。 |
| 6 | 服务标准及规范要求： |
| 6.1 | 应达到的的质量标准 |
| 6.1.1 | 达到国家卫生城市对医院卫生保洁工作的考核标准； |
| 6.1.2 | 达到三级甲等医院的卫生标准； |
| 6.1.3 | 达到西安市卫计委的有关卫生标准的规定； |
| 6.1.4 | 达到医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范（2016）； |
| 6.2 | 采购人认可的其它规定 |
| 6.2.1 | 制定保洁人员的保洁标准； |
| 6.2.2 | 制定保洁人员的培训计划； |
| 6.3 | 中标供应商遵守不限于以上标准及规定时应向采购人及时解释清楚。 |
| 7 | 再生资源回收服务 |
| 7.1 | 服务周期：大差市院区2027年7月5日-2029年6月14日；航天城院区2027年7月5日-2027年9月9日； |
| 7.2 | 中标供应商应在规定响应时间内随叫随到，保证服务质量。 |
| 7.3 | 中标供应商服务所需材料需在采购人指定地点有序堆放，垃圾应24小时之内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。 |

### （三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 大差市院区服务周期：2026年11月7日-2029年6月14日 |
| 1.2 | 公用设施设备维护服务包含：水工、木工、瓦工、锅炉运维、电力运维、电梯、空调运维、净化系统运维、呼叫系统、消防泵房、消防水箱管理运维、气体系统运维（正压、负压、氧气、二氧化碳等系统）、楼宇基础维修、污水处理运维、手术室非医疗设备及设施维保等，负责采购人以上专业的所有运行维护及资料的查接验收。 配置部门经理及公用设施设备维护人员，其中部门经理要求男性，年龄≤50周岁，大专及以上学历。具有≥3年以上相关岗位工作经验，持有相关岗位资格证书（详见人员要求）。 采购人后勤联动时，当日在岗人员必须随叫随到，到达时间≤10分钟。（无条件服从采购人工作安排） 因中标供应商维护不力导致设备损坏、人员安全事故等造成的所有损失由中标供应商承担全部责任。因中标供应商不及时发现或发现后不重视安全隐患，引起设备及人员的安全事故发生，造成的所有损失由中标供应商全部承担。 |
| 2 | 具体要求 |
| 2.1 | 水工、木工、瓦工、锅炉运维服务 |
| 2.1.1 | 人员素质要求 |
| 2.1.1.1 | 配置部门主管，要求男性，年龄≤50周岁。具有相关岗位工作经验，持证上岗（详见人员要求）。 |
| 2.1.1.2 | 工作人员具备锅炉工操作证。 |
| 2.1.2 | 服务范围及内容 |
| 2.1.2.1 | 保障全院自来水管网的维护保养及维修。 |
| 2.1.2.2 | 各类阀门、龙头、管道和卫生间洁具的维修更换。 |
| 2.1.2.. | 二次供水设施、消防供水设施的维护保养。 |
| 2.1.2.4 | 全院木工的维修保养。 |
| 2.1.2.5 | 全院热力供给、锅炉安全运维，该岗位要求持证上岗（详见人员要求），保证24小时值守。 |
| 2.1.2.6 | 锅炉房交换器、管道的维护保养，负责院内天然气管道的安全工作。 |
| 2.1.2.7 | 锅炉系统，除必须持证上岗的司炉工外，需配置水质检验员一名（司炉工可兼职），按锅炉规范进行锅炉硬水、软水的水样检验、记录，每半年水样送检特种设备检测院检测，锅炉的压力表、安全阀等；其所需的检测工具（试剂、试纸、外检费用等）由中标供应商配备、承担。 |
| 2.1.2.8 | 锅炉系统所含的压力表、安全阀、罐体等需校验项目，按特种设备管理要求进行校验，校验费用由中标供应商承担。因未按期校验，由安监局或特种设备管理检测部门产生的罚单，由中标供应商承担。 |
| 2.1.2.9 | 锅炉系统按照相关规定时间进行内、外检及燃烧机等维护保养，费用由中标供应商负责。 |
| 2.1.2.10 | 应对各类突发事件，并确保全院排水管道畅通，防汛防洪。该岗位保证24小时值守，夜班不少于2人。 |
| 2.2 | 电力运维服务 |
| 2.2.1 | 电力运行、维修所需安全设施、工具及安全等级检测由中标供应商承担费用。 |
| 2.2.1.1 | 配置部门主管，要求男性，年龄≤45周岁大专以上学历。具有相关电力运维、维修等工作经验，持电工资格证（详见人员要求）。 |
| 2.2.1.2 | 配电室人员需持高压操作证，电力运维、维护人员持低压电工操作证书或电工资格证书（详见人员要求）。 |
| 2.2.2 | 服务范围及内容 负责全院配电设施交接、预防性试验、倒闸操作；应急抢修；日常巡检；电路工程改造等。其中预防性试验费用由中标供应商承担； |
| 2.2.2.1 | 医院配电室10kV高压设备含：10kV高压开关柜（含仪表、指示灯、操作机构等）、10kV高压线缆、负荷开关柜、变压器； |
| 2.2.2.2 | 医院配电室400V低压设备含：框架式万能断路器、馈路电源开关、柜内二次回路、熔断器、多功能数显表、电容器、配电室各馈路到二级配电电源线缆、指示灯、接触器、断路器等； |
| 2.2.2.3 | 医院日常用电设备：全院照明电源、灯具、插板、配电箱柜、空调电源、各类医学检查设备电源、线缆等维修或更换； |
| 2.2.2.4 | 医院大负荷用电设备：生活水泵电源、控制柜、消防水泵电源、控制柜、中央空调电源、大型风机电源、启动柜、线缆、食堂照明、蒸柜等大负荷用电设备及其电源箱的维修或更换； |
| 2.2.2.5 | 设备正常检查和年度保养、预防性试验方案及计划； |
| 2.2.2.6 | 维护保养所有系统日运行记录表； |
| 2.2.2.7 | 提供停电应急、维护抢修及事故等具体预案并组织演练； |
| 2.2.2.8 | 医院后勤联动时，必须随叫随到； |
| 2.2.2.9 | 每周五进行全院安全用电大排查，排查内容包括（照明、开关插座、线路、用电器、配电箱等），发现问题及时处理； |
| 2.2.2.10 | 发电机的维护和保养，每月试运行一次； |
| 2.2.2.11 | 根据医院的要求进行强、弱电线路敷设和设备安装； |
| 2.2.2.12 | 低压间和高压间每二小时巡查设备运行情况； |
| 2.2.2.13 | 门诊配电室每班抄表一次，住院部配电室白班抄表四次、夜班二次； |
| 2.2.2.14 | 保持配电室卫生干净整洁； |
| 2.2.2.15 | 负责全院电梯定时开启和锁闭； |
| 2.2.2.16 | 负责配合病区借病床； |
| 2.2.2.17 | 住院部电梯夜班巡查不少于三次； |
| 2.2.2.18 | 电梯出现故障及时处理或打电话联系中标供应商，并提供突发事件应急预案及培训； |
| 2.2.2.19 | 夜班高压值班人员不少于2人，低压检修人员不少于1人，必须持特种设备作业人员证。 |
| 2.2.2.20 | 负责全院电梯定时开启和锁闭，按照特种设备检测要求、完成航天院区51部电梯（包括但不限于新增电梯）维保、年检、限速器校验、125%承重试验、安全试验等并承担相关费用，并持证上岗； |
| 2.3 | 空调运维服务 |
| 2.3.1 | 人员素质要求： |
| 2.3.1.1 | 配置部门主管:要求男性，年龄≤50周岁，大专以上学历，机电工程或电器自动化专业，特种设备操作证（制冷与空调设备运行）（详见人员要求）。 |
| 2.3.1.2 | 技术总工：中标供应商应选择企业技术力量较强的专业技术总工亲自指导，优化运行维保人员的技术等级和思想、身体素质的配备与管理，如出现故障问题保证一小时到达现场维修，确保运行维保工作顺利进行。 |
| 2.3.1.3 | 运维物业师：中标供应商应选择具有制冷、电气方面资质且具有一定技术职称的工程师，负责本项目空调设施维修、保养、正常使用的技术监督和指导，并对现有系统能够提出安全生产和节能减耗的改造方案和意见。运维物业师要有能力指导并及时解决空调中出现的技术疑难问题，有能力做好紧急设备故障后的修理工作，有能力处理突发事件。 |
| 2.3.1.4 | 工作人员需持有中华人民共和国特种资格证书，如电工证、焊工证、制冷空调维保操作证、氧气管道管理人员证、维修操作证等，根据工作需求由采购人提出要求，中标供应商进行配置。 |
| 2.3.2 | 服务范围及内容 |
| 2.3.2.1 | 医院中央空调系统、设备独立冷热源系统、冷库、医用气体供给、医用管道用气供给以及制氧系统、正压系统、负压系统的所有设备的管理、维修、保养等；全院净化机组设备、手术室非医疗设备及设施维保、净化场所其他设施、呼叫系统、设备带系统、物流系统、分体空调（包含挂机、柜机、风管机、吸顶机、多联机、精密空调等）、冰箱、医院的通风、排风系统等设备的管理、日常运行监控、巡检、维护保养、维修等，并承担医院的各项临时性工作任务。 |
| 2.3.2.2 | 空调机房安装综合远程智慧管理服务平台（后勤管理信息平台的一部分）。需要安装检测传感器、采集器的设备有，制氧系统、正负压系统、净化系统、独立冷热源系统、中央空调，随着业务发展包含以上但不限于以上。 |
| 2.3.2.3 | 运维项目：负责医院中央空调系统、设备独立冷热源系统、医用气体供给、医用管道用气供给以及制氧系统、正压系统、负压系统的所有设备的管理、维修、保养等；全院净化机组设备、净化场所其他设施、呼叫系统、设备带系统、物流系统、分体空调（包含挂机、柜机、风管机、吸顶机、多联机等）、冰箱、医院的通风、排风系统等设备的管理、日常运行监控、巡检、维护保养、维修等；负责所有中央空调设备、净化机组设备，确保所有设备、设施全年24小时正常运行工作，净化机组设备运维包含：机组主机、通风，手术室内所有设备设施维修、内部呼叫、电动门等包含以上但不限于以上；并承担医院的各项临时性工作任务；符合«公共场所集中空调通风系统卫生管理办法»的要求，确保中央空调主机到末端设备满足采购人使用要求；建立设备保养计划，制定科学合理的经济运行和节能降耗措施。 |
| 2.3.2.4 | 按照相应系统规范要求，制定科学合理的巡查和工作制度。 |
| 2.3.2.5 | 对维保设备的巡查、运行、保养、维修过程建立完备的记录档案，并按月向医院主管科室提交月度维护资料、记录等，资料完整，封装完好。 |
| 2.3.2.6 | 维修响应不得超15分钟，确有特殊原因的或长时间影响设备正常使用的，及时协调并报备医院主管科室负责人。 |
| 2.3.2.7 | 委派驻场人员具有相应上岗证（详见人员要求），全年24小时应急维修排障人员值守，夜班不少于2名。 |
| 2.3.2.8 | 中标供应商必须具有相应工作制度、巡检制度和各项应急预案，并向采购人主管科室报备。 |
| 2.3.2.9 | 维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告。 |
| 2.3.2.10 | 接到医院报修电话后，中标供应商应在10分钟内到达现场及时分析、排除空调故障，并做到工完场清，做好维修记录。 |
| 2.3.2.11 | 成立应急抢修队伍，遇重点部门故障，中标供应商必须启动应急处理，若不能及时排除故障，当天不能恢复设备的正常运转的，应启动、更换备用机，保证重点部门的正常运转，并将处理情况及时反馈给主管部门负责人，做好记录，禁止隐瞒行为。 |
| 2.3.2.12 | 每月整理一份空调设备运行质量分析报告，设备维修、保养报告，供医院保存；每单维修必须由维修人员、使用科室负责人以及管理科室负责人签字认可；每次维护保养后，向医院递交维护保养单，经双方代表签字确认后各执一份保存、备查；中标供应商维护保养质量必须符合医院的考核标准，中标供应商要对医院每月的考核结果进行确认，并把问题改进情况于一周内及时反馈给医院。 |
| 2.3.2.13 | 如遇设备的更新、更换、拆移等，中标供应商可根据实际情况提出整改方案，并以书面形式递交医院，经医院同意方案、施工后，方可实施，所产生的费用另行核算。 |
| 2.3.2.14 | 因中标供应商维护不力导致设备损坏、人员安全事故等造成的所有损失由中标供应商承担全部责任。因中标供应商不及时发现或发现后不重视安全隐患，引起设备及人员的安全事故发生，造成的所有损失由中标供应商全部承担。 |
| 2.3.2.15 | 中标供应商服装、设备、工具自备，工作人员作风端正，着装整洁，佩戴工作证件上岗，服务态度好。 |
| 2.3.2.16 | 安全管理:中标供应商应加强工作人员的安全管理和安全规范教育，中标供应商人员作业时，应遵守医院的相关规章制度，爱护医院财物，维护医院形象，接受医院的安全监督管理。中标供应商从事的维修、保养、施工等活动时，应认真做好安全防护工作，活动中所产生的维保人员、患者、陪属、医护人员伤亡事故均由中标供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。所有零件更换一定要医院认可的质量可靠的原装全新（即出厂时原机配置的品牌、型号）配件，若在市场上找不到的，经主管部门同意后，方可用满足国标要求、质量保证的其他备件代替。建立完善备件仓库，各种易损件要有充足备货，医院常用品牌、机型的各种易耗件要备足。 |
| 2.3.2.17 | 必须按照医院空调管理制度规定时间完成维修、保养、清洗项目。 |
| 2.3.2.18 | 中标供应商员工故意损坏、窃取医院财物、设备或因工作失误造成严重事故时，医院有权终止合同，由中标供应商补偿医院一切损失，并承担相应的经济及法律责任。 |
| 2.3.2.19 | 设备现场实地勘察，包括但不限于现场设备。 |
| 2.3.2.20 | 可根据医院不同设备量身定做其最佳运维方案。 |
| 2.3.2.21 | 中央空调机组的常规维护保养严格按照相关规范要求及院方规章制度进行。主机系统、参数、控制电路等因中标供应商技术原因不能维保、维修的，中标供应商自行联系生产厂家进行维保、维修，所产生费用由中标供应商承担。 |
| 2.3.2.22 | 供气系统所含的氧气罐、正负压所需校验的压力表、安全阀、罐体等校验项目，按特种设备管理要求进行校验，校验费用由中标供应商承担。因未按期校验，由安监局或特种设备管理检测部门产生的罚单，由中标供应商承担。 |
| 2.3.2.23 | 精密空调严格按照国家关于设备的规范要求进行维护、保养，按照院方规章制度定期维护、巡检，因中标供应商技术原因不能维保、维修的，中标供应商自行联系生产厂家进行维保、维修，所产生费用由中标供应商承担。 |
| 2.4 | 楼宇基础维修服务 |
| 2.4.1 | 人员素质要求： 要求男性，年龄≤60周岁，大专及以上学历。大专以上学历，土木工程类专业，有相关工作经验，持证上岗。 |
| 2.4.2 | 服务范围及内容 |
| 2.4.2.1 | 负责楼宇基础设施、房屋的维修； |
| 2.4.2.2 | 屋顶、墙体、地面维修恢复; |
| 2.4.2.3 | 屋面防水处理； |
| 2.4.2.4 | 电焊作业。 |
| 2.5 | 环境检测服务 |
| 2.5.1 | 严格按照医院排污许可证及其副本要求，完成包含“水、气、声、渣”等在内的各项监测和报告出具，甲方不再承担其中相关费用； |
| 2.5.2 | 严格按照国家、地方政府及单位排污许可证规定的信息公开平台进行信息公示，公示前需交由医院主管部门进行审核确认； |
| 2.5.3 | 供应商需固定资料文员，将环境检测工作所涉及的各类监测报告、台账数据、原始记录等，按月装订成册，整理归档，以备医院及上级主管部门核查；并须以季度为单位，按照采购单位要求做好移交（移交周期视实际工作情况，由采购单位进行调整）。内容如下： |
| 2.5.3.1 | 台账数据原件及电子扫描件（包含且不限于当月的废水处理药剂用量、医疗废物转移联单、锅炉运行时长等台账数据，整理归档，以备核查） |
| 2.5.3.2 | 原始记录原件及电子扫描件（包含且不限于污水处理站的日常pH/余氯自测记录单等持续运行记录） |
| 2.5.3.3 | 水气声渣等各类第三方监测报告原件及电子扫描件。 |
| 2.6 | 污水处理运维服务 |
| 2.6.1 | 人员素质要求 |
| 2.6.1.1 | 要求男性，年龄≤50周岁，大专以上学历，有污水处理工作经验，持污水证件或制水类资格证书（详见人员要求）。 |
| 2.6.1.2 | 具有近三年的污水处理站的运营维护业绩。 |
| 2.6.2 | 服务范围及内容 |
| 2.6.2.1 | 医院污水处理站设计出水水质按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB61/224-2011）中二级标准要求后进入市政污水管网。 |
| 2.6.2.2 | 污水站的日常运行管理采用“全权委托负责制”，主要包括为污水站配置合格操作、维修人员（7天*24小时服务），提供设备维修、更换和设备保养，需有机修和水质检验人员保障，提供污水站所需药剂及每年2次化粪池及下水管网清掏冲洗（含转移联单）；负责承担医院固体、液体危废处理，并承担处置费用；保证污水站的正常运行和污水达标排放，污水处理站的药剂及每年检验检测费用由采购人承担。 |
| 2.6.2.3 | 每日工作项目：对污水站各项设施进行日常管理维护，保证处理设施正常运行，污水排放达到国家有关标准要求。 |
| 2.6.2.3.1 | 清理格栅池垃圾； |
| 2.6.2.3.2 | 检查出水池液位是否正常； |
| 2.6.2.3.3 | 检查设备调节池内的水位控制器动作是否正常，一旦发现问题应及时修复调整； |
| 2.6.2.3.4 | 检查“手动”功能是否正常，如有故障及时排除； |
| 2.6.2.3.5 | 检查控制柜内的电子元件技术性能是否良好，如有误差及时维修或调整； |
| 2.6.2.3.6 | 检查控制柜的液位信号、工作指示信号及报警信号是否正常，如发现问题及时修复或更换； |
| 2.6.2.3.7 | 检测机电设备的工作运行电流并做记录，如有异常应及时检查原因并作相应处理； |
| 2.6.2.3.8 | 检查并调整设施的处理废水量； |
| 2.6.2.3.9 | 检查污水站中的所有工艺管路是否有跑冒滴漏现象，如有异常及时修复； |
| 2.6.2.3.10 | 检查污水站中所有阀门是否运行正常，并及时维护； |
| 2.6.2.3.11 | 清理污水站中的垃圾，并保持地面和环境的清洁干净； |
| 2.6.2.3.12 | 检查污水消毒设备是否正常，消毒剂是否有效，如发现问题及时修复或更换； |
| 2.6.2.3.13 | 做好每日的工作记录，交接班记录，日常的维修保养记录； |
| 2.6.2.3.14 | 其他与污水站质量相关的临时性工作，及医院交办的临时性工作。 |
| 2.6.2.4 | 按国家规范执行，根据环保局要求医院污水处理站废气、污泥《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中要符合达标排放。 |
| 2.6.2.5 | 每年按照国家及当地环保部门要求，修订《突发环境事件应急预案》，并按照预案进行不少于一次的应急演练。同时将演练脚本、演练总结及演练影像资料一并交给采购人指定部门存档保管； |
| 2.6.2.6 | 对于污水处理站格栅、污水池等清理出的所有垃圾、固体、液体、污泥、杂物及实验室、药剂科等部门产生的危废必须按照“危险废物处置标准”进行处置，提供转移联单。处置费用由中标供应商承担。 |
| 2.6.2.7 | 二次供水所需药剂及二次供水水箱每年2次清洗、检测费用由中标供应商承担。 |
| 2.6.2.8 | 每月对水质进行一次检验，出具检测合格的检测报告；检测费用由中标供应商承担。 |
| 2.6.2.9 | 环保检测：（以排污许可证为准） 要求每月检测1次至少包含：化学需氧量、余氯、悬浮物、粪大肠菌群、氨氮，检测单位需有CMA认证，并提供环保部门认可的真实、有效的检测报告及采样、检测原始记录和数据。 要求每季度检测1次至少包含：五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物，检测单位需有CMA认证，并提供环保部门认可的真实、有效的检测报告及采样、检测原始记录和数据。 |
| 2.6.2.10 | 环境检测：检测内容与频次（25项，如环保部门增加要求，按环保部门要求内容检测并申报。） |
| 2.6.2.11 | 检测信息申报 1、申报方式 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行。国家排污许可信息公开系统进行网上公示（网址：http://permit.mee.gov.cn/)和陕西省污染源环境监测信息发布平台（网址http://219.144.222.230:83/envinfo_ps/publicity/）进行信息公开。 2、申报内容 a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c、防治污染设施的建设和运行情况； d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e、医院自行监测方案； f、未开展自行监测的原因； g、自行监测年度报告； h、突发环境事件应急预案。 3、申报时限 a、医院基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改； b、手工监测数据根据监测频次按时； c、自动监测数据实时公布，废水自动监测设备产生的数据为时均值； d、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。 4、其它 按国家规范执行，根据环保局要求医院污水处理站废气、污泥《医疗机构水污染物排放标准》中表3、表4要求达标排放。 |
| 3 | 司梯服务 |
| 3.1 | 整体要求 |
| 3.1.1 | 提供所有电梯导乘、专梯驾驶、秩序引导等服务。 |
| 3.1.2 | 考核标准：采购人依据附件《一站式非医疗板块保障服务考核细则》司梯服务部分考核。 |
| 3.2 | 人员素质要求 |
| 3.2.1 | 配置部门经理，年龄≤40周岁,大专及以上学历, 具有≥2年同类型后勤管理经验。 |
| 3.2.2 | 服务人员要求有司梯操作证（详见人员要求），女≤40周岁。 |
| 3.3 | 服务范围及内容 |
| 3.3.1 | 负责全院电梯人员出入管理、医用专用电梯的畅通无阻、手术电梯24小时服务。 |
| 3.3.2 | 负责引导医用、客用电梯人员分流，电梯乘坐秩序引导，提高电梯运行效率，保证医疗运输顺利开展。 |
| 3.3.3 | 负责专用电梯的驾乘，包括医院大型活动（会议、培训、检查、参观等）的特殊电梯需求服务。 |
| 3.3.4 | 配备电梯安全管理员，负责协助电梯困人施救，如电梯故障出现关人事件，疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协助电梯日常检查与维护保养人员对电梯进行检查和维护。 |
| 4 | 物资配送服务 |
| 4.1 | 整体要求 |
| 4.1.1 | 提供医院所有物资配送运送服务。 |
| 4.1.2 | 考核标准：采购人依据附件《一站式非医疗板块保障服务考核细则》物资运送部分考核。 |
| 4.2 | 人员素质要求 |
| 4.2.1 | 配置现场经理，年龄≤40周岁，大专及以上学历，具有≥2年同类型后勤管理经验。 |
| 4.2.2 | 服务人员要求男女≤50周岁。 |
| 4.3 | 服务范围及内容 |
| 4.3.1 | 满足全院洗涤物品、病历以及各类物品的运送需求，以及手术室、ICU、供应室、急诊科等特殊科室的个性化需求。利用物联网技术，集中科学分派人员完成以上工作。 |
| 4.3.2 | 要求通过临床支持综合服务系统的智能化管理，提高运送工作效率和准确度，任务执行过程中即时跟踪，任务一目了然，医院整体工作运转更高效，中标供应商负责提供被服洗涤所需的所有RFID芯片。 |
| 4.3.3 | 科室搬家等服务。 |
| 5 | 绿化服务 |
| 5.1 | 人员素质要求： 配置部门领班、绿化人员。大专及以上学历，绿化专业。年龄要求：男≤60周岁、女≤50周岁。 |
| 5.2 | 服务范围及内容： |
| 5.2.1 | 负责全院绿化养护工作，全院所有经建设方移交给院方的及院方投资新建的所有绿化苗木的养护，绿化苗木养护涉及的机器、药品、肥料全部由中标供应商自己承担，合同期内，绿化苗木死亡的，需要中标供应商自己进行栽种补苗，并承担费用。 |
| 5.2.2 | 花、草、树、木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，无折损现象，无斑秃，无灼伤枝干无机械损伤，叶片大小、薄厚正常，不卷、不黄、无异常落叶现象。 |
| 5.2.3 | 无枯死乔、灌木，枯萎地被植物每1000平方米范围内累计面积不超过2平方米，枯死灌木、枯死挽救乔木可只保留树干但须能见青皮，新移植乔木需保留部分树叶，要达到景观效果。草坪长势良好，目视平整生长季节浓绿，草坪茎叶高度可在6—8厘米左右。绿地和花坛无杂草（人不常经过区无明显杂草）、无破坏、无积水、无杂物、无枯枝、无践踏、无鼠洞及随意占用、无直面向天裸露黄土现象。 |
| 5.2.4 | 所有的区域，包括植树区、植物、草坪、铺砌地面，应经常保持清洁。中标供应商的员工应及时清扫园林区（包括花坛、草坪和平卧植物床）的全部垃圾（包括烟蒂）、枝杆和天然垃圾（包括土、砂、石块、卵石、枯萎的蓓蕾、种子外衣、落叶）。 |
| 5.2.5 | 秋季应定期耙拢并清除落叶。剪草前应将草坪和花坛上的全部落叶清除干净，包括春季和夏季落下的枯枝败叶。 |
| 6 | 房屋、资产管理 |
| 6.1 | 人员素质要求： 年龄≤50周岁，大专及以上学历，具有≥2年同类型后勤管理经验。 |
| 6.2 | 服务范围及内容： |
| 6.2.1 | 审批医院各科室的资产申领流程 |
| 6.2.2 | 入库，建卡，出库 |
| 6.2.3 | 资产调拨、报废、处置、下账、报表，月抽查、年度清查，资产盘活及售后跟踪 |
| 6.2.4 | 订货，验收、付款 |
| 6.2.5 | 房产清查 |
| 6.2.6 | 搬家服务对接工作 |

### （四）安保服务要求

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整体要求 |
| 1.1 | 大差市院区安保服务（含应急处置队伍）服务周期2026年9月13日-2029年6月14日。 |
| 1.2 | 医院所属区域及各大门前区域。保障医院的医疗秩序、治安防范、消防安全、交通秩序、医院范围内的人员人身安全、医疗设备设施安全，应对突发事件以及医院人员财产安全。 |
| 2 | 安保服务要求： |
| 2.1 | 医院对岗位设置和管理工作具有直接指挥权和决定权。保安工作时间参照国家劳动法执行。 |
| 2.2 | 中标供应商对所录人员要严格调查审核，并保证录用人员没有劳动教养和刑事犯罪纪录，健康状况良好、无精神病史、学历初中以上，有适应岗位工作的能力。保安队员健康报告由中标供应商留存并报备医院管理部门。中标供应商安排人员上岗，因病致残、致死中标供应商负全部责任。 保安员身高不得低于165CM、年龄20至45岁、具备上岗资格证（详见人员要求）、退役军人应优先录用。保安部门经理和主管具有大专及以上学历，年龄要求：男≤50周岁。 |
| 2.3 | 中标供应商要确保保安人员遵纪守法、文明执勤。岗位要求着装统一，注意仪表仪容，使用文明礼貌用语。 |
| 2.4 | 中标供应商须根据《保安服务管理条例》实施管理，自行解决所雇佣人员的食宿问题并自备制服、警具、寝具、雨具、通讯设备、电筒、值班登记等用具用品。 |
| 2.5 | 中标供应商对其人员实行准军事化管理，医院对安保服务评价的综合满意度应达到90%以上。 |
| 2.6 | 安保实行全年24小时轮值制度，除上岗人员外，其他所有保安员作为临时备勤，如有突发情况发生，随时待命、支援。 |
| 2.7 | 中标供应商，应在合同签订之后30日历日，在西安市公安机关办理备案登记证。如未备案视为中标供应商自动放弃中标机会，采购人有权解除合同。 |
| 2.8 | 安全保卫与消防值班 |
| 2.8.1 | 由医院确定和安排中标供应商保安人员执勤岗位，由中标供应商制定岗位职责，医院主管部门批准后实施。全天候24小时对医院各区域进行治安巡查、消防巡查（主要为医院范围内消防器材的检查、火灾的发现、报警、初起火灾的救援），夜间按医院要求的路线至少每小时巡更一次。 |
| 2.8.2 | 维护医院的正常医疗秩序，保障工作人员、住院病人、就医者的人身和财产的安全，保护医院的设施和设备，预防各类刑事案件和突发事件的发生。 |
| 2.8.3 | 中标供应商需配备消防专干8人（中级消防设施操作员证）。 全体保安队员均为义务消防员，有发现报告火灾隐患和处理初起火灾的义务。中标供应商应对保安进行岗前消防技能的培训，使保安队员具有一定的业务素质。保证每年不少于四次的消防演练安排。 |
| 2.8.4 | 全体保安队员均为医院应急救援队员，中标供应商应对保安队员进行应急救援培训，使保安队员能有效的处理突发事件。保证每年不少于两次的演练安排。 |
| 2.8.5 | 建立完善的各项应急救援方案（如：火警、爆炸、投毒、非法集会、医疗纠纷、无主病人、打架斗殴、寻衅滋事、其他破坏、盗窃等），以书面的形式报医院备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。确保院内无火灾、治安、交通、刑事等事件发生。 |
| 2.8.6 | 中标供应商应建立完善的管理制度。包括保安队管理制度、门卫值班制度、车辆管理制度、值班巡逻制度、物资设备放行制度、交接班制度、奖惩制度、军事训练制度、宿舍管理制度、会议制度等等。 |
| 2.9 | 突发事件处理（制定应急预案） |
| 2.9.1 | 成立医院应急处突分队，应急分队在医院编制人员之外组建，人数20人到100人，由中标供应商大队长、中队长和编制外保安队员组成，并制定处突预案，根据不同情况按既定程序处理。 |
| 2.9.2 | 协助医疗纠纷的处理，保证医务人员不受伤害、医院财务不受损失、医疗秩序不受影响。 |
| 2.9.3 | 负责无主病人的登记、联系；负责医院流浪人员的清理。 |
| 2.9.4 | 及时制止院内打架斗殴、流氓滋事、酗酒闹事、确保医务人员不受伤害、医院财务不受损失、医疗秩序不受影响。 |
| 2.9.5 | 负责精神失常、疯、傻、醉汉等人员进入医院的处理。 |
| 2.9.6 | 负责抢劫、爆炸事件的处理。 |
| 2.9.7 | 负责犯人闹事或欲逃脱的处理。 |
| 2.9.8 | 负责相关问题及时向医院报告工作及重大事件及时联络公安部门处置工作。 |
| 2.10 | 其它科室要求： |
| 2.10.1 | 急诊科（包括外科急诊、儿科） |
| 2.10.1.1 | 准时上岗，坚守工作岗位，认真履行岗位职责； |
| 2.10.1.2 | 负责维护秩序、治安管理、诊区巡查、消防检查； |
| 2.10.1.3 | 服从主管部门安排的安全保卫任务，严格履行岗位职责，做好本职工作及交接班； |
| 2.10.1.4 | 工作区域为急诊诊疗区、留观输液区及抢救区，熟悉各区域情况，保持高度的警惕性，有高度的责任感，坚守岗位，工作期间不得脱岗串岗； |
| 2.10.1.5 | 禁止患者在科室内吸烟，发现时应给予劝阻； |
| 2.10.1.6 | 对科室内消防安全进行巡逻检查； |
| 2.10.1.7 | 科室收治无主病人时应主动与主管部门联系，报公安机关并协助医护人员搬运、护送患者做检查等； |
| 2.10.1.8 | 及时制止急诊科发生的各种不文明现象； |
| 2.10.1.9 | 遇突发事件应立即协助科室医护人员处理并及时上报保卫科； |
| 2.10.1.10 | 夜班上岗前应于白班执勤人员交接清楚，实行无缝对接，坚守岗位，对于夜间出入人员加强询查、增强反应、机动能力，及时清理闲杂人员； |
| 2.10.1.11 | 负责保卫急诊科医务人员与患者人身、财物安全及科室财产安全，遇有可疑人员及时清理盘查。 |
| 2.10.2 | 产科病区 |
| 2.10.2.1 | 严格遵守《产科病区门禁管理保安职责》。 |
| 2.10.2.2 | 准时上岗，坚守工作岗位，认真履行岗位职责，严格落实产科病区的门禁管理制度，每日工作时间7:00—21:30。 |
| 2.10.2.3 | 所在岗位工作时间内不得离人，必须保证始终有人在门禁处值守。 |
| 2.10.2.4 | 严格遵守产科进出管理制度，检查有无陪人证，禁止无陪人证家属入内；新入院产妇，持住院证允许一名家属陪同进入。 |
| 2.10.2.5 | 各楼层门禁处建立的《新生儿出科登记本》由护士填写并开具出门证，保安负责检查、核对并收回出门证方可放行，并对持证人进行身份信息核对。护士未规范填写《新生儿出科登记本》或家属无出院证，禁止将新生儿带离产科病区。 |
| 2.10.2.6 | 工作人员进入产科病区时，需对其进行身份验证；医务人员的个人来访者，由医务人员在各楼层门禁处外接待。 |
| 2.10.3 | 消防监控中心 |
| 2.10.3.1 | 中标供应商配备的消防专干需配合医院实施消防监控设备和火灾报警设备的值守和操作，严格遵守消防监控中心各项工作制度。 |
| 2.10.3.2 | 中标供应商消防值班人员必须准时上岗，坚守工作岗位，认真履行岗位职责，实行24小时工作时间。 |
| 2.10.3.3 | 中标供应商消防值班人员在岗位工作时间内不得离人，确保24小时值守。 |
| 2.10.3.4 | 中标供应商消防值班人员必须熟练掌握设备操作方法和相关处置程序。 |
| 2.10.3.5 | 中标供应商消防值班人员正常休假必须提前一周告知监控中心班组长，否则不予准假。 |
| 2.10.3.6 | 中标供应商消防值班人员应持消防中级证上岗，并将证件复印件上墙接受上级机关检查监督。国家组织的必须参加的培训、学习，费用由中标供应商自理。 |
| 2.11 | 服务质量监控要求： 保安服务质量标准与监管考评标准详见附件《一站式非医疗板块保障服务考核细则》安保服务部分 。 |
| 2.11.1 | 管理服务总体目标监控 |
| 2.11.1.1 | 医院主管部门对中标供应商的工作进行监督和协调沟通。 |
| 2.11.1.2 | 中标供应商项目主管需主动与医院主管部门联络，定时征求意见并改进工作，中标供应商如更换主管应征得医院主管部门同意方可更换。如有违反按违约处罚。 |
| 2.11.1.3 | 树立“业主至上、服务第一”的思想，为医院创造一个安全、畅通、舒适、文明的医疗环境。 |
| 2.11.1.4 | 实行优质服务，优质管理，为医院提供文明礼貌、主动热情周到的服务，最大限度满足医院服务质量的要求，每季由医院组织，中标供应商参与，在医院随即发放调查表，调查中标供应商的服务质量，调查表回收率达到90%以上（含90%）。 |
| 2.11.1.5 | 调查表对服务质量的评价标准分为：满意、较满意、基本满意、不满意四种。 |
| 2.11.1.6 | 中标供应商需保证调查满意、较满意90%以上。调查服务质量对服务评价如果连续两个季度未达到上述满意度要求（90%以上），限期一个月内提高服务质量，提升满意度；连续二个季度未达到上述满意度要求，采购人有权终止合同。 |
| 2.11.1.7 | 中标供应商员工应遵纪守法，对于违反国家法律制度人员由国家公安机关处理，对违反医院制度和公序良俗的由主管部门处理（分留院察看和开除）。对突发事件处理的及时率为100%，有效投诉处理率达100%，投诉回复率达100%。 |
| 2.11.1.8 | 中标供应商必须保证派驻医院保安员的稳定性，派驻保安队员至少保证三个月内不会离职，如保安员有调离或离职，调离或离职人员离开医院之前，跟班人员必须有三到五天的跟班熟悉时间（跟班人员在跟班期间医院不计服务费），跟班人员熟悉之后得到医院主管部门批准方可上岗。 |
| 2.11.1.9 | 保安员必须经过保安培训持证上岗，杜绝因管理失职而造成的火灾、治安、交通、刑事等事故。 |

### （五）消防维保要求

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整体要求 |
| 1.1 | 消防维保服务大差市院区服务周期2027年1月4日-2029年6月14日，航天城院区服务周期2027年1月4日-2027年9月9日。 |
| 1.2 | 两院区消防维保服务，大差市院区消防维保服务面积95933㎡，航天城院区消防维保服务面积120000㎡。 |
| 2 | 消防设施维保 |
| 2.1 | 中标供应商对消防主机（含壁挂分机、及其他分机）进行整体全面维保，除日常保养外免费对消防主机分机发生的故障进行维修，包含所有零部件的更换并解决软件等一切故障，确保设备运行工况良好。 |
| 2.2 | 中标供应商对消火栓控制柜、喷淋控制柜、消防水泵、喷淋水泵进行整体全面维保，除日常保养外，免费对出现的故障进行维修包含所有零部件的更换，确保设备运行工况良好。 |
| 2.3 | 中标供应商对楼宇消防广播系统进行全面维保，除日常保养外免费对出现的故障进行维修包含所有零部件的更换，确保设备运行工况良好。 |
| 2.4 | 中标供应商对微型消防站内设施设备进行维护，对微型消防站内设施设备的损耗以及失效装备及时补充，确保消防站设施设备战备储备完好。 |
| 2.5 | 中标供应商对防火卷帘进行全面维保，除日常保养外免费对出现的故障进行维修包含所有零部件的更换，确保设备运行工况良好。 |
| 2.6 | 其他设施设备，经检测无法排除故障的，或发生故障无法维修需更换的设备由采购人负责采购（日常维保所需材料目录之外），中标供应商按操作要求免费进行更换。 |
| 2.7 | 中标供应商需有自己的维保团队，需配备全套先进的检测仪器、设备，必须具备完善的管理体系。在消防设施运行保障、检测维修、设备调试等各个环节，均能保证维保工作的顺利实施。 |
| 2.8 | 中标供应商必须具有针对本项目的相应工作制度、保养计划、巡检制度和各项应急预案等，并向采购人主管部门报备，同时积极配合采购人的应急演练工作。 |
| 2.9 | 中标供应商必须按照相关标准规定的内容、时间和操作程序完成维护保养检测项目，同时对消防设施的巡查、运行、保养、维修过程建立完备的记录档案，并按月向采购人主管部门提交有签字和盖章的月度检测维护、维修更换资料、记录等，资料完整。 |
| 2.10 | 遇有消防设施故障，中标供应商必须启动应急处理，若不能及时排除故障，当天不能恢复设备的正常运转的，应启动、更换备用设备，保证消防设施的正常运转，并将处理情况及时反馈给采购人主管部门负责人，做好记录，禁止隐瞒行为，在对隐蔽工程进行检测维修时，中标供应商应尽量保护原设施，若要对原装修进行改动，由甲、乙双方协商解决。 |
| 2.10 | 消防设施在运行过程中，如设备损坏至无法修复需要更换时，中标供应商可根据实际情况提出整改方案，并以书面形式递交采购人，经采购人同意方案、施工后，方可实施。 |

### （六）桶装水服务

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务周期：大差市院区2027年1月22日-2029年6月14日，航天城院区2027年1月22日-2027年9月9日。 |
| 2 | 预计数量： 18.9升（5加仑）10000桶，大差市6000桶/年，航天城3000桶/年。 |
| 3 | 质量标准：所供饮用水水质必须符合《食品安全国家标准包装饮用水》GB19298-2014标准要求。如有新国标标准，按新标准执行。 |
| 4 | 中标供应商按采购人需求提供饮用桶装水，免费铺设周转水桶（PC桶）300/个（大差市150个，航天150个），后期中标供应商视实际使用情况追加或减少周转桶数量，具体数量以双方签字交接单为准。铺设的所有水桶为中标供应商固有资产，所有权归中标供应商，采购人只有使用权。合同到期，周转桶返还。如有损耗丢失，按最终合同条款赔偿。 |
| 5 | 每半年提供一次符合本次采购桶装水规格要求的第三方水质检测报告。 |
| 6 | 中标供应商须提供原辅材料、饮水辅助品、清洗剂生产厂家提供的生产许可证和检验报告。做好每次食品卫生部门的检查验收工作。 |
| 7 | 需按照采购人指定位置配送到位。 |
| 8 | 产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号、出厂日期等有效信息，否则将其视为“三无”产品而拒绝接收。 |
| 9 | 中标供应商所提供的所有产品及包装必须符合国家相关产品质量及产品安全规定，并具有相关的产品质量认证证书(如检验报告、环保认证等)。若产品出现质量问题，经国家有关质检部门确定为中标供应商问题，则由中标供应商承担相关责任，采购人有权立即终止协议。如因中标供应商提供的产品存在质量、安全问题而导致采购人出现任何名誉或经济损失，中标供应商应当承担赔偿责任。 |

### （七）绿植租摆服务

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务周期：大差市院区2027年7月1日-2029年6月14日，航天城院区2027年7月1日-2027年9月9日。 |
| 2 | 需求数量：大差市600盆，航天910盆。 |
| 3 | 在向中标供应商提出盆栽的品种、规格和数量要求后，中标供应商应选取苗圃内生长旺盛、形态优美的盆栽植物摆设到采购人指定位置。 |
| 4 | 按照采购人要求对租赁的花卉植物发现生长不良（死亡）的进行更换，因季节变化，更换的品种可与原品种出现差异。 |
| 5 | 中标供应商按照盆栽植物的数量及管理难易程度，每周派遣管理人员进行一到两次的盆栽植物维护，工作内容包括：浇水、施肥、清理枯枝败叶、擦洗叶面、防腐除虫等工作。中标供应商派遣专人进行浇水时应做到及时、适量，并必须做到地面干燥，确保绿植健康生长。 |
| 6 | 采购人若提出对生长不良的植物更换或需要增加植物数量时，中标供应商应在48小时内予以解决。 |
| 7 | 如遇重大节日、庆典、临时租赁等，采购人有造景、绿化、草花、盆花等方面需求时，中标供应商承诺在同等质量的基础上保证以西安市场最低价格按要求第一时间租赁给采购人。 |
| 8 | 采购人自有花木，如不超过总租赁盆数的20%，中标供应商养护人员免费为采购人养护（如因老化或病害死亡免责），如需其他（如施肥、打药、移栽、换盆）服务，均按药物、肥料及营养土的进价成本收取相应费用。 |
| 9 | 大差市绿植维护时间安排：每周一、三、五维护行政办公楼、住院部一楼至十一楼、院内室外植物，对人员较少位置进行绿植养护，包括浇水、清理枯枝黄叶、擦拭叶面及花盆积尘、施肥、防病除虫、清洗花盆底盘等。每周二、四、六维护门诊楼、深业大厦1-5楼，对人员较多位置进行绿植养护，包括浇水、清理枯枝黄叶、擦拭叶面及花盆积尘、施肥、防病除虫、清洗花盆底盘等。 |
| 10 | 1航天城绿植维护时间：每周一、三、五维护行政办公楼、住院部院内室外植物，对人员较少位置进行绿植养护，包括浇水、清理枯枝黄叶、擦拭叶面及花盆积尘、施肥、防病除虫、清洗花盆底盘等。每周二、四、六维护门诊楼对人员较多位置进行绿植养护，包括浇水、清理枯枝黄叶、擦拭叶面及花盆积尘、施肥、防病除虫、清洗花盆底盘等。 |
| 11 | 两院区绿植更换时间安排： （1）公共位置换花时间：每周一至周五17:30后至22:00；或周六更换； （2）各部门室内位置换花时间：每周一至周五工作时间段，上午8：00-8:30将所要更换绿植提前搬运到办公室门口，在不影响办公人员工作时间及时更换。 |
| 12 | 绿植维护人员服务内容：工作内容包括：浇水、施肥、清理枯枝败叶、擦洗叶面、防腐除虫、擦洗花盆及底盘等工作。派专人进行浇水时做到及时、适量，并尽量做到地面干燥。所摆放绿植整洁干净，叶面无尘土，盆土无杂物异味，无枯枝败叶，无病虫害。 |
| 13 | 提供院内节假日期间无偿用花承诺：中标供应商在五一、十一、元旦、春节期间，可额外提供5m2免费年宵花或时令花木给采购人进行节日装饰，根据不同季节品种有角堇、金盏菊、蝴蝶花、矮牵牛、孔雀草、一串红、海桐、蓝花鼠尾草、羽叶甘蓝、长寿花、新几内亚凤仙、小凤梨、红掌等，花木品种不少于三种，花木颜色不少于五种颜色。 |
| 14 | 花盆及其他配套用品：摆放到位的花盆全部采用陶瓷花盆，颜色全部一致；同规格盆花大小保持一致；每周对所有花盆上沿及外立面进行清洗一次，同时对花盆下塑料底盘进行清洗，对难以清洗干净的底盘和破裂的底盘及时更换新底盘，统一规格花盆底盘保持大小形状一致。 |
| 15 | 具体技术参数如下表： 序号; 植物名称; 规格高度（cm）; 花盆材质. 1; 大幸福树; 260-300; 精品陶瓷. 2; 鹅掌财大叶伞树; 240-260; 精品陶瓷. 3; 散尾葵; 180-200; 陶瓷. 4; 夏威夷椰子A; 160-180; 陶瓷. 5; 夏威夷椰子B; 130-150; 陶瓷. 6; 大绿萝A; 160-180; 陶瓷. 7; 大绿萝B; 130-150; 陶瓷. 8; 心叶藤; 160-180; 陶瓷. 9; 绿宝石; 160-180; 陶瓷. 10; 发财王; 160-180; 陶瓷. 11; 单杆幸福树; 160-180; 陶瓷. 12; 平安树; 130-150; 陶瓷. 13; 绿宝; 140-160; 陶瓷. 14; 招财树; 140-160; 陶瓷. 15; 橡皮树; 120-140; 陶瓷. 16; 百合竹; 120-140; 陶瓷. 17; 非洲茉莉; G130-150; 陶瓷. 18; 大螺纹铁; 130-150; 陶瓷. 19; 富贵竹笼; 140-160; 陶瓷. 20; 巴西木; 140-160; 陶瓷. 21; 直板也门铁; 130-150; 陶瓷. 22; 三头金门铁; 130-150; 陶瓷. 23; 三头也门铁; 130-150; 陶瓷. 24; 三头金心铁; 130-150; 陶瓷. 25; 金钱树; 100-120; 陶瓷. 26; 多头龙须兰; 100-120; 陶瓷. 27; 绿钻; 100-120; 陶瓷. 28; 红钻; 100-120; 陶瓷. 29; 大绿萝吊兰; 100-120; 陶瓷. 30; 常春藤吊兰; 100-120; 陶瓷. 31; 万年青; 60-80; 陶瓷. 32; 白掌; 60-80; 陶瓷. 33; 袖珍椰子; 60-80; 陶瓷. 34; 螺纹铁; 60-80; 陶瓷. 35; 龙须铁; 60-80; 陶瓷. 36; 黑金刚; 60-80; 陶瓷. 37; 孔雀茱萸; 60-80; 陶瓷. 38; 巴西美人; 60-80; 陶瓷. 39; 绿萝吊兰; G25-30; 原有花盆. 40; 开运竹; H30-40; 陶瓷. 41; 小发财; 20-25; 陶瓷. 42; 一帆风顺; 20-25; 陶瓷. 43; 鸟薻蕨; 20-25; 陶瓷. 44; 水培吊兰; 20-25; 陶瓷. 45; 水培铜钱草; 20-25; 陶瓷. 46; 水盆荷花竹; 20-25; 陶瓷. 47; 水培红掌; 50-60; 玻璃水培瓶. 48; 水培粉掌; 50-60; 玻璃水培瓶. 49; 水培凤梨; 30-40; 玻璃水培瓶. 50; 蝴蝶兰; 60-80; 工艺花盆. 51; 大花蕙兰; 100-120; 精品陶瓷花盆. 52; 红掌; 50-70; 精品陶瓷花盆. 53; 粉掌; 50-60; 精品陶瓷花盆. 54; 凤梨; 50-70; 精品陶瓷花盆. 55; 杜鹃; 50-60; 精品陶瓷花盆. 56; 君子兰; 60-80; 紫砂花盆. 57; 兰花; 60-80; 紫砂花盆. 58; 发财王盆景; 60-80; 紫砂盆盆景. 59; 榕树盆景; 60-80; 紫砂盆盆景. 60; 文竹盆景; 30-40; 紫砂盆盆景. 61; 铁树; H1.20-1.30m，G1.20-1.50m; 龙缸花盆. 62; 大叶黄杨球; H1.20-1.30m，G1.20-1.50m; 龙缸花盆. 63; 红叶石楠球; H1.20-1.30m，G1.20-1.50m; 龙缸花盆. 64; 小叶女贞球; H1.20-1.30m，G1.20-1.50m; 龙缸花盆. |

### （八）布草洗涤服务

| 序号 | 技术与服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务周期：大差市院区2026年12月8日-2029年6月14日，航天城院区2026年12月8日-2027年9月9日。 |
| 2 | 中标供应商及时按需提供医用服装可视化热塑标签热压服务。 |
| 3 | 中标供应商及时按需提供感染类被服的包装袋，收集袋应使用专用橘红色水溶性包装袋，且有“感染性织物”标识。 |
| 4 | 中标供应商每月30日前向采购人提供致病菌检测报告，环保检测报告每年提供两次。 |
| 5 | 中标供应商提供医用织物报废处理服务。 |
| 6 | 中标供应商提供工作服套袋服务。 |
| 7 | 服务终止时，中标供应商应将洗涤的被服及时完整的移交给采购人。 |
| 8 | 中标供应商需为采购人所洗涤物品提供、嵌入≥10000个RFID芯片。 |
| 9 | 中标供应商应根据医院医用被服物品的特点，选择合适的洗涤工艺标准，做到洁污分开，分类洗涤，按要求消毒，科学安排洗涤工序，保证洗涤质量，如因洗涤质量问题给医院或者第三方造成损害的，由中标供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 10 | 如因中标供应商原因造成送洗被服遗失或破损，中标供应商应按原价赔偿，同时中标供应商所洗涤物品的缝补和钉带、钉扣由中标供应商负责缝补，修补材料由中标供应商提供；对采用新材料制作的手术敷料2平方厘米以内的破损，采用热压补丁进行修复。 |
| 11 | 医院有权对中标供应商所洗涤被服物品和洗涤场所进行抽查和检验，如发现问题有权要求中标供应商及时整改。 |
| 12 | 如出现应清洗消毒而实际未清洗消毒物品，或者洗涤物品未达到WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》要求，每发现一件，中标供应商应按照50元/件向医院支付违约，从月应付洗涤费中扣除。 |
| 13 | 洗涤医院所用的所有布草，洗涤方式符合WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》标准要求。 |
| 14 | 保证提供的洗涤服务符合WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》，须每季度提供法定检测机构出具的洗涤产品的检测报告。 |
| 15 | 中标供应商应具有独立的合法的工作场所，提供房屋所有权证或房屋租赁协议书租赁期在合同期内，并提供厂区平面图。有符合规范要求的净污分离划分、物流不交叉、无逆流。 |
| 16 | 此项最高限价11587358.34元，技术参数要求： 序号; 品种; 年清洗数量（件）. 1; 枕套; 120300. 2; 大单; 145566. 3; 被套; 152784. 4; 病员裤; 236613. 5; 病员上衣; 253021. 6; 擦手巾（.25*0.25m）; 1722. 7; 窗帘; 1423. 8; 大包皮; 136245. 9; 大洞巾; 1099. 10; 大毛巾; 21222. 11; 短工作衣; 7799. 12; 腹带; 83. 13; 隔离衣; 10775. 14; 工作裤; 17020. 15; 暖箱罩; 926. 16; 剖腹单; 22756. 17; 手术巾; 693389. 18; 手术衣; 245811. 19; 水洗被; 3519. 20; 水洗褥; 3737. 21; 腿套; 25790. 22; 污物袋; 1051. 23; 洗手裤; 205489. 24; 洗手衣; 283451. 25; 小包皮; 11843. 26; 小洞巾; 3282. 27; 小机器套; 6202. 28; 小沙发套; 196. 29; 婴儿被套; 36131. 30; 婴儿被子; 983. 31; 婴儿床单; 614. 32; 婴儿床罩; 2069. 33; 婴儿方巾; 220484. 34; 婴儿褥子; 174. 35; 婴儿衣服; 5080. 36; 婴儿枕套; 486. 37; 浴巾; 14246. 38; 长工作衣; 36962. 39; 枕芯; 964. 40; 中包皮; 135333. 41; 中单（0.55*0.9m）; 172860. 42; 桌单（0.8*1.2m）; 133047. |

### （九）手术智能柜租赁服务

| 1 | 大差市院区服务周期：2029年4月6日至2029年6月14日。 |
| --- | --- |
| 2 | 大差市手术智能柜清单（以下产品必须满足现场安装）： 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 智能消毒柜; 4; 台. 2; 智能收鞋机; 2; 台. 3; 智能发衣机; 2; 台. 4; 智能收衣机; 2; 台. 5; 更鞋柜主柜（3列33门）; 6; 台. 6; 更鞋柜辅柜（3列36门）; 7; 组. 7; 智能更衣柜主控柜（1层1门）; 10; 台. 8; 智能更衣柜辅柜（双层6门）; 43; 组. 9; 智能更衣柜辅柜（三层9门）; 17; 组. 10; 大屏监视器; 2; 台. 11; 手术室行为管理系统; 1; 套. 12; 手术室行为管理系统服务器; 1; 台. 13; 千兆交换机; 1; 台. 14; 智能工作台; 1; 台. 15; 医用织物水洗标签; 3000; 枚. 16; 身份识别IC卡; 1500; 张. |
| 3 | 洗手衣管理要求：手术室每天洗手衣的发放、单独密闭消毒环境内存储、以及回收、预处理消毒。 |
| 4 | 手术鞋管理要求：每天手术鞋的发放、单独密闭消毒环境内存储、以及回收、预处理消毒。 |
| 5 | 软件系统功能要求： 序号; 软件参数要求. 1; 智能监管平台. - 手术室收发统计 - 业务流转管理 - 使用寿命管理 - 使用成本管理 - 织物追溯管理 - 超时未归还管理 - 首台开台率管理 - 具有闭环流程追溯管理系统软件著作权 - 具有智能被服微信管理系统软件著作权证书. 2; 准入管理. - 管理员权限设置功能 - 外出报警查询 - 进出管理 - 手术行为统计 - 医疗行为异常信息提示 - 具有物联网感知信息发布系统软件. 3; 手术鞋管理. - 手术鞋上架 - 手术鞋领用 - 手术鞋归还. 4; 洗手衣管理. - 洗手衣上架 - 洗手衣领用 - 洗手衣归还. 5; 更鞋柜管理. - 固定柜管理 - 流动柜管理 - 更鞋柜日志查看. 6; 更衣柜管理. - 固定柜管理 - 流动柜管理 - 更衣柜日志查看. 7; 运行监控. - 准入行为监控 - 发放设备运行状态监控 - 回收设备运行状态监控 - 具有手术环境监测与控制系统软件证书. 8; 其它功能. - 医护人员身份信息管理 - 医护人员进出权限，时间统计，手术衣不足警报 - 医疗行为统计记录与查询 - 医疗行为异常信息提示 - 医护人员归还情况统计 - 固定、流动分配功能 - 管理员权限设置 - 流程控制管理 - 多设备共同平台软件功能 - 报表生成 - 医务人员进出管理：此功能需对接手术排班系统后实施。需明确当天手术医生名单至行为管理系统后实现该功能。 - 首台开台率统计：此功能需对接手术排班系统后，需明确当天手术医生名单以及开台具体时间后，并将该信息传至行为管理系统后实现该功能。. |
| 6 |  |

手术智能柜参数要求：

| 1 | 智能消毒柜 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 整体尺寸：1600(高)*1400(宽)*500(深)mm |  |
| 1.2 | 容量≥可支持存放60双手术鞋 |  |
| 1.3 | 识别方式：支持IC/ID卡、账号密码，可扩展指纹、人脸识别。 |  |
| 1.4 | 显示屏≥具有7英寸触摸显示屏 |  |
| 1.5 | 保护装置：支持开门保护功能 |  |
| 1.6 | 消毒模式：臭氧、紫外线、中温相结合 |  |
| 1.7 | 消毒温度：45℃ |  |
| 1.8 | 消毒时间：45～60分钟 |  |
| 1.9 | 层架承重性：可承重≥30公斤 |  |
| 1.10 | 板材≥0.5mm，厚度304钢板 |  |
| 1.11 | 存发鞋速度≤3秒 |  |
| 1.12 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 1.13 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 1.14 | 支持协议：ISO18000-6C |  |
| 1.15 | 感应频率：840～960MHZ |  |
| 1.16 | 网络：支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 1.17 | 电源：220V AC，1200W以上供电模块，防浪涌及雷击功能 |  |
| 1.18 | 功能说明： 具有自动记录取鞋人信息的功能 支持恒温保温功能 支持断网离线工作功能 支持故障提醒功能 支持应急开锁功能 |  |
| 2 | 智能收鞋机 |  |
| 2.1 | 整体尺寸:1980(高)*1000(宽)*600(深)mm |  |
| 2.2 | 容量≥回收50双手术鞋 |  |
| 2.3 | 识别方式:支持IC/ID卡、账号密码，可扩展指纹识别 |  |
| 2.4 | 投放口开启方式：手动开启 |  |
| 2.5 | 显示屏≥10英寸触摸显示屏 |  |
| 2.6 | 回收提示：支持语音、屏幕两种方式提示回收信息。 |  |
| 2.7 | 清点功能：具备定时清点功能 |  |
| 2.8 | 消毒功能：具备紫外灯消毒 |  |
| 2.9 | 板材≥1.0mm厚度镀锌钢板 |  |
| 2.10 | 存放速度≤3秒 |  |
| 2.11 | 安全性：电控锁具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 2.12 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 2.13 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |  |
| 2.14 | 感应频率：840～960MHz |  |
| 2.15 | 网络:支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 2.16 | 功能说明： 可用于手术鞋的回收。 具有回收成功后自动解绑领用人与织物关联信息的功能。 具有满仓提醒功能。 支持断网离线功能。 支持故障提醒功能。 支持在洗手衣/手术鞋未归还时，再次领取权限限制功能。 支持应急开锁功能。 |  |
| 3 | 智能发衣机 |  |
| 3.1 | 整体尺寸：1980(高)*1000(宽)*1000(深)mm |  |
| 3.2 | 存放容量≥可支持120套洗手衣存放 |  |
| 3.3 | 识别方式：支持IC/ID卡、账号密码、指纹、微信扫码，可扩展人脸识别 |  |
| 3.4 | 显示屏：内外双显示屏，外屏≥32英寸触摸显示屏，内屏≥7英寸触摸显示屏。 |  |
| 3.5 | 消毒功能：紫外灯消毒 |  |
| 3.6 | 板材≥1.0mm厚度冷轧钢板 |  |
| 3.7 | 发衣速度≤3秒 |  |
| 3.8 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |  |
| 3.9 | 感应频率：840～960MHZ |  |
| 3.10 | 网络:支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 3.11 | 电源：220V AC |  |
| 3.12 | 功能说明： 具有自动绑定领用人与发放洗手衣的信息 支持洗手衣有芯片、无芯片两种方式发放 支持自动选择大、中、小号洗手衣类型自动发放洗手衣 具有库存不足提醒功能 具有自动提醒作业人员及时上架功能 支持断网离线功能 支持故障提醒功能 支持应急开锁功能 设备管理后台软件具有手术被服类软件著作权证书 |  |
| 4 | 智能收衣机 |  |
| 4.1 | 整体尺寸:1980(高)*1000(宽)*600(深)mm |  |
| 4.2 | 容量≥可回收100件洗手衣 |  |
| 4.3 | 识别方式:支持IC/ID卡、账号密码，可扩展指纹识别 |  |
| 4.4 | 投放口开启方式：手动开启 |  |
| 4.5 | 显示屏≥10英寸触摸显示屏 |  |
| 4.6 | 回收提示：支持语音、屏幕两种方式提示回收信息。 |  |
| 4.7 | 清点功能：具备定时清点功能 |  |
| 4.8 | 消毒功能：具备紫外灯消毒 |  |
| 4.9 | 板材≥1.0mm厚度镀锌钢板 |  |
| 4.10 | 存放速度≤3秒 |  |
| 4.11 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 4.12 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 4.13 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |  |
| 4.14 | 感应频率：840～960MHz |  |
| 4.15 | 网络:支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 4.16 | 功能说明： 可用于洗手衣、手术敷料等医用织物的回收。 具有回收成功后自动解绑领用人与织物关联信息的功能。 具有满仓提醒功能。 支持断网离线功能。 支持故障提醒功能。 支持在洗手衣/手术鞋未归还时，再次领取权限限制功能。 支持应急开锁功能。 |  |
| 5 | 更鞋柜主柜（3列33门） |  |
| 5.1 | 整体尺寸：1980(高)*990(宽)*450(深)mm |  |
| 5.2 | 单柜尺寸≥120(高)*285(宽)*425(深)mm |  |
| 5.3 | 容量≥自带33柜门，可扩展控制5组辅柜，最大支持控制213个柜门 |  |
| 5.4 | 识别方式：支持IC/ID卡、账号密码、微信扫码，可扩展指纹、人脸识别 |  |
| 5.5 | 显示屏≥10英寸触摸显示屏 |  |
| 5.6 | 存鞋提示：支持语音、屏幕两种方式提示存鞋信息 |  |
| 5.7 | 板材≥1.0mm厚度冷轧钢板 |  |
| 5.8 | 存鞋、发鞋速度≤4秒 |  |
| 5.9 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 5.10 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 5.11 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |  |
| 5.12 | 感应频率：840～960MHZ |  |
| 5.13 | 网络:支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 5.14 | 功能说明： 具有自动绑定使用人与柜门信息功能 具有柜门数不足提醒功能 支持断网离线工作功能 支持故障提醒功能 |  |
| 6 | 更鞋柜辅柜（3列36门） |  |
| 6.1 | 整体尺寸：1980(高)*990(宽)*450(深)mm |  |
| 6.2 | 单柜尺寸≥120(高)*285(宽)*425(深)mm |  |
| 6.3 | 容量≥36柜门 |  |
| 6.4 | 板材≥1.0mm厚度冷轧钢板 |  |
| 6.5 | 存鞋、发鞋速度≤3秒 |  |
| 6.6 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 6.7 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 6.8 | 电源：通过智能更鞋柜主控柜供电 |  |
| 6.9 | 功能说明：支持应急开锁功能 |  |
| 7 | 智能更衣柜主控柜（1层1门） |  |
| 7.1 | 整体尺寸：1980(高)*300(宽)*450(深)mm |  |
| 7.2 | 单柜尺寸≥845(高)*225(宽)*425(深)mm |  |
| 7.3 | 托载容量：自带1柜门，可扩展控制20组辅柜，最大支持控制200个柜门 |  |
| 7.4 | 识别方式：支持IC/ID卡、账号密码、微信扫码，可扩展指纹、人脸识别 |  |
| 7.5 | 显示屏≥10英寸触摸显示屏 |  |
| 7.6 | 更衣模式：支持固定柜、流动柜两种模式 |  |
| 7.7 | 发衣提示：支持语音、屏幕两种方式提示发衣信息。 |  |
| 7.8 | 板材≥1.0mm厚度冷轧钢板 |  |
| 7.9 | 存放速度≤3秒 |  |
| 7.10 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 7.11 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 7.12 | 支持协议：ISO18000-6C |  |
| 7.13 | 网络:支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 7.14 | 功能说明 具有自动绑定使用人与柜门信息的功能 具有柜门数不足提醒功能 支持断网离线功能 支持故障提醒功能 支持应急开锁功能 设备管理后台软件具有手术行为管理软件著作权证书 |  |
| 8 | 智能更衣柜辅柜(双层6门) |  |
| 8.1 | 整体尺寸：1980(高)*900(宽)*450(深)mm |  |
| 8.2 | 单柜尺寸≥845(高)*225(宽)*425(深)mm |  |
| 8.3 | 柜门数：6柜门 |  |
| 8.4 | 存衣模式：支持固定柜、流动柜两种模式 |  |
| 8.5 | 面容镜：每个柜门需内嵌不锈钢抛光面容镜 |  |
| 8.6 | 高度可调隔板：每一个柜门内置2片可调节高度隔板 |  |
| 8.7 | 板材≥1.0mm厚度冷轧钢板 |  |
| 8.8 | 存放速度≤3秒 |  |
| 8.9 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 8.10 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 8.11 | 电源：通过主控柜接入 |  |
| 8.12 | 功能说明：支持应急开锁功能 |  |
| 9 | 智能更衣柜辅柜(三层9门) |  |
| 9.1 | 整体尺寸：1980(高)*900(宽)*450(深)mm |  |
| 9.2 | 单柜尺寸≥550(高)*245(宽)*425(深)mm |  |
| 9.3 | 柜门数：9柜门 |  |
| 9.4 | 存衣模式：支持固定柜、流动柜两种模式 |  |
| 9.5 | 面容镜：每个柜门需内嵌不锈钢抛光面容镜 |  |
| 9.6 | 高度可调隔板：每一个柜门内置1片可调节高度隔板 |  |
| 9.7 | 板材≥1.0mm厚度冷轧钢板 |  |
| 9.8 | 存放速度：3秒 |  |
| 9.9 | 安全性：电控锁需具有360度防撬、防软片插入，寿命≥30万次。 |  |
| 9.10 | 应急功能：支持特殊情况下通过钥匙开柜门。 |  |
| 9.11 | 电源：通过主控柜接入 |  |
| 9.12 | 功能说明：支持应急开锁功能 |  |
| 10 | 大屏监视器 |  |
| 10.1 | 屏幕尺寸：50英寸 |  |
| 10.2 | 屏幕比例：16:9 |  |
| 10.3 | 分辨率：3840×2160分辨率 |  |
| 10.4 | 可视角度≥178° |  |
| 10.5 | 亮度：400cd/m2 |  |
| 10.6 | 网络：支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |  |
| 10.7 | 功能说明：监视智能设备工作情况 |  |
| 11 | 手术行为管理系统服务器 |  |
| 11.1 | 处理器：四核 |  |
| 11.2 | 内存及存储：8G内存、1块1TB 桌面级硬盘 |  |
| 12 | 千兆交换机 |  |
| 12.1 | 管理端口：1个 |  |
| 12.2 | 输入电压：AC：额定电压范围：100V～240V A.C，50/60Hz |  |
| 12.3 | VLAN：支持基于端口的VLAN；支持QinQ；支持Voice VLAN；支持协议VLAN；支持MAC VLAN |  |
| 12.4 | DNS:支持静态域名解析、支持动态域名解析客户端、支持IPv4和IPv6地址 |  |
| 12.5 | 路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由；支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 |  |
| 13 | 智能工作台 |
| 13.1 | 整机尺寸：570(高)*650(宽)*525(深)mm |
| 13.2 | 感应区尺寸：615(长)*420(宽)mm |
| 13.3 | 识别方式：支持IC/ID卡、账号密码，后期可扩展指纹、人脸识别等方式。 |
| 13.4 | 显示屏≥18.5英寸电容触摸显示屏 |
| 13.5 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |
| 13.6 | 感应频率：840～960MHZ |
| 13.7 | 网络：支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、4G及以上移动网络 |
| 13.8 | 功能说明： 用于RFID水洗标签数据的登记与修改 用于织物新增、报损、清点、分拣等作业 设备管理后台软件具有工作台计算机软件著作权证书 |
| 14 | 医用织物水洗标签 |
| 14.1 | 整体尺寸：65（长）*16（宽）*2.7（厚）mm |
| 14.2 | 封装材料：采用耐高温耐水洗特种硅胶封装 |
| 14.3 | 固定方式：支持缝纫、套袋两种方式固定 |
| 14.4 | 耐化学性：耐各种洗涤剂、柔顺剂，漂白剂，碱性洗涤剂 |
| 14.5 | 洗消方式：水洗 |
| 14.6 | 相关认证： 1.所提供水洗标签通过MRI核磁共振使用标准认证，并提供第三方检测报告证明材料 2.所提供RFID硅胶水洗标签通过EN71婴童安全使用标准认证，并提供第三方检测报告证明材料 |
| 14.7 | 写入能力：具备10万次反复写入 |
| 14.8 | 读写距离：4米 |
| 14.9 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |
| 14.10 | 频段：860～960Mhz |
| 15 | 身份识别IC卡 |  |
| 15.1 | 整体尺寸：85.5（长）*54（宽）*0.80（厚）mm |  |
| 15.2 | 封装材料：PVC材料和线圈 |  |
| 15.3 | 工作频率：860～960Mhz |  |
| 15.4 | 写入能力：具备10万次反复写入 |  |
| 15.5 | 读写距离：4米 |  |
| 15.6 | 支持协议：ISO18000-6C、EPC Classl Gen2 |  |
| 16 | 系统软件技术要求 |  |
| 16.1 | 医护人员身份信息管理； |  |
| 16.2 | 医护人员进出权限，时间统计，手术衣不足报警； |  |
| 16.3 | 医疗行为统计录与查询； |  |
| 16.4 | 医疗行为异常信息提示； |  |
| 16.5 | 医护人员归还情况统计； |  |
| 16.6 | 固定、流动分配功能； |  |
| 16.7 | 管理员权限设置； |  |
| 16.8 | 流程控制管理； |  |
| 16.9 | 多设备共同平台软件功能； |  |
| 16.10 | 报表生成； |  |
| 16.11 | 医务人员进出管理：此功能对接手术排班系统后实施。明确当天手术医生名单至行为管理系统后实现该功能。 |  |
| 16.12 | 首台开台率统计：此功能对接手术排班系统后，明确当天手术医生名单以及开台具体时间后，并将该信息传至行为管理系统后实现该功能。 |  |
| 17 | 达到的标准 |  |
| 17.1 | 发放：保证手术室内洗手衣、手术鞋每日发放99.99%准确性、3秒内发放的及时性、单独密闭消毒环境内存储（紫外线24小时消毒，除医护人员取衣时）、以及回收、预处理消毒（紫外线24小时消毒，除医护人员归还衣、鞋时）。 |  |
| 17.2 | 回收：保证手术室内洗手衣、手术鞋每天99.99%及时归还，如未归还，下次无法取衣/鞋，未归还人员名单在上屏进行显示，同时追溯行为。 |  |
| 17.3 | 感控：符合手术室感控要求，使用过的洗手衣和手术鞋归还到指定位置，进行预处理消毒，防止交叉感染。 |  |
| 17.4 | 准入：保证进出手术室医护人员的信息的准确，无关人员无法取到洗手衣、手术鞋。 |  |
| 17.5 | 手术智能柜符合国家现行相关标准，同时对应软硬件设备符合国家相关行业标准： 国家卫健委《三级综合医院评审标准实施细则》：有手术室感染预防与控制管理制度及质量控制标准，并对工作人员进行培训、考核及监督，有记录。 卫生部令48，医院感染管理办法：医院感染重点部门、重点环节、重点流程、危险因素采取的干预措施，明确各有关部门、人员在预防和控制医院感染工作中的责任 。 国家卫计委《关于加强医用织物洗涤消毒管理工作通知》加强医用织物回收、运输、分类洗涤消毒、接收、保管和分发等全流程管理，确保为临床提供合格的医用织物。 国家卫计委《三级综合医院评审标准实施细则》实行手术医师资格准入制度和手术分级授权管理制度，有定期手术医生资格和能力评价与再授权的机制。 |  |
| 18 | 接口文档： 序号; 字段英文名称; 字段中文名称; 备注. 1; Name; 医生姓名. 2; Number; 工号. 3; Department; 部门. 4; IcCardNumber; IC卡号. 5; DateOfOperation; 计划手术日期; 包含年、月、日、时、分. 6; OperationName; 手术名称与手术排班时间. 7; Others; 其他. |

### （十）直饮机租赁服务

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 大差市院区服务周期：2027年10月1日至2029年6月14日。 |
| 2 | 需求数量： ①小型直饮机105台； ②大型直饮机租赁20台； |
| 3 | 中标供应商提供直饮机设备要求过滤方式为RO反渗透方式，能将孔径≥0.0001微米的重金属及离子态物质滤过，能滤过铁锈、大颗粒物质、细菌、余氯、及小分子物质、重金属及离子等有害物质，保证提供符合相关标准的水质。 |
| 4 | 中标供应商投标直饮机设备应具备可靠杀菌功能（提供产品说明书），杀菌效果需由国家认可的检测机构出具检测报告，并提供检测机构的资质证明。 |
| 5 | 中标供应商在合同期内免费提供设备维修、保养、耗材更换；为采购人免费提供水质检测器材，定期（至少每季度一次）对水质进行跟踪检测、配合相关部门检查并出具检测结果、确保饮水符合国家标准；滤芯按使用情况无次数限定及时更换（更换标准：TDS≧50mg/L）。 |
| 5 | 中标供应商需提供直饮机设备的售后维护承诺，在本地需有足够的备品备件及售后服务人员，保证设备维修在24小时内解决，超过24小时不能恢复使用，免费提供备用机。 |
| 6 | 采购人有权对中标供应商设备进行监督和指导，并可随时对直饮机水质进行检测，若发现直饮机出水水质问题，医院有权要求中标供应商及时改进或更换设备。 |
| 7 | 因中标供应商设备导致的饮水安全事故和人身伤害事故全部由中标供应商负责。 |
| 8 | 制造商具有产品用户的责任保险。 |
| 9 | 直饮机设备数量后期可根据医院患者及职工数量的增加或减少情况，逐步增加或减少设备。 |
| 10 | 因中标供应商设备导致的饮水安全事故和人身伤害事故全部由中标供应商负责。 |
| 11 | 制造商具有产品用户的责任保险。 |
| 12 | 直饮机设备数量后期可根据医院患者及职工数量的增加或减少情况，逐步增加或减少设备。 |
| 13 | 直饮机设备安装地点：以采购人意见为准，水源及电源由采购人提供，连接、安装（包括进水、排水、电源）由中标供应商负责。 |
| 14 | 出水方式：具有按压出水、按压停水功能，长按出水功能，可供采购人任意选择。 |
| 15 | 小型直饮机：设备为一体机（有常温水龙头和热水龙头），满足人员≥60人，采取集中饮水方式； |
| 16 | 大型直饮机：设备为一体机（有常温水龙头和热水龙头），满足人员≥200人；直饮机需带有加热功能。 |
| 17 | 每小时制水量应≥50L，如每小时制水量在50L～85L之间，机器储水量≥50L，其中热胆≥20L；如每小时制水量在≥85L，机器储水量≥35L，其中热胆≥12L。 |
| 18 | 热胆材质304食品级不锈钢材质。 |
| 19 | 要求设备热水开启带有童锁保护功能；具有滤芯更换的提示功能；直饮机电源220V±5%。 |
| 20 | 投标设备需具备3C认证，制造商提供产品对应的滤芯，具有检测报告。 |
| 21 | 中标供应商及所投设备厂家具有质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。投标设备具有国家节能产品认证证书。 |
| 22 | 直饮机出厂年份≤5年，滤芯及管材必须全新。 |

### （十一）搬家服务

| 序号 | 技术服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 大差市院区服务周期：2026年8月25日至2029年6月14日。 |
| 2 | 车辆搬家： 每车配备人员≥3名；车辆箱体：长≥4.2米，宽≥1.8米，高≥1.9米。 人员搬家：人工计时搬运一小时起步 |
| 3 | 需求数量：1146车。 |
| 4 | 按照采购人要求的人数或车辆，按时到达指定地点。 |
| 5 | 搬迁过程中严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品，以免发生火灾，造成损失。 |
| 6 | 搬迁过程中轻拿轻放、不得随意乱扔、乱放物品，按照现场指挥人员要求的顺序进行放置。 |

### （十二）医废追溯服务

| 序号 | 技术服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务周期：大差市院区2026年6月15日-2029年6月14日，航天城院区2026年6月15日-2027年9月9日。 |
| 2 | 规格参数： 大差市院区1套; 智能回收小车4辆；. 地磅秤1台；. 物联网卡7张；. 工牌12张；. 视频监控系统1套；. 施工耗材费用1套；. 医废追溯系统管理WEB端1套；. 智能手持回收系统APP端1套。. 航天城院区1套; 自感应称重电动智能一体车1辆；. 智能回收小车6辆；. 地磅秤1台；. 物联网卡7张；. 工牌21张；. 视频监控系统1套；. 医废在线追溯系统WEB端1套；. 业务回收系统APP端（Android）1套。. |
| 3 | 技术参数： （1）自感应称重电动智能一体车 - 材质:整车304不锈钢，不锈钢厚度≧1.0mm。 - 整车尺寸:长1.5-1.6m，宽0.7-0.8m，高1.2-1.3m 或按医院要求尺寸定制。 - 续航里程:≥60km。 - 换挡操作:支持前进后退换挡行驶，行进分为三个速度等级（0-2km/h，2-5km/h，5-8km/h），可按需调节，在每个速度等级内，支持手柄调速。 - 车体 - 集成≥10英寸液晶触摸屏、扫描装置、打印模块、称重模块。 - 整车具备防水功能。 - 小车底部安装4个≥8英寸实心耐磨静音轮(至少2个为直轮，至少2个为导向轮)可拆卸式。 - 车箱必须具有防漏防腐性能。 - 箱体底部做斜坡，漏斗型出水口，底部接不锈钢开关阀门。 - 车箱侧面加装抽拉杆，同步加装固定装置，车箱四个角安装橡胶防撞垫。 - 物联网卡：免费质保期内设备所需流量。 - 业务功能集成 - 业务操作功能，集成≥10英寸液晶触摸屏，自带安卓系统，包含所有业务信息的确认、录入及数据采集、实时上传。 - 医废标签打印功能，打印方式:热敏点阵打印；打印纸张类型:不干胶贴纸；分辨率:≥203DPI；打印纸规格：≥50*70mm。 - 医疗废物称重功能，称重模块与车身集成一体，将医疗废物放置车中无需称重，自感应获取重量数据。 - 自感应消毒：采用喷雾自动消毒，喷嘴采用黄铜主体，内镶不锈钢喷嘴芯和不锈钢导流叶片。 （2）电动智能回收小车 - 材质：整车304不锈钢，不锈钢厚度≧1.0mm。 - 整车尺寸：长1.5-1.6m，宽0.7-0.8m，高1.2-1.3m 或按医院要求尺寸定制。 - 续航里程：≥60km。 - 换挡操作：支持前进后退换挡行驶，行进分为三个速度等级（0-2km/h，2-5km/h，5-8km/h），可按需调节，在每个速度等级内，支持手柄调速。 - 车体 - 智能回收车集成智能手持终端、智能称重设备、智能输出设备。 - 整车具备防水功能。 - 小车底部安装4个≥8英寸实心耐磨静音轮(至少2个为直轮，至少2个为导向轮)可拆卸式。 - 车箱必须具有防漏防腐性能。 - 箱体底部做斜坡，漏斗型出水口，底部接不锈钢开关阀门。 - 车箱侧面加装抽拉杆，同步加装固定装置。车箱四个角安装橡胶防撞垫。 - 物联网卡：免费质保期内设备所需流量。 - 业务功能集成：车体上须集成所有的业务功能： - 业务操作功能 - 集成智能手持终端：CPU：≥四核1.3G，RAM：≥2G RAM，摄像头：≥800 万高清像素，带闪光灯，自动对焦，扫描方式：二维条码采集/二代居民身份证/支持 RFID；包含所有业务信息的确认、录入及数据采集、实时上传。 - 医疗废物称重功能 - 集成智能称重设备：通讯接口:蓝牙4.0，量程：≥50kg，精度：≤±10g。 - 医废标签打印功能 - 集成智能输出设备：通讯接口:蓝牙4.0，纸张类型:不干胶贴纸，出纸方式：出纸手动撕离，机芯寿命：≥50km；打印纸规格：≥50*75mm。 （3）蓝牙地磅秤 - 最大承重：≥1吨。 - 基本功能：称重、去皮、累加。 - 待机时间：≥150小时。 - 蓝牙协议：BLE 4.0。 （四）物联网卡 物联网卡：标准4G或5G通信数据卡，含免费质保期内设备所需流量。 （五）溯源码扎带 - 材质阻燃PP或尼龙塑料。 - 功能每个物联网追溯锁上具有医废追溯码可供扫描生成信息。 - 规格≥320mm。 （六）打印纸 - 类型：不干胶热敏纸，适配打印设备。 - 规格 1）≥50*70mm。 2）≥50*75mm。 （7）工牌 - 材质：PVC、PET。 - 芯片类型：IC卡。 - 存储容量：≥8Kbit，≥16个分区，每分区≥2组密码。 - 擦写次数：≥100000次。 - 数据保存：≥10年。 - 制作标准：ISO 14443，ISO 10536； （8）视频监控 - 网络摄像机：支持最大1920×1080@30fps高清画面输出；支持≥ 350°的水平旋转，垂直方向 0°-90°。 - 监控录像机 - 硬盘驱动器类型: ≥2 个 SATA 接口。 - 硬盘最大容量 :每个接口支持容量≥6TB 的硬盘。 - 录像模式:手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像。 - 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放。 - 备份模式:常规备份、事件备份、录像剪辑备份。 - 外部接口: 语音对讲输入/网络接口/ USB接口。 - 硬盘：转速≥7200转；缓存:≥128M；内存容量：≥6T；类型:Sata3。 - 网络交换机 - 下行端口:≥8 个10/100/1000Base-TX 以太网端口。 - 上行端口：与下行端口共用。 |
| 4 | 系统配置 （1）角色管理：可灵活配置角色，并根据角色来配置权限。 （2）科室管理：对科室进行增删改查操作，并可批量导出科室二维码或在线打印。 （3）岗位管理：对岗位进行增删改查操作。 （4）用户管理：可对系统用户如回收员、护士、回收公司员工等进行增删改查操作，支持批量导入功能，支持批量导出二维码或在线打印。 （5）第三方机构管理：可对第三方机构如回收公司、殡仪馆等进行增删改查操作。 （6）警戒值配置：对暂存点入库重量误差可灵活配置，超出误差范围则触发报警；对暂存点入库时长可灵活配置，超出时长则触发报警。 （7）车辆管理：对院内投入使用的垃圾回收车进行增删改查操作，重量复核时根据此数据进行复核计算。 （8）补操作：对于因疏漏未上传及未入库的医废进行补操作。 （9）类型配置：可配置PDA端上传医废的类型，包括七大类和一小类，支持胎盘统计。 （10）设备资产管理：维护各医院所用到的设备信息，通过授权码的方式管控设备，防止非规设备接入。 （11）监控管理：可实时显示视频监控画面，可选择时间回放。并能够对接医院的视频监控平台。 |
| 5 | 溯源码申请院方溯源码接近用完时，可以在线申请溯源码，便于院方溯源码扎带的管理。 |
| 6 | 统计报表 （1）溯源码记录：生成溯源码的申请及发放批次记录，为医院做好成本管理支持。 （2）异常记录：生成医废转运过程中出现的异常记录，包括超时异常、丢件异常、破损异常等等，提供可追溯的数据依据。 （3）追溯记录：自动生成院内医废各类型、各科室、各时间段的总重统计，以及明细报表。 （4）科室成本统计：按医院、科室、时间统计医废袋数量，便于医院成本管理。 |
| 7 | 业务回收系统APP端（Android） （1）上传垃圾 回收员根据语音提示进行操作。首先使用工牌登录系统。通过扫描科室二维码关联科室。扫描溯源码扎带追溯码，选择医废类型，将医废称重，获取数据后打印标签，贴于垃圾袋上。将医废信息与护士核对后扫描二维码确认。 （2）垃圾入库 暂存点管理员根据语音提示进行操作，复核重量，确认无误后使用工牌进行信息确认。 （3）垃圾出库 回收公司收运员根据语音提示进行操作，核对医废信息后使用工牌确认。 |
| 8 | 系统对接：若采购人有需要，中标方应免费开放软件接口，为采购人大差市院区现有医废软件系统对接，不再收取任何费用。 |

### （十三）病案托管服务

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整体要求 |
| 1.1 | 服务周期及招标参数： ①托管20万份，周期为2026年12月16日-2029年6月14日； ②托管65万份，周期为2026年9月1日-2029年6月14日。 |
| 1.2 | 服务内容包括病案清点、编目登记、装箱、运输、调阅、查阅、送取、保管、安全储藏、保密储藏、病案保存用品(储藏箱等)以及人工服务等全部服务。采购人只负责提供病案标准病案箱，大差市院区病案20万份，航天城院区病案65万份。 |
| 1.3 | 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括： |
| 1.3.1 | 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息； |
| 1.3.2 | 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的 品种、质量、数量、品牌等； |
| 1.3.3 | 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件 、流程图、数据库、发明、知识、及贸易秘密。 |
| 1.3.4 | 无论上述信息是否享有知识产权。 |
| 1.3.5 | 双方应自觉履行保密义务，严格遵守寄存档案各项保密规定。 |
| 1.3.6 | 双方不得擅自向外泄露并提供谈判内容、寄存合同、服务费用、费用支付、工作安排等情况。 |
| 1.3.7 | 未经采购人书面同意，供应商不得随意翻阅、复制、复印寄存档案，不得擅自对外提供寄存档案内容，更不得将寄存档案私自带离库房。 |
| 1.3.8 | 各级党政机关、司法机关要求查阅寄存档案或提供寄存档案内容，须采购人书面同意并出具书面材料后，供应商可提供查阅服务。 |
| 1.4 | 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。 |
| 2 | 具体服务内容 |
| 2.1 | 完成病案整理、消毒、清点装箱、运输、托管存储及病案调取配送服务，并对纸质病案进行妥善保管。 |
| 2.2 | 建立患者姓名、病案号、出入院日期病案数据索引库。 |
| 2.3 | 病案调取配送服务：病案原件送达，日常调取要求在24h内完成配送，紧急调取需在1h内完成配送。调取配送服务不限份数、次数。 |
| 4 | 技术要求 |
| 4.1 | 具有专业的服务管理软件，提供住院病案的原件索引服务，原件示踪的安装与维护服务，软件能够根据医院的实际需求做个性化调整。 |
| 4.2 | 为每份病案建立与病案首页基本信息一致的索引，方便快速查找病案流动轨迹以及存储位置等。 |
| 4.3 | 日志管理:对每份病案的流动轨迹，包括定位、查询、借阅等要有详细记录，包括查询时间、查询人员、查询病案号等信息，确保每份病案的全流程监控。 |
| 4.4 | 密集架储存的至少10万份重要病案，需要档案袋装箱，然后存放到密集架里。 |
| 5 | 人员要求 |
| 5.1 | 具有《高级档案管理师证书》或《副研究馆员证书》或同级证书1名。 |
| 5.2 | 具有档案管理方面人员培训证书2名。 |
| 5.3 | 具有国家、省、市保密局宣传教育司颁发的《保密教育培训证书》2名。 |
| 5.4 | 企业服务人员至少20人。 |
| 6 | 服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等） |
| 6.1 | 总体要求 |
| 6.1.1 | 供应商应保证其提供的档案装载工具是全新的、未使用的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照国际、国家及专业标准检验合格。 |
| 6.1.2 | 由于此次进行服务招标、供应商应派技术人员免费对采购方人员进行培训，且应在投标文件中做出有关服务明确承诺。 |
| 6.1.3 | 供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告，采购人有权委托国内有资质的单位对服务质量进行校核。 |
| 6.1.4 | 项目的售后服务应由供应商全面负责，应主动配合医院相关科室工作，不得以任何公司内部条规为理由而造成项目延误。 |
| 6.1.5 | 供应商应当严格管理，防止病案遗失、损毁、泄密，病案托管期间，因供应商管理不善导致病案遗失、损毁、泄密，供应商承担一切法律责任。 |
| 6.1.6 | 供应商提供档案保管应急措施。 |
| 6.1.7 | 供应商在须具备稳定有效的服务场地，如为自有仓库，应提供产权证明资料；如租用仓库，应提供自投标文件递交截止时间起租赁合同剩余有效期的租赁合同等相关资料。 |
| 6.1.8 | 档案寄存托管机构应为我院做好档案利用服务。医院在调阅、查阅本单位的有关档案资料时，档案寄存托管机构不得无故阻挠；其他任何单位或机构利用档案，须经我院书面同意，并提供相关证明。非加急的病历调阅，需在提出病历调阅需求的24小时之内完成调阅并送达现场。加急的病历调阅，需在提出病历调阅需求的1小时内完成调阅并送达现场。 |
| 6.2 | （2）具体要求 |
| 6.2.1 | 存储仓库选址要求： |
| 6.2.1.1 | 就近保管，方便调取。 |
| 6.2.1.2 | 周边环境没有威胁病案存储安全的因素存在。 |
| 6.2.1.3 | 库房抗震应达到7-8级。 |
| 6.2.2 | 存储物要求：只能存储病案，不能存储任何其他存储物。 |
| 6.2.3 | 巡检要求：库房具备7*24小时人员安保巡检。每周巡检各类设备并认真记录，记录至少保存180天。 |
| 6.2.4 | 防范措施要求: |
| 6.2.4.1 | 寄存库房符合病案存放库房要求“十防”达标，即防火、防盗、防潮、防水、防尘、防高温、防光、防污染、防虫、防鼠10项功能。 |
| 6.2.4.2 | ①防盗：寄存库房内视频监控全覆盖，无监控盲区和死角，对寄存库房实行24小时录像监控，视频录像保存期限9个月。 |
| 6.2.4.3 | ②防火：配置专人防火（安全员），有通过消防部门认证的消防设施。寄存库房内无明火设施，并配备温湿度检测调控设备、消防设备、防盗设备、档案消毒设备和各类档案装具设备，并提供证明材料。 |
| 6.2.4.4 | ③防潮：相对湿度需要维持在45%-60%，配有除湿设备。 |
| 6.2.4.5 | ④防水：离地高度适宜，有排水设施和设备。 |
| 6.2.4.6 | ⑤防虫防蛀：定时安放防蛀片，投放防虫药物。 |
| 6.2.4.7 | ⑥防鼠：应有防鼠灭鼠的措施。 |
| 6.2.4.8 | ⑦防光：严禁阳光直射，内部照明灯具需采用专业灯具。 |
| 6.2.4.9 | ⑧防尘：配备有关防尘、沙设备，定时清扫和除尘，保持整洁。 |
| 6.2.4.10 | ⑨防高温：寄存库房内恒温恒湿。配备空调、恒湿净化一体机等设备温度控制在14℃至24℃之间。 |
| 6.2.4.11 | ⑩防污染：防污染措施。 |
| 6.2.5 | 存放要求：使用统一规格的存储箱，采用条形码技术完成装箱，存储箱在架空层上摆放，架空楼面的高度不低于3厘米。对病案托管档案规范入库，做到整齐有序，便利查找，入库后不得随意移动、挤压档案，不得打乱原病案箱顺序，并定期进行盘点工作，保证档案实体在库情况。 |
| 6.2.6 | 转运要求：供应商需要派车运送病案存储箱到存储仓库，要求按箱号的顺序，有规律存放，方便查找病案。供应商对每箱病案进行编目，将编目清单与采购人病案管理人员进行清点交接，办理交接手续，并制作移交病案台账，确保无遗漏。 |
| 6.2.7 | 病案调取：托管完成后，供应商提供病案现场调阅以及专人递送调取。未经采购人许可，不得向除我院指定的档案工作人员以外的人员查阅、调取托管的病案。有完整的调取登记，原始调取登记在合同期满后，移交给采购人。 |
| 6.2.8 | 寄存库房根据功能需求具备档案存储专库、查阅室专用房、办公用房和其他附属用房等，满足档案寄存、托管各项业务工作需要。各类用房应独立，进行档案传送时不应通过露天通道。 |

### （十四）医疗废水运维服务

| （一） | 服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务周期：大差市院区2027年5月13日-2029年6月14日，航天城院区2027年5月13日-2027年9月9日。 |  |  |  |
| （二） | 品目清单 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | COD自动分析仪 | 2 | 台 | 符合水质在线安装规范HJ353-2019 |
| 2 | PH计 | 2 | 台 |  |
| 3 | 水质采样器 | 2 | 台 |  |
| 4 | UPS不间断电源 | 2 | 台 |  |
| 5 | 空调自动控制器 | 2 | 套 |  |
| 6 | 视频监控 | 2 | 套 |  |
| 7 | 流量计 | 2 | 台 |  |
| 8 | 调试验收 | 2 | 套 |  |
| 9 | COD分析仪运维 | 2 | 套 |  |
| 10 | 流量计运维 | 2 | 套 |  |
| 11 | PH计运维 | 2 | 套 |  |

注：品目1至品目7为采购人现有设备，中标供应商负责运维，若在服务过程中导致设备损坏，中标供应商应承担全部赔偿责任。中标供应商负责维修，赔偿实际维修费用，包括零部件更换费、人工成本、运输费等；无法维修的中标供应商按重置成本赔偿，即购买同型号、同规格、同参数新设备的市场价。如因设备损坏导致采购人其他损失的，中标供应商一并承担全部赔偿责任。

品目1：COD自动分析仪

（一）技术参数：

1、工作原理：要求采用重铬酸钾快速消解分光光度法原理，将水样、重铬酸钾、硫酸银，硫酸汞的混合液注入消解模块，水样中有机物在高温高压下被氧化，铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价导致颜色改变而引起仪器吸光度的变化，吸光度与样品中有机化合物的含量成正比，仪器通过比色换算出水样中的COD含量。

2、仪器要求：符合最新标准HJ377-2019，HJ35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ828吻合性好。

（1）内置标样核查/质控/废液分离功能，自动独立完成标样核查，零点核查，跨度核查；具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。

（2）工作量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定。

（3）十通阀测量系统，有效缩短测量时间，提高低量程测量准确性。

（4）可针对不同水质设置消解时间和消解温度。

（5）消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全。

（6）提供启用潜水泵或排水阀开启时长的设置选择。

（7）仪器具有抗干扰设计，可避免氯离子对水样COD值产生影响。

3、技术指标

通信协议：满足HJ212-2017;HJ/T352-2007;HJ915-2017;水质适用性检测平台数据上传协议；各省市污染源在线监测系统数据传输协议要求。测量方法：重铬酸钾快速消解分光光度法；量程：15-5000mg/L（提供多种固定量程选择的同时，也可实现量程自动切换功能）；测量间隔：小于60min；定量下限：15；示值误差：15-800±4mg/L或±5%（取较大值）30-2000±6mg/L或±3%（取较大值）100-5000±10mg/L或±5%（取较大值）；重复性：15-800±2mg/L或≤5%（取较大值）30-2000±3mg/L或≤5%（取较大值）100-5000±5mg/L或≤5%（取较大值）。

品目2：pH计

（一）技术参数：

1、测量原理：玻璃电极法。

2、仪器特点：

（1）工业级复合电极，适用于恶劣工作环境；

（2）参比电极双盐桥设计，电极使用寿命长；

（3）PT1000温度补偿，精度可达±0.1℃；

（4）316L不锈钢耐腐蚀外壳，防水等级 IP68 可长期水下工作；

（5）RS485通讯接口，标准Modbus协议，便于集成；

（6）数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能。

品目3：水质自动采样器

（一）产品特点

水质自动采样器需与COD、氨氮、重金属等在线监测仪能联机使用。具有提供混合样功能，可向在线监测仪提供无间断的混合水样。具有流量跟踪采样模式，可根据瞬时流量自动调整采样流量，实现连续采样，确保采集的水样更具代表性。

（二）功能特点

1、采样功能：可实现定时采样、时间等比采样、流量等比采样、流量跟踪采样、外控采样、串口控制采样和远程启动等多种采样触发方式。

2、留样功能：可实现超标留样、同步留样、远程执法监测留样、直接留样、串口控制留样。

3、供样功能：可实现主动供样、定时供样、重复供样，具有A、B两个混匀桶，A、B桶交替使用，采样供样互不干扰；内置供样泵通过供样管路可主动同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断循环混合水样，使测量数据更具有代表性。采样器具有供样出、供样入功能保证供样管路混合水样能回流到混匀桶内实现循环供样。

4、流量跟踪采样：连接流量信号，可根据流量的大小自动调节采样速率，不间断地将水样从采样点采集到混匀桶中。

5、同步留样：可实现在线监测仪每测试一个水样，便自动保存一份样品，特别适用于在线监测仪比对验收。

6、搅拌混匀功能：每次供样、留样前，自动将水样搅拌均匀，保证水样代表性。

7、采样失败报警功能：内置过水检测装置，采样成功自识别，采样失败自动警示。

8、记录功能：具有采样记录、开关门记录、停电记录。

9、断电保护：断电自动保护，上电自动恢复工作。

10、冷藏箱数字控温：冷藏箱采用数字控温系统，独立温度显示与控制，控制可靠，温度一目了然。

11、人工比对：具备手动采样口、可实现混合水样的人工比对功能

12、管路优化：供样采样管路采用硬质PVC材料，保证水样的采集的有效和实效性。

13、屏幕为7寸彩色大屏幕，蠕动泵采用进口泵管耐磨耐腐蚀。

14、冷藏箱均热系统：冷藏箱内置双风扇均热，温场均匀，无水样结冰现象。

15、混匀桶：聚乙烯材质，内置于设备顶部应置于常温中避免间接改变原水样，一次成型设计，底部为漏斗形，有效的避免水中杂质的沉淀，做到无死角排空。

16、混匀桶排空：采用φ25的1.0MPaUPVC管排空混匀桶，排空速率快。

17、混匀桶溢流保护：混匀桶具有溢流泄流管路，防止采样失误水样溢出损坏设备。

18、设备主板、显示屏、混匀桶同留样保存冰箱干湿分离避免水汽腐蚀。

19、排空控制：通过DN20的直流电动球阀开关控制混匀桶排空管路。

20、自动润洗：每次采样前，用待测水样润洗管路，保证留样的代表性。

21、水样分瓶方式：采用步进电机轴向运动与分流盘相结合的完成水样分瓶，定位精度0.1mm，到位自动锁止。

22、水样保护门禁系统：采用密码电控锁、外部物理锁、开关箱门自动记录等多重方式保护水样安全。

23、外置泵控制：直接控制外置泵，加长采样距离。

24、软件平台：具备独立的软件控制平台能对采样器进行远程控制。

品目4：UPS不间断电源

（一）使用条件：UPS应能在环境温度-5℃-40℃范围内连续，可靠运行。

（二）UPS输入条件：主电源及旁路电源输入电压：380V±10%，3相4线；频率：50±0.5Hz，短路电流：25kA。

（三）防护等级：可以接受供方标准的外壳，但其防护等级应满足 IEC60529。

（四）UPS功率≥6KW。

（五）运行要求

1、在规定的输入输出电压和频率变化范围内，UPS 应能正常地工作并提供连续的额定功率。

2、事故情况下(如电源故障或整流器故障等)，在需方规定的切换时间内UPS 应能输出电压和频率在规定变化范围内的额定功率。

3、当输入电压瞬时降至80%额定电压时，系统的特性应不受影响。

4、停电后，UPS电源能供电≥6小时。

（六）控制、保护和自检系统

1、当对任何主要元件进行维护时，控制电源不应断电。

2、信号和控制装置应平装在柜门上。信号灯和按钮的色标应符合IEC60073。

3、控制回路应有专门的短路保护。过负荷装置应有手动复位。

4、信号回路应安全可靠。保护线路应根据工作电流原理工作。

5、保护半导体元件的熔断器应带熔断指示。

6、自检、保护和报警系统应监视和保护整个 UPS 系统。此系统应独立于静态控制功能。

品目5：空调自动控制器

1、可根据设置的温度来控制空调开关机；

2、带温度校准功能，可根据温湿度计修正温度误差；

3、适用带遥控器的空调；

4、断电来电后空调自启动。

品目6：视频监控

1、网络摄像机，枪机

2、硬盘录像机

3、经销铜双绞线

4、8口千兆交换机

5、监控显示器≥22寸

6、硬盘≥1T

7、建议（≥1920×1080高清显示；178°/178°广视角）

8、现场安装调试完毕，视频信号能及时上传中控，并且预留端口。

品目7：流量计

1、参照中华人民共和国国家计量检定规程对流量计进行检定；

2、检定公司具备计量检定资格；

3、检定公司对检定结果予以情况说明。

品目8：调试验收

（一）设备试运行

依据《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范（HJ353-2019）》试运行期间保持对水污染源在线监测系统连续供电，连续正常运行30d。因排放源故障或在线监测系统故障等造成运行中断，在排放源或在线监测系统恢复正常后，重新开始试运行，试运行期间数据传输率不小于95%。试运行结束后编制水污染源在线监测系统试运行报告。

（二）设备验收、备案

由中标供应商联系有资质的第三方检测公司和设备验收专家组进行设备监测比对和验收，第三方检测公司参照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-2019）》对设备进行比对监测，根据监测数据结果出具监测报告，由设备验收专家组对在线监测设备进行现场验收，出具验收报告，由排污单位在市生态环境局网站资料栏目下载在线监测设备申请验收相关文档，根据文档具体要求填写相关内容并报送市生态环境局监控指挥中心进行备案，市生态环境局对排污单位填报的资料进行审核。

品目9：COD分析仪运维

（一）中标供应商须遵循《水污染源在线监测系统（COD、NH3-N等）运行技术规范HJ355-2019》《陕西省污染源自动监控管理办法》《污染源自动监控系统现场端设施运维考核办法》《污染源自动监控系统现场端设施运维考核实施细则》的要求完成运维工作，并以此确定运维人员的工作职责，同时需接受各级环保部门和采购人的监督。

（二）中标供应商对COD分析仪进行有效的维护、保养、校验、维修等，并按规定做好有关记录，配合采购人做好相关工作，确保COD分析仪安全可靠、平稳运行。

（三）技术人员必须对采购人COD分析仪有足够的了解，能够完成运维过程中一般及疑难问题；能够遵守采购人的各项规章制度；所派技术人员必须持证上岗，且具备相关工作经验3年以上。

品目10：流量计运维

（一）中标供应商须遵循《水污染源在线监测系统（COD、NH3-N等）运行技术规范HJ355-2019》的要求完成运维工作。

（二）中标供应商对流量计进行有效的维护、保养、维修等，确保流量计完好使用和数据准确。

（三）技术人员能够完成运维过程中一般及疑难问题；能够遵守采购人的各项规章制度；所派技术人员必须持证上岗，且具备相关工作经验3年以上。

品目11：pH计运维

（一）中标供应商须遵循《水污染源在线监测系统（COD、NH3-N等）运行技术规范HJ355-2019》的要求完成运维工作，并以此确定运维人员的工作职责，同时需接受各级环保部门和采购人的监督。

（二）中标供应商对pH计进行有效的维护、保养、校验、维修等，并按规定做好有关记录，配合采购人做好相关工作，确保pH计稳定运行。

（三）技术人员能够完成运维过程中一般及疑难问题；能够遵守采购人的各项规章制度；所派技术人员必须持证上岗，且具备相关工作经验3年以上。

运维技术服务

| 序号 | 技术服务 |
| --- | --- |
| 1 | 按相关规定、标准及水质在线操作规范进行维护、维修等。 |
| 2 | 数据传输： 1．中标供应商对上传数据保证真实、准确；符合环保部门的要求； 2．每次巡检运营人员都要与上级环保部门信息数据中心联系并核对数据，保证发送数据的真实性。 |
| 3 | 定期巡检服务（1次/周）： 1．每周1次对设备及辅助设备运行状态进行巡检，判断技术参数是否正常；并将有采购人人员签字的巡检表留采购人处一份。 2．检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅； 3．检查站房电路、通讯系统、数据存储是否正常；做好数据备份，保证数据不丢失。 4．检查设备标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加； |
|  | 7．检查数据传输系统，查看在线数据在监测设备和数采系统、上位机是否一致； 8．对于没有自动调零、校正功能的设备进行手动调零、校正； 9．收集设备运行产生的废液，协助采购人进行妥善处理，废液处理费用由采购人承担； 10．站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环境。 |
| 4 | 定期维护服务（1次/月）： 1．清洗取样系统管路、内部管路、各类探头； 2．清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元； 3．检查各类设备转换系统、曲线是否适用，必须时进行修正； 4．在现场进行一次设备校正试验、质控样检验，检验结果应符合验收规范指标； 5．检查设备接地情况、站房防雷措施。 |
| 5 | 定期检修服务（1次/季）： 1．检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换； 2．检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换； 3．检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换； 4．进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移实验，实验结果符合验收规范指标； |
| 6 | 整体维护： 每年1次对整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的需事先报环保部门批准； |
| 7 | 设备故障检修： 1．设备发生故障2小时内响应，24小时内到现场，维修时间不超过8小时，72小时内故障无法排除，安装备用仪器； 2．对于不易诊断和维修的设备故障，与设备厂家联系，尽快修复； 3．设备进行维修后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对，符合验收规范指标； 4．水质在线若有隐患，中标供应商应做好应急预案；若需要由采购人负责的配件，则须向采购人有关人员书面汇报，并提出到货时间； 5．水质在线出现异常时，中标供应商应及时启动应急预案，并负责相关方面的协调，确保在线监测系统稳定正常运行。 |
| 8 | 技术档案： 1. 按当地环保部门要求，按时提交所需数据、周报、月报等报告文件； 2．设备校准、零点和量程漂移、重复性、实际样品比对、质控样试验例行记录； 3．设备运行报告、定期巡检、维护保养记录； 4．设备检修、易耗品的定期更换记录； |
| 9 | 其他服务： 1．中标供应商提供水质在线设备的配件,对于其他厂家的设备，型号或名称若有不同，中标供应商需比照此清单提供配件及服务并保证此类设备的正常运行。 2．中标供应商负责采购人操作人员的培训工作。 |

### （十五）辅医服务

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务周期：2026年6月15日至2029年6月14日。 |
| 2 | 需求人数：预计2026年20人，2027年30人，2028年55人。 |
| 3 | 根据医院用工人员需求，为医院提供辅医服务，负责为采购人安排辅医员工，教育员工遵守国家的法律、法规和规章，以及采购人依法制定的各项规章制度，服从采购人的管理，确保员工完成采购人所交给的工作任务，并及时了解员工有关情况。 |

四、人员要求

### （一）人员岗位配置总清单

| 序号 | 类别 | 岗位数（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务管理团队 | 10 |
| 2 | 保洁服务人员 | 68 |
| 3 | 公用设施设备维护服务人员 | 105 |
| 4 | 保安服务人员 | 45 |
| 5 | 辅医服务人员 | 20-55（预估） |
| 合计 |  | 283（预估） |

### （二）人员岗位配置分项清单

1、管理团队人员岗位清单

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总经理 | 1 | 全面统筹项目运营管理，负责服务质量、安全保障、客户满意度及团队建设。 |
| 2 | 项目副总经理 | 1 | 协助总经理负责物业、安保、保洁等1-2个核心板块的日常运营。 |
| 3 | 公用设施设备维护经理 | 1 | 负责医院公用设施设备维护团队管理工作。 |
| 4 | 安保经理 | 1 | 负责项目安保团队管理工作。 |
| 5 | 保洁经理 | 1 | 负责医院保洁团队管理工作。 |
| 6 | 安全经理 | 1 | 统筹协调项目安全管理工作。 |
| 7 | 行政经理 | 1 | 负责项目程序合规性管理工作。 |
| 8 | 品质监督主管 | 3 | 负责项目品质督查工作。 |
|  | 合计 | 10 |  |

2、保洁人员岗位清单

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁员 | 68 | 负责院区内环境清洁工作。 |
|  | 合计 | 68 | 提供365天*16小时保洁服务。 |

3、公用设施设备维护人员岗位清单

| 序号 | 类别 | 最低配置岗位人数（人） | 相关证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司梯 | 8 | ★均具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（证书种类“特种设备安全管理”，作业项目“特种设备安全管理”，项目代号A），提供证书扫描件。 |
| 2 | 水、木工、瓦工 | 18 | ★≥2人具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（证书种类“压力容器作业”，作业项目“快开门式压力容器操作”，项目代号R1），提供证书扫描件。 |
| 3 | 锅炉工 | 8 | ★8人具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（证书种类“锅炉作业”，作业项目“工业锅炉司炉”，项目代号G1）；其中1人同时具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（证书种类“锅炉作业”，作业项目“锅炉水处理”，项目代号G3），提供证书扫描件。 |
| 4 | 绿化 | 1 | 具有绿化工证（不限制颁发机构），提供证书扫描件。 |
| 5 | 高压值班 | 8 | ★均具有有效的中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业），提供证书扫描件。 |
| 6 | 检修班 | 6 | ★均具有有效的中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业），提供证书扫描件。 |
| 7 | 运维班 | 4 |  |
| 8 | 技术总工 | 1 | ★中级及以上职称（机电类工程师），提供证书扫描件。 |
| 9 | 运维物业师 | 1 |  |
| 10 | 设备部运维人员 | 28 | ★≥4人具有中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业）、≥2人具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（证书种类“压力容器作业”，作业项目“快开门式压力容器操作”，项目代号R1），提供证书扫描件。 |
| 11 | 污水站运维 | 6 | ≥1人具有污水处理工证（不限制颁发机构），提供证书扫描件。 |
| 12 | 被服运送 | 6 |  |
| 13 | 物资运送 | 5 |  |
| 14 | 房屋、资产管理 | 2 |  |
| 15 | 总务库房管理 | 3 |  |
| 人员合计 |  | 105 |  |

4、保安及消防人员岗位清单

| 序号 | 岗位 | 服务期内岗位数 | 相关证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 1 | ★承诺所有保安人员上岗前具备保安员证，提供承诺函。 |
| 2 | 保安员 | 40 | ★承诺所有保安人员上岗前具备保安员证，提供承诺函。 |
| 3 | 消防专员 | 4 | ★均具有中级消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证，提供证书扫描件。 |
| 合计 |  | 45 | 提供365天*24小时保安及消防服务 |

五、商务要求

（一）服务期：2026年6月15日-2029年6月14日。【注：1.总服务周期为三年（第一年度：2026.6.15-2027.6.14；第二年度：2027.6.15-2028.6.14；第三年度：2028.6.15-2029.6.14）；2.分项业务服务周期以“第三部分，技术（服务）要求”内明确的实际服务周期为准。】

（二）每年度服务期考核合格，续签下一年度合同。

六、考核要求

说明：采购人按半年度对中标供应商进行考核，每次考核不少于30个科室或部门，其中临床占比70%，行政占比30%。根据各分项进行考核得分，分项得分平均值作为整体考核。对于考核结果的运用要求如下：

整体考核：得分需90分以上（含），不扣服务费；整体考核得分90（不含）-80（含），每分扣除当期服务费的千分之一（例如得分80，扣除当期服务费的千分之二十）；整体考核得分80（不含）-70（含），每分扣除当期服务费的千分之二（例如得分70，扣除当期服务费的千分之六十）；以此类推。

附件一：《一站式非医疗板块保障服务考核细则》

1、保洁服务

（1）门诊保洁工作考核标准（满分100分）

| 项目 | 要求 |  | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务规范 | 1．着装规范、干净整洁、挂牌上岗； 2．文明用语，爱护公物，操作时轻拿轻放； 3．服务认真、热情，不得与患者、家属及医 院工作人员发生争执。 4．保洁人员受保洁公司项目经理及各区域护士长双重管理，对各科护士长提出的意见、建议要虚心接受，出现新问题要及时主动与各护 士长沟通协调，及时整改见实效。 |  | 15分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 劳动纪律 | 1．遵守劳动纪律，不迟到、早退、不窜岗， 不扎堆聊天；上班期间不干私活，不吸烟； 2．不得损坏、私拿公物及他人财物，倒卖医 疗废品，保洁员不得在院内有倒号、租床等盈利性的行为。 |  | 15分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 院感执行 | 1．拖布消毒：拖布、平拖干净，按标准规范 使用，四色分区管理，无交叉使用现象； 2．毛巾消毒：五色毛巾、一床一巾、一房一巾清洗干净，数量充足，使用按规范流程进行操作，终末消毒是否规范操作，消毒药剂配比 是否掌握； 3．洗手：员工能正确操作、描述七步洗手法， 及工作后及时正确洗手； |  | 15分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 保洁工具、设备 | 1．个人物品、保洁用具固定摆放，不得随意 摆放； 2．保洁车按公司标准化摆放，贴有统一标签， 使用规范，固定摆放； 3．转运垃圾车、暂存垃圾桶保持干净，使用 后及时清洗； 4．所有设备性能处于良好状态，员工能够正确熟练的使用各类机器设备，无人看守的设备 断电停放； |  | 15分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 公共区域卫生 | 诊室 检查 室 | 1．房间整洁、桌椅干净、摆放有序，地 面无尘、无水迹； 2．水池内外干净、水龙头清洁无垢； 3．垃圾桶干净，垃圾袋及时更换； 4．踢脚线无污迹。 | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
|  | 走廊 消防通道 | 1．墙面、地面干净、无尘、无水迹； 2．通风口、宣传栏、指示牌，开关盒、扶手等干净无积灰； 3．各类设施设备干净无积灰，垃圾桶表面干净无污渍； 4．绿植、装饰物及角落干净； | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
|  | 等候区 | 1．候诊椅干净无污渍、无小广告； 2．地面干净整洁，无杂物； | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
|  | 公共卫生间 | 1．地面干净、无污迹、水渍、无卫生死 角，标识齐全无破损； 2．墙面、隔板干净无广告； 3．镜子、台面、便器干净、无污垢； 4．垃圾桶干净、纸篓不满不溢、无异味。 | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

（2）住院部保洁考核标准（满分100分）

| 项目 | 要求 |  | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务规范 | 1．着装规范、干净整洁、挂牌上岗； 2．文明用语，爱护公物，操作时轻拿轻放； 3．服务认真、热情，不得与患者、家属及医院工作人员发生争执。 4．保洁人员受保洁公司项目经理及各区域护士长双重管理，对各科护士长提出的意见、建议要虚心接受，出现新问题要及时主动与各护士长沟通协调，及时整改见实效。 |  | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 劳动纪律 | 1．遵守劳动纪律，不迟到、早退、不窜岗，不扎堆聊天；上班期间不干私活，不吸烟； 2．不得损坏、私拿公物及他人财物，倒卖医疗废品，保洁员不得在院内有倒号、租床等盈利性的行为。 |  | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 院感执行 | 1．终末处理：出院病人的床单位的终末消毒按要求进行，卫生达标符合院感或护理要求； 2．拖布消毒：拖布、平拖干净，按标准规范使用，四色分区管理，无交叉使用现象； 3．毛巾消毒：五色毛巾、一床一巾、一房一巾清洗干净，数量充足，使用按规范流程进行操作，终末消毒是否规范操作，消毒药剂配比是否掌握； 4．洗手：员工能正确操作、描述七步洗手法，及工作后及时正确洗手； |  | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 保洁工具、设备 | 1．个人物品、保洁用具固定摆放，不得随意摆放； 2．保洁车按公司标准化摆放，贴有统一标签，使用规范，固定摆放； 3．转运垃圾车、暂存垃圾桶保持干净，使用后及时清洗； 4．所有设备性能处于良好状态，员工能够正确熟练的使用各类机器设备，无人看守的设备断电停放； |  | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 病区卫生 | 病房清洁 | 1．地面干净整洁、踢脚线无污 迹； 2．设备带、墙面、床单元、干 净、无积灰和污渍； 3．按要求进行每日清洁消毒； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
|  | 病房内卫生间 | 1．墙面、地面干净、顶部排气扇、灯具无污渍； 2．台面面盆等设施设备干净，无水迹； 3．便器干净、无污垢； 4．不锈钢器具光亮无锈迹； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
|  | 走廊及通道 | 1．墙面干净，天花板、通风口、灯具、烟感、保持干净，无蛛网； 2．裸露的管道干净无明显积灰； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
|  | 护士站 | 护理站整洁干净、桌椅干净、摆放整齐有序，办公设备无积灰； 所有水池内外干净无污迹、纸篓不满不溢。 | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
|  | 辅助用房 | 1．医办、示教师、值班室、休息区等房间整洁干净、电脑等办 公设备无积灰，桌椅干净、摆放整齐有序； 2．所有水池内外干净无污迹、纸篓不满不溢。 | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
|  | 水房污物间 | 开水间/配餐间干净整洁，各类 设施设备按要求进行清洁，无死角，有安全提醒设施。 污物间/污洗间干净整洁，无污 迹异味。医废分类准确、上锁， 医废装袋不满不溢，各类标识 齐全，无破损和缺失。 | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

（3）外环境保洁工作考核标准（满分100分）

| 区域 | 要求 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．主干道 | 1．路面干净、无垃圾、无果皮、无纸屑、无污渍、无烟头； | 20分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 2．花坛、空地、道沿及死角 | 1．干净整洁，无污渍、痰渍；2．无垃圾、无果皮、无纸屑、无烟头。 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 3．果皮箱、路 灯及各种装饰 | 无污渍、无灰尘、干净明亮 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 4．路标、路障 及指示牌 | 无污渍、干净明亮、醒目 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 5．休息椅 | 1．用抹布擦拭两次，不得有浮尘、无污渍、 干净明亮 2．严禁用拖布擦拭。 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 6．外墙 | 无乱写乱画、干净整洁。 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 7．玻璃 | 玻璃墙面、隔档干净明亮。 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 8．石材 | 石材定期擦洗、保养，做到外表干净整洁，无污渍。 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 9．雨棚、门头 | 干净整洁，无落叶、无杂物、无积水。 | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 总分（100） |  |  |  |  |

（4）公共卫生间考核标准（满分100分）

| 要求 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．墙面干净整洁，无污渍、蛛网、浮尘； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 2．顶灯、排气扇、灭蝇灯、抽纸盒、烘干机、暖气片、空调通风口干净整洁，无污渍，水龙头不得有锈渍、 污渍； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 3．地面、墙角干净整洁，无水渍、污渍、烟头、烟灰、杂物。 | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 4．洗手池、便池、拖把池表面无污渍、水渍，洁净光 亮； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 5．小便池放臵卫生球，卫生间无明显异味。 | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 6．纸篓不得冒尖、外溢；纸篓套袋，及时更换； | 10分 | 一项未做到扣3分 |  |
| 7．窗纱无浮尘，蛛网；窗户窗台干净整洁； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 8．卫生间柜门隔档干净整洁，无污渍、野广告； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 9．墙面干净整洁，无污渍、蛛网、浮尘； | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 10．男保洁员打扫男卫生间，女保洁员打扫女卫生间。 | 10分 | 一项未做到扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |

（5）生活垃圾（收集、清运）及垃圾台管理考核标准（满分100分）

| 项目 |  | 要求 |  | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表、纪律 |  | 1．着装规范、干净整洁、挂牌上岗； 2．遵守劳动纪律，不迟到不早退、不窜岗，不擅自离岗， |  | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 收集时间 |  | 1．每天按照规定时间统一收集。 2．统一转袋密封，放置于转运垃圾桶内 3．收集完毕电梯统一消毒。 4．不得和病患或医护抢电梯。 |  | 20分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 转运要求 |  | 1．保证转运垃圾桶外表干净整洁， 加盖密封； 2．沿途不得抛洒。 |  | 15分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 消毒隔离 |  | 1．严格按照控感要求，做好生活垃圾转运人员的防护措施 2．严格按照控感要求做好垃圾桶消毒措施； |  | 15分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 转运垃圾桶摆放 |  | 1．垃圾桶严格按照顺序摆放在生活垃圾台内； 2．垃圾桶不冒尖，加盖密封。 |  | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
| 垃圾台 | 墙面 |  | 1．墙面干净整洁，无污渍。 2．每次生活垃圾清运完毕，及时冲洗。 | 10分 | 一项未做到扣5分 |  |
|  | 地面 |  | - 地面干净整洁，无残留垃圾，无污渍。 - 每次生活垃圾清运完毕，及时冲洗 | 10分 | 一项未做 到扣5分 |  |
|  | 垃圾桶外表 |  | 1．外表干净整洁，不得有污渍。 | 10分 | 一项未做到扣10分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

（6）医疗废弃物管理考核标准（满分100分）

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理医疗废物时，准确区分医废类型，按医院要求将对应医废放入指定类别医废垃圾桶，无混放情况。 | 25 |  |
| 2 | 按医院规定频次清理责任区域医废，确保医废不堆积，诊疗高峰后应根据实际需求增加清理次数。 | 20 |  |
| 3 | 将医废放入垃圾桶时，轻放轻投，避免医废散落、泄漏；对袋装医废，确保包装袋密封后再放入桶内，操作完成后及时盖紧桶盖。 | 20 |  |
| 4 | 按医院指定位置摆放医废垃圾桶，垃圾桶标识清晰且无破损、无污渍。 | 15 |  |
| 5 | 协助医院将装满的医废垃圾桶移至医院指定医废暂存点。 | 10 |  |
| 6 | 发现医废泄漏、垃圾桶破损、医废类型无法识别等异常情况时，立即上报医院，并在现场做好警示标识。 | 10 |  |
|  | 总得分 | 100 |  |

（7）再生资源回收服务（满分100分）

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 扣分原由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收再生资源品目应与实际物品种类相符 | 20 |  |  |
| 2 | 结合市场价格进行回收，不得人为压低回收价格始终以合同最低现价回收 | 20 |  |  |
| 3 | 再生资源回收称重时，不得缺斤短两 | 20 |  |  |
| 4 | 不得将危险废物或固定资产混入再生资源回收中 | 10 |  |  |
| 5 | 再生资源回收时应固定时间固定回收地点，避免患者受到影响 | 10 |  |  |
| 6 | 再生资源回收完成后，应及时清理现场，保持环境整洁 | 10 |  |  |
| 7 | 回收时配合科室人员的工作，提高服务满意度 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

2、公用设施设备维护服务

（1）绿化养护考核（满分100分）

| 类别 | 要 求 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔灌木 | 保持植物生长特性的树形，生长旺盛，枝叶健壮，无枯死。 | 35 |  |
|  | 病虫危害率不超过8%，单株受害率不超过8% |  |  |
|  | 无违背生长特性以外的枯枝、黄叶片 |  |  |
|  | 当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝 |  |  |
|  | 受外力影响歪倒乔木在外力结束2天内扶正 |  |  |
| 绿篱地及花丛 | 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次 | 35 |  |
|  | 目视无枯枝枯叶，无黄土向天，无杂草,超长20CM即修剪 |  |  |
|  | 纯花坛无残花，无杂草；超长20CM即修剪 |  |  |
|  | 尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草 |  |  |
|  | 重要部位草边切除整齐，杂草不入花丛 |  |  |
| 总体 | 无缺水，无黄土裸露 | 30 |  |
|  | 绿化带无垃圾、无石块 |  |  |
|  | 绿化垃圾不隔夜存放工作现场 |  |  |
|  | 架空层绿化带种植的植物满足生长的需求 |  |  |
|  | 树冠、阴凉处无黄土裸露，种植的植物满足生长需求 |  |  |
|  | 生长期覆盖率达90%以上 |  |  |
| 总得分 |  | 100 |  |

（2）公用设施设备维护部考核（满分100分）

| 项目 | 要求 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础要求 | 1、维修人员统一着装，并且须整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时佩戴安全帽，维修时礼貌用语、服务周到 | 5 |  |
|  | 2、维修及时率98%，常规10分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规2小时内修复 | 5 |  |
|  | 3、报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录 | 5 |  |
|  | 4、日常维修（家具、灯具、开关、水电路、办公设备等）在接到报修后10分钟到达现场。特殊情况与相关科室联系并做好记录。定期对全院玻璃幕墙及玻璃门窗等进行巡检，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录。突发性事件造成的紧急维修工作包含在维修服务范围内。 | 5 |  |
|  | 5、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求。 | 5 |  |
|  | 6、确保在岗人数和服务时间，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作 | 5 |  |
|  | 7、公司员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行 | 5 |  |
|  | 8、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。 | 5 |  |
|  | 9、建立备品备件台帐，备品备件摆放整齐，定期检查，不变质、变形，保证随时提供设备维修； | 5 |  |
|  | 10、各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。 | 5 |  |
| 变配电站 | 1、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其所有供电线路和应急发电设备等配电设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。 | 5 |  |
|  | 2、高配值班每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，严格外来人员入内登记及交接班制度；每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。 | 5 |  |
| 制冷机房 | 1、所有中央空调冷水机组、冷却塔、组合式空调机组、空调末端设备、空调水泵、热交换机组、洁净净化设备、风冷热泵机组、中央空调变冷媒系统、分体式空调、通风设备、制冷设备及其相关设备的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。 | 5 |  |
|  | 2、冷冻机房24小时值班，常规每1小时记录1次中央空调主机等设备设施主要仪表参数，并做好相关记录。 | 5 |  |
| 锅炉房 | 1、锅炉房内设备设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。在运行期间，每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。 | 5 |  |
| 二次供水 | 1、24小时巡视检查。对二次供水机房设备进行必要的保养：确保设备本体卫生、安全正常运行；配合设备厂家完成设备故障处理；由项目经理统一安排人员负责巡查。 | 5 |  |
| 新风系统 | 1、24小时巡视检查。对新风机组进行必要的保养：确保设备本体卫生、安全正常运行配合设备厂家完成设备故障处理。 | 5 |  |
| 氧气站 | 1、做好供氧系统设备及终端设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录；瓶装气体及时供应。 | 5 |  |
|  | 2、根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划及时落实、汇总上报，及时做好压力容器的附件送检测工作。 | 5 |  |
| 照明系统 | 1、24小时巡视检查，负责机电设备、设施的各项维修、保养工作，并做好记录。期清洁所管设备、设施和设备房；负责对设备、设施进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。 | 5 |  |
| 总得分 |  | 100 |  |

（3）司梯考核（满分100分）

| 项目 | 要 求 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司梯服务 | 1.做好全院重点区域电梯的出入管理，保证医用电梯的畅通无阻。 | 10 |  |
|  | 2.做好医用、客用电梯的分流工作，提高运输效率，保证医疗运送顺利开展。 | 10 |  |
|  | 3. 遇到紧急情况，如电梯故障出现关人事件，能够及时疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协。 | 10 |  |
|  | 4、负责专用梯的驾乘，包括医院大型活动（会议、培训、检查、参观等）的特殊电梯需求服务。 | 10 |  |
|  | 5、配备电梯安全员，负责协助电梯困人施救，如电梯故障出现关人事件，疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协助电梯日常检查与维护保养人员对电梯进行检查和维护。 | 10 |  |
|  | 6、注意服务人员仪容仪表的培训，按要求保持站姿标准，不倚不靠，精神饱满，保持微笑。 | 10 |  |
|  | 7、按规定着装，统一鞋袜，整齐、整洁、着装无褶皱。 | 10 |  |
|  | 8、不迟到、不早退，忠于职守，并做好签到、签离。 | 10 |  |
|  | 9、按时交接班并认真填写交接班记录表，严禁脱岗、串岗、空岗。 | 10 |  |
|  | 10、妥善处理当班期间应急问题。 | 10 |  |
| 总得分 |  | 100 |  |

（4）物资配送考核（满分100分）

| 项目 | 要求 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物资配送服务 | 1、按时配送各类物资；准确登记、签收；无迟送、漏送、错送、损坏、丢失。 | 10 |  |
|  | 2、服从总务科工作安排，及时将各类物资准确运送至各相应科室。 | 10 |  |
|  | 3、运送过程中轻拿轻放，无物资损坏或丢失现象。 | 10 |  |
|  | 4、运送过程中能够礼让行人，语言规范，服务热情。 | 10 |  |
|  | 5、运送人员服装整齐，佩戴明显标识，操作规范。 | 10 |  |
|  | 6、运送过程中，行走路线规范，运送车辆规范操作，无碰撞物体、无碰撞行人现象发生。 | 10 |  |
|  | 7、物品运送前需核对物品名称、规格、数量、完好程度等并进行登记，对易碎物品或液体应做好防护。 | 10 |  |
|  | 8、供应室无菌物品和污染物品运送车辆应严格区分，专车专用并密闭运输。 | 10 |  |
|  | 9、运送无菌物品须核对科室、名称、数量、干燥情况、消毒日期、有效期等；运送过程中确保物品完好，无菌物品不被污染，如疑被污染应重新行灭菌处理；按规定时间将物品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字。 | 10 |  |
|  | 10、对检测或维修物品应按规定时间及时取回(精密医疗器械或大型医疗仪器除外)。 | 10 |  |
| 总得分 |  | 100 |  |

5污水处理站考核表（满分100分）

| 被考核者 考核者 |  |  |  |  | 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标(KPI) | 满分 | 指标定义/说明 | 考核标准/计算办法 | 完成情况/考核记录 | 评分 |
| 1 | 出水质量 | 40 | 确保出水水质应符合排放标准（出水pH值、颜色、浑浊度、COD、氨氮等）。 | 达不到标准，一次扣5分；扣完为止。 |  |  |
| 2 | 药品配制及时性和正确性 | 15 | 药品配置合理参照技术规范，及时补充药剂保证污水处理正常运行。 | 未及时处理或处理不当，一次扣5分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 设备运行保障 | 10 | 不定时巡查设备运行状态，保证污水处理系统正常运行，及时发现问题解决问题。 | 未及时发现设备故障扣5分，因工作疏忽、失责或违规作业等造成设备故障的，此项考核归零。 |  |  |
| 4 | 交接班工作 和维修保养等记录 | 10 | 按公司规定和要求做好交接班工作、交接班记录和维修保养等记录。 | 未按规定和要求做好交接班工作和相关记录者，每次扣5分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 临时工作 | 5 | 及时、准确完成上级领导交办的临时工作 | 未按时间和要求完成，每项扣5分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 综合要求 | 20 | 1.不按污水处理工艺规程进行操作 | 出现1次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 2.药剂使用数目不清，无出入库、用药记录 | 出现1次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 3.对本岗位的设备及运行情况不按时巡查 | 出现1次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 4.因自身工作疏忽造成车间无法及时排放污水影响生产 | 出现1次扣5分 |  |  |
| 7 | 其它指标 | — | 本项不计权重，在考核总分中直接扣减。指公司制度、流程及操作规程执行情况、内部客户满意度、工作差错等。 | 违反制度、流程、规程等的一次扣3-10分；被他人有效投诉一次扣5分；一般工作差错视情况扣除1-5分。 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |

（6）能源服务（满分100分）

| 序号 | 考核项目 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动排查能耗浪费问题，及时评估老化、故障能源设备，出具节能建议。 |  | 50 |  |
| 2 | 根据医院要求，对院区水、电等消耗类能源设备出具节能改造方案，并按照院方确认的节能改造计划组织实施。 |  | 50 |  |
| 3 | 奖励项 | 年度能耗较上年有所降低，且降低率≥5%，可根据节约金额的5%进行奖励。 |  |  |
|  | 总得分 |  | 100 |  |

（7）环保服务（满分100分）

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期检查医院污水处理设备、废气处理装置等环保设施，记录运行参数；发现设施异常立即上报医院并协助维修，确保设施达标运行。 | 20 |  |
| 2 | 开展物业维修时，应提前设置环保防污染措施，作业产生的建筑垃圾，分类存放，当日清运至指定地点，作业后场清无废料残留。 | 20 |  |
| 3 | 涉及切割等物业作业应避开医院诊疗高峰时段，使用高噪音设备时采取降噪措施。 | 20 |  |
| 4 | 制定公用设施设备维护相关环保故障应急预案，并根据院方要求组织演练。 | 20 |  |
| 5 | 整理公用设施设备维护环保服务相关档案，档案分类清晰； 环保部门检查时，积极配合全程专人陪同，按要求提供全部检查档案。 | 20 |  |
|  | 总得分 | 100 |  |
| 注： | 1、如因供应商原因，导致未按照医院排污许可证及其副本要求完成包含“水、气、声、渣”等在内的各项监测和报告出具、或未按照国家、地方政府及单位排污许可证规定的信息公开平台进行信息公示，则该项服务考核分归零处理。 | 一票否决本项 |  |
|  | 2、若供应商未按照采购文件要求对环境检测工作所涉及的各类监测报告、台账数据、原始记录等进行整理、归档、移交，出现包含数据信息遗失等影响医院及上级部门核查的情况，则该项服务考核分归零处理。 | 一票否决本项 |  |

3、保安服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪容仪表整洁，岗姿端正，巡视时形象规范，全程佩戴工牌，言行文明。 | 5 |  |
| 2 | 严格按排班时间到岗，无迟到，交接班时清晰交接工作，填写交接班记录。 | 5 |  |
| 3 | 在岗期间专注工作，主动开展责任区域巡视，及时回应群众咨询。 | 5 |  |
| 4 | 熟练掌握保安员职责及医院相关法规，遇突发事件能按流程规范处理，及时上报上级并记录。 | 10 |  |
| 5 | 严格执行车辆进出医院管理流程，确保责任区域无乱停车现象，主动协助行动不便人员。） | 5 |  |
| 6 | 主动排查责任区域安全隐患，发现后立即采取应急措施并上报医院相关部门，跟踪整改进度直至闭环。 | 5 |  |
| 7 | 按医院要求参加各项培训、工作任务，培训考勤率100%，考核合格。 | 5 |  |
| 8 | 每月对医院消防设备进行维保，检查设备运行状态，填写维保记录。 | 10 |  |
| 9 | 每季度对医院各部位电器、电线、易燃物等引火源开展专项排查，发现问题立即上报并协助整改。 | 10 |  |
| 10 | 消防监控系统确保24小时正常运行，出现故障时及时检修，全程记录检修过程。 | 10 |  |
| 11 | 每年配合医院开展至少2次消防应急演练，提前制定演练方案，演练后进行总结。 | 5 |  |
| 12 | 每月对所有消防器材进行检查，确认器材状态正常，填写检查记录。 | 10 |  |
| 13 | 建立消防器材管理台账，确保台账与实际器材一致，器材缺失或损坏时及时报医院补充或更换。 | 5 |  |
| 14 | 确保消防器材存放规范，便于紧急情况下快速取用，定期清洁器材表面。 | 5 |  |
| 15 | 安保人员全员熟练掌握消防知识及消防器材使用方法，通过专项考核。 | 5 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

4、桶装水服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送水人员着装整洁统一，佩戴工牌，言行文明，无推诿、争执等行为。 | 10 |  |
| 2 | 设立专属对接人，响应医院需求及时，定期沟通服务情况。 | 15 |  |
| 3 | 制定突发情况应急预案，接到应急需求后1小时内到场处理。 | 10 |  |
| 4 | 接到订单后，按照合同约定的时限内送达。 | 10 |  |
| 5 | 及时更换空桶，将空桶整理至指定区域，不随意堆放。 | 10 |  |
| 6 | 桶装水符合《生活饮用水卫生标准》，提供水质检测报告。 | 15 |  |
| 7 | 水桶外观无破损、变形、污染，封口完好无渗漏，生产日期、保质期等信息清晰完整。 | 15 |  |
| 8 | 接到水质投诉后，24小时内完成核查并反馈处理方案，妥善解决问题无二次投诉。 | 15 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

5、绿植租摆服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员需具备绿植养护专业知识，提供相关培训证明；着装整洁统一，言行文明礼貌，不影响医院正常诊疗秩序。 | 10 |  |
| 2 | 按照合同约定的数量、质量标准摆放绿植并进行日常维护。 | 20 |  |
| 3 | 养护过程中采取安全防护措施，不损坏医院设施设备，不触碰医疗区域敏感物品。 | 10 |  |
| 4 | 绿植无枯萎、黄叶、落叶，根系健康无腐烂。 | 10 |  |
| 5 | 绿植无明显病虫害，发现病虫害及时处理并更换受影响植株。 | 10 |  |
| 6 | 定期浇水、施肥、修剪，绿植造型美观；花盆整洁无污垢，托盘无积水。 | 10 |  |
| 7 | 及时更换枯萎、病虫害严重或生长状态不佳的绿植；按约定周期更换绿植品种时，按时完成且不影响医院环境。 | 10 |  |
| 8 | 接到采购人关于绿植问题的反馈后，1小时内响应，24小时内到场处理并给出解决方案。 | 10 |  |
| 9 | 若发生患者、医护人员关于绿植服务的投诉，需在24小时内处理并回复，处理满意度达100%。 | 10 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

6、布草洗涤服务（满分100分）

| 管理科室 | 总务科 | 考核科室 |  | 日期 |  | 签名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各科室：为了进一步提升后勤服务质量，请您在百忙之中给我们的工作提出宝贵意见和建议！（100分为非常满意、＜100-≥90分为满意、＜90-≥80分为基本满意、＜80-≥70分为合格、＜70分为不合格，此表每月调查一次，作为我院对第三方公司服务考核的依据，请您如实填写。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对医用被服集中洗涤的服务满意程度（满分100分） |  |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 1 | 被服、床品熨烫整洁无异味、无污渍 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 被服、床品破损缝补 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 工作服熨烫整洁、无异味、无污渍 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 工作服破损、钮扣缺失及时缝补 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 敷料整洁无异味、无污渍 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 | 洗涤物品折叠整齐 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 解决投诉反馈问题及时 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 | 夹杂其他医院被服、床品 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 | 发现有污渍、破损的被服、床品更换，及时解决 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 | 床品发放数量有异议时，及时解决 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 总分数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、手术智能柜租赁服务（满分100分）

| 科室名称 |  |
| --- | --- |
| 正在使用的产品和服务 | 手术智能柜租赁服务 |
| 评分：非常满意（10分）、满意（8分）、一般（6分）、不满意（2分）、非常不满意（0分） |  |
| 产品质量和使用方面 |  |
| 1、对系统的总体满意度 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 2、自助发发/回收设备的功能满足 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 3、系统的稳定可靠性及易用性 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 4、系统交互界面美观性 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 服务方面 |  |
| 5、对服务的总体满意度 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 6、现场物业师的服务态度及沟通表达能力 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 7、现场物业师专业知识水平 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 8、系统操作使用培训 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 9、问题处理的质量、及时率和响应速度 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 10、问题建议的处理 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意 |
| 总分： |  |
| 对系统、服务及租赁公司的意见或建议 |  |

8、直饮机租赁服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供的直饮机产品资质齐全且在有效期内。 | 10 |  |
| 2 | 直饮机安装位置合理，安装牢固、管路连接规范，无漏水、松动等问题。 | 20 |  |
| 3 | 直饮机正常供水，水温、出水量符合标准，无频繁停机、故障等情况。 | 10 |  |
| 4 | 按约定周期对直饮机进行滤芯更换、内部清洗、机身擦拭等维护，有完整维护记录。 | 10 |  |
| 5 | 直饮机机身干净，无污渍、灰尘、积水，接水处无杂物堆积。 | 10 |  |
| 6 | 定期提供直饮机出水水质检测报告，检测项目符合《生活饮用水卫生标准》，结果合格。 | 10 |  |
| 7 | 按滤芯使用说明及水质情况及时更换滤芯，更换记录完整。 | 10 |  |
| 8 | 发现水质异常后，2小时内响应，24小时内解决并提供处理报告。 | 10 |  |
| 9 | 接到设备故障报修后，30分钟内联系确认，2小时内到达现场。 | 10 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

9、搬家服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配备足够的专业搬家设备，设备性能良好、干净整洁，能满足医院各类物品的搬运需求。 | 10 |  |
| 2 | 严格按照医院要求对药品、医疗器械、病历资料、办公物品等进行分类搬运，不同类型物品使用专用搬运工具并做好标识，防止交叉污染或混淆。 | 15 |  |
| 3 | 搬运人员操作规范，轻拿轻放，对精密仪器、易碎物品采取特殊防护措施，无摔、碰、撞等情况发生。 | 15 |  |
| 4 | 按照约定的搬家时间节点完成各环节搬运工作。 | 15 |  |
| 5 | 搬运结束后，所有物品完好无损，无丢失、损坏、污染等情况。 | 15 |  |
| 6 | 按照医院要求将物品准确摆放到指定位置，整齐有序，无错放、漏放情况。 | 15 |  |
| 7 | 搬运过程中做好现场安全防护，设置警示标识。 | 15 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

10、医废追溯服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立固定的沟通对接渠道，明确对接人员及联系方式，响应及时。 | 20 |  |
| 2 | 及时提供耗材质检报告、出库单等相关文档，文档完整准确。 | 20 |  |
| 3 | 供应的耗材符合国家相关标准及医废追溯系统使用要求，无质量问题。 | 20 |  |
| 4 | 按照采购人要求，在约定时间内完成耗材配送，无滞后。 | 20 |  |
| 5 | 供应的耗材规格、型号、数量等与医院采购订单一致。 | 20 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

11、病案托管服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从业人员持有效执业资格证书，资质文件齐全且在有效期内。 | 10 |  |
| 2 | 托管场地符合病案存储规范，具备防火、防潮、防虫、防盗、恒温、恒湿等设施，且运行正常。 | 15 |  |
| 3 | 建立完善的病案安全管理制度、应急预案，并定期开展演练。 | 15 |  |
| 4 | 按时接收医院病案，整理规范，无错收、漏收情况。 | 15 |  |
| 5 | 病案存储有序，标识清晰，无丢失、损坏情况。 | 15 |  |
| 6 | 响应医院调取需求及时，调取准确率100%。 | 15 |  |
| 7 | 建立病案信息保密制度，从业人员签订保密协议，无病案信息泄露情况。 | 15 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

12、医疗废水运维服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键岗位需持有效资质证书上岗，运维人员熟悉设备操作流程及医疗废水处理工艺。 | 10 |  |
| 2 | 提供完善的运维管理制度、安全操作规程、应急预案。 | 15 |  |
| 3 | 每日记录设备运行参数、运维操作内容、人员值班情况。 | 15 |  |
| 4 | 每周记录设备巡检情况、药剂储备量。 | 15 |  |
| 5 | 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》要求处理，出水水质各项指标达标。 | 15 |  |
| 6 | 废水处理设备正常运行，无故障停机情况。 | 15 |  |
| 7 | 使用的消毒药剂等需符合国家质量标准，提供产品合格证明。 | 15 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

13、辅医服务（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着装规范、仪表端庄、行为举止大方得体；文明用语，礼貌待人。 | 5 |  |
| 2 | 服务主动、热情、耐心、周到；坚持“首问负责制”无推诿患者现象。 | 10 |  |
| 3 | 提前10分钟上班做好岗前准备工作，准时开诊，按时下班。 | 5 |  |
| 4 | 工作期间不串岗、不脱岗，不坐在诊室里，不聚堆聊天，不玩手机，不干私活。 | 10 |  |
| 5 | 正确指导患者就诊;对传染病患 者正确分诊、隔离;对急危患者及时送往急诊科。 | 15 |  |
| 6 | 对老年重症无陪人患者提供全程陪伴服务。 | 5 |  |
| 7 | 正确、均衡分诊，不随意停号，对急危重症患者安排优先就诊。 | 10 |  |
| 8 | 积极疏导患者，维持就诊秩序；保护患者隐私。 | 10 |  |
| 9 | 主动及时配合医生进行各项诊疗工作，注意观察候诊病人的病情变化，发现问题及时向医生汇报，做好应急处理。 | 15 |  |
| 10 | 督促保洁员及时打扫各区域卫生，保持诊室内外环境整洁，物品放置有序。 | 5 |  |
| 11 | 保持诊区水、电、气、仪器完好，有问题及时与相关部门联系。下班关闭电源、空调等，检查诊室门户。 | 5 |  |
| 12 | 掌握岗位职责、预检分诊制度、分诊管理制度、消毒隔离制度。 | 5 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

七、其他要求

1、中标供应商负责员工的工资和保险，若发生劳动争议均由中标供应商自己解决，医院无任何连带关系和责任；中标供应商所雇用的人员基本工资不能低于西安市规定的最低工资标准，中标供应商必须承诺不能发生拖欠员工工资的问题，一经发现，医院有权解除合同。

2、医院所涉及的压力容器、安全阀、锅炉、天然气（报警器等）、电梯等特种设备需定期校验、年审的设备，服务期内，采购人负责提供所需资料，中标供应商负责送检、校验、年审等费用。

3、医院所包含的中央空调、精密空调、锅炉等设备的维保，服务期内均由中标供应商负责维修保养，因中标供应商技术原因不能维保、维修的，由中标供应商承担相应责任并进行赔偿。（若因未及时维保出现的故障或设备损坏，中标供应商全权负责，并追究中标供应商责任），但必须保证采购人设备正常使用，符合维保规范。

4、如采购人有需求，特殊岗位，投标人应承诺中标后在项目实施前向采购人提供相关岗位人员在区级及以上医院体检合格的证明。

5、中标供应商需配备全套先进的检测仪器、设备，具备110kV等级及以下电力设备的预防性试验、验收试验及电力交接试验能力。

6、中标供应商须提供本项目应急预案。

7、中标供应商需有自己的运维团队，在运维产品开发、调度监控、运维保障及试验等各个环节，均能保证运检的顺利实施。

8、中标供应商必须具备完善的变配电管理体系。

9、中标供应商需采用“线上监控+线下维护”相结合的运维模式；通过传统巡视对设备进行专业维护保养及试验，利用远程监测对设备进行24H监控，双重保障设备的安全稳定运行。

10、中标供应商提供详细的专业培训方案并实施培训。

11、污水站运营对中标供应商履约能力要求

a、污水站日常运行维护管理的人员须应持电工证及相关证书上岗，满足岗位的基本要求。维护运行操作人员应具有三年以上经历或业绩。

b、污水处理站的运营维护方近三年具有同类项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

c、污水处理站的运营维护方具有良好的商业信誉，财务状况良好；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故。

12、各类服务需相互配合形成联动。中标供应商负责落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号）。

第四章　合同文本

甲方（采购人）：_________________

乙方（中标供应商）：_________________

一、服务条件：

（一）服务地点：甲方指定地点。

（二）服务内容：见本项目招标文件

（三）服务期：1、自2026年6月15日起至2029年6月14日止。（第一年度：2026.6.15-2027.6.14；第二年度：2027.6.15-2028.6.14；第三年度：2028.6.15-2029.6.14）；每年度服务期考核合格，续签下一年度合同【附件一：《一站式非医疗板块保障服务考核细则》，年度平均得分80分（含80分）以上为合格】。

2、合同签订：每半年甲方对乙方按照《一站式非医疗板块保障服务服务考核细则》（附件一）考核，一年服务期内2次考核不合格，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知送达甲方之日起解除）。乙方应按年度合同总价的30%支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，则乙方还应赔偿解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费等维权费用、重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的服务费用）。

二、合同价款

（一）合同总价人民币：（小写）      元（大写）      元      角      分。

（二）合同总价包括：甲方管理人员和服务人员的人工费（工资、社保、福利等）、节假日加班费、员工培训费、员工食宿费、制服、操作工具、操作证书审验、培训、办公经费、劳保及人身意外保险费、专项服务、企业利润，财务费用、材料耗材、管理费用、税金、和其它乙方履行合同义务所需的全部费用。

（三）合同金额一次性包死，不受市场价格变化等因素的影响。

三、款项结算

（一）付款进度：

1、无预付款，按半年对乙方进行《一站式非医疗板块保障服务考核细则》（附件一）考核，据各分项进行考核得分，分项得分平均值作为整体考核。每半年考核得分90分以上（含），不扣服务费；整体考核得分90（不含）-80（含），每分扣除当期服务费的千分之一（例如得分80，扣除当期服务费的千分之二十）；整体考核得分80（不含）-70（含），每分扣除当期服务费的千分之二（例如得分70，扣除当期服务费的千分之六十）；以此类推。在甲方付款前，乙方应开具相应金额的发票，如乙方未及时开具相应金额发票，甲方有权延期付款，并不承担违约责任。

2、每半年后勤服务费=每半年度内应付后勤服务费之和-质量考核扣减。

3、每半年内应付后勤服务费之和=每半年服务费用之和-每半年费用扣减，每半年费用扣减=每半年人员费用扣减+每半年货品费用扣减，具体扣减标准为：

（1）提供人员的服务项，每半年人员费用扣减=每半年缺勤人数*岗位单价；

（2）提供货品的服务项，每半年货品费用扣减=（每半年应供货数量-每半年实际供货数量）*供货单价；

4、质量考核扣减=《后勤社会化服务考核标准（每半年度考核）》进行扣减。

5、以上金额单位元，所有金额保留小数点后两位四舍五入。

（二）支付方式：银行转账。

名称：_____________________

开户行：_____________________

账号：_____________________

乙方延期提供发票或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款期限直至乙方提供发票，且乙方不得以此为由拒绝履行任意合同义务。

（三）结算要求：验收合格后填写项目验收单（一式六份），发票按照验收金额直开甲方，乙方持服务合同、等额合规发票、项目验收合格单，与甲方结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三方的合法权益。

2、由于乙方原因不能按合同约定履约，甲方有权扣留剩余款项，作为对甲方损失的赔偿。剩余款项已付或不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行支付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方确保本项目通过合法招投标程序，在公平公正的基础上中标本次项目，本项目在若经监管部门定性为串通投标等违法情形的，乙方应承担由此产生的一切责任（包括但不限于刑事责任、行政责任、民事赔偿责任等），由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

2、乙方保证在本项目服务期内，不侵犯第三方的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等），并承担合同总价款30%的违约金。

3、乙方按照本合同约定，在履行的过程中，不允许利用甲方提供的相关资料和工作条件，进行与本项目无关的工作。如因乙方原因，致使甲方遭受经济及法律追诉的，由乙方完全承担（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

4、乙方必须设置服务现场安全管理人员及专职安全员，杜绝违规服务，凡国家规定的工种乙方服务人员必须持证上岗。否则，由此造成的全部损失由乙方自行承担，若因此还造成甲方损失的，乙方应承担全部损失（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

5、乙方必须对服务地域环境卫生、人员安全、生产安全、防火安全负全责。服务现场的各种活动须服从甲方相关部门的管理、监督，同时做好与其它人员的交叉作业及配合工作。

6、乙方必须加强对服务现场的安全监督、管理，对进入现场的易燃材料生产工具应指定专人管理，必要时派人驻守。对当日产生的易燃废料需当日清理出服务现场，堆放到甲方指定区域，当日应及时清理出院，消除安全隐患。

7、乙方服务人员要安全文明服务，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋和裙子进入服务场地；服务场地禁止吸烟；高空作业时必须系安全带，佩戴安全帽，不得穿硬底鞋及带钉易打滑的鞋；不准违章指挥，违章作业及冒险作业；不准从高处往下抛投物料；不准酒后上岗。

8、乙方服务人员要严防火灾，不准在禁止烟火的地方动用明火；要文明服务，不得在服务现场戏耍和打架斗殴；要注意用电安全，电器开关要设箱加锁，不准乱拉乱接电线。

9、由于乙方在服务过程中组织管理不当违反安全规程、消防安全条例发生安全或火灾事故所造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡，乙方承担全部责任，甲方概不负责。在服务中如发生事故造成甲方财产损失、人身损害，乙方承担全部责任，若因此还造成甲方损失的，乙方应承担全部损失（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

10、乙方服务所需材料需在甲方指定地点有序堆放，垃圾应24小时之内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。

11、乙方违反上述任意约定，均视为违约。甲方现场管理人员有权制止其行为并劝其离场，乙方应在三日内整改至甲方满意（若整改期间对甲方造成损失，由乙方自行承担）。每违反一次扣除合同总价的3%作为违约金，并承担由此造成的全部损失，累计超过3次的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应按照合同总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的（甲方损失包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等费用），由乙方另行支付。

12、鉴于甲方需向乙方支付服务费，乙方驻场服务人员的加班、人身意外保险和其他社会保险、福利和在工作中因公伤亡、致残等发生的医药费、抚恤金等费用由乙方全部承担，甲方不承担任何费用。且由此造成的纠纷均与甲方无关。

13、因本合同的履行导致甲乙双方工作人员人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

五、知识产权及承诺

（一）乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期服务。

七、质量保证

（一）乙方方案科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（二）符合国家、行业以及本项目招投标文件有关服务规范要求。

八、特殊要求：

（一）因甲方为一所三级甲等医院，就诊患者较多，人员较为复杂，病员均为特殊群体，甲方要求在服务过程当中，始终以患者为第一，任何服务开展决不能影响患者正常就诊。

（二）无论服务大小、难易以及节假日与夜间服务，要求乙方积极组织服务力量正常服务，服从甲方工作安排。

（三）乙方对甲方突发公共卫生事件及各项应急预案应积极响应并派员配合及协助工作，不得拒绝推诿。

九、验收

（一）每季度服务期满后，按照甲方招标文件和乙方投标文件及承诺的要求，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（二）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行服务验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

（三）如验收不合格，乙方应及时按照甲方要求进行整改，直至甲方验收合格为止，且服务期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过2次的，甲方有权选择解除合同，若合同解除，乙方应按照本协议承担违约责任。若因乙方项目服务验收不合格导致乙方服务交付延期的，乙方仍应按本合同承担违约责任。

（四）乙方向甲方提供物业管理服务过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

（六）甲方按半年对乙方进行考核，每次考核不少于30个科室或部门，其中临床占比70%，行政占比30%。根据各分项进行考核得分，分项得分平均值作为整体考核。

对于考核结果的运用要求如下：

整体考核：得分需90分以上（含），不扣服务费；整体考核得分90（不含）-80（含），每分扣除当期服务费的千分之一（例如得分80，扣除当期服务费的千分之二十）；整体考核得分80（不含）-70（含），每分扣除当期服务费的千分之二（例如得分70，扣除当期服务费的千分之六十）；以此类推。

十、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本合同、招标文件、投标文件等相关文件服务要求的，甲方有权解除合同（合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方所受损失，则甲方可以要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费等维权费用、包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的服务费用）。同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

3、服务期内，乙方每推迟或未提供服务1天，扣合同总价的平均单价（合同总价/服务期=平均单价），并扣年度服务合同总价的3‰作为违约金。累计超过10天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的服务费用，以及甲方因维权所产生的诉讼费、保全费、公证费、律师费等维权费用），由乙方另行支付。

4、甲方有权解除合同情形：

①乙方不能满足甲方实际工作需要，不服从甲方日常工作管理，甲方有权解除与乙方的合同；

②因乙方管理不到位，造成群发性事件，给甲方声誉带来严重影响的，甲方有权解除合同；

③发生各类突发性应急事件或甲方举行重大活动，乙方如不服从甲方的统一调配，甲方有权解除合同。

5、由于乙方服务人员故意、过失或其他原因造成甲方设备配件损坏，乙方负责免费修复或更换配件，无法修复的，乙方应按原价赔偿。

6、在合同期限内，乙方不得擅自转包、分包本合同项下的合同义务，否则甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方承担违约责任。

7、根据项目服务质量保障标准，其中物业服务所含保洁服务、公用设施设备维护服务、保安服务，以及临床支持服务所含辅医服务，均严禁分包、转包。

8、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

十一、保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。

（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十二、争议解决

（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。

（二）合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十三、不可抗力

（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。

（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。

十四、合同生效及其他

合同一式八份，甲方六份、乙方二份，均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十五、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

（三）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（四）本合同附件作为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

第五章　投标文件构成及格式

［项目名称］

投标文件

（项目编号：XCZX20XX-XXXX）

供应商：__________________

时　间：__________________

特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。

目　　录

第一部分　投标函	X

第二部分　开标一览表	X

第三部分　资格证明文件	X

第四部分　实质性条款响应	X

第五部分　投标方案	X

第六部分　供应商概况	X

## 第一部分　投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

8．若我方中标，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：

（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

（2）联系电话：

（3）通讯地址：

（4）邮　　编：

（5）电子邮箱：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

开标一览表

| 报价内容 项目及采购包 | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价（元） | 服务期 |
| ［项目名称］ |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗以下情况按无效投标处理：

1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写服务期。

2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。

3．单价超过单价限价的，总价超过分项限价的；

4．投标报价超过项目采购预算的。

### 分项报价表

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 分项限价 | 单价限价 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 14422270.68 | 6020元/月/岗 | 服务周期：2026年6月15日-2027年12月31日 | 68岗 |  |  |
|  |  |  |  | 服务周期：2028年1月1日-2029年6月14日 | 65岗 |  |  |
| 2 | 公共设施设备维护服务 | 15907557.48 | 4850元/月/人 | 服务周期：2026年11年7日-2029年6月14日 | 105人 |  |  |
| 3 | 保安服务 | 14498830.02 | 9984元/月/岗 | 服务周期：2026年9月13日-2027年12月31日 | 45岗 |  |  |
|  |  |  |  | 服务周期：2028年1月1日-2029年6月14日 | 43岗 |  |  |
| 4 | 管理团队 | 3060000.00 | 8500元/月/岗 | 服务周期：2026年6月15日-2029年6月14日 | 10岗 |  |  |
| 5 | 消防维保服务 | 341584.00 | 1.08元/㎡/年 | 服务地点及周期：大差市院区，2027年1月4日-2029年6月14日 | 建筑面积95933㎡ |  |  |
|  |  |  |  | 服务地点及周期：航天城院区，2027年1月4日-2027年9月9日 | 建筑面积120000㎡ |  |  |
| 6 | 桶装水服务 | 68322.81 | 4.2元/桶 | 5加仑桶装水 | 16267桶 |  |  |
| 7 | 绿植租摆服务 | 143146.90 | 0.29元/盆/天 | 服务地点及周期：大差市院区，2027年7月1日-2029年6月14日 | 600盆 |  |  |
|  |  |  |  | 服务地点及周期：航天城院区，2027年7月1日-2027年9月9日 | 910盆 |  |  |
| 8 | 布草洗涤服务 | 11587358.34 | 合计单价48.55元 | 服务地点及周期：大差市院区2026年12月8日-2029年6月14日； 航天城院区2026年12月8日-2027年9月9日 | 详见附件一 |  |  |
| 9 | 手术智能柜租赁 | 36821.92 | 526.02元/套/天 | 服务周期：2029年4月6日-2029年6月14日 | 1套 |  |  |
| 10 | 直饮机租赁服务 | 305581.50 | 大型机5.1元/天/台、小型机3.7元/天/台 | 服务周期：2027年10月1日-2029年6月14日 | 大型机20台 小型机105台 |  |  |
| 11 | 搬家服务 | 249828.00 | 218元/车 | 服务周期：2026年8月25日-2029年6月14日 | 1146车 |  |  |
| 12 | 医废追溯服务 | 635583.94 | 150000元/套/年 | 服务地点及周期：大差市院区2026年6月15日-2029年6月14日 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | 服务地点及周期：航天城院区2026年6月15日-2027年9月9日 | 1套 |  |  |
| 13 | 病案托管服务 | 452113.14 | 0.195元/份/年 | 服务地点及周期：大差市院区2026年12月16日-2029年6月14日 | 200000份 |  |  |
|  |  |  |  | 服务地点及周期：航天城院区2026年9月1日-2029年6月14日 | 650000份 |  |  |
| 14 | 医疗废水运维服务 | 283105.84 | 117000元/套/年 | 服务地点及周期：大差市院区2027年5月13日-2029年6月14日 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | 服务地点及周期：航天城院区2027年5月13日-2027年9月9日 | 1套 |  |  |
| 15 | 辅医服务 | 7263900.00 | 5765元/月/人 | 服务周期：2026年6月15日-2027年6月14日 | 20人 |  |  |
|  |  |  |  | 服务周期：2027年6月15日-2028年6月14日 | 30人 |  |  |
|  |  |  |  | 服务周期：2028年6月15日-2029年6月14日 | 55人 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．此表供应商根据第三章相关内容进行填写；

2．总价=单价×数量，合计=总价之和；

3．本项目所有在岗人员工资不得低于西安市最低工资标准；

4．供应商报价应充分考虑相关费用，项目执行过程中其报价不受市场价格变动影响。

5．供应商报价应充分考虑预估量与实际量的偏差风险，所有量的超出风险均包含在总价中，采购人不另行支付任何费用。

### 附件1             布草洗涤服务报价明细表

单位：元

| 类别 | 品种 | 总数量（件） | 单价限价（元/件） | 单价 | 单价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布草 洗涤 | 枕套 | 302945 | 0.7 |  |  |
|  | 大单 | 366571 | 1.9 |  |  |
|  | 被套 | 384748 | 2.7 |  |  |
|  | 病员裤 | 595850 | 1.5 |  |  |
|  | 病员上衣 | 637170 | 1.5 |  |  |
|  | 擦手巾（0.25*0.25m） | 4336 | 1 |  |  |
|  | 窗帘 | 3583 | 0.8 |  |  |
|  | 大包皮 | 343099 | 1.6 |  |  |
|  | 大洞巾 | 2768 | 1 |  |  |
|  | 大毛巾 | 53442 | 0.3 |  |  |
|  | 短工作衣 | 19640 | 2 |  |  |
|  | 腹带 | 209 | 0.01 |  |  |
|  | 隔离衣 | 27134 | 1.6 |  |  |
|  | 工作裤 | 42861 | 1.5 |  |  |
|  | 暖箱罩 | 2332 | 0.8 |  |  |
|  | 剖腹单 | 57305 | 2.5 |  |  |
|  | 手术巾 | 1746126 | 1 |  |  |
|  | 手术衣 | 619013 | 1.8 |  |  |
|  | 水洗被 | 8862 | 0.8 |  |  |
|  | 水洗褥 | 9411 | 0.8 |  |  |
|  | 腿套 | 64946 | 0.01 |  |  |
|  | 污物袋 | 2647 | 0.01 |  |  |
|  | 洗手裤 | 517472 | 1.2 |  |  |
|  | 洗手衣 | 713800 | 1.5 |  |  |
|  | 小包皮 | 29824 | 0.8 |  |  |
|  | 小洞巾 | 8265 | 0.1 |  |  |
|  | 小机器套 | 15618 | 1 |  |  |
|  | 小沙发套 | 494 | 1 |  |  |
|  | 婴儿被套 | 90987 | 1 |  |  |
|  | 婴儿被子 | 2475 | 3 |  |  |
|  | 婴儿床单 | 1546 | 1 |  |  |
|  | 婴儿床罩 | 5210 | 0.01 |  |  |
|  | 婴儿方巾 | 555233 | 0.5 |  |  |
|  | 婴儿褥子 | 438 | 3 |  |  |
|  | 婴儿衣服 | 12793 | 0.1 |  |  |
|  | 婴儿枕套 | 1224 | 0.4 |  |  |
|  | 浴巾 | 35875 | 0.01 |  |  |
|  | 长工作衣 | 93079 | 2.5 |  |  |
|  | 枕芯 | 2428 | 1 |  |  |
|  | 中包皮 | 340802 | 1.3 |  |  |
|  | 中单（0.55*0.9m） | 435304 | 1.5 |  |  |
|  | 桌单（0.8*1.2m） | 335045 | 1.8 |  |  |
|  | 总价 |  | 48.55 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．此表供应商根据第三章相关内容进行填写；

2．单价合计=单价×数量，总价=单价合计之和；

## 第三部分　资格证明文件

### （一）基本资格条件

#### 1．有效的注册登记证明文件

#### 2．财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。

『基本存款账户信息』

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

#### 3．社会保障资金缴纳证明

#### 4．税收缴纳证明

#### 5．无重大违法记录声明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。

（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

『无重大违法记录声明』

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。

（3）提供委托代理人的社保缴纳证明并加盖公章(社保缴纳单位须为投标供应商,同时提供自2025年1月1日起至投标截止日止已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据，以社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料)”

『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。

法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________________

| 法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） |  | 授权代表 身份证正反面（扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

7．分包意向协议书

特别说明：

1、专门面向中小企业采购的项目，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。否则，投标无效。未专门面向中小企业采购的项目，接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、接受分包的企业无重大违法记录要求：

（1）在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

（2）未被列入失信被执行人名单。

（3）未被列入重大税收违法案件当事人名单。

（4）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本意向书内容将作为签订合同的附件之一。各方成员应在本意向书上共同盖章确认。分包单位指投标供应商，接受分包的单位指承接分包内容的供应商。

『分包意向协议书』（格式）

采购人、采购代理机构：

分包意向立约方［分包单位全称］、［接受分包的单位1全称］、［接受分包的单位…全称］自愿达成分包意向，参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动。各方就项目的响　应和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议：

一、分包意向各方关系及约束

本次政府采购活动中，［分包单位全称］以投　标供应商的身份参加本项目的采购活动。如获中标资格：

1．［分包单位全称］与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各单位与［分包单位全称］签订分包合同。

2．［分包单位全称］就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3．分包意向立约方均不得以任何理由提出终止本意向协议。

二、分包内容及合同金额占比：

1．［分包单位全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），将承担适宜分包部分［______］（填具体分包内容），占合同总金额［___］%的工作内容。

2．［接受分包的单位1全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），将承担适宜分包部分［______］（填具体分包内容），占合同总金额［___］%的工作内容。

3．［接受分包的单位…全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），将承担适宜分包部分［______］（填具体分包内容），占合同总金额［___］%的工作内容。

三、接受分包的单位与分包单位之间的关系：

1．［接受分包的单位1全称］与［分包单位全称］之间［___］（填“存在”或不存在）存在直接控股、管理关系。

2．［接受分包的单位…全称］与［分包单位全称］之间［___］（填“存在”或不存在）直接控股、管理关系。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，［分包单位全称］同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本意向书在自签署之日起生效，有效期至本项目中标结果公告期限届满之日。如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本意向书正本一式［___］份，分包意向立约方各一份，签订政府采购合同时向采购人提供一份（作为采购合同的组成部分）。

分包单位：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

签署日期：　　年　月　日

接受分包的单位1：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

签署日期：　　年　月　日

接受分包的单位…：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

签署日期：　　年　月　日

### （二）特定资格条件（如有）

## 第四部分　实质性条款响应

说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性条款 | 响 应内容或索引 |  |
| 示例： | 某单位购买扫描设备 |  |  |
| 1 | ★平均无故障时间：≥500小时 | 平均无故障时间：600小时 | 优于 |
| 2 | ★扫描速度：每分钟25页以上 | 扫描速度：每分钟25页 | 符合 |
| 3 | ★扫描方式：双面高速扫描 | 扫描方式：单面高速扫描 | 负偏离 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

附：	实质性响应材料

## 第五部分　投标方案

### （一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）

特别提醒：

①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。

②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

技术（服务）响应方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：

1．项目需求分析与整体方案

2．服务实施方案一

3．服务实施方案二

4．服务实施方案三

5．项目进场方案

6．应急预案

### （二）商务条款响应

商务要求（非实质性）条款偏差表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务要求非实质性条款 | 商务要求响应内容或索引 |  |
| 备注 | ① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

商务评审部分响应方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：

1．管理体系

2．设施设备投入

| 设备名称 | 型号 | 用途 | 制造商 | 已服役年限 | 设备购买发票或租赁证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 |  |  |  |  |

附：设备购买发票或租赁证明

3．人员配备

| 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资格\学历\职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。 ② 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明材料。 |  |  |  |  |  |

附：人员资格证\学历证\职称证等材料

4．服务承诺：（提供承诺函）

5．业绩

### （三）其他条款响应

其他要求（非实质性）条款偏差表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其他要求非实质性条款 | 其他要求响应内容或索引 |  |
| 备注 | ① 只需对第三章其他要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

### （四）合同条款响应

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同主条款 | 合同条款明细 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。 ③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 |  |  |  |  |

### （五）其他需要提供的资料

## 第六部分　供应商概况

### （一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 | （人） | 管理人员 | （人） | 专业技术 | （人） |
|  |  | 残疾人 | （人） | 少数民族 | （人） |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | ① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； ② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； ③ 表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

### （二）供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

1．质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：

（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

2．承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

（11）与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为；

（12）无采购单位职工在我方兼职的情况；

（13）不向采购单位相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等。

（14）在过往的招投标活动中没有采取行贿等非法手段谋取中标或成交的行为，并且没有采取行贿等非法手段谋取本次项目招投标的中标或成交。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

参加政府采购活动行为自律承诺书

XX 公司，法定代表人：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

股东：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事长/执行董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事/独立董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

总经理：xx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

......

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

我公司非贵单位职工投资开办或控股企业；

（2）贵单位职工本人或其亲属未在我公司担任高管、独立董事等具有重大利益关系职务；

（3）我公司不存在由贵单位职工投资开办药械企业并向贵单位销售药械等医疗违规行为；

（4）如发现我公司为医院职工或其亲属投资开办或控股的企业，我公司自愿放弃本项目中标资格。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

### （三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料

中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明或者有关证明文件，接受社会监督。

#### 1．中小企业声明函

说明：

① 供应商在填报前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），供应商为中小企业的，按下文给定格式填写《声明函》。

联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

② 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

③ 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

④ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。

『中小企业声明函』（服务类格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 2．残疾人福利性单位声明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商为残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格）。

未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

『残疾人福利性单位声明函』（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 3．监狱企业证明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）, 供应商为监狱企业的，按下文要求提供证明文件。

未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

『监狱企业证明函』

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。