
志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉项目采购需求

1、 项目概况
1.项目名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉项目
2.建设地点：志丹县保安街道办事处杨畔村。
3.预算金额： 1613549.48元
4.工期：合同签订后60日历天内完成施工、清运、场地复原及竣工验收交付。
5.工程内容：拟在保安街道办事处杨畔村村集体果园新建50㎡混凝土蓄水池一座，铺设管道DN90PE管2.278km、DN63PE管3.454km、DN32PE管0.646km，铺设DN20滴灌管13. 7km，架设防雹网105. 2亩，安装水肥一体化设备1套，新建管理房和设备房各一间等。
6.标段说明：整体发包，不接受联合体，严禁转包、违法分包。
二、供应商资格条件
（一）通用资格
1.具备独立法人资格，有效营业执照；
2.财务、纳税、社保缴纳材料齐全；
3.近三年无重大违法经营记录；
4.信用中国、政府采购网无失信惩戒记录；
5.承诺落实中小企业、绿色建材等政府采购扶持政策。
（二）专项资格
1.具备市政公用工程施工总承包三级及以上或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，有效安全生产许可证；
2.拟派项目经理为市政或水利专业二级及以上注册建造师，持有安全B证，无在建项目，提供社保证明；配备持证专职安全员（C证）及施工、质量管理人员。
三、工程量清单
详见：预算清单
四、施工技术标准
严格执行《节水灌溉工程技术标准》《水利水电工程施工与质量验收规范》《果园防雹网架设技术要点》等国标、行标及地方扬尘、环保规范；
五、质量与验收
1.工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收；
2.主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场；
3.施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由保安街道办事处联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。
七、质保约定
[bookmark: _GoBack]质保期限：竣工验收合格后1年为质保期，故障24小时到场处置。
八、其他要求
1.施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪；
2.工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防汛等应急处置预案。
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