一、项目名称
西安碑林博物馆（老馆区）安防升级改造工程设计项目
二、服务期限
设计服务期限与西安碑林博物馆（老馆区）安防升级改造工程总工期保持一致，工程建设总工期为180天。设计单位须在合同签订后按工程进度要求完成全部设计任务，并全程配合评审及后续优化工作。
三、付款方式
设计费及付款方式
1.设计费计取
本合同设计费为预估费用，暂按工程投资估算600万元为计费额，按计价格〔2002〕10号文件及附加调整系数1.45计算，预估设计费总额为323326元。最终设计费以省文物局批复的工程预算控制数为计费额，按上述标准重新核算。
2.付款方式
合同签订后7个工作日内，甲方按预估设计费总额的30%支付预付款；乙方提交全部设计方案文件并经省文物局备案通过后，甲方以省文物局批复的工程预算控制数为最终计费额重新核算设计费总额，并累计支付至该总额的70%（含已支付的预付款）；剩余尾款待工程竣工验收合格后一次性付清。
四、技术要求
对西安碑林博物馆（老馆区）安防系统进行全面升级改造设计，具体要求如下：
（1）设计范围：老馆区围墙周界、内部建筑及通道，重点包括石刻艺术馆、石刻艺术室、第一至七展室、南北图书楼、碑亭、临展厅、出入口、参观通道、文物库房、设备机房等区域。
（2）系统设计：包含入侵和紧急报警系统、音视频监控系统、出入口管理系统、内部通讯系统、紧急广播系统、电子巡更系统、传输系统、供电系统、安防集成管理平台系统（接入新馆既有平台）。
（3）设计标准：严格执行GB 50348《安全防范工程技术标准》、GB/T 16571《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、GA 27《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》、GB 50394《入侵报警系统工程设计规范》、GB 50396《出入口控制系统工程设计规范》及国家和地方现行的其他有关技术标准，达到一级防护要求。
（4）设计原则：防护级别与风险等级相适应，采用先进成熟技术，保护文物本体安全，禁止在文物本体上钻孔、打钉、凿槽等破坏性施工，实现与新馆安防平台有机融合。
（5）设计成果：提供方案设计、施工图设计、系统图、前端点位布防图、设备清单及技术规格书等全套设计文件，并配合完成专家评审、修改完善及施工交底。
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