陕西警察学院图书馆提升改造项目

采购需求

陕西警察学院图书馆提升改造项目全过程实施，工作范围包含但不限于：施工图深化设计（涉及部分结构、消防、通风、文化展陈的二次深化设计并经采购人确认）、既有设施拆除清运、各专业机电安装（消火栓、自喷、给排水、电气、弱电、通风空调、采暖、火灾报警、室外泵房、一体化消防设备）、设备采购安装、装饰装修、新建钢结构、室外土建配套、系统调试与检测、消防联动调试、竣工验收、竣工资料移交及质保期服务等，具体以招标文件、工程量清单及图纸等要求为准。