[bookmark: _Toc17069]采购内容及要求
一、项目概况

1.采购背景
[bookmark: _GoBack]宝鸡文理学院石鼓校区学生公寓智能电表系统由于使用年限太久，故障频发，给学生生活学习和学校的管理带来诸多不便，并存在极大的安全隐患。该项目 旨在为宝鸡文理学院石鼓校区学生公寓提供安全、精确、智能、节能的用电计量管理系统。
2.采购数量
单相电子式电能表及系统平台的采购和安装：
（1） 单相电子式电能表（核心产品）1462 路；
（2） 系统平台：1 套（电能表营收系统平台，包含但不限于系统搭建、系统对接、支付系统、数据库、缴费接入，以及一网通办等甲方要求的相关二次开发和其他平台接入内容）；
（3）采集网关：23 套（副 2 号楼 1 套；2、3、6、7 号楼为 2 套/栋；4、5号楼为 3 套/栋；1 号 8 号公寓分配数量为4 套/栋）；
（4）配电箱6套（套间敷设线路独立计量）。
另：电线电缆4000 米（箱内电表连接线及增补线路），通讯线缆3000 米（RVVP2*1mm8 栋楼每层电表数据通讯线缆），空气开关1462 个（每路1个），由甲方提供材料，乙方负责安装。

