## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
强电
1 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱APZ | 台 | 1
2 | 030402012002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱AL1-AL3 | 台 | 3
3 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:ZR-YJV-5*4 | m | 10
4 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:PC25 | m | 118.52
5 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:PC20 | m | 72.61
6 | 030412003001 | 配线 |  | 1.名称:ZR-BV-6 2.配线形式:暗配 | m | 180.49
7 | 030412003002 | 配线 |  | 1.名称:ZR-BV-4 2.配线形式:暗配 | m | 236.28
8 | 030412003003 | 配线 |  | 1.名称:ZR-BV-2.5 2.配线形式:暗配 | m | 217.81
9 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | 1.名称:三开开关 | 套 | 5
10 | 030413013001 | 插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A | 套 | 34
11 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED筒灯 | 套 | 60
12 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED条灯 | m | 90.3
13 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:75LED线条灯 | m | 125
弱电
14 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:弱电箱 | 台 | 1
15 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:2芯光纤 | m | 50
16 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP.6 | m | 80.33
17 | 030502002001 | 弱电插座 |  | 1.名称:网络插座 | 个 | 5
中央空调
18 | 030701004001 | 空调器 |  | 1.名称:空调外机 2.型号:7KW | 台 | 1
19 | 030701007001 | 风机盘管 |  | 1.名称:空调内机 2.型号:0.2KW | 台 | 5
合 计